Kraków, dnia 20.12.2019 r.

Nr sprawy: DFP.271.116.2019.SP

Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów do zabiegów wykonywanych  w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuję odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i modyfikuję specyfikację.

Pytanie 1

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Części nr 4 poz.1 mikrocewników do zabiegów neuroradiologicznych posiadających pokrycie hydrofilne na długości 100 cm, 
pozostałe parametry bez zmian? 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z Części 4 pozycji numer 3?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie   2

Dotyczy przedmiotu zamówienia- część nr 1. Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 1 koszulki wprowadzające o długości w zakresie 11-25 cm wyposażone w prowadnik 0,038’’? Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający  w części 1 w  pozycji 1 dopuszcza koszulki wprowadzające o długości 
w zakresie 11-25 cm wyposażone w prowadnik 0,038.

Pytanie   3

Dotyczy przedmiotu zamówienia- część nr 1. Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 2 koszulki wprowadzające o długości 7 cm i 11 cm wyposażone w prowadnik 0,025’’ oraz igłę 22G? Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

W załączeniu przekazuję zmodyfikowany, obowiązujący załącznik nr 1, nr 1a do specyfikacji uwzględniający powyższe odpowiedzi i wprowadzone zmiany.