NSSU.DFP.271.34.2018.EP

Kraków, dnia 04.03.2019 r.

Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę aparatów do znieczulenia ogólnego, przeznaczonych dla Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego (NSSU) wraz z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem personelu.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy zmieniam treść specyfikacji.

Pytanie 1:

Załącznik nr 1a Aparat do znieczulenia ogólnego - wysokiej klasy (do znieczulania w polu magnetycznym) część 5.

L.p. 24) Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o usunięcie parametru technicznego opisanego w punkcie 24, ponieważ obecnie na rynku aparatów do znieczulania w MRI oraz monitorów parametrów życiowych w MRI nie ma żadnego producenta, który posiada w swojej ofercie system do znieczulenia (jednostkę główną) oraz monitor parametrów życiowych?

Odpowiedź:

Parametr pozostaje bez zmian, ponieważ ma on charakter wyłącznie punktowany, więc nawet jego ewentualny brak nie utrudnia złożenia oferty.

Pytanie 2:

Załącznik nr 1a Aparat do znieczulenia ogólnego - wysokiej klasy (do znieczulania w polu magnetycznym) część 5.

Ad pkt 5.

Czy Zamawiający dopuści aparat z przepływomierzami elektronicznymi?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

W załączeniu przekazuję zmieniony załącznik nr 1a do specyfikacji - część 5.

Zamawiający informuje, że termin składania ofert uległ przedłużeniu do dnia 12.03.2019 r. do godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.03.2019 r. o godz. 12:00. Pozostałe informacje dotyczące składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.