Kraków, dnia 16.12.2020 r.

Nr sprawy: DFP.271.160.2020.SP

Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę  instalację i uruchomienie manometru przełykowego wysokiej rozdzielczości z rejestratorem do pomiaru pH
i impedancji wraz ze szkoleniem personelu

Zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuję odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz modyfikuję specyfikację.

Pytanie 1

Dotyczy Załącznika nr 1a do siwz: Warunki serwisu, pkt. 12 oraz § 10 pkt 5 Projektu Umowy.

Mając na względzie powołane powyżej regulacje siwz, zwracamy się o dokonanie zmian ww. punktów.

Powyższe wynika z faktu, że zgodnie z zapisami Załącznika nr 1a do siwz: Warunki serwisu, pkt. 12 oraz § 10 pkt 5 Projektu Umowy maksymalny czas naprawy wynosi 3 dni robocze, a w przypadku naprawy wymagającej importu części zamiennych od producenta 7 dni roboczych, co jest niezgodne z Załącznikiem nr 1a do siwz: Parametry techniczne i eksploatacyjne - Warunki gwarancji, pkt. 4, zgodnie z którym maksymalny czas naprawy wynosi 7 dni roboczych, a w przypadku naprawy wymagającej importu części zamiennych od producenta 14 dni roboczych.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmian w punkcie 12 załącznika nr 1a dotyczącym Warunków serwisu, zgodnie z którym zakończenie działań serwisowych ma nastąpić w czasie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii, a w przypadku konieczności importu części zamiennych nie dłuższym niż 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii.

Zmianie ulega również §10 ust. 5 wzoru umowy, który otrzymuje następujące brzmienie:

„5. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia naprawy Sprzętu do …godzin [max. 24 godziny]3  od momentu wysłania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 6. Jako „podjęta naprawa” liczy się obecność uprawnionego pracownika Wykonawcy przy uszkodzonym Sprzęcie. Czas zakończenia naprawy będzie wynosił do 7  Dni roboczych (a w przypadku potrzeby sprowadzenia części zamiennych do - 14 Dni roboczych) liczonych od dnia wysłania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 6. W przypadku naprawy Sprzętu trwającej dłuższej niż okresy wskazane w zdaniu poprzednim, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Szpitalowi Uniwersyteckiemu w tym terminie Sprzętu

zastępczego o parametrach takich samych lub lepszych niż Sprzęt będący przedmiotem zamówienia”

______________________________

3 Zapis uzależniony od złożonej przez Wykonawcę oferty.

W załączeniu Zamawiający przekazuję, Opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1a do specyfikacji) uwzględniający powyższe odpowiedzi i wprowadzone zmiany.