Kraków, dnia 13.10.2020 r.

Nr sprawy: DFP.271.131.2020.SP

***Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu***

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę środków ochrony indywidualnej dla personelu szpitalnego.*

Informuję, że Zamawiający zmienił odpowiedzi na pytania nr 12, 13, 30, 39, 40 zawarte w piśmie z dnia 09.10.2020 r. Poniżej przedstawiam treść pytań oraz obowiązujące odpowiedzi:

**Pytanie 12**

Pakiet 3 poz. 2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski FFP2 niebędącej wyrobem medycznym.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 13**

Pakiet 3 poz.2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski spełniającej normę EN 1149-5:2008.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji.**

**Pytanie 30**

Część nr 3, pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie masek klasy FFP3 oraz potwierdzeniem zgodności z normą EN149 poprzez przedstawienie certyfikatu badania typu WE wystawionego przez jednostkę notyfikowaną? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza maski klasy FFP3 oraz potwierdzeniem zgodności z normą EN149 poprzez przedstawienie certyfikatu badania typu WE wystawionego przez jednostkę notyfikowaną, przy czym zamawiający wymaga aby maski były wyrobem medycznym i spełniały normy wskazane w OPZ.**

**Pytanie 39**

Część nr 3 pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści maskę nie będącą wyrobem medycznym, a środkiem ochrony indywidualnej?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 40**

Część nr 3 pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści maskę typu FFP2?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza maski typu FFP2, przy czym maska ta ma być wyrobem medycznym spełniającym normy zgodnie z OPZ.**

W załączeniu przekazuję Arkusz cenowy (stanowiący załącznik nr 1a do specyfikacji) uwzględniający powyższą odpowiedź i wprowadzoną zmianę.

Termin składania ofert uległ przedłużeniu **do dnia 20.10.2020 r. do godz. 10:00**. Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 20.10.2020 r. o godz. 10:00**. Pozostałe informacje dotyczące składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.