Kraków, dnia 14.03.2019 r.

Nr sprawy: DFP.271.14.2019.AM

Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę różnych materiałów medycznych.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuję odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 1

Dot. Części 10 
Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie koszulek z zastawkami hemostatycznymi 
o krzywiznach dedykowanych do mapowania pierścienia mitralnego i trójdzielnego oraz nakłucia transseptalnego o poniższych parametrach: 
• Koszulka 8 i 8.5F, długość 62 cm 
• Prowadnik 0,032”, 180cm 
• Atraumatyczna końcówka z wysoką widocznością w skopii 
• Do wyboru 4 krzywizny koszulki, w tym odpowiadająca SL0, SL1, SL2, SR0 
Zdjęcia produktu poniżej:

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż nie otrzymał zdjęć produktu.

Pytanie 2

Dot. Części 12 
Ze względu na ofertę konkurencyjną cenowo – prosimy o dopuszczenie introducerów spełniających wszystkie kluczowe wymagania SIWZ, wkłucie o długości 23cm nie posiada obturatora w zestawie.

Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 3

Część 12

Czy Zamawiający dopuści wkłucie tętnicze zbrojone spiralą: średnice wewnętrzne 5F, 6F, 7F, 8F, 9F, 10F, 11F• długość 11 cm i 24 cm dla średnic 5F-10F, 65cm i 80cm dla 11F• zastawka hemostatyczna dająca optymalną hemostazę i niskie opory • ramię boczne z kranikiem• wysoka odporność na zagięcia i załamania,• zachowuje niezmienne światło na całej swojej długości, układ rozszerzający• gładkie, atraumatyczne przejście pomiędzy prowadnikiem, a rozszerzaczem, oraz pomiędzy rozszerzaczem, a koszulką• atraumatyczna końcówka• możliwość ułożenia pacjenta w pozycji półsiedzącej • w zestawie znajduje się: koszulka, rozszerzacz, (w introducerach krótkich również prowadnik w cenie kompletu), we wszystkich introducerach obturator.

Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza.