Kraków, dnia 29.12.2021 r.

DFP.271.129.2021.ADB

Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów neurochirurgicznych.

Zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania wykonawców oraz zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych modyfikuję specyfikację warunków zamówienia:

- Pytanie 1

- Na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. ze zm.), zwracam się z wnioskiem o wyjaśnienie opisu potrzeb i wymagań:

- dotyczy części nr 8 poz. 4

- Ekonomiczny zestaw do zewnętrznego drenażu komorowego w układzie zamkniętym. W zestawie min.: torba drenażowa o pojemności 700ml z wbudowaną komorą kroplową z filtrem antybakteryjnym, dren komorowy o dł. 350mm, średnica wew. 1,6mm. Długość lini pacjenta wynosi 200 cm. Możliwość wykonania MRI.

- Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie również zestawu wg opisu z drenem komorowym o średnicy wewnętrznej 1,5 mm, pozostałe bez zmian.

- Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Pytanie 2

- dot. Załącznik nr 1 do SWZ – formularz oferty - część nr 3 poz. 1, 2, 3.

- Prosimy o dopuszczenie do w/w postępowania implantów o podanych poniżej parametrach:

- Poz.1.

- Ruchoma proteza krążka międzykręgowego w odcinku szyjnym:

- - tytanowe płytki graniczne;

- - rozmiary implantu: 13x16, 14x17 oraz 16x18 mm, wys. 5-7 mm;

- - napylenia: powierzchnia zewnętrza - porowaty tytan, powierzchnia wewnętrzna - sztuczny diament zwiększające odporność na ścieranie;

- - możliwość zastosowania na 2 poziomach;

- - pozostałe parametry bez zmian.

- Poz.2.

- Implant sztywny tytanowy międzywyrostkowy:

- - przeznaczenie – stabilizacja trzonów od L1 do S1;

- - materiał: tytan, wszystkie implanty sterylne;

- - rozmiary implantu: wys. 8-14 oraz opcjonalnie 16,18 mm, dł. 36-46 mm i szer. 30,8 mm;

- - kształt blaszek mocujących oraz możliwość odchylenie płytek względem siebie o 300 w każdej płaszczyźnie dające możliwość zaopatrzenia każdej przestrzeni międzywyrostkowej (łącznie do S1) dowolnym implantem;

- - pozostałe parametry bez zmian.

- Poz.3.

- Klatka międzytrzonowa kręgosłupa szyjnego z dostępu przedniego stabilizowana płytkami tytanowymi:

- - klatka ACIF wykonana z tytanu:

- - rozmiary klatek: 12x15 oraz 14x17 mm, wys. 5-10 mm (ze skokiem co 1 mm);

- - system mocowania do trzonów za pomocą 2 wkrętów o dł. 12-18 mm, wyposażonych w system blokowania zabezpieczający przed wysunięciem implantu (dostępne wkręty rewizyjne);

- - możliwość wypełnienia przestrzeni w implancie materiałem w postaci żelu kościozastępczego;

- - pozostałe parametry bez zmian.

- Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Pytanie 3

- Zwracam się z prośbą o udzieleni odpowiedzi na poniższe pytanie:

- Czy w części nr 1, Zamawiający dopuści do zaoferowania syntetyczny, osteokondukcyjny, biodegradowalny substytut kości w postaci żelu do wypełnienia implantów kręgosłupa typu cage, wypełnienia ubytków kostnych, torbieli, o składzie 100% nanocząsteczkowego hydroksyapatytu, gdzie wielkość cząstki jest w zakresie od 100 nm do 200 nm oraz powierzchnia właściwa 80 m² / g? Wielkości pojemność zgodna z OPZ.

- Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Pytanie 4

- Część nr 1

- Czy Zamawiający dopuści syntetyczny substytut kości, osteokonduktywny, biodegradowalny, w postaci pasty o składzie: hydroksyapatyt 30% w roztworze wodnym, wielkość cząstek < 50nm, ulegający stopniowej resorpcji, produkt dostarczany w gotowej do użycia strzykawce, sterylny, do wypełniania implantów typu cage oraz ubytków kostnych?

- Strzykawki o pojemności:

- 1.1 – strzykawka 1 cc

- 1.2 – strzykawka 3 cc

- 1.3 – strzykawka 5 cc

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Pytanie 5

- Czy Zamawiający dookreśli w §6 ust. 2, iż termin załatwienia reklamacji będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem?

- Reklamowany towar powinien zostać przesłany Wykonawcy w celu ustosunkowania się Wykonawcy do złożonej reklamacji. Proponowany przez Państwa zapis nakłada na Wykonawcę obowiązek wymiany towaru jedynie w oparciu o przesłane zgłoszenie bez możliwości ustosunkowania się do niego.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy wzoru umowy bez zmian.

- Pytanie 6

- Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych w §7 ust. 2 z 2% na 0,5% oraz w §7 ust. 4 z 30%na 10%?

- Przedstawione we wzorze umowy kary umowne nakładają na Wykonawcę obowiązek zapłaty zbyt wygórowanej kary umownej.

- Mając na uwadze przepis zawarty w projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącym Załącznik do SIWZ zwracamy się o zmianę wysokości zastrzeżonych kar umownych.

- Podkreślić należy, że w doktrynie prawa zamówień publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie KIO ustanawianie przez Zamawiającego w umowie rażąco wysokich kar umownych (KIO 980/18 i KIO 983/18), bezwzględnie należy uznać, za naruszenie zasad zachowania uczciwej konkurencji , które może być uzasadnioną podstawą do żądania unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z uwagi, iż postępowanie jest obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Ustalenie przez Zamawiającego zbyt wygórowanych kar umownych dla wykonawców stanowi zatem naruszenie prawa w zakresie równości stron umowy, co w konsekwencji prowadzi do sprzeczności celu takiej umowy z zasadami współżycia społecznego i skutkować winno bezwzględną nieważność czynności prawnej na podstawie przepisu art. 3531k.c. w zw. z art. 58 § 1 k.c.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy wzoru umowy bez zmian.

- Pytanie 7

- Czy Zmawiający w §9 ust. 1 dookreśli, iż naruszenie umowy musi być istotne, natomiast przed rozwiązaniem umowy Wykonawca zostanie wezwany zaprzestania naruszeń i wykonywania umowy zgodnie z jej postanowieniami – w tym zostaną wskazane naruszenia?

- Obecny zapis umowy może powodować uprzywilejowanie jednej ze stron umowy co może być niezgodne z zasadami społeczno – gospodarczym określonymi w kodeksie cywilnym. W związku z powyższym koniecznym jest zmiana zapisu.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy wzoru umowy bez zmian.

- Pytanie 8

- Czy Zamawiający dookreśli w §15 ust. 1, iż rozpoczęciem drogi polubownego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zapłaty za dostarczony towar będzie przesłanie wezwania do zapłaty?

- Obecny zapis wymaga doprecyzowania w celu prawidłowej realizacji umowy. Jednoznacznie brak jest przesłanek do tego aby występowała potrzeba przeprowadzania oddzielnego postępowania w części dotyczącej ustalenia terminu zapłaty za dostarczony towar.

- Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy wzoru umowy bez zmian.

W związku z dokonaną modyfikacją, Zamawiający przekazuje w załączeniu zmodyfikowany arkusz cenowy w zakresie części 1, 3 (załącznik nr 1a do SWZ).