Kraków, dnia 14.12.2021 r.

Nr sprawy: DFP.271.87.2021.AM

Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów opatrunkowych i higienicznych.

Zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania wykonawców oraz zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych modyfikuję specyfikację warunków zamówienia:

Pytanie 1

Pakiet 18:

Czy Zamawiający dopuści ubrania o gramaturze: fioletowe – min. 38 g/m kw. oraz niebieskie – min. 40 g/m kw.?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 2

Pakiet 18:

Czy Zamawiający oczekuje, aby produkt był identyfikowalny poprzez pełne oznakowanie etykietą indywidualną każdego kompletu?

Odpowiedź:  Tak, Zamawiający oczekuje pełnego oznaczenia wyrobu.

Pytanie 3

Pakiet 18:

Czy Zamawiający oczekuje, aby rękawy i nogawki były podszyte, co ogranicza strzępienie się materiału?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 4

Pakiet 18:

Czy zamawiający dopuści ubranie z trzema kieszeniami: 2 duże na dole bluzy i 1 u góry-też duża?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 5

Pakiet 18:

Czy zamawiający dopuści spodnie zawiązywanie na troki ?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga

Pytanie 6

część 5, pozycja 1:

Czy Zamawiający dopuści, jako równoważny, w części nr 5 w pozycji 1 bezigłowy przyrząd do przygotowania i pobierania roztworów z fiolek o różnej średnicy szyjki oraz butelek o objętości wypełnienia 0,3±0,05 ml, reszta zgodna z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ.

Proponowany asortyment jest powszechnie stosowane w zakładach opieki zdrowotnej. Dodatkowo pragniemy nadmienić, że zgodnie art. 101 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne. Umożliwi to Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia przesłanek medycznych i użytkowych, wraz ze wskazaniem podstaw prawnych, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

Pytanie 7

część 10, pozycja 1:

Czy Zamawiający dopuści, jako równoważną, w części nr 10 w pozycji 1 maskę medyczną typu II wykonaną z trzywarstwowej włókniny, mocowaną na gumki z wkładką modelującą nos (tzw. sztywnik o długości 12 cm) o wymiarach 17,5x9,5 cm, niepyląca, hypoalergiczna, filtracyjna i odporna na przesiąkanie. Zakwalifikowana jako medyczny produkt ochrony indywidualnej; zgodna z normą EN 14683:2019. Maska jest w koloru niebieskiego.

Maski zapakowane po 50 sztuk , ułożone w kartoniku umożliwiające pojedyncze wyjmowanie.

Proponowany asortyment jest powszechnie stosowane w zakładach opieki zdrowotnej. Dodatkowo pragniemy nadmienić, że zgodnie art. 101 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne. Umożliwi to Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia przesłanek medycznych i użytkowych, wraz ze wskazaniem podstaw prawnych, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, z zachowaniem pozostałych parametrów  SWZ.

Pytanie 8

część 10, pozycja 1:

Czy Zamawiający dopuści skuteczność filtracji bakteryjnej 98% BFE? Zgodnie z normą EN 14683:2019 skuteczność filtracji bakteryjnej dla masek medycznych typu II winna wynosić nie mniej, niż 98% BFE.

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 9

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Części 15, pozycja 1 sterylnego zestawu uniwersalnego ze wzmocnieniem o następującym składzie i parametrach:

1x serweta na stolik narzędziowy 150x200cm, wzmocniona na całej powierzchni, wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 59g/m2;

1x serweta na stolik Mayo 80x140cm z folii PE ze wzmocnieniem z polipropylenu min. 55x88cm, składana rewersowo;

2x serweta boczna 90x75cm, ze wzmocnieniem 60x25cm z przylepcem o długości 84cm;

1x serweta dolna 180x200cm ze wzmocnieniem 80x33cm, zintegrowana z poczwórnym organizatorem przewodów;

1x serweta górna 240x150cm ze wzmocnieniem 80x33cm, zintegrowana z poczwórnym organizatorem przewodów;

1x taśma lepna włókninowa 10x50cm;

4x ręcznik chłonny celulozowy 30x35cm.

Serwety okrywające pacjenta wykonane z laminatu 2-warstwowego (polipropylen, polietylen) o gramaturze max.59g/m2 odpornego na penetracje płynów (>200 cmH2O, odpornego na rozerwanie na mokro/sucho (min. 89,8/61 kPa) o niskim współczynniku pylenia (współczynnik pylenia ≤2,9 log10). W obszarze krytycznym wzmocnienie chłonne pozbawione pylących włókien wiskozy i celulozy o gramaturze min. 59g/m² ), o łącznej gramaturze min 118g/m². Dwucentymetrowa nieprzylepna końcówka przy paskach zabezpieczających taśmę lepną ułatwiającą mocowanie serwet na pacjencie, klej repozycjonowalny. . Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem kreskowym. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w dwa kartony, jeden służący do transportu, drugi w formie dyspensera służący do magazynowania.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 10

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Części 15, pozycja 2 sterylnego zestawu uniwersalnego do zabiegów chirurgicznych o następującym składzie i parametrach:

1x serweta na stolik narzędziowy 150x190cm, wzmocniona na całej powierzchni, wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 59g/m2;

1x serweta na stolik Mayo 80x140cm, składana rewersowo;

2x serweta 75x100cm, przylepna na całej długości dłuższego boku;

1x serweta 200x200cm, przylepna;

1x serweta 200x260cm, przylepna;

1x uchwyt na przewody typu rzep 2,5x22cm;

4x ręcznik chłonny celulozowy 30x35cm;

Serwety okrywające pacjenta wykonane z chłonnego (na całej powierzchni) niepylącego (współczynnik pylenia≤1,9 log10) laminatu trójwarstwowego o gramaturze max. 73g/m2 bez włókien celulozy. Laminat odporny na przenikanie płynów (> 990 cm H2O), wytrzymały na rozrywanie na mokro/sucho (min. 118/143 kPa), wytrzymały na rozciąganie wzdłużne na mokro/sucho (min. 48/65 N). Klej repozycjonowalny. W celu ułatwienia aplikacji serwety złożone książkowo, z nieprzylepnymi końcówkami przy taśmach o szerokości min 5cm zabezpieczającymi część lepną serwet pozwalające w rękawicach jednych ruchem odkryć część lepną do aplikacji serwet na pacjencie. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795, pakowany sterylnie w foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające min.: nr katalogowy, nr lot, datę ważności, nazwę producenta ( w tym min.2 etykiety dodatkowo z kodem EAN). Sterylizacja EO. Zestawy pakowane zbiorczo w dwa kartony, jeden służący do transportu, drugi w formie dyspensera służący do magazynowania.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 11

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Części 15, pozycja 3 sterylnego zestawu uniwersalnego, wzmocnionego z fartuchami wzmocnionymi o następującym składzie i parametrach:

1x serweta na stolik narzędziowy 150x190cm

1x serweta na stolik Mayo 80x140cm

2x serweta boczna 90x75cm, ze wzmocnieniem 60x25cm

1x serweta dolna 180x200cm ze wzmocnieniem 80x33cm, zintegrowana z poczwórnym organizatorem przewodów;

1x serweta górna 240x150cm ze wzmocnieniem 80x33cm, zintegrowana z poczwórnym organizatorem przewodów;

1x taśma lepna włókninowa 10x50cm;

1x uchwyt na przewody typu rzep 22x2,5cm

2x ręcznik chłonny celulozowy 30x35cm;

3x fartuch chirurgiczny z włókniny SMS o gramaturze min.45g/m2, wzmocniony, w miejscu wzmocnienia gramatura min. 73g/m2. Odporność na penetrację wody min. 144 cm H2O, Rękawy klejone w obszarze krytycznym, zakończone elastycznym mankietem, krój prosty. Rzep o długości min. 8cm. Rozmiary 1x L min. 120cm i 2x XL min. 140cm. Fartuch w rozmiarze L zapakowany dodatkowo w włókninę i umieszczony w pierwszą warstwę opakowania na wierzchu (na serwecie na stolik narzędziowy, która stanowi owinięcie dla pozostałych elementów zestawu).

Serwety okrywające pacjenta wykonane z chłonnego na całej powierzchni laminatu 2-warstwowego o niskiej gramaturze max.59g/m2 i wysokiej odporności przenikania płynów >200 cmH2O, o niskim współczynniku pylenia ≤2,9 log10. W obszarze krytycznym wzmocnienie chłonne pozbawione pylących włókien wiskozy i celulozy. W celu ułatwienia aplikacji serwety złożone książkowo, z nieprzylepnymi końcówkami przy taśmach o szerokości min 5cm zabezpieczającymi część lepną serwet pozwalające w rękawicach jednych ruchem odkryć część lepną do aplikacji serwet na pacjencie.

Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem kreskowym. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w dwa kartony, jeden służący do transportu, drugi w formie dyspensera służący do magazynowania.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 12

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Części 15, pozycja 4 sterylnego zestawu uniwersalnego o następującym składzie i parametrach:

1x serweta górna 150x200cm wykończona taśmą samoprzylepną;

1x serweta dolna z taśmą lepną 180x200cm;

2x serwety boczne o wymiarach 75x90cm wyposażone w taśmę samoprzylepną;

1x serweta na stolik instrumentariuszki 150x190cm (owinięcie zestawu);

1x obłożenie na stolik Mayo 80x140cm

Obłożenie wykonane z chłonnego i mocnego dwuwarstwowego laminatu nieprzemakalnego o gramaturze min. 55g/m2, odpornością na penetrację płynów min. 200cm H2O oraz minimalnej wytrzymałości na wypychanie 89kPa. Obłożenie pełnobarierowe, nie zawierające celulozy.

Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem kreskowym. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w dwa kartony, jeden służący do transportu, drugi w formie dyspensera służący do magazynowania.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 13

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Części 19 sterylnego zestawu do porodu naturalnego o następującym składzie i parametrach:

1x serweta na stolik narzędziowy 150x120cm, wzmocniona na całej powierzchni, wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 59g/m2 (owinięcie zestawu);

2x serweta dla noworodka 70x80cm wykonana z kompresowej włókniny bawełnopodobnej w kolorze białym;

1x fartuch chirurgiczny SMS o gramaturze min. 45g/m2, L – 130cm;

2x ręcznik chłonny 30x35cm;

1x serweta pod pośladki 100x40cm ze zintegrowaną skalowaną torbą na płyny, z kształtką usztywniającą umożliwiająca uformowanie i utrzymanie kształtu worka oraz z szeroką zakładką umożliwiającą aseptyczne założenie serwety pod pośladki pacjentki;

1x serweta 75x90cm, przylepna pełnobarierowa, wykonana z laminatu 2-warstwowego, pozbawiona pylących i łatwopalnych włókien celulozy i wiskozy o gramaturze max. 59g/m2. Odporność na przenikanie płynów min. 200cm H2O, odporność na rozerwanie na mokro min. 61kPa. Zestaw zgodny z normą EN 13795, pakowany sterylnie w przeźroczystą, foliową torbę z portem do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta, w tym 2 etykiety z dodatkowym kodem EAN. Zestawy pakowane zbiorczo w dwa kartony, jeden służący do transportu, drugi w formie dyspensera służący do magazynowania.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 14

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Części 19 sterylnego zestawu do porodu naturalnego o następującym składzie i parametrach:

1x serweta na stolik narzędziowy 150x120cm, wzmocniona na całej powierzchni, wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 59g/m2 (owinięcie zestawu);

2x serweta dla noworodka 95x150cm wykonana z kompresowej włókniny bawełnopodobnej w kolorze białym;

1x fartuch chirurgiczny SMS o gramaturze min. 45g/m2, L – 130cm;

2x ręcznik chłonny 30x35cm;

1x serweta pod pośladki 100x40cm ze zintegrowaną skalowaną torbą na płyny, z kształtką usztywniającą umożliwiająca uformowanie i utrzymanie kształtu worka oraz z szeroką zakładką umożliwiającą aseptyczne założenie serwety pod pośladki pacjentki;

1x serweta 75x90cm, przylepna pełnobarierowa, wykonana z laminatu 2-warstwowego, pozbawiona pylących i łatwopalnych włókien celulozy i wiskozy o gramaturze max. 59g/m2. Odporność na przenikanie płynów min. 200cm H2O, odporność na rozerwanie na mokro min. 61kPa. Zestaw zgodny z normą EN 13795, pakowany sterylnie w przeźroczystą, foliową torbę z portem do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta, w tym 2 etykiety z dodatkowym kodem EAN. Zestawy pakowane zbiorczo w dwa kartony, jeden służący do transportu, drugi w formie dyspensera służący do magazynowania.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 15

część 15, poz. 4

Ze względu na możliwość zaoferowania produktu konkurencyjnego pod względem cenowym i jakościowym prosimy o wydzielenie z pakietu 15 poz. 4 i utworzenie z niej osobnego zadania.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 16

Zadanie 5, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie urządzenia. Zamknięte, wentylowane urządzenie do pobierania leków, okalające fiolkę o średnicy 13mm, 20mm, 28mm, zawierający filtr 0,2um. Zawór bezigłowy (do użycia do 7 dni - po odpowiedniej dezynfekcji, zgodnie z instrukcją obsługi); pojemność wypełnienia 0,15ml. Produkt bez zawartości lateksu, DEHP, PCV. Produkt jałowy. Apirogenny.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 17

Wzór umowy, § 7 ust. 3 (dotyczy pakietu nr 5)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej do 10% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 (…)?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie kary umownej.

Pytanie 18

Dotyczy pkt 10.2.4.1. SWZ

Czy na potwierdzenie spełnienia wymagań Zamawiający dopuści również oświadczenie autoryzowanego dystrybutora?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 19

Wzór umowy, § 9 ust. 1 a (dotyczy pakietu nr 5)

Ze względu na 30 miesięczny okres obowiązywania umowy zwracamy się z prośbą o odstąpienie od zapisu stanowiącego par. 9 ust 1a, zgodnie z którym Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku bezskutecznego upływu terminu określonego w par. 6 ust 2 (uzupełnienie/wymiana towaru na nowy wolny od wad), jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na powyższe prosimy o dodanie zastrzeżenia

„1. Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy w części lub w całości, w terminie 30 dni od dnia powzięcia informacji, o przypadkach, o których mowa poniżej tj.:

a) Powtarzającego się co najmniej trzykrotnego bezskutecznego upływu terminu określonego w § 6 ust. 2 umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu ani na dodanie wnioskowanego zastrzeżenia.

Pytanie 20

Pakiet 5, poz. 1

Czy Zamawiający ma na myśli lub dopuszcza urządzenie: urządzenie z zaworem bezigłowym do pobierania leków z fiolek:

• Pozwala na wielokrotne bezigłowe pobieranie lub dodawanie płynów do fiolek, butelek

• Składa się z dwukanałowego kolca z ABS i zaworu wykonanego z biokompatybilnego kopoliestru z silikonową membraną

• Posiada filtr powietrza 0,2 µ i odpowietrznik

• Pomaga zachować sterylność leku w fiolce

• Czas użytkowania to 7 dni lub 600 aktywacji

• Wolny od ftalanów, lateksu i części metalowych

• Korpus jest przezierny i przezroczysty co pomaga zmniejszyć ilość infekcji układu krwionośnego

• Powierzchnia zaworu jest całkowicie płaska co ułatwia dezynfekcję

• Droga przepływu jest prosta, przebiega bez zakłóceń i jest łatwa do przepłukania.

• Zaprojektowany zgodnie z normą ISO 594-1 i ISO 594-2, więc może być bezpiecznie używany z innymi końcówkami Luer.

• Przystosowany min. do użycia z krwią, alkoholem, lipidami, chemioterapeutykami, chloroheksydyną

• Pakowany po 100 szt.

Objętość wypełnienia zaworu Objętość wypełnienia zaworu i kolca Przepływ

0,085ml 0,162ml 111,55ml/min

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 21

Pakiet 5, poz. 1

Czy podana ilość 291 200 sztuk jest prawidłowa i nie zaszła omyłka?

Odpowiedź: Podana ilość jest prawidłowa.

Pytanie 22

Pakiet 6, poz. 1-3

Proszę o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 23

Pakiet 6, poz. 1

Proszę o dopuszczenie prześcieradła o wymiarach 200x 150 wykonanego z włókniny o gramaturze 25g/m2

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ .

Pytanie 24

Pakiet 6, poz. 2

Proszę o dopuszczenie poszwy o wymiarach 200 x 150 wykonanej z włókniny o gramaturze 25g/m2

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 25

Pakiet 6, poz. 3

Proszę o dopuszczenie poszewki wykonanej z włókniny o gramaturze 25g/m2

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 26

Pakiet 6, poz. 12

Proszę o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 27

Pakiet 6, poz. 4-11, 14-15

Proszę o wydzielenie w/w pozycji z pakietu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 28

Pakiet 6, poz. 9

Proszę o dopuszczenie fartucha pakowanego po 150 szt zwijane na rolce

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie 29

Pakiet 6, poz. 13

Proszę o dopuszczenie czepka o gramaturze 18 g/m2

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie 30

Pakiet 6, poz. 13

Proszę o dopuszczenie czepka wyłącznie w kolorze niebieskim

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga, pozostałe parametry  zgodnie z SWZ.

Pytanie 31

Pakiet 6, poz. 14

Proszę o dopuszczenie czepka o kroju furażerki wykonanego w całości z włókniny polipropylenowej o gramaturze 25g/m2.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga, pozostałe parametry  zgodnie z SWZ

Pytanie 32

Pakiet 8, poz. 16-20

Proszę o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 33

Pakiet 8, poz. 16-20

Proszę o dopuszczenie opatrunków o następujących parametrach:

Opatrunek na rany pooperacyjne

Opatrunek poliuretanowy (transparentny)

Przepuszczający parę wodną i powietrze

Oddychający, wodoodporny, stanowiący barierę przeciwbakteryjną

Wkład chłonny przylega bezpośrednio do rany, absorbuje wysięk

Posiada właściwości absorpcyjne, ochronne, nie przywiera do ran

Warstwa chłonna z poliestru i włókna wiskozowego

Jednorazowego użytku

Sterylny, sterylizowany promieniami gamma

Pokryty hipoalergicznym klejem akrylowym

Niewidoczny w promieniach Roentgena

Dostępny w rozmiarach:

Rozmiar opatrunku: 5cm x 7,5cm 10cm x 10 cm 10cm x 15cm 10cm x 20cm 10cm x 25 cm 10cm x 30 cm

Rozmiar wkładu chłonnego: 2,7 cm x 4cm 5 cm x 5 cm 5 cm x 10 cm 5 cm x 15 cm 5 cm x 20 cm 5 cm x 24,5 cm

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 34

Pakiet 10

Proszę o dopuszczenie:

Maska medyczna

- jednorazowego użytku

- hypoalergiczna (nie powodująca uczuleń i podrażnień ), nie zawiera włókien szklanych oraz metali ciężkich

- wykonana z trzech warstw włókniny (odporna na przesiąkanie), 25 g/m2 +25 g/m2 +25 g/m2

- pełnobarierowa, skuteczność filtracji bakterii: BFE >98% zgodnie z EN 14683 (TYPE II) ciśnienie różnicowe Pa/cm2 < 40 Pa/cm2

- oddychalność dla masek typu II zgodnie z EN 14683 (TYPE II)

- z wkładką modelującą na nos, posiada w części środkowej zakładkę umożliwiającą dopasowanie do twarzy

- bezzapachowa

- wyprodukowana z zachowaniem czystości bakteryjnej, zgodnie z normą EN 14683:2019+ AC:2019 Annex D I EN ISO 11737-1:2018

- zakładana na gumkę

- wymiary 17,5 cm x 9,5 cm

- dostępna w kolorach: niebieski

- pakowana w kartonik w formie podajnika

- opakowanie 50 szt.

- oznakowana znakiem CE

Odpowiedź:  Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 35

Pakiet 10

Proszę o dopuszczenie:

Proszę o dopuszczenie maski o skuteczności filtracji ≥98% zgodnej z normą EN 14685

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza maski o skuteczności filtracji ≥98% zgodnej z normą EN 14683, pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Pytanie 36

Pakiet 10

Proszę o dopuszczenie masek zgodnych z normą 14683 spełniających :

Skuteczność filtracji bakteryjnej (BFE): Typ II ≥98%,

Oddychalność: Typ II < 40 Pa/cm

Czystość mikrobiologiczna: Typ II ⩽ 30 CFU/g

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 37

Pakiet 10

Proszę o dopuszczenie masek z nadrukowana na op. normą 14683 bez daty.

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 38

Pakiet 17, poz. 1

Proszę o dopuszczenie maski o parametrach:

jednorazowego użytku

- hypoalergiczna (nie powodująca uczuleń i podrażnień )

- wykonana z trzech warstw włókniny (odporna na przesiąkanie), 25 g/m2 +25 g/m2 +25 g/m2

-oddychalność dla masek typu II zgodnie z EN 14683 (TYPE II)

- pełnobarierowa, skuteczność filtracji bakterii: BFE >98% zgodnie z EN 14683 (TYPE II)

-wyprodukowana z zachowaniem czystości bakteryjnej, zgodnie z normą EN 14683:2019+ AC:2019 Annex D I EN ISO 11737-1:2018

- z wkładką modelującą na nos

- bezzapachowa

- dostępna w kolorach: niebieski

- pakowana w kartonik w formie podajnika

- opakowanie 50 szt.

Odpowiedź:  Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 39

Pakiet 17, poz. 2

Proszę o dopuszczenie maski o parametrach:

jednorazowego użytku

- hypoalergiczna (nie powodująca uczuleń i podrażnień )

- wykonana z trzech warstw włókniny (odporna na przesiąkanie), 25 g/m2 +25 g/m2 +25 g/m2

-oddychalność dla masek typu II zgodnie z EN 14683 (TYPE II)

- pełnobarierowa, skuteczność filtracji bakterii: BFE >98% zgodnie z EN 14683 (TYPE II)

-wyprodukowana z zachowaniem czystości bakteryjnej, zgodnie z normą EN 14683:2019+ AC:2019 Annex D I EN ISO 11737-1:2018

- z wkładką modelującą na nos

- bezzapachowa

-wiązana na troki

- dostępna w kolorach: niebieski

- pakowana w kartonik w formie podajnika

- opakowanie 50 szt.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 40

Pakiet 17, poz. 1

Proszę o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 41

Pakiet 17, poz. 1

Proszę o dopuszczenie maski o skuteczności filtracji ≥98% zgodnej z normą EN 14685

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza maski o skuteczności filtracji ≥98% Zgodnie z norma EN 14683, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie 42

Pakiet 17, poz. 2

Proszę o dopuszczenie maski o skuteczności filtracji ≥98% zgodnej z normą EN 14685

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza maski o skuteczności filtracji ≥98%, Zgodnie z norma EN 14683  pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie 43

Pakiet 17, poz. 3

Proszę o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 44

Pakiet 18, poz. 1

Proszę o dopuszczenie ubrania wykonanego z włókniny SMMS

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie 45

Pakiet 18, poz. 1

Proszę o dopuszczenie ubrania tylko w kolorze niebieskim.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 46

Pakiet 18, poz. 1

Proszę o dopuszczenie ubrania ze spodniami posiadającymi w pasie troki do wiązania, w kolorze ubrania. Łatwiej dopasować pas do użytkownika, nie uciskają jak gumka.

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 47

Pakiet 10

Proszę o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje masek typu II czy typu II R?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga masek typu II.

Pytanie 48

Pakiet 10

Jeśli Zamawiający oczekuje masek typu II a nie IIR proszę o odstąpienie od wymogu odporność na spryskanie >16kPa, bo kryterium to dotyczy masek typu II R.

Odpowiedź:  Zamawiający odstąpił od parametru odporność na spryskanie >16kPa, wymaga masek typu II.

Pytanie 49

Pakiet 10

Jeśli Zamawiający oczekuje masek typu II R proszę o dopuszczenie oporów oddechowych zgodnych z normą EN 14683 dla masek typu IIR tj.: < 60Pa/cm2.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga masek typu II.

Pytanie 50

Pakiet 18

Czy Zamawiający może doprecyzować ilości w podziale na kolory. Czy będzie to mniej więcej po połowie?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga ilości mniej więcej po połowie, według zapotrzebowania.

Pytanie 51

Pakiet 18

Czy Zamawiający może doprecyzować ilości w podziale na kolory i rozmiary.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga mniej więcej po równej ilości w podziale na kolory i rozmiary, według zapotrzebowania.

Pytanie 52

dotyczy część 11 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłony na przewodny składanej teleskopowo z perforowaną końcówką oraz 2 zintegrowanymi przylepcami?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie 53

dotyczy część 11 poz. 3-5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jałowej folii chirurgicznej o paroprzepuszczalność 1000g/m2/24h i grubości 15-25 μm o poniższych wymiarach:

- pozycja 3 – 30cm x 20cm (powierzchnia lepna 23cm x 20cm);

- pozycja 4 – 15cm x 20cm (powierzchnia lepna 15cm x 13cm);

- pozycja 5 – 40cm x 35cm (powierzchnia lepna 33cm x 35cm).

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 54

dotyczy część 11 poz. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnej torby na narzędzia wykonanej z materiału 100% PEVA, z przylepcem o wymiarach 6cm x 34cm. Opakowanie typu folia/papier. Na opakowaniu 4 odklejane etykiety z numerem katalogowym, numerem LOT, datą ważności produktu i oznaczeniem marki.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 55

dotyczy część 11 poz. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnej torby na narzędzia wykonanej z materiału 100% PEVA, o grubości folii 40 μm z przylepcem o wymiarach 6cm x 34cm. Opakowanie typu folia/papier. Na opakowaniu 4 odklejane etykiety z numerem katalogowym, numerem LOT, datą ważności produktu i oznaczeniem marki.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 56

Część 1, pozycja 2

Czy zamawiający dopuści worki na wymiociny bez absorbera nieprzyjemnego zapachu, spełniające pozostałe wymagania SWZ? W przypadku negatywnej odpowiedzi czy Zamawiający wydzieli w/w pozycję do oddzielnego zadania?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie 57

Część 1, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło w rozmiarze 140 x 100cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 58

Część 1, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści sterylny rękaw wykonany z włókniny polipropylenowej laminowany folią PE?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 59

Część 1, pozycja 8

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 60

Część 3, pozycja 2 – 5

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opasek elastycznych o rozciągliwości min. 150%?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 61

Część 3, pozycja 7, 10

Czy Zamawiający dopuści siatkę o szerokości 8cm -10cm lub 5cm – 9,5cm lub 6,5cm – 13,5cm?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 62

Część 3, pozycja 8, 11

Czy Zamawiający dopuści siatkę o szerokości 6,5cm – 13,5cm lub 8cm – 10cm ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

.

Pytanie 63

Część 3, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści siatkę o szerokości 1cm – 2,5cm?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 64

Część 3, pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści siatkę w rozmiarze 2,5cm - 4,5cm?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 65

Część 3, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści przedstawienie ceny za opakowanie a’12 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości i podaniem ceny za opakowanie?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 66

Część 3, pozycja 14, 15

Czy Zamawiający dopuści przedstawienie ceny za opakowanie a’6 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości, zaokrągleniem w górę do pełnego opakowania i podaniem ceny za opakowanie?

Odpowiedź:  Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 67

Część 5, pozycja 1

Czy zamawiający dopuści bezigłowy przyrząd do przygotowania i pobierania roztworów z fiolek z filtrem bakteryjnym 0,1 mikrona ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 68

Cześć 5, pozycja 1

Czy zamawiający dopuści objętość wypełnienia 0,20 ml?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 69

Cześć 5, pozycja 1

Czy zamawiający dopuści objętość wypełnienia 0,30 ml?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 70

Cześć 5, pozycja 1

Czy zamawiający dopuści przyrząd z samodomykającym się koreczkiem oraz z filtrem umieszczonym jak na zdjęciu?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 71

Część 6, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie czepków chirurgicznych bez wstawki antypotnej?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 72

Część 6, pozycja 9

Czy Zamawiajacy dopuści zaoferowanie fartuchów o grubości 0,02mm ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 73

Część 6, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie fartuchów w rozmiarze uniwersalnych 71 x 116cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie 74

Część 6, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie koszuli wkładanej przez głowę z krótkim rękawem (nie wszywanym – cała koszula uszyta z jednego kawałka materiału) bez wiązania na troki?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie 75

Część 6, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści czepki w kolorze zielonym lub niebieskim do wyboru?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie 76

Część 6, pozycja 13, 14

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu zgodności z normą EN 14001. W normie tej określono wymagania dotyczące systemu zarządzania środowiskowego i nie ma zastosowania do parametrów technicznych wyrobów. W związku z tym stosowanie jej jako element opisujący cechy wyrobu medycznego jest bezzasadne.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 77

Część 6, pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie czepków w formie furażerki wiązanych z tyłu na troki. Wykonanych w całości z włókniny polipropylenowej o gramaturze 20g/m2. Opakowanie a'100 szt. w formie kartonika umożliwiajacego wyjmowanie pojedynczych sztuk. Dostępnych w kolorze zielonym, z białymi trokami?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 78

Część 7, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik Mayo w rozmiarze 80 x 140 cm?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 79

Część 7, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 150 x 180 cm?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 80

Część 8, pozycja 1, 8

Czy Zamawiający dopuści przedstawienie ceny za opakowanie a’24 sztuki z odpowiednim przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnego opakowania i przedstawienie ceny za opakowanie?

Odpowiedź:  Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 81

Część 8, pozycja 2, 9, 11

Czy Zamawiający dopuści przedstawienie ceny za opakowanie a’12 sztuki z odpowiednim przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnego opakowania i przedstawienie ceny za opakowanie?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 82

Część 8, pozycja 3, 10, 12

Czy Zamawiający dopuści przedstawienie ceny za opakowanie a’6 sztuki z odpowiednim przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnego opakowania i przedstawienie ceny za opakowanie?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 83

Część 8, pozycja 16

Czy Zamawiający dopuści przedstawienie ceny za opakowanie a’100 sztuki z odpowiednim przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnego opakowania i przedstawienie ceny za opakowanie?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 84

Część 8, pozycja 17

Czy Zamawiający dopuści przedstawienie ceny za opakowanie a’50 sztuki z odpowiednim przeliczeniem ilości przedstawienie ceny za opakowanie?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 85

Część 8, pozycja 18-20

Czy Zamawiający dopuści przedstawienie ceny za opakowanie a’25 sztuki z odpowiednim przeliczeniem ilości przedstawienie ceny za opakowanie?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 86

Część 9, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści przylepiec stabilizujący do drenów dwuczęściowo złożony z części mocowanej do skóry i części mocującej dren, część mocowana do skóry wykonana z samoprzylepnej włókniny, część mocująca dren jest zintegrowana z częścią przyklejaną do skóry pacjenta i posiada dodatkowy przylepiec – rzep oraz przylepne pole do lepszej stabilizacji drenu, rozmiar 9cm x 4cm

?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

Pytanie 87

Część 9, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 5,9 x 6,2cm?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 88

Część 9, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści przylepiec stabilizujący do rurki intubacyjnej, składający się z dwóch podkładek i paska mocującego?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

Pytanie 89

Część 9, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 7 x 7,1cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie 90

Część 10

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie masek medycznych mocowanych na gumki, wykonanych z trzech warstw niepylącej włókniny (25 g/m²+ 25 g/m²+ 25 g/m²), wymiary maski 17,5cm x 9,5cm. Wymiary gumek 16,5 cm. Długość sztywnika do formowania maski na nosie 10,5cm. Zgodna z normą PN-EN 14683:2019 + AC:2019 typ II– poziom filtracji bakterii BFE 98,24%, ciśnienie różnicowe 34,67 Pa/cm², opór oddechowy 44,76 Pa/cm2 (wartość ta jest zgodną z normą która wymaga wartości ≤ 60 Pa/cm2) czystość mikrobiologiczna 1,11 cfu/g ( wartość ta jest zgodna z normą która wymaga wartości ≤30cfu/g) ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 91

Część 11, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści folię o powierzchni przylepnej 40 x 36 cm?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 92

Część 11, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści torbę w rozmiarze 30 x 40 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pytanie 93

Część 11, pozycja 6, 7

Czy Zamawiający dopuści produkt sterylizowany radiacyjnie?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie 94

Część 15, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw uniwersalny ze wzmocnieniem o składzie i parametrach:

• 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm

• 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm, wzmocnienie 60 x 85 cm, składana teleskopowo,

• 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm, przylepiec dł. 86 cm na dłuższym boku

• 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm

• 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm

• 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm, tłoczona powierzchniowo bibuła celulozowa o podwyższonej chłonności

• 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

Serwety okrywające pacjenta wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 140 g/m2. Spełnia wymagania wg normy EN 13795-1,2,3 na wysokim poziomie. Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 180/172 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 118/93 N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 197 cm H2O. Współczynnik pylenia 3.4log10. Chłonność wzmocnienia min. 680%.

Materiał serwet posiada I klasa palności wg 16 CFR 1610. Jednocentymetrowa nieprzylepna końcówka przy paskach zabezpieczających taśmę lepną.

Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, a następnie karton.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 95

Część 15, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw uniwersalny o składzie i parametrach:

• 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm

• 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm, składana teleskopowo

• 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm, długość taśmy lepnej 85 cm na dłuższym boku,

• 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm

• 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm

• 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm, tłoczona powierzchniowo bibuła celulozowa o podwyższonej chłonności

• 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

Serwety okrywające pacjenta wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu trójwarstwowego o gramaturze 72 g/m2. Spełnia wymagania wg normy EN 13795-1,2,3 na wysokim poziomie. Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 125/120 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 85/70 N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 130 cm H2O. Współczynnik pylenia 3.4log10. Chłonność wzmocnienia min. 600%.

Materiał serwet posiada I klasa palności wg 16 CFR 1610.

Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, a następnie karton.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 96

Część 15, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw uniwersalny ze wzmocnieniem o składzie i parametrach:

• 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm

• 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm, wzmocnienie 60 x 85 cm, składana teleskopowo,

• 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cmx90cm, wzmocnienie o wymiarach 25cm x 60cm, przylepiec dł. 86 cm na dłuższym boku

• 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cmx180cm, wzmocnienie o wymiarach 25cmx60cm

• 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cmx240cm, wzmocnienie o wymiarach 25cm x60 cm

• 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm, tłoczona powierzchniowo bibuła celulozowa o podwyższonej chłonności

• 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

Serwety okrywające pacjenta wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 140 g/m2. Spełnia wymagania wg normy EN 13795-1,2,3 na wysokim poziomie. Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 180/172 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 118/93 N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 197 cm H2O. Współczynnik pylenia 3.4log10. Chłonność wzmocnienia min. 680%.

Materiał serwet posiada I klasa palności wg 16 CFR 1610. Jednocentymetrowa nieprzylepna końcówka przy paskach zabezpieczających taśmę lepną.

Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, a następnie karton.

Do zestawu dołączone osobno 3 szt fartuchów z włókniny SMMMS o gramaturze 35g/m2, wzmocniony, gramatura w miejscu wzmocnienia 75g/m2. Odporność na przenikanie cieczy >100 cm H2O, poza obszarem krytycznym >10 cm H2O. Rzep o długości: lewy rzep 13 cm, prawy 7 cm. Rozmiary 1 x L – dł. 128 cm, 2 x XL- dł. 138 cm. Fartuchy bez dodatkowego owinięcia, pakowanie w opakowanie folia-papier, z 4 szt. etykiet do archiwizacji danych.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 97

Część 15, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw uniwersalny ze wzmocnieniem o składzie i parametrach:

• 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150cmx190cm

• 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm, wzmocnienie 60 x 85 cm, składana teleskopowo,

• 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cmx90cm, wzmocnienie o wymiarach 25cm x 60cm, przylepiec dł. 86 cm na dłuższym boku

• 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cmx180cm, wzmocnienie o wymiarach 25cmx60cm

• 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cmx240cm, wzmocnienie o wymiarach 25cmx60 cm

• 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm, tłoczona powierzchniowo bibuła celulozowa o podwyższonej chłonności

• 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

• 3 x fartuch z włókniny SMMMS o gramaturze 35g/m2, wzmocniony, gramatura w miejscu wzmocnienia 75g/m2. Odporność na przenikanie cieczy >100 cm H2O, poza obszarem krytycznym >10 cm H2O. Rzep o długości: lewy rzep 13 cm, prawy 7 cm. Rozmiary 1 x L – dł. 128 cm, 2 x XL- dł. 138 cm.

Serwety okrywające pacjenta wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 140 g/m2. Spełnia wymagania wg normy EN 13795-1,2,3 na wysokim poziomie. Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 180/172 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 118/93 N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 197 cm H2O. Współczynnik pylenia 3.4log10. Chłonność wzmocnienia min. 680%.

Materiał serwet posiada I klasa palności wg 16 CFR 1610. Jednocentymetrowa nieprzylepna końcówka przy paskach zabezpieczających taśmę lepną.

Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie typu headerbag (opakowanie foliowe z kilkunastocentymetrową wstawką Tyvek. Etykieta jest w formacie A4, umieszczona wewnątrz opakowania, posiada 4 wklejki typu TAG. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, a następnie karton.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 98

Część 15, pozycja 3

Czy Zamawiający w razie wezwanie do udostępnienia próbnej ilości oferowanych produktów dopuści próbkę w wersji niesterylnej?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 99

Część 15, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw uniwersalny o składzie i parametrach:

• 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm

• 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm

• 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm

• 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm

• 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

• 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm

• 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 120 cm H2O. Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 120/110 kPa. Spełnia wymagania wg normy EN 13795-1,2,3 na wysokim poziomie.

Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 100

Część 16, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści zestaw osłon na ramię C zawierający:

- osłonę górną w rozmiarze 100 x 160cm, zakończona elastyczną gumką do stabilizacji

- osłonę dolną w rozmiarze 80 x 150cm, zakończona elastyczną gumką do stabilizacji

- 2 szt taśmy samoprzylepnej w rozmiarze 3 x 100cm?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

Pytanie 101

Część 17, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie masek medycznych wiązanych na troki, wykonanych z trzech warstw niepylącej włókniny (25g/m2+ 25g/m2 + 25g/m2), wymiary maski 17,5cm x 9,5cm. Długość troków 40 cm. Długość sztywnika do formowania maski na nosie 10,5cm . Zgodna z normą PN-EN 14683:2019 + AC:2019 typ II– poziom filtracji bakterii BFE 98,24%?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 102

Część 17, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie masek medycznych wiązanych na troki, wykonanych z trzech warstw niepylącej włókniny (25g/m2+ 25g/m2 + 25g/m2), nie posiadająca warstwy pianki przeciw parowaniu okularów, wymiary maski 17,5cm x 9,5cm. Długość troków 40 cm. Długość sztywnika do formowania maski na nosie 10,5cm . Zgodna z normą PN-EN 14683:2019 + AC:2019 typ II– poziom filtracji bakterii BFE 98,24%?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

Pytanie 103

Część 17, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pokrowców na buty wykonanych z włókniny polipropylenowej oraz polietylenu o gramaturze 63g/m2, wykończone gumką oraz dodatkowo wiązane, nie posiadające antypoślizgowej podeszwy, zarejestrowane jako środek ochrony indywidualnej kategorii I zgodnie z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/425?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

Pytanie 104

Część 17, pozycja 1

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 105

Część 18

Czy Zamawiający dopuści ubranie wykonane z włókniny SMS o gramaturze 35g/m2?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

Pytanie 106

Część 18

Czy Zamawiający dopuści spodnie z trokami w pasie?

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 107

Część 18

W związku z pojawieniem się na rynku ubrań operacyjnych, które nie spełniają standardów medycznych prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający wymaga załączenia do oferty przetargowej raportu z badań na zgodność normą EN 13795-2:2019 Odzież i obłożenia chirurgiczne Wymagania i metody badań Część 2: Odzież dla bloków operacyjnych? Żądanie potwierdzenia zgodności z normą EN 13795-2:2019 gwarantuje Zamawiającemu otrzymanie rozwiązania, które w sposób odpowiedni zapewnią dbałość o minimalizowanie zanieczyszczenia powietrza w sali operacyjnej przez złuszczony naskórek pochodzący ze skóry osób noszących podczas zabiegów chirurgicznych oraz w innych sytuacjach medycznych. Chcemy podkreślić, iż zgodnie z zapisami normy dzięki wskazaniu dwóch poziomów wydajności (standardowy i wysoki) ułatwiona zostaje ocena właściwości barierowych wyrobów. W zależności od czystości mikrobiologicznej sali operacyjnej wymaganej do zabiegu operacyjnego mogą być wymagane różne wyroby. W związku z powyższym w trosce o profesjonalną ochronę pacjentów i personelu Zamawiający winien stosować rozwiązania spełniające aktualne wymagania normatywne a żądanie przedstawienia badań z laboratorium niezależnego gwarantuje Zamawiającemu spełnienie tych wymagań ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 108

Część 19, pozycja 1

Czy Zamawiający w razie wezwanie do udostępnienia próbnej ilości oferowanych produktów dopuści próbkę w wersji niesterylnej?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 109

Część 19, pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego zestawu do porodu naturalnego o składzie i parametrach (różnice podkreślone i pogrubione):

1x Serweta na stolik narzędziowy 140x120 cm 150cm x 100cm z folii PE 50µ 35 g/m2 z polipropylenowym włókninowym (wiskozowo-poliestrowym) wzmocnieniem chłonnym w części centralnej (owinięcie zestawu)

2x Kocyk dla noworodka 100x105 cm 160cm x 75cm

1x Fartuch chirurgiczny włóknina SMMMS 35g/m², XL 130cm 138cm

2x Ręcznik chłonny 30X39 cm 30x30 z mikrosiecią zabezpieczającą przed rozrywaniem celulozowy

1x Serweta pod pośladki 93x37cm 114cm x 150cm z ze zintegrowaną skalowaną torbą na płyny, z kształtką usztywniającą umożliwiającą uformowanie i utrzymanie kształtu worka oraz z szeroką zakładką umożliwiającą aseptyczne założenie serwety pod pośladki pacjentki

1x Serweta 75x90cm, przylepna pełnobarierowa, wykonana z laminatu 2-warstwowego, pozbawiona pylących i łatwopalnych włókien celulozy i wiskozy (polipropylen, polietylen) o gramaturze max. 58g/m2, 60 g/m2. Odporność na przenikanie płynów >178 cm H2O 120 cm H2O, odporność na rozerwanie na mokro >145 kPa 100 kPa. I klasa palności.

Zestaw zgodny z normą EN 13795 lub równoważną pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portem do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta, i kod EAN w tym 2 etykiety z dodatkowym kodem EAN brak dodatkowych etykiet z kodem EAN. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 110

Część 20, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwety 17nitkowej, 8 warstwowej?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 111

Część 20, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwet pakowanych a’3 sztuki?

Odpowiedź:  Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 112

Część 20, pozycja 4 – 10

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tych pozycji do osobnego pakietu

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 113

Część 20, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie podkładów o chłonności 1177ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga, pozostałe parametry wg SWZ.

Pytanie 114

Część 20, pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie podkładów o chłonności 789ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie 115

Część 20, pozycja 13, 14, 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie wymienionych pozycji i utworzenie z nich odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 116

Część 20, pozycja 13, 14

Czy Zamawiający w razie wezwanie do udostępnienia próbnej ilości oferowanych produktów dopuści próbki w wersji niesterylnej?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 117

Część 20, pozycja 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z pęsetą metalową anatomiczną typy ADSON 12 cm?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 118

Część 20, pozycja 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z igłotrzymaczem 15 cm?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 119

Część 20, pozycja 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetą włókninową 50 x 60 cm, z przylepnym otworem 6 x 8 cm?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 120

Część 20, pozycja 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu w opakowaniu typu folia-papier?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 121

Część 20, pozycja 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu w opakowaniu typu folia-papier z dodatkowo dołączonym do zestawu pojemnikiem 3-komorowmy w ramach pojemnika na odpadki?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 122

Część 20, pozycja 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z samoprzylepną trójdzielną etykietą z dwiema naklejkami do wklejenia do dokumentacji?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 123

Część 20, pozycja 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwetki celulozowej w rozmiarze 40 x 40 cm, sterylizowanej radiacyjnie?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 124

Część 21, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści jałowe kule w rozmiarze 20cm x 20cm pakowanie a’10 sztuk ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 125

Część 21, pozycja 6, 10, 11, 12, 13, 14

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tych pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 126

Część 21, pozycja 16 – 17

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe nawinięte na plastikowy trzpień z wypustkami?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 127

Część 21, pozycja 16-17

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o czasie wiązania 5-6 minut?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 128

Część 2 poz. 16 i poz 20. Czy Zamawiający w w/w pozycjach wymaga zaoferowania tego samego asortymentu?

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w zakresie części 2 pozycja 16 zgodnie z brzmieniem w załączeniu.

Pytanie 129

Część 2. Czy Zamawiający w pozycjach 1-4, 7-11, 15-20, 22-25 wymaga zaoferowania asortymentu klasy II reg. 7 tak jak w pozycjach 5, 12-14, 21?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania asortymentu klasy IIa reg. 7.

Pytanie 130

Część 8 poz. 13: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przylepca z opatrunkiem, na bazie włókniny nieprzylegającym do ran, pokryty hypoalergicznym klejem akrylowym w rozmiarze 8cm x 1m z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie 131

Część 10. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania maseczki medyczne typu II o skuteczności filtracji bakteryjnej 98% BFE?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie 132

Część 15 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania sterylny zestaw uniwersalny z bilaminatu ze wzmocnieniem z serwetą na stolik narzędziowy w rozmiarze 150x190cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie 133

Część 15 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik Mayo 80x145cm ze wzmocnieniem w rozmiarze 76x85cm, składaną teleskopowo?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie 134

Część 15 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści serwety boczne z przylepcem o długości 90cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie 135

Część 15 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści serwetę dolną z organizerem 15x10cm posiadającym 3 otwory?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie 136

Część 15 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści serwetę górną z organizerem 15x10cm posiadającym 3 otwory?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie 137

Część 15 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści ręczniki chłonne w rozmiarze 30x40cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie 138

Część 15 poz. 1. Czy w opisie materiału, z którego mają być zrobione serwety, nie powstała omyłka pisarska? Określenie gramatury laminatu 2-warstwowego max 58 g/m2 i obszaru wzmocnionego min 60g/m2 nie daje łącznej gramatury min. 121 g/m2. Zwracam się z prośbą o odstąpienie od zapisu łącznej gramatury o takich parametrach.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis SWZ w zakresie części 15 pozycja 1 zgodnie z brzmieniem w załączeniu.

Pytanie 139

Część 15 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści fingerlift (nieprzylepna końcówka) o szerokości 1 cm na całej długości przylepca?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie 140

Część 15 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści zestaw pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portem Tyvek do sterylizacji?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie 141

Część 15 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści zestaw pakowany zbiorczo w karton medyczny służący jako dyspenser, a następnie w karton wysyłkowy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie 142

Część 15 poz. 2. Czy Zamawiający dopuści z serwetę na stolik narzędziowy w rozmiarze 150x190cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie 143

Część 15 poz. 2. Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik Mayo 80x145cm ze wzmocnieniem w rozmiarze 76x85cm, składaną teleskopowo?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie 144

Część 15 poz. 2. Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 150x260cm w miejsce serwety 160x260cm?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

Pytanie 145

Część 15 poz. 2. Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 180x260cm w miejsce serwety 160x260cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie 146

Część 15 poz. 2. Czy Zamawiający dopuści rzep na przewody 2cm x 25cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie 147

Część 15 poz. 2. Czy Zamawiający dopuści ręczniki chłonne w rozmiarze 30x40cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie 148

Część 15 poz. 2. Czy Zamawiający dopuści serwety wykonane z laminatu trójwarstwowego wiskozowo-polietylenowo-polipropylenowej, niepylącego (współczynnik pylenia ≤3,2 log10) o gramaturze 73g/m2, odporny na przenikanie płynów 191 cm H2O, wytrzymały na rozrywanie na mokro/sucho (108/100 kPa), wytrzymały na rozciąganie wzdłużne na mokro/sucho (75/61 N)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie 149

Część 15 poz. 2. Czy Zamawiający dopuści serwety wykonane z laminatu dwuwarstwowego polietylenowo-polipropylenowego, niepylącego (współczynnik pylenia ≤1,3 log10) o gramaturze 56g/m2, odporny na przenikanie płynów 250 cm H2O, wytrzymały na rozrywanie na mokro/sucho (150 kPa), wytrzymały na rozciąganie wzdłużne na mokro/sucho (75/80 N)?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 150

Część 15 poz. 2. Czy Zamawiający dopuści serwety wykonane z laminatu dwuwarstwowego polietylenowo-polipropylenowego ze wzmocnieniami z włókniny polipropylenowej o łącznej gramaturze 125 g/m2, niepylącego (współczynnik pylenia ≤2 log10), odporny na przenikanie płynów 457 cm H2O, wytrzymały na rozrywanie na mokro/sucho ((> 200 kPa), wytrzymały na rozciąganie wzdłużne na mokro/sucho (72,5/76 N)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie 151

Część 15 poz. 2. Czy Zamawiający dopuści fingerlift (nieprzylepna końcówka) o szerokości 1 cm na całej długości przylepca?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie 152

Część 15 poz. 2. Czy Zamawiający dopuści zestaw pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portem Tyvek do sterylizacji?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie 153

Część 15 poz. 2. Czy Zamawiający dopuści zestaw pakowany zbiorczo w karton medyczny służący jako dyspenser, a następnie w karton wysyłkowy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie 154

Część 15 poz. 3. Czy Zamawiający dopuści serwetę z organizerem 15x10cm posiadającym 3 otwory?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie 155

Część 15 poz. 3. Czy Zamawiający dopuści rzep na przewody 2cm x 25cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie 156

Część 15 poz. 3. Czy Zamawiający dopuści ręczniki chłonne w rozmiarze 30x40cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie 157

Część 15 poz. 3. Czy Zamawiający dopuści fartuchy chirurgiczne wykonane z włókniny SMS o gramaturze 35g/m2, wzmocniony (gramatura 40g/m2), odporność na penetrację wody min. 160 cm H2O (poza obszarem krytycznym min. 37 cm H2O), rękawy proste zakończone poliestrowym mankietem, rzepy umieszczone przy lamówce szyi i troki wszyte od wewnątrz i od zewnątrz fartuchów?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 158

Część 15 poz. 3. Czy Zamawiający dopuści fartuchy chirurgiczne wykonane z włókniny typu Spunlace o gramaturze 68g/m2, wzmocniony (gramatura 40g/m2), odporność na penetrację wody min. 171 cm H2O (poza obszarem krytycznym min. 24 cm H2O), rękawy proste zakończone poliestrowym mankietem, rzepy umieszczone przy lamówce szyi i troki wszyte od wewnątrz i od zewnątrz fartuchów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie 159

Część 15 poz. 3. Czy Zamawiający dopuści zestaw pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portem Tyvek do sterylizacji?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie 160

Część 15 poz. 3. Czy Zamawiający dopuści fingerlift (nieprzylepna końcówka) o szerokości 1 cm na całej długości przylepca?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie 161

Część 15 poz. 3. Czy Zamawiający dopuści zestaw pakowany zbiorczo w karton medyczny służący jako dyspenser, a następnie w karton wysyłkowy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie 162

Część 19. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do porodu naturalnego o poniższym składzie:

- serweta na stolik 150x120 cm – 1 szt.

- serweta pod pośladki 113x90cm – 1 szt.

- osłona na kończynę 75x120 cm – 2 szt.

- ręczniczki 40x20 cm – 2 szt.

- serweta przylepna 90x75 cm – 1 szt.

- kocyk włókninowy dla noworodka 100x105 cm – 1 szt.

- fartuch chirurgiczny roz. XL – 1 szt.

- serweta dla pacjentki 90x150 cm – 1 szt.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 163

Część 20 poz. 14. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jałowego zestawu do małych zabiegów z serwetą nieprzylepną w rozmiarze 80x60 cm, serwetą włókninową w rozmiarze 60x40 cm z przylepnym otworem 8 cm? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie 164

Część 21 poz. 1-3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania opasek podtrzymujących dzianych zapakowanych w opakowanie foliowe?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie 165

Część 6 poz. 27. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie majtek siatkowych w opak. a 5 szt.?

Odpowiedź: W części 6 nie ma 27 pozycji. Majtki siatkowe znajdują się w Części 21 poz. 12 i dla tych dopuszcza się majtki pakowane a 5 szt.

Pytanie 166

Część 21 poz. 16-17. Czy Zamawiający wymaga opasek gipsowych pokrytych obustronnie masą gipsową o zawartości gipsu naturalnego min. 94%? Czy na potwierdzenie tych parametrów należy dołączyć do oferty karty danych technicznych?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

Pytanie 167

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany cen po roku w szczególnych okolicznościach takich jak inflacja lub znaczna zmiana kursów walut?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany cen wyłącznie w sytuacji przewidzianej w § 4 ust. 5 wzoru umowy.

Pytanie 168

Jakie konkretnie niewykonanie umowy (o jaki zakres niewykonania umowy chodzi) będzie uważane za uprawniające Zamawiającego do żądania kary umownej na podstawie § 7 ust. 2 umowy? Czy chodzi o zupełny brak choćby częściowej realizacji umowy?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że nie ma możliwości stworzenia zamkniętego katalogu ewentualnych naruszeń umowy przez Wykonawcę. Zamawiający wyjaśnia, że ewentualna decyzja o rozwiązaniu umowy podejmowana będzie indywidualnie, po analizie okoliczności danego przypadku.

Pytanie 169

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 2 wzoru umowy wyrażenie „20% kwoty brutto, o której mowa w § 4 ust. 1” zostało zastąpione wyrażeniem „10% wartości brutto niewykonanej części umowy”?

Uzasadnione jest aby kara umowna za niewykonanie umowy była naliczana od wartości niewykonanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niewykonanej części umowy, a nawet mogłaby przewyższać tę wartość. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie kary umownej.

Pytanie 170

Dotyczy Część nr 6, poz. 7

Czy Zamawiający dopuści chustę trójkątną wykonaną z włókniny typu SMS o gramaturze min. 35 g/m2? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 171

Dotyczy Część nr 6, poz. 7

Czy Zamawiający dopuści chustę trójkątną wykonaną z włókniny polipropylenowej gramaturze min. 35 g/m2? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 172

Dotyczy Część nr 6, poz. 7

Czy Zamawiający dopuści chustę trójkątną dostępną w kolorze, białym, zielonym lub niebieskim? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 173

Dotyczy Część nr 6, poz. 7

Czy Zamawiający dopuści chustę trójkątną pakowaną w opakowanie jednostkowe a’20szt.? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 174

Dotyczy Część nr 6, poz. 8

Czy Zamawiający czepek chirurgiczny pakowany w opakowanie foliowe po 100 szt.? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie 175

Dotyczy Część nr 6, poz. 9

Czy Zamawiający dopuści fartuch foliowy pakowany w opakowanie foliowe po 100 szt. z perforacją ułatwiającą wyciąganie pojedynczych sztuk? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie 176

Dotyczy Część nr 6, poz. 13

Czy Zamawiający dopuści czepek medyczny w kształcie beretu ściągnięty nieuciskającą gumką w rozmiarze ok. 60 cm, po rozciągnięciu, z włókniny polipropylenowej Spunbond o gramaturze min.14 g/m2 w kolorze zielonym, niebieskim lub białym do wyboru Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 177

Dotyczy Część nr 6, poz. 14

Czy Zamawiający dopuści Czepek o kroju furażerki uniwersalny, oddychający z możliwością wywijania, wiązany na troki, część boczna wykonana z włókniny absorpcyjnej pochłaniającej pot o gramaturze min. 25 g/m2, część górna przewiewna z polipropylenu SMS o gramaturze max. 10 g/m2?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 178

Dotyczy Część nr 6, poz. 15

Czy Zamawiający dopuści Myjki do toalety pacjenta o wymiarach 16-25 x 20-33 cm? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie 179

Dotyczy Część nr 6, poz. 15

Czy Zamawiający dopuści c Myjka do mycia ciała pacjenta. Nasączona mydłem, do użytku sanitarnego, jednorazowego użytku– gotowa do użycia od razu po wyjęciu z opakowania. Uwalnia swoje higieniczne właściwości już przy kontakcie z niewielką ilością wody. Ergonomiczna budowa zapobiega zsunięciu się z ręki w trakcie używania – zwężana w nadgarstku. Zgrzewana termicznie, dzięki czemu nie działa drażniąco na skórę pacjenta. Rękawica dzięki swojej jednorazowości radykalnie zmniejsza jakąkolwiek możliwość rozprzestrzeniania się infekcji, zapewniając jednocześnie efektywną higienę w wygodny i bezpieczny dla pacjenta sposób. Produkt wpisany do ogólnoeuropejskiego rejestru produktów kosmetycznych CPNP. wymiary: 24 x 17 cm (+/- 0,5 cm); złożona z dwóch warstw: przedniej (100% poliester + środek myjący o neutralnym pH 5.5), i tylnej (100% polipropylen); gramatura: 50g/m2; ilość: w opakowaniu pojedynczym - 50 szt., w opakowaniu zbiorczym - 2000 szt.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie 180

Dotyczy Część nr 6,

Czy Zamawiający wydzieli z Części nr 6 pozycje: 1-6 do osobnego pakietu? Wyrażenie zgody na powyższe rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 181

Dotyczy Część nr 21,

Czy Zamawiający wydzieli z Części nr 21 pozycję 13 do osobnego pakietu? Wyrażenie zgody na powyższe rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 182

Część 1

Poz. 2

Czy Zamawiający dopuści torbę bez absorbentu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie 183

Część 1

Poz. 6

Czy Zamawiający dopuści zarękawek wykonany z 3-warstwowej włókniny nieprzemakalnej (spunbond/PE/Spunbond)?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 184

Część 1

Poz. 6

Czy ilość dotyczy opakowań, czy sztuk zarękawków?

Odpowiedź: Dotyczy opakowań a 2 szt.

Pytanie 185

Część 1

Poz. 6

Czy Zamawiający dopuści zarękawek pakowany pojedynczo? Czy przeliczać ilość w przypadku zgody?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 186

Część 1

Poz. 8

Czy Zamawiający dopuści maskę bez folii ochronnej zdejmowanej przed użyciem?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 187

Część 1

Poz. 8

Czy Zamawiający dopuści skuteczność filtracji >98%?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 188

Część 1

Poz. 8

Czy Zamawiający dopuści odporność na przepływ powietrza oddechowego <49 Pa/cm2?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 189

Część 1

Poz. 8

Czy Zamawiający dopuści maskę odporną na ciśnienie 120mm Hg?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 190

Część 1

Poz. 8

Czy Zamawiający dopuści maskę z odpornością na strugi rozpylonych płynów 16kPa?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 191

Część 1

Poz. 8

Czy Zamawiający dopuści maskę z trokami o długości ok. 40cm (górne) i ok. 36cm (dolne)

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 192

DO SWZ

W związku z tym, że część 1 nie ma poz. 17, prosimy o wykreślenie zaznaczonego zapisu w SWZ :

p.10.2.4.3

Dotyczy części: cz. 1 (poz.1, 17),cz. 6 (poz.1-6, 12-14), cz. 7 (poz.1, 3, 4), cz.11 (poz. 9-14), cz. 15 (poz.1-4), cz. 18 (poz. 1), cz.19 (poz.1), 21 (poz.1-3, 13): karta techniczna produktu potwierdzająca wszelkie wymagania techniczne tj. gramatura, nieprzemakalność, odporność na rozerwania.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje punkt 10.2.4.3., który otrzymuje następujące brzmienie:

10.2.4.3. Dotyczy części: cz. 1 (poz.1, 17, 7),cz. 6 (poz.1-6, 12-14), cz. 7 (poz.1, 3, 4), cz.11 (poz. 9-14), cz. 15 (poz.1-4), cz. 18 (poz. 1), cz.19 (poz.1), 21 (poz.1-3, 13): karta techniczna produktu potwierdzająca wszelkie wymagania techniczne tj. gramatura, nieprzemakalność, odporność na rozerwania

Pytanie 193

Część 2

Poz. 18 – Zwracamy się z uprzejmą prośbą o odstąpienie od wymogu zaoferowania kompresów gazowych sterylizowanych parą wodną i dopuszczenie innych zwalidowanych metod sterylizacji np. tlenek etylenu.

Pragniemy zwrócić uwagę Zamawiającego, że w przypadku pozostałych kompresów wyspecyfikowanych w przedmiotowej części zamówienia nie został wprowadzony wymóg sterylizacji parą wodną i zostały dopuszczone inne zwalidowane procesy sterylizacji.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 194

Część 2

Poz. 1-4, 7-11, 17-18, 22-25 - Zwracamy się z uprzejmą prośbą o odstąpienie od wymogu przedstawienia oświadczenia producenta produktu o spełnieniu wymagań normy EN 13795-1-3.

Pragniemy zwrócić uwagę Zamawiającego, że wskazana norma nie ma zastosowania do produktów wyspecyfikowanych w przedmiotowych pozycjach asortymentowych, dlatego prosimy o odstąpienie od wymogu jej spełnienia.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 195

Część 6

Poz. 8

Czy Zamawiający dopuści opakowanie foliowe?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 196

Część 6

Poz. 8

Czy Zamawiający dopuści czepek w jednym kolorze?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

Pytanie 197

Część 6

Poz. 9

Czy Zamawiający dopuści opakowanie foliowe?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie 198

Część 6

Poz. 9

Czy Zamawiający dopuści grubość min. 0,02mm

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

Pytanie 199

Część 6

Poz. 9

Czy Zamawiający dopuści rozmiar uniwersalny?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

Pytanie 200

Część 6

Poz. 10

Czy Zamawiający dopuści koszulę z włókniny SMS?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie 201

Część 6

Poz. 11

Czy zamawiający dopuści koszulę z włókniny SMS w dwóch rozmiarach L i XL lub w rozmiarze uniwersalnym

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga, pozostałe parametry zgodnie z SWZ

Pytanie 202

Część 6

Poz. 13

Czy Zamawiający dopuści czepki w jednym kolorze?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga, pozostałe parametry zgodnie z SWZ

Pytanie 203

Część 6

Poz. 13

Czy Zamawiający dopuści gramaturę min. 15g/m2?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

Pytanie 204

Część 6

Poz. 13

Czy Zamawiający dopuści kolor niebieski w miejsce białego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie 205

Część 6

Poz. 13 i 14

Prosimy o odstąpienie od norm EN13485 i EN14001, gdyż nie mają one związku z opisanymi produktami.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od normy EN14001, pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Pytanie 206

Część 11

Po. 2

Czy zamawiający dopuści pokrowiec na przewody o długości minimum 200 cm?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 207

Część 11

Poz. 5

Czy Zamawiający dopuści Rozmiar 38x41 (+/-10%), powierzchnia lepna 32x41(+/-10%)?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 208

Część 11

Poz. 6

Czy Zamawiający dopuści kieszeń szer. 30cm wys. 40cm z przylepcem ok. 29cm x 5cm?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 209

Część 11

Poz. 7

Czy Zamawiający dopuści kieszeń szer. 2 x 15cm oraz wys. 40cm z przylepcem ok. 29cm x 5cm?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 210

Część 11

Poz. 7

Czy Zamawiający dopuści kieszeń szer. 2 x 15cm oraz wys. 30cm z przylepcem ok. 29cm x 5cm?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 211

Część 11

Poz. 6 i 7

Czy Zamawiający pisząc opakowanie peel pouch ma na myśli opakowanie papierowo-foliowe?

Jeśli nie, prosimy o jego dopuszczenie.

Odpowiedź: Usuwamy zapis „typu peel pouch”

Pytanie 212

Część 11

Poz. 6 i 7

Czy Zamawiający dopuści opakowanie zaopatrzone w min. 2 etykiety samoprzylepne, zamiast 3?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 213

Część 11

Poz. 8

Czy w przypadku zaoferowania op. a’2 szt. Zamawiający wyrazi zgodę na przeliczenie oferowanej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 214

Część 15

Poz. 1-4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę w ofercie przetargowej zestawów uniwersalnych pakowanych w torebki papierów foliowe, zbiorcze opakowanie foliowe oraz karton transportowy?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 215

Część 15

Poz. 1-4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę w ofercie przetargowej zestawów uniwersalnych pakowanych w przezroczystą foliową torbę z min. 1 portem do sterylizacji, zbiorcze opakowanie foliowe oraz karton transportowy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie 216

Część 16

Poz. 3

Czy Zamawiający dopuści pokrowiec o wymiarach 85x85cm?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 217

Część 18

Poz. 1

Czy Zamawiający dopuści włókninę SMMS?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie 218

Część 18

Poz. 1

Czy Zamawiający dopuści gramaturę min. 40 g/m2?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

Pytanie 219

Część 18

Poz.1

Czy Zamawiający dopuści spodnie z trokiem w pasie?

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie 220

Część 18

Poz 1.

Czy Zamawiający dopuści ubrania w jednym kolorze?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 221

Część 19

Poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę w ofercie przetargowej zestawów do porodu naturalnego pakowanych w torebki papierów foliowe, zbiorcze opakowanie foliowe oraz karton transportowy?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 222

Część 19

Poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę w ofercie przetargowej zestawów do porodu naturalnego pakowanych w przezroczystą foliową torbę z min. 1 portem do sterylizacji, zbiorcze opakowanie foliowe oraz karton transportowy?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 223

Dotyczy części 18

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie kompletów chirurgicznych wykonanych z włókniny typu SMMS – tj włóknina typu SMS wzmocniona dodatkowo warstwą wewnętrzną, a zatem cechująca się wyższym stopniem barierowości. Spodnie ściąganie trokami w pasie. Pozostałe zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie 224

Dotyczy zapisów Umowy

Wnosimy o modyfikację §2 ust 2 projektu umowy poprzez dookreślenie minimalnego zakresu realizacji umowy. UZASADNIENIE: Zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej zawartymi w dokumencie „Zamówienia publiczne – porady dla osób odpowiedzialnych za udzielanie zamówień publicznych dotyczących unikania najczęstszych błędów popełnianych w projektach finansowanych z europejskiego funduszu strukturalnego i inwestycyjnych: (s. 38 i 39) „Odpowiednio przygotowana specyfikacja powinna być łatwa do zrozumienia dla oferenta i dla zainteresowanych stron.” Powyższe zalecenia należy stosować w każdym postępowaniu, nie tylko tych, które są realizowane z udziałem środków z POIŚ. (E. Grabowska-Szweicer, I. Granecka, P. Granecki Postępowanie wykonawcy w zamówieniach publicznych. Komentarz praktyczny, tryby zamówieniowe, dokumenty przetargowe, postępowanie odwoławcze wyd. 1, rok 2018, wydawnictwo C.H. Beck).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający informuje, że z uwagi na rodzaj prowadzonej przez siebie działalności medycznej  na tym etapie postępowania nie może wskazać Wykonawcy precyzyjnego zapotrzebowania w trakcie okresu obowiązywania Umowy. Zamówienia te będą składane zgodnie z zapotrzebowaniem Szpitala Uniwersyteckiego. Ilość koniecznych dostaw do zrealizowania przez Wykonawcę będzie uzależniona od bieżącego zapotrzebowania Szpitala.

Pytanie 225

Dotyczy zapisów Umowy

Wnosimy o wykreślenie § 4 ust. 6 z projektu umowy. UZASADNIENIE: Zgodnie z art. 552 ustawy Kodeks Cywilny w zw. z art. 139 ust. 1 ustawy Praw Zamówień Publicznych celem przepisu zawartego w Kodeksie Cywilnym, który zgodnie z poglądem doktryny stanowi lex specialis w stosunku do art. 490 KC (S. Buczkowski, w: Komentarz KC, t. II, 1972, s. 1281; C. Żuławska, w: Komentarz do KC, Ks. III, t. II, 2011, s. 50–51; Z. Gawlik, w: Kidyba, Komentarz KC, t. III, cz. 2, 2014, s. 93; Z. Banaszczyk, w: Pietrzykowski, Komentarz KC, t. II, 2015, s. 298; J. Jezioro, w: Gniewek, Machnikowski, Komentarz KC, 2014, s. 1112; wyr. SA w Szczecinie z 9.10.2013 r., I ACa 364/13) jest minimalizacja ryzyka po stronie Wykonawcy zobowiązanego do wcześniejszego spełnienia świadczenia, zaś zwłoka Zamawiającego w zapłacie ceny jest efektem naruszenia przez niego podstawowego obowiązku zapłaty ceny, wynikającego z art. 535 KC. Mając powyższe na uwadze niezasadnym wydaje się przystanie przez Wykonawcę na propozycję ograniczenia jego uprawnienia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu umownego.

Pytanie 226

Dotyczy zapisów Umowy

Wnosimy o modyfikację § 4 ust. 5 projektu umowy poprzez wykreślenie z jego treści lit. a) i w konsekwencji dodanie ust. 10 o treści: „W przypadku zmiany stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia, cena ulegnie zmianie z dniem wejścia w życie aktu prawnego określającego zmianę stawki VAT, z zastrzeżeniem, że zmianie ulegnie wówczas wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana umowy w tym przypadku nastąpi automatycznie i nie wymaga formy aneksu.” UZASADNIENIE: Wysokość stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia jest czynnikiem cenotwórczym, niezależnym do swobodnego uznania i woli Stron. Zmiana stawki podatku VAT następuje bowiem w drodze zmiany właściwej ustawy, w dniu oznaczonym przez ustawodawcę, a Strony nie mogą się uchylać od jej skutków i zobowiązane są ponosić związane z nią koszty w terminach i na zasadach określonych przez ustawodawcę. W ocenie Wykonawcy, w kontekście powyższego, obciążanie Wykonawcy skutkami tejże zmiany lub skutkami ewentualnego opóźnienia w jej wprowadzaniu, tj. uzależnieniem zmiany ceny brutto w związku ze zmianą stawki podatku VAT od podpisania stosownego aneksu do umowy, stoi w sprzeczności z przepisami podatkowymi. W związku z powyższym wnosimy o zmianę, jak powyżej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację w powyższym zakresie. Zamawiający wskazuje, że zapis jest powtórzeniem przepisu powszechnie obowiązującego, 
tj. art. 436 PZP. W skazanym przepisie określone zostały obligatoryjne postanowienia każdej umowy.

Pytanie 227

Dotyczy zapisów Umowy

Wnosimy o modyfikację § 4 projektu umowy poprzez dodanie ust. 11 o treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.” UZASADNIENIE: Zmiana zaproponowana przez Wykonawcę jest odpowiedzią na czynniki niezależne od Wykonawcy, a mające realny wpływ na cenę wyrobów dostarczanych w ramach umowy przetargowej. Należy podkreślić, że Wykonawca nie powinien być w całości i samodzielnie obciążany ryzykiem zmiany stosunków gospodarczych, a tym samym zobowiązany do realizowania umowy po rażąco niskich cenach.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 228

Dotyczy zapisów Umowy

Wnosimy o modyfikację § 7 ust. 2 i 3 projektu umowy poprzez obniżenie wysokości kar umownych nimi przewidzianych do:

a. 0,5% wartości zamówionego a niedostarczonego towary za każdy dzień roboczy zwłoki w ust. 2;

b. 5% wartości niezrealizowanej części umowy w ust. 3.

UZASADNIENIE: Podkreślamy, że obecne postanowienia projektu umowy dotyczące kar umownych kształtują kary umowne na rażąco wygórowanym poziomie, co może prowadzić do naruszenia art. 353(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 2018 poz. 1025, ze zm., dalej jako: „Kodeks cywilny”) oraz art. 484 § 2 i art. 5 Kodeksu cywilnego w zw. z art. 8 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019, ze zm.) poprzez wykorzystanie pozycji dominującej organizatora przetargu i uprzywilejowanie pozycji Zamawiającego wobec Wykonawcy, polegające na nałożeniu w SIWZ rażąco wygórowanych kar umownych na Wykonawcę.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację.

Pytanie 229

Dotyczy zapisów Umowy

Wnosimy o modyfikację § 7 ust. 7 projektu umowy poprzez dookreślenie iż w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, zamawiający nie może potrącić kary umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelności, a także nie może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy, o ile zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wzoru umowy. Zamawiający wyjaśnia, że kary umowne będą naliczane indywidualnie, z uwzględnieniem stanu epidemii związanej z wystąpieniem COVID-19.

Pytanie 230

Dotyczy zapisów Umowy

Wnosimy o modyfikację § 11 ust. 1 poprzez dodanie do jego treści in fine: „z zastrzeżeniem wyjątków umową przewidzianych.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie 231

Część 7 pozycja 2. Czy zamawiający dopuści serwetę o wymiarach 100x150cm reszta zgodna z opisem.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 232

Pakiet 4

Poz.5

-prosimy zamawiającego o dopuszczenie opatrunku zarejestrowanego jako wyrób medyczny klasy I sterylnej?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 233

Pakiet 6

Poz.1

-prosimy zamawiającego o dopuszczenie prześcieradła o gramaturze 25g jak w poszewkach?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 234

Pakiet 6

Poz.2

-prosimy zamawiającego o dopuszczenie poszewki w rozmiarze 200x140cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga, pozostałe parametry zgodnie z SWZ

Pytanie 235

Pakiet 6

Poz.3

-prosimy zamawiającego o dopuszczenie poszewki w rozmiarze 80x80cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga, pozostałe parametry zgodnie z SWZ

Pytanie 236

Pakiet 6

Poz.9

-prosimy zamawiającego o dopuszczenie fartucha z folii o grubości 16mikronów reszta parametrów zgodna z swz?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 237

Pakiet 8

Poz.15

-prosimy zamawiającego o dopuszczenie opatrunków pakowanych po 6szt z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga, pozostałe parametry zgodnie z SWZ

Pytanie 238

Pakiet 13

Poz 1 i 2

Czy nie zaszła oczywista omyłka i zamawiający oczekuje zestawów, w których poszczególne elementy zestawu służące do podłączenia do źródła ssania są zarejestrowane w klasie IIa zgodnie z ich przeznaczeniem.

Odpowiedź: Zamawiający zmodyfikował w dniu 08.10.2021 r. opis przedmiotu zamówienia, więc pytanie jest nie aktualne (klasa IIa nie jest wymagana).

Pytanie 239

Pakiet 15 poz. 1-3

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje zaoferowania zestawów z serwetami okrywającymi pacjenta, które są pełnobarierowe i chłonne na całej powierzchni zarówno w obszarze krytycznym jak i poza nim?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie 240

Pakiet 15 poz. 1,3

Prosimy o potwierdzenie , że Zamawiający oczekuje zaoferowania serwet okrywających pacjenta z dodatkowymi wzmocnieniami w obszarze krytycznym we wszystkich serwetach okrywających pacjenta.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie 241

Pakiet 15 poz. 1-3

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje zaoferowania zestawu z serwetami okrywającymi pacjenta oraz stolikami narzędziowymi bez zawartości wiskozy i celulozy odpowiedzialnej za pylenie oraz zapychającej filtry laminarne systemów klimatyzacji na salach operacyjnych a przede wszystkim przyczyniające się do wzrostu ryzyka ZMO?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie 242

Pakiet 15 poz. 1-3

W związku z pandemią na rynku pojawiło się wielu nowych i przypadkowych dostawców produktów medycznych. W związku z tym w trosce o bezpieczeństwo i minimalizacje ryzyka pozyskania nierzetelnego wykonawcy prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje, aby zaoferowane produkty pochodziły od producentów legitymujących się spełnianiem norm ISO 13485, ISO 9001 potwierdzonych certyfikatami.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 243

Pakiet 15 poz. 1-3

Prosimy o wyjaśnienie czy w trosce o ochronę środowiska naturalnego Zamawiający oczekuje, aby zaoferowane zestawy pochodziły od producentów spełniających wymogi normy środowiskowej ISO 14001 (potwierdzone certyfikatem jednostki notyfikowanej załączonym do oferty), która odnosi się do zarządzania programami ochrony środowiska danego producenta. Obejmuje on strukturę organizacyjną, planowanie i zasoby służące rozwojowi, wdrażaniu i utrzymaniu polityki w zakresie ochrony środowiska. Celem systemu zarządzania środowiskowego jest zwiększenie przestrzegania zasad środowiskowych i zmniejszenie ilości odpadów.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 244

Pakiet 15

Czy w przypadku wątpliwości Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania do dostarczenia dowodów potwierdzających spełnianie wymogów SWZ (np.: próbki, karty techniczne, certyfikaty itp.)?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 245

Pakiet 15 poz.1

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie zestawu o następujący składzie:

1x Serweta na stolik narzędziowy 150x190 cm ze wzmocnieniem chłonnym w części centralnej

1x serweta na stolik Mayo 80x150cm ze wzmocnieniem chłonnym w części centralnej

4x ręcznik chłonny 40x40 cm

1x taśma lepna 10x50cm

1x taśma lepna 10x25 cm

2x serweta boczna 75x90 cm, z wysokochłonnej włókniny o gramaturze 105 g/m2 ±1 i odporności na penetrację płynów >230 cmH20

1x serweta górna 180x240 cm ze wzmocnieniem chłonnym 80x30cm , z podwójnym organizatorem przewodów

1x serweta dolna 180x180 cm ze wzmocnieniem chłonnym 80x40cm, z podwójnym organizatorem przewodów

Serweta dolna i górna wykonane z chłonnego na całej powierzchni laminatu 2-warstwowego o gramaturze podstawowej 55g/m2 ±1, dobrze układającego się na pacjencie, odpornego na przenikanie płynów >180 cm H2O) odpornego na rozerwanie na mokro/sucho (min. 170 kPa), niepylącego (współczynnik pylenia ≤ 1,2 log10), ze wzmocnieniem chłonnym o gramaturze 105 g/m2 ±1. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem EAN. Sterylizacja EO.

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 246

Pakiet 15 poz. 1

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie zestawu o następującym składzie:

- 1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm ze wzmocnieniem chłonnym min. 60x190 cm

- 1 x serweta na stolik Mayo 80x145 cm ze wzmocnieniem chłonnym 55x88 cm

- 2 x serweta boczna 75x90 cm, ze wzmocnieniem chłonnym 37x90cm, przylepna

- 1 x serweta dolna 175x200 cm ze wzmocnieniem chłonnym 50x75cm, przylepna na krótszym boku

- 1 x serweta górna 150x240 cm ze wzmocnieniem chłonnym 50x75cm, przylepna

- 1 x taśma lepna, z włókniny SMS 10x50 cm/ rzep typu Velcro 2 x11 cm*

- 4 x ręcznik chłonny z włókniny Spunlace 30x40 cm

Serwety okrywające pacjenta wykonane z mocnego, chłonnego na całej powierzchni laminatu 2-warstwowego (polipropylen, polietylen), o gramaturze max. 55g/m2 a w obszarze krytycznym 116g/m2, o odporności na penetracje płynów>200cm H2O, o odporności na rozrywanie na sucho i mokro > 195kPa i >285 kPa w obszarze wzmocnień. Serweta na stolik Mayo w postaci worka, składana teleskopowo. Serwety bez zawartości celulozy i jej pochodnych.

Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795, pakowany sterylnie w torbę foliowo-papierową, posiada etykietę z czytelnym opisem i rysunkiem zawartości zestawu oraz 4 etykietki samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja EO. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent posiada certyfikat zgodności z wymaganiami normy ISO 13485.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 247

Pakiet 15 poz.4

Prosimy o dopuszczenie zestawu z serwetami wykonanymi z laminatu o gramaturze 55 +/-1g/m²

Odpowiedź: : Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

Pytanie 248

Pakiet 15 poz.4

Prosimy zamawiającego o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje zestawu sterylizowanego tlenkiem etylenu, ta metoda sterylizacji ogranicza zagniecenia serwet obłożenia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie 249

Pakiet 15 poz.4

1x serweta na stolik narzędziowy 150x190 cm ze wzmocnieniem chłonnym w części centralnej

1x serweta na stolik Mayo 80x150 cm ze wzmocnieniem chłonnym w części centralnej

4x ręcznik chłonny 40x40 cm

1x taśma lepna 10x50 cm

1x taśma lepna 10x25 cm

2x serweta boczna 75x90 cm

1x serweta górna 150x240 cm

1x serweta dolna 180x180 cm

Serwety okrywające pacjenta wykonane z chłonnego na całej powierzchni laminatu 2-warstwowego o gramaturze 55g/m2 ±1, dobrze układającego się na pacjencie, odpornego na przenikanie płynów >180 cm H2O) odpornego na rozerwanie na mokro/sucho (min. 170 kPa), niepylącego (współczynnik pylenia ≤ 1,2 log10). Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem EAN. Sterylizacja EO.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 250

Pakiet 18

Wskutek pandemii w obrocie pojawiło się wiele produktów, które dopuszczono do obrotu wyłącznie na podstawie deklaracji zgodności producenta bez jakiejkolwiek weryfikacji czy wyroby wytwarzane są we właściwych warunkach o podwyższonym rygorze czystości mikrobiologicznej. Prostym potwierdzeniem, że oferowany produkt jest wytwarzany przez profesjonalnego wytwórcę jest dołączenie do oferty certyfikatów ISO dla producenta wyrobów medycznych, tj. ISO 13485 i ISO 9001.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 251

Pakiet 18

Prosimy o wyjaśnienie czy w trosce o ochronę środowiska naturalnego Zamawiający oczekuje, aby zaoferowane zestawy pochodziły od producentów spełniających wymogi normy środowiskowej ISO 14001 (potwierdzone certyfikatem jednostki notyfikowanej załączonym do oferty), która odnosi się do zarządzania programami ochrony środowiska danego producenta. Obejmuje on strukturę organizacyjną, planowanie i zasoby służące rozwojowi, wdrażaniu i utrzymaniu polityki w zakresie ochrony środowiska. Celem systemu zarządzania środowiskowego jest zwiększenie przestrzegania zasad środowiskowych i zmniejszenie ilości odpadów.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 252

Pakiet 18

Prosimy zamawiającego o doprecyzowanie czy zamawiający oczekuje, aby spodnie posiadały nogawki z przeszyciem na dole, co ogranicza strzępienie się i emisję włókien, które mogą być nośnikiem drobnoustrojów.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie 253

Pakiet 18

Prosimy o informację czy Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania w przypadku wątpliwości do przełożenia kart katalogowych i/lub próbek zaoferowanego asortymentu celem weryfikacji zgodności zaoferowanego asortymentu z wymogami SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 254

Pakiet 18

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie spodni wiązanych na troki, pozostałe wymagania zgodne z SWZ. Dzięki trokom można lepiej dopasować spodnie do rozmiaru użytkownika.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie 255

Pakiet 18

Ze względu na fakt, że ubranie operacyjne stanowi ostatnią “linię obrony” użytkownika w przypadku perforacji lub błędu materiału fartucha operacyjnego, prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje ubrań o odporności na penetracje mikrobiologiczną maks. 0,9 CFU zgodnie z EN 13795, potwierdzone dołączonym do oferty wynikiem badania z akredytowanego laboratorium.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie 256

Pakiet 18

Czy zamawiający będzie wymagał, aby etykieta umieszczona na opakowaniu jednostkowym zawierała podstawowe dane jak data ważności, data produkcji, nazwa produktu, nr katalogowy i nr lot?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 257

Pakiet 18

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje ubrań, które się nie strzepią i są wytrzymałe tj. są odporne na rozrywanie na sucho i na mokro > 90 kPa (parametr potwierdzony przez akredytowane laboratorium)

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 258

Pakiet 18

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy ze względu na prawdopodobieństwo kontaktu z płynem, wydzielinami i ryzyko zbrudzenia, oczekuje ubrań, które są odporne na penetrację płynów ≥ 32 H20 (parametr potwierdzony przez akredytowane laboratorium).

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 259

Pakiet 22

Poz.1

-Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety ochronnej na stół operacyjny, przeciwodleżynowej, 5-cio warstwowej. Zintegrowana wielopunktowo – brak możliwości tworzenia zagięć i pofałdowań pod pacjentem, samowygładzająca się. Rdzeń chłonny z wyraźnym pikowanym wzorem ułatwiającym rozprowadzanie wilgoci. Wykonana z włókniny polipropylenowej, wysokochłonnej warstwy środkowej z SAP i spodniej pełnobarierowej, matowej (niebłyszczącej), teksturowanej folii polietylenowej, zabezpieczającej przed przesuwaniem się i ślizganiem podkładu po powierzchni. Certyfikaty jakościowe dla miejsca produkcji: ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001, wystawione przez jednostki notyfikowane. Chłonność 3750 – 4000 ml/m2, (test potwierdzony badaniami wykonanymi w laboratorium akredytowanym zg. ISO 9073-6), wskaźnik chłonności min. 2000 %, gramatura podstawowa: 240 g/m2 (+/- 10%), wymiary: 102 x 230cm, rdzeń chłonny otoczony z każdej strony dodatkowymi marginesami nieprzeziernego laminatu na całej szerokości podkładu. Zgodne z ISO 9073-6: odprowadzanie wilgoci min. 65 mm w czasie 1 minuty, pakowana po 20 sztuk/karton

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 260

Pakiet 22

Poz.2

-Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie podkładu chłonnego min. 4. warstwowego jednorazowego, zamykającego w rdzeniu chłonnym ponad 95% MRSA w badaniach niezależnych. Oddychający (WVTR min. 3600 g/m2/24godz); warstwa zewnętrzna zintegrowana; absorpcyjna warstwa środkowa z wkładem żelowym, wysoko chłonna, pozostająca sucha na powierzchni po zaabsorbowaniu płynów, zatrzymująca drobnoustroje i leki, chłonność 4000-4500 g, potwierdzona przez producenta; rozmiar 101 x 228 cm+/-3 cm, rozmiar części chłonnej podkładu 60 x 201 cm +/-3 cm z marginesami uszczelniającymi z laminatu z każdej strony części chłonnej; warstwa spodnia pełnobarierowa, antypoślizgowa; Certyfikaty ISO 13485 i ISO 14001, pakowany po 15 szt.?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 261

Pakiet 22

Poz.3

-prosimy zamawiającego o dopuszczenie przenośnej maty na podłogę o dużej chłonności płynów (3 l/m²) rozmiar 71x101 cm /±1. Budowa maty wielowarstwowa, wierzchnia warstwa hydrofilowa o trwałej niestrzępiącej się konstrukcji, wewnętrzna warstwa celulozowo poliestrowa o wysokiej chłonności ,foliowy spód nieprzemakalny, antyposlizgowy zapobiegający ślizganiu się produktu po mokrej podłodze. Pakowana indywidualnie w folię i w opakowanie zbiorcze po 13 szt.?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 262

Pakiet 22

Poz.4

-prosimy zamawiającego o dopuszczenie przenośnej maty na podłogę o dużej chłonności płynów (3 l/m²) rozmiar 71x182 cm /±1. Budowa maty wielowarstwowa, wierzchnia warstwa hydrofilowa o trwałej niestrzępiącej się konstrukcji, wewnętrzna warstwa celulozowo poliestrowa o wysokiej chłonności ,foliowy spód nieprzemakalny, antyposlizgowy zapobiegający ślizganiu się produktu po mokrej podłodze. Pakowana indywidualnie w folię i w opakowanie zbiorcze po 8 szt.?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 263

część 1, poz. 2

Czy zamawiający wydzieli poz.2 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 264

część 2, poz. 15-16,19-20

Czy zamawiający wydzieli poz.15-16,19-20 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 265

część 2, poz. jałowe

Wnosimy do Zamawiającego o odstąpienie od zaoferowania wyrobów sterylizowanych wyłącznie w parze wodnej i dopuszczenie wyrobów sterylizowanych innymi metodami m.in. tlenkiem etylenu, , które zgodnie z obowiązującym prawem spełniają normy tzw. opatrunków inwazyjnych oraz chirurgicznych. Dopuszczenie innych metod sterylizacji zapewni zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców zgodnie z zapisami ustawy PZP dotyczącymi opisu przedmiotu zamówienia.

Prosimy o odstąpienie od raportu walidacji, a dopuszczenie oświadczeniem producenta/importera?

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania dokumentu potwierdzającego walidację procesu sterylizacji ponieważ raport walidacji dotyczy konkretnej partii? Ponadto nie jest to dokument wskazujący na dopuszczenie produktu do obrotu.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 266

część 3, poz. 2-5

Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną wykonaną z 100% włókien syntetycznych tj: poliestrowych i poliamidowych posiadające rozciągliwość powyżej 130 % z zapinką wewnątrz opakowania indywidualnego?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 267

część 3, poz. 2-5,7-12

Czy zamawiający wydzieli poz. 2-5,7-12 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 268

część 6, poz. 8,12-14

Czy zamawiający wydzieli poz.8, 12-14 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 269

część 6, poz. 8,13-14

Prosimy o dopuszczenie czepka pakowanego w opakowanie foliowe, taki sposób pakowania zmniejsza powierzchnię magazynowania lub/i przechowywania, opakowanie w foli gwarantuje również higieniczne przechowywanie i wyjmowanie - sposób pakowania nie wpływa na jakość produktu i jego wartości użytkowe.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 270

część 6, poz. 8,13

czy zamawiający dopuści kolor wyłącznie niebieski?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 271

część 6, poz. 12

czy zamawiający dopuści gramaturę 40 g/m2?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 272

część 6, poz. 13

czy zamawiający dopuści czepek wykonany z jednowarstwowej włókniny PP o gramaturze min. 10 g/m2?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 273

część 6 poz.14

Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m2,z warstwą pochłaniającą pot (45 g/m2) przedniej części o długości ok. 32 cm i wysokości 5 cm, troki o dł. Ok. 46 cm, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x 12,5 cm, w kolorze niebieskim, rozmiar uniwersalny?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 274

część 6, poz. 15

Czy zamawiający dopuści myjki w postaci jednorazowej gąbki, nasączonej żelem myjącym o neutralnym dla skóry pH 5,5, przeznaczona do higieny ciała i miejsc intymnych bez konieczności użycia bieżącej wody, hipoalergiczny żel na gąbkach ma delikatny przyjemny zapach i właściwości myjące oraz pielęgnacyj-no-ochronne, myjki jednorazowe i wygodne w użyciu wystarczy zwilżyć myjkę niewielką ilością wody i kilkukrotnie ścisnąć, po umyciu ciało wytrzeć do sucha, bez konieczności spłukania, na skórze pozo-staje delikatna warstwa ochronno-pielęgnacyjna, przebadana i testowana dermatologicznie, 24 szt w opakowaniu, wymiary 12x20cm, 100% poliester, bez sztucznych konserwantów?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 275

część 17, poz. 1-2

Czy zamawiający wydzieli poz.1-2 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 276

część 18

czy zamawiający dopuści gramaturę min. 35 g/m2?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 277

część 18

czy zamawiający dopuści wycięci dekoltu w kształcie półokrągłym?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 278

część 20, poz. 1-2

Czy zamawiający wydzieli poz.1-2 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 279

część 20, poz. 1-2

Czy zamawiający dopuści serwetę 4 warstwową, 17 nitkową, z nitką RTG i tasiemką, o wymiarach 45 cm x 45 cm, pakowaną indywidualnie , sterylną?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 280

część 20, poz. 1-2

Czy zamawiający dopuści wyroby z gazy sklasyfikowane w klasie I reg.4 ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 281

część 20, poz. 1-2

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania dokumentu potwierdzającego walidację procesu sterylizacji ponieważ raport walidacji dotyczy konkretnej partii? Ponadto nie jest to dokument wskazujący na dopuszczenie produktu do obrotu.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 282

część 20, poz. 1-2

czy zamawiający dopuści sterylizację EO?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 283

część 20, poz. 1-2

czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie indywidualne - 1 szt. serwety z przeliczeniem?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 284

Część 6 poz. 15

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści do oceny myjki typu rękawica do mycia i pielęgnacji skóry bez użycia wody. Do mycia i dekontaminacji ciała przy zakażeniach MDRO. Myjka o wymiarach 21x16 cm wykonane z polipropylenu, o gramaturze 73g/m². Oferowany produkt myje i pielęgnuje bez użycia wody, zawiera w składzie m.in. dichlorowodorek oktenidyny, alantoinę. Produkt utrzymuje naturalne /kwaśne/ pH skóry co utrudnia kolonizację. Opakowanie można podgrzać w kuchence mikrofalowej (maksymalnie 20 sek. / 600 W). Produkt nie zawiera barwników i substancji zapachowych. Kosmetyk, opakowanie handlowe zawiera 10 sztuk myjek.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 285

Część 6 poz. 15

Prosimy o wydzielenie pozycji po udzieleniu pozytywnej odpowiedzi na ww. pytanie do osobnego pakietu. Pozwoli to na założenie oferty konkurencyjnej cenowo większej liczbie Wykonawców, mając na uwadze wymierne korzyści finansowe przy zachowaniu parametrów opisanych w SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 286

Część 13 poz. 3

Czy Zmawiający dopuści do oceny myjki w formie rękawic do jednoczesnego mycia i pielęgnacji ciała pacjentów. Oferowany produkt nie wymaga użycia wody i spłukiwania, nie zawiera mydła i barwników. Oferowane myjki posiadają w składzie substancję pielęgnującą (alantoinę). pH neutralne dla skóry. Produkt przebadany dermatologicznie. Wymiar rękawicy 15,5 x 23,5 cm, gramatura ok. 75g/m². Możliwość podgrzania w kuchence mikrofalowej (30 sek./600 W). Kosmetyk, opakowanie 10 szt.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 287

Część 13 poz. 3

Prosimy o określenie ilości myjek.

Odpowiedź: Zamawiający zmodyfikował w dniu 08.10.2021 r. opis przedmiotu zamówienia, więc pytanie jest nie aktualne (pozycja 3 została usunięta).

Pytanie 288

Część 13 poz. 3

Prosimy o wydzielenie pozycji po udzieleniu pozytywnej odpowiedzi na ww. pytanie do osobnego pakietu. Pozwoli to na założenie oferty konkurencyjnej cenowo większej liczbie Wykonawców, mając na uwadze wymierne korzyści finansowe przy zachowaniu parametrów opisanych w SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 289

Część nr 9 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 4,5x6,5cm lub 6x8cm?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 290

Część nr 9 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 6x8cm lub 9x9cm?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 291

Część nr 9 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści równoważną opaskę do mocowania rurek intubacyjnych, jednorazową, przyjazną dla skóry opaskę, zapewniającą bezpieczną stabilizację zapobiegając przypadkowej ekstubacji. Wykonana z miękkiej pianki pokrytej przyjaznym dla skóry, antyodleżynowym materiałem. Połączenie bezpieczeństwa i szybkości zastosowania produktu tworzy optymalną ochronę dróg oddechowych zaintubowanego pacjenta. Z powodzeniem może być stosowana u pacjentów zaintubowanych zarówno długoterminowo jak i w nagłych przypadkach. Opaski te nie wymagają użycia przylepców. Dostępna w wersji jednoczęściowej jak i dwuczęściowej. Możliwość indywidualnego cięcia – dopasowanie długości do pacjenta oraz wielokrotnej zmiany ułożenia rurki, wygodne mocowanie na rzep, dodatkowy rzep samoprzylepny na rurkę intubacyjną umożliwiający jej zamocowanie do opaski, neutralne dla bakterii?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 292

Pakiet 15 poz. 1

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie zestawu o następującym składzie:

- 1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm ze wzmocnieniem chłonnym min. 60x190 cm

- 1 x serweta na stolik Mayo 80x145 cm ze wzmocnieniem chłonnym 55x88 cm

- 2 x serweta boczna 75x90 cm, ze wzmocnieniem chłonnym 37x90cm, przylepna

- 1 x serweta dolna 175x200 cm ze wzmocnieniem chłonnym 50x75cm, przylepna na krótszym boku

- 1 x serweta górna 150x240 cm ze wzmocnieniem chłonnym 50x75cm, przylepna

- 1 x taśma lepna, z włókniny SMS 10x50 cm/ rzep typu Velcro 2 x11 cm*

- 4 x ręcznik chłonny z włókniny Spunlace 30x40 cm

Serwety okrywające pacjenta wykonane z mocnego, chłonnego na całej powierzchni laminatu 2-warstwowego (polipropylen, polietylen), o gramaturze max. 55g/m2 a w obszarze krytycznym 116g/m2, o odporności na penetracje płynów>200cm H2O, o odporności na rozrywanie na sucho i mokro > 195kPa i >285 kPa w obszarze wzmocnień. Serweta na stolik Mayo w postaci worka, składana teleskopowo. Serwety bez zawartości celulozy i jej pochodnych.

Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795, pakowany sterylnie w torbę foliowo-papierową, posiada etykietę z czytelnym opisem i rysunkiem zawartości zestawu oraz 4 etykietki samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja EO. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent posiada certyfikat zgodności z wymaganiami normy ISO 13485.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 293

Część 7

Poz. nr 1 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowej serwety spełniającej wymagania SWZ o rozmiarze 45 x 75 cm?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 294

Część 7

Poz. nr 2 – Czy Zamawiający celem optymalizacji walorów uzytkoech czy oczekuje zaoferowania serwety na stolik Mayo ze wzmocnioną warstwą na całej długości wyrobu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie 295

Część 8

Poz. nr 1-7, 11-12 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania przylepców pokrytych hypoalergicznym klejem kauczukowym bez zawartości uczulającego tlenku cynku?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 296

Część 15

Poz. nr 1 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu uniwersalnego wzmocnionego wykonanego z 2-warstwowego laminatu PP/PE o gramaturze 55 g/m2 odpornego na penetracje płynów 174 cm H2O, odpornego na rozerwanie na mokro/sucho 125 kPa, o współczynniku pylenia 2,3 log10. W obszarze krytycznym wzmocnienie chłonne pozbawione pylących włókien wiskozy i celulozy (polipropylen 55 g/m² ), o łącznej gramaturze 110 g/m². Dwucentymetrowa nieprzylepna końcówka przy paskach zabezpieczających taśmę lepną ułatwiającą mocowanie serwet na pacjencie, klej nierepozycjonowalny. I klasa palności. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg obowiązującej normy, pakowany sterylnie w opakowanie papier-folia, posiada 2 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem kreskowym. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestaw pakowany zbiorczo w dyspenser z kartonu, następnie w karton transportowy oraz o następującym składzie:

- 1 x serweta na stolik narzędziowy 150x190 cm z folii min. PE 50µ ze wzmocnieniem (owinięcie zestawu)

- 1 x serweta na stolik Mayo 80x145 cm z folii PE ze wzmocnieniem z polipropylenu min. 55x88cm , składana teleskopowo

- 2 x serweta boczna 90x75 cm, ze wzmocnieniem min. 60x25 cm z przylepcem o długości 86cm

- 1 x serweta dolna 200x200 cm, ze wzmocnieniem min.67x25 cm

- 1 x serweta górna 240x150 cm ze wzmocnieniem min 67x25 cm

- 1 x taśma lepna włókninowa 10x50 cm

- 4 x ręcznik chłonny celulozowy 30x33 cm

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 297

Część 15

Poz. nr 2 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu uniwersalnego do zabiegów chirurgicznych wykonanego z chłonnego (na całej powierzchni) niepylącego(współczynnik pylenia 2,3 log10) laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 55 g/m2 bez włókien celulozy i wiskozy. Laminat odporny na przenikanie płynów (174 cm H2O), wytrzymały na rozrywanie na mokro/sucho (125 kPa), wytrzymały na rozciąganie wzdłużne na mokro/sucho (81 N). Klej nierepozycjonowalny. W celu ułatwienia aplikacji serwety złożone książkowo, z nieprzylepnymi końcówkami przy taśmach o szerokości min 3cm zabezpieczającymi część lepną serwet pozwalające w rękawicach jednych ruchem odkryć część lepną do aplikacji serwet na pacjencie. I klasa palności. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg obowiązującej normy, pakowany sterylnie w opakowanie papier-folia, posiada 2 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające min.: nr katalogowy, nr lot, datę ważności, nazwę producenta, kod EAN. Sterylizacja EO. Zestawy pakowane zbiorczo w dyspenser z kartonu, następnie w karton transportowy oraz o następującym składzie:

- 1 x serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm z mocnej folii PE min. 50µ ze wzmocnieniem (owinięcie zestawu)

- 1 x serweta na stolik Mayo 80 x 142 składana teleskopowo

- 2 x serweta 75 x 90 cm, przylepna na całej długości dłuższego boku

- 1 x serweta 175 x 200 cm, przylepna

- 1 x serweta 150 x 240 cm, przylepna

- 1 x taśma lepna włókninowa 10x50 cm

- 4 x ręcznik chłonny 30x33

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 298

Część 15

Poz. nr 3 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu uniwersalnego wzmocnionego z fartuchami wzmocnionymi wykonanego z chłonnego na całej powierzchni bilaminatu o niskiej gramaturze 55 g/m2 i odporności przenikanie płynów 174 cm H2O, o współczynniku pylenia 2,3 log10. W obszarze krytycznym wzmocnienie chłonne bez celulozy i wiskozy. W celu ułatwienia aplikacji serwety złożone książkowo, z nieprzylepnymi końcówkami przy taśmach o szerokości min 3cm zabezpieczającymi część lepną serwet pozwalające w rękawicach jednych ruchem odkryć część lepną do aplikacji serwet na pacjencie. I klasa palności. Zestaw pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem kreskowym. Zestawy zbiorczo pakowane w dyspenser z kartonu, następnie w karton transportowy. Sterylizacja EO. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg obowiązującej normy oraz o następującym składzie:

- 1 x serweta na stolik narzędziowy 150 x 190 cm

- 1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm

- 2 x przylepna serweta 90 x 75 cm ze wzmocnieniem min 60x25 cm

- 1 x przylepna serweta 240 x 150 cm ze wzmocnieniem min 67x min 25 cm

- 1 x przylepna serweta 175 x 170 cm ze wzmocnieniem min 67x min 25 cm

- 1 x taśma lepna 10 x 50 cm

- 1 x kieszeń przylepna 1 sekcja 30 x 32 cm

- 2 x ręcznik chłonny celulozowy 30 x 33 cm

3 x Fartuch chirurgiczny z włókniny SMS o gramaturze min 35 g/m2, wzmocniony, gramatura w miejscu wzmocnienia 82 g/m2. Odporność na penetrację wody 165 cm H₂O, poza obszarem krytycznym 40 cm H₂O. Rękawy klejone w obszarze krytycznym, zakończone elastycznym mankietem, krój prosty. Rozmiary: 1x L min 120cm i 2x XL min 140cm.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 299

Część 15

Poz. nr 4 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania obłożenia uniwersalnego wykonanego z chłonnego i mocnego dwuwarstwowego laminatu nieprzemakalnego o gramaturze 55g/m2, odpornością na penetrację płynów (nieprzemakalność) => 174cm słupa wody oraz minimalnej wytrzymałości na wypychanie min. 120 kPa. Zestaw pełnobarierowy, który spełnia obowiązującą normę. Obłożenia chirurgiczne bezpośrednio stykające się z polem operacyjnym nie zawierają celulozy. Samoprzylepna podwójna etykieta umożliwiająca identyfikację produktu i nadająca się do wklejenia do dokumentacji medycznej, posiadająca informacje o dacie ważności i nr serii oraz o następującym składzie:

- 1 x serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm z mocnej folii PE min. 50µ ze wzmocnieniem (owinięcie zestawu)

- 1 x serweta na stolik Mayo 80 x 142 składana teleskopowo

- 2 x serweta 75 x 90 cm, przylepna na całej długości dłuższego boku

- 1 x serweta 175 x 200 cm, przylepna

- 1 x serweta 150 x 240 cm, przylepna

- 1 x taśma lepna włókninowa 10x50 cm

- 4 x ręcznik chłonny 30x33

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 300

pakiet 13

poz.2

Prosimy zamawiającego o możliwość wyceny za opakowanie 2 szt z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 301

pakiet 13

poz.2

Czy zamawiający pod pojęciem „pakowany pojedynczo lub podwójnie” ma na myśli szczoteczki pakowane po 1szt lub po 2szt w jednym opakowaniu?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje 21 400 szt. szczoteczek pakowanych po 1 szt. lub 10 700 szczoteczek pakowanych po 2 szt.

Pytanie 302

Część 18, Poz. 1

Czy zamawiający dopuści Ubranie operacyjne z normą wysoką EN 13795-1 ? W załączniku nr 1 i 1a wymaga tylko normy EN 13795.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie 303

czy Zamawiający dopuści zamiast "chusty trójkątnej bawełnianą- temblak" - chustę trójkątną z polipropylenu 40 g/m2 ??.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Ponadto Zamawiający modyfikuje:

- punkt 5.1 SWZ, który otrzymuje następujące brzmienie:

  - Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy, Wykonawcę na podstawie art. 108 ust. 1 pkt. 1 – 6 ustawy.

Podstawa wykluczenia, o której mowa w art. 108 ust. 2 ustawy, z uwagi na wartość poniżej 10 000 000 euro w przedmiotowym postępowaniu nie ma zastosowania

- punkt 11 SWZ, który otrzymuje następujące brzmienie:

- Informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania 
i odbierania plików w komunikacji elektronicznej.

  - Wykonawca zamierzający złożyć ofertę zobowiązany jest założyć konto na platformie 
do komunikacji elektronicznej EPZ pod adresem https://www.soldea.pl/epz/epz/.

Oznacza konieczność akceptacji regulaminu platformy i zapoznania się z instrukcjami korzystania z konta na platformie.

  - Aktualne wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy EPZ – wskazane 
są na stronie internetowej logowania i rejestracji  Platformy - pod adresem https://www.soldea.pl/epz/epz/.

  - Sposób  przesyłania plików (oferty, oświadczeń, dokumentów) za pośrednictwem Platformy EPZ oraz potwierdzenia złożenia plików zostały opisane w Instrukcjach (filmach) użytkowników Platformy EPZ.

  - Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.

  - Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w pkt. 11.3. SWZ przekazywane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych przez Zamawiającego w niniejszej SWZ.

  - Zamawiający nie przewiduje obsługi innych formatów plików niż te wskazane w pkt. 11.4. i 11.5. SWZ. W przypadku gdy plik sporządzony w jednym z formatów opisanych w pkt. 11.4. i 11.5. SWZ nie jest wskazany na liście plików obsługiwanych przez Platformę, wystarczy go zapisać w folderze archiwum zip.

  - W przypadku gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu o udzielenie zamówienia, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku korzystając na Platformie EPZ z pola do przekazywania plików oznaczonego jako  Tajemnica Przedsiębiorstwa. W przypadku gdy wykonawca nie wyodrębni i nie zabezpieczy w ten sposób poufności informacji, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za ewentualne ujawnienie ich treści razem z informacjami jawnymi.

  - Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.

  - Podmiotowe środki dowodowe, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

  - W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, może dokonać również notariusz.

  - W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

  - Zadawanie pytań przez Wykonawców odbywa się tylko w zakładce „Pytania do SWZ” 
na Platformie EPZ.  Odpowiedzi na pytania Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania https://www.su.krakow.pl/strefa-kontrahenta/zamowienia-publiczne.

  - Za datę wpływu ofert, oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę wygenerowaną przez Platformę EPZ.

  - Terminem przekazania informacji do wykonawcy przez Zamawiającego jest data wygenerowana przez Platformę EPZ.

  - Po terminie składnia ofert wykonawca znajdzie kierowane do niego wezwania lub informacje w zakładce „Do Wykonawcy”.

  - Odpowiedzi na wezwania Zamawiającego są składane przez Wykonawcę w oknie Platformy EPZ przeznaczonym do składania plików do Zamawiającego w podziale na pliki jawne i te z zastrzeżoną tajemnicą przedsiębiorstwa.

  - Dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 20 MB każdy 
w formatach: pdf, doc, docx, xls, xlsx, xades, xml, zip. Za pośrednictwem Platformy EPZ można przesłać wiele pojedynczych plików we wskazanym formacie lub plik archiwum (ZIP) zawierający wiele pojedynczych plików, w tym wypadku w dowolnym akceptowalnym przez Zamawiającego  formacie.

  - Plik załączony przez Wykonawcę w Platformie EPZ, nie jest widoczny ani identyfikowalny dla Zamawiającego do czasu upływu terminu składania ofert.

  - Oferta i oświadczenia wraz z nią składane mogą być wycofane i złożone przez Wykonawcę ponownie przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert. Po upływie terminu składania ofert nie będzie możliwe wycofanie lub zmiana złożonej oferty.

  - Wykonawca ma obowiązek śledzić komunikaty generowane przez Platformę EPZ. Podstawowym źródłem informacji jest platforma EPZ, wszelkie fakultatywne powiadomienia za pomocą poczty e-mail obciążone są ryzykiem błędów związanych z działaniem serwerów pocztowych na których działanie Zamawiający nie ma wpływu.

  - Rekomendacje Zamawiającego:

- Zaleca się sporządzenie oferty i oświadczenia w formacie PDF i podpisanie podpisem 
w formacie PAdES.

- Nie należy składać JEDZ z systemu ESPD w formacie xml.

- Wykonawca nie może  samodzielnie  szyfrować przekazywanych plików.

- Nie zaleca się stosowania podpisu zewnętrznego XADES (2 pliki do przekazania).

  - Dokumenty elektroniczne w postępowaniu spełniają łącznie następujące wymagania:

- są utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie i powielenie, a także przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub 
na informatycznym nośniku danych;

- umożliwiają prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez wyświetlenie tej treści na monitorze ekranowym;

- umożliwiają prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą wydruku;

- zawierają dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i kontekstu zapisanych informacji.

- punkt 3.7 SWZ, który otrzymuje następujące brzmienie:

3.7. Oferowane materiały medyczne muszą być wyrobami medycznymi dopuszczonymi do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 20.05.2010 r. 
o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r.  nr 107 poz. 679 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017r (MDR). Zamawiający wymaga wskazania klasy wyrobu w Załączniku 1a do SWZ (Arkusz cenowy)

- arkusz cenowy (stanowiący załącznik 1a do SWZ) w zakresie wszystkich części poprzez wykreślenie kolumny “Klasa wyrobu”.

W załączeniu przekazuję Arkusz cenowy (stanowiący załącznik nr 1a do SWZ) uwzględniający powyższe odpowiedzi i wprowadzone zmiany.