Kraków, dnia 18.08.2020 r.

Nr sprawy: DFP.271.112.2020.ADB

Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów neurochirurgicznych oraz anestezjologicznych.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz modyfikuję specyfikację.

Pytanie 1

Część nr 6 poz. 4

Prosimy o doprecyzowanie asortymentu. Czy Zamawiający w powyższej pozycji oczekuje żelu do defibrylacji o pojemności 250ml?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga opakowania żelu do defibrylacji o pojemności 250 g.

Pytanie 2

Część nr 6 poz. 5

Prosimy o dopuszczenie papieru o wymiarach 57x30 z przeliczeniem wymaganych ilości na 1000szt.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 3

Część nr 6 poz. 5

Prosimy o dopuszczenie papieru o wymiarach 57x15 z przeliczeniem wymaganych ilości na 2000szt.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4

Część nr 6 poz. 5, SIWZ pkt.3.3

Jeżeli Zamawiający dopuści papier o wymiarach 57x15 to prosimy o odstąpienie pkt 3.3 SIWZ-ponieważ papier o tej długości nie jest wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r, co oznacza że obowiązuje stawka 23%vatu.

Odpowiedź: W wyniku odpowiedzi na pytanie nr 3 oraz działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że Zamawiający modyfikuje treść specyfikacji w zakresie pkt 3.3. Zgodnie z dokonaną modyfikacją pkt 3.3. otrzymuje następujące brzmienie:

3.3. Oferowane wyroby muszą być wyrobami medycznymi dopuszczonymi do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. nr 107 poz. 679 z późniejszymi zmianami) – nie dotyczy części 6 poz. 3 i poz. 5.

Stosowną modyfikację Zamawiający dokonuje również w pkt 4 formularza oferty (załącznik nr 1 do specyfikacji).

Wzór umowy ulega zmianie. § 3 ust 14 wzoru umowy otrzymuje brzmienie przytoczone w odpowiedzi na pytanie 13.

Pytanie 5

Dotyczy SIWZ pkt.6.7

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą. Zgodnie z interpretacją przepisów dotyczących nowelizacji ustawy Pzp zamieszczonej na stronie Urzędu Zamówień Publicznych - „Zamawiający powinien przyjąć oświadczenie wykonawcy o braku przynależności do jakiejkolwiek grupy kapitałowej bądź przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, w sytuacji gdy w postępowaniu złożono jedną ofertę lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, również potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy.”

Odpowiedź: Zamawiający uzna wymóg za spełniony.

Pytanie 6

Dotyczy SIWZ pkt 10.2.4 Pełnomocnictwo

W związku z faktem, że złożenie oferty w postępowaniu przetargowym nie jest czynnością zobowiązującą w rozumieniu prawa cywilnego ( a jest nią dopiero podpisanie umowy ) chcielibyśmy potwierdzić, że Zamawiający uzna za wystarczające pełnomocnictwo do złożenia oferty przetargowej wskazujące, iż osoba w nim wskazana umocowana jest do przygotowania, podpisania i złożenia oferty przetargowej w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego ? Oczywiście umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie podpisana przez osobę umocowaną do zaciągania zobowiązań i składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 7

Projekt umowy – par. 2 ust. 2

Prosimy o określenie minimalnego zakresu zamówienia, to znaczy takiego, do realizacji którego Zamawiający będzie zobowiązany, np. w procencie wartości pełnego zakresu zamówienia. Niedopuszczalnym jest opisywanie zamówienia bez wskazania tej jego części, której realizacja będzie pewna, a nie opcjonalna. Takie stanowisko znajduje potwierdzenie w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej (sygn. akt KIO/UZP 22/07, KIO/UZP 1447/10, KIO/UZP 2376/10) oraz jest zgodne ze stanowiskiem Urzędu Zamówień Publicznych (Opinia prawna: "Prawo opcji" w ustawie Prawo zamówień publicznych - Informator Urzędu zamówień publicznych Nr 4/2011, str. 16-19 - dostępny do pobrania w wersji elektronicznej na stronie UZP).

Odpowiedź: Zamawiający ze względu na specyfikę swojej działalności nie jest wstanie na tym etapie określić minimalnego zakresu zamówienia.

Pytanie 8

Projekt umowy – par. 7 ust. 2, 3

Prosimy o odniesienie kary umownej przewidzianej w §7 ust. 2 i 3 do wartości niezrealizowanej części umowy, a nie, jak przewidziano we wzorze umowy, do wartości całej umowy. Obwarowanie Wykonawcy tak wysokimi karami umownymi stoi w sprzeczności z istotą instytucji kary umownej. Zgodnie z Orzecznictwem Sądu Najwyższego (Wyrok z dnia 29.12.1978r., IV CR 440/798) “Kara umowna – jako rażąco wygórowana powinna ulec zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej dysproporcji. W przeciwnym razie kara umowna – tracąc charakter surogatu odszkodowania (art.483 § 1 k.c.) - prowadziłaby do nie uzasadnionego wzbogacenia wierzyciela”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 9

Dot. Części nr 6, poz. 2 i 3

Zwracamy się do Zamawiającego o wydzielenie pozycji 2 i 3 z Części nr 6 dopuszczenie Elektrod do defibrylacji wraz z łącznikami spełniających wszystkie parametry SIWZ, od europejskiego producenta.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 10

Część 3

Czy w celu zwiększenia konkurencji Zamawiający zaakceptuje zastawki in-line Hakim (wykonane w silikonu medycznego) ze zintegrowanym mechanizmem antysyfonowym, odpowiednią do płynu m-rdz o dużej zawartości białka, pracujące w zakresie ciśnień 1 - 14 cm H2O, o ciśnieniach otwarcia w pozycji pionowej do 50 cm H2O. W zestawie dren komorowy o dł. 23,5cm, z nakładką antyzłamaniową, dren dootrzewnowy o dł. 102cm, zastawka posiada centralnie ulokowany zbiornik pompujący

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 11

Cześć 6 poz. 1

Prosimy o podanie czy mankiet ma być jednorazowy czy wielorazowy oraz jedno czy dwujęzykowy?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga mankietów wielorazowych jednojęzykowych.

Pytanie 12

Cześć 6 poz. 3

Prosimy o podanie typu aparatu oraz rodzaju elektrod?

Odpowiedź: Typ aparatu DefiMax plus. Adapter do elektrod jednorazowych kompatybilny z elektrodami z pozycji 2.

Pytanie 13

Część nr 6:

dot. pkt. 3.3 SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na korektę dotychczasowego zapisu na następujący:

„Dot. części 1-6: Oferowane wyroby muszą być wyrobami medycznymi dopuszczonymi do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. nr 107 poz. 679 z późniejszymi zmianami) – nie dotyczy części nr 6 poz. 3 i 5”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że Zamawiający modyfikuje treść specyfikacji w zakresie pkt 3.3. Zgodnie z dokonaną modyfikacją pkt 3.3. otrzymuje następujące brzmienie:

3.3. Oferowane wyroby muszą być wyrobami medycznymi dopuszczonymi do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. nr 107 poz. 679 z późniejszymi zmianami) – nie dotyczy części 6 poz. 3 i poz. 5.

Stosowną modyfikację Zamawiający dokonuje również w pkt 4 formularza oferty (załącznik nr 1 do specyfikacji).

Wzór umowy ulega zmianie, § 3 ust. 14 otrzymuje brzmienie:

14.	Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania produktów dopuszczonych do obrotu i stosowania na terenie Polski zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych6.

6 Nie dotyczy cz. 6 poz. 3 i 5.

Pytanie 14

Część nr 6:

dot. załącznika nr 1 do SIWZ (formularz oferty) pkt. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na korektę dotychczasowego zapisu na następujący:

„Dot. części 1-6: Oświadczamy, że oferowane przez nas wyroby medyczne są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski na zasadach określonych w ustawie o wyrobach medycznych. Jednocześnie oświadczamy, że na każdorazowe wezwanie Zamawiającego przedstawimy dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Polski. Nie dotyczy części nr 6 poz. 3 i 5”.

Odpowiedź: Zamawiający zgodnie z powyższą odpowiedzią dokonał stosownej modyfikacji pkt. 4 formularza oferty.

Wzór umowy ulega zmianie. § 3 ust 14 wzoru umowy otrzymuje brzmienie przytoczone w odpowiedzi na pytanie 13.

Pytanie 15

Część nr 6:

dot. wzoru umowy, §3, pkt. 9

Czy Zamawiający dopuści dostawę firmą kurierską, do wskazanego miejsca (Magazyn, Dział Zaopatrzenia itp.)? Towar z części nr 6 nie wymaga montażu a jedynie przekazania do bezpośredniego użytku na Oddziale Szpitala.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 16

Część nr 6:

dot. wzoru umowy, §3, pkt. 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na korektę dotychczasowego zapisu na następujący:

„Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania produktów dopuszczonych do obrotu i stosowania na terenie Polski zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych. Nie dotyczy części nr 6 poz. 3 i 5”

Odpowiedź: Wzór umowy ulega zmianie. § 3 ust 14 wzoru umowy otrzymuje brzmienie przytoczone w odpowiedzi na pytanie 13.

Pytanie 17

Część nr 6:

dot. wzoru umowy, §4, pkt. 3

Czy zamawiający dopuści dokument dostawy bez serii i daty ważności – jeśli dostarczone produkty nie posiadają takich określeń (np. adapter, papier do defibrylatora)?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Wzór umowy ulega zmianie. § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć w terminie nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia dostawy  produktów  dokument  dostawy w formie elektronicznej (poczta elektroniczna sekcjazaopatrzenia@su.krakow.pl) w standardzie ,,DATAFARM” lub ,,MALICKI/ lub PDF zawierający następujące dane: nazwę odbiorcy, nr faktury, NIP dostawcy, numer SU DOP Umowy, nazwę produktów, ilość dostarczoną, cenę netto, % VAT,  serię, datę ważności7.

7 Nie dotyczy części 6.

Pytanie 18

Część nr 6:

dot. wzoru umowy, §10, pkt. 3 ppkt. l

Czy Zamawiający przewiduje jakieś konsekwencje w przypadku braku zgody Wykonawcy na ewentualne utworzenie Magazynu Komisowego?

Odpowiedź: Wskazane postanowienie nie odnosi się do utworzenia Magazynu Komisowego. Jednocześnie Zamawiający wskazuje iż zgodnie z § 3 ust 1 wzoru umowy Wykonawca zobowiązany jest utworzyć Magazyn.

Pytanie 19

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy przechowania, której wzór przesyłamy w załączeniu? (dot. § 3).

UMOWA PRZECHOWANIA

zwana dalej Umową, zawarta w dniu …………….. w Nowym Tomyślu pomiędzy:

………………. wpisanym do……………..pod numerem……………….., NIP……………….,

REGON………………,

reprezentowanym przez:

1)............................................................................................................................................,

2) ...........................................................................................................................................,

zwanym dalej Przechowawcą

a

(…)* wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: …………….., NIP: ……………., REGON ……………………,

reprezentowanym przez:

1)............................................................................................................................................,

2) ...........................................................................................................................................,

zwanym dalej Składającym.

*źródło zapytania utajnione zgodnie z art. 38 ust.2 Pzp.

§1

1. Składający zleca, a Przechowawca przyjmuje na przechowanie towary będące przedmiotem umowy dostawy z dnia ……………….. w asortymencie i cenach określonych w Załączniku nr 1 do Umowy.

2. Przechowawca jako miejsce przechowywania wskazuje pomieszczenie na bloku operacyjnym, które znajduje się ________________________________________________ – osoba nadzorująca podmagazyn Pani/Pan___________________

3. Osobą upoważnioną do podpisywania raportów oraz przekazywania ich do Składającego jest Pani/Pan __________________________________________

§2

1. Składający dostarczy Przechowawcy Przedmiot przechowania w terminie 14 dni od daty rozpoczęcia obowiązywania Umowy.

2. Przyjęcie Przedmiotu przechowania dokonane zostanie na podstawie protokołu przyjęcia będącego Załącznikiem nr 2 do Umowy i stanowiącego jej integralną część, podpisanego przez upoważnionych pisemnie przedstawicieli stron Umowy.

3. Szczegółowy opis stanu technicznego Przedmiotu przechowania, sporządzony przez Przechowawcę, znajduje się w Załączniku nr 2 do Umowy.

§3

Przechowawca zobowiązuje się do prawidłowego przechowywania Przedmiotu przechowania tak, by zachować go w stanie nie pogorszonym.

§4

Przechowawca ponosi odpowiedzialność z tytułu ryzyka utraty bądź uszkodzenia Przedmiotu przechowania.

§5

Składający może odebrać Przedmiot przechowania po uprzednim powiadomieniu Przechowawcy pisemnie, faksem lub telefonicznie na 30 dni przed datą odbioru.

§6

1. Przechowawca ma prawo kupić Przedmiot przechowania na potrzeby własne przy zachowaniu procedur opisanych w umowie.

2. O pobraniu Przedmiotu przechowania Przechowawca powiadamia Składającego w terminie

3 dni od daty pobrania na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Umowy.

3. Za pobrany Przedmiot przechowania Składający obciąży Przechowawcę na podstawie faktury VAT z terminem zapłaty 30 dni od daty doręczenia jej do Przechowawcy. Ceny za zakupiony Przedmiot przechowania Składający ustali zgodnie z postanowieniami umowy dostawy, o której mowa w par.1 ust.1 Umowy.

4. Przechowawca zobowiązuje się do pobierania Przedmiotu przechowania według daty ważności, począwszy od najkrótszej dla danego asortymentu.

§7

Składający zobowiązuje się do utrzymania pełnego asortymentu i ilości wymienionych

w Załączniku nr 1 do Umowy towarów oddanych na przechowanie, zgodnie z zamówieniami przekazanymi przez Przechowawcę pisemnie, faksem lub telefonicznie i przy zachowaniu przez niego procedur opisanych w § 2 Umowy.

§8

1. Składający może dokonać spisu z natury Przedmiotu przechowania u Przechowawcy oraz dokonać kontroli warunków ich przechowywania w każdym uzgodnionym wcześniej z Przechowawcą terminie.

2. Czynności wymienione w ust. 1 Składający dokonuje co najmniej raz na kwartał w terminie uzgodnionym z Przechowawcą.

§9

1.Umowa została zawarta na czas określony od ……………… do ……………

2. Każdej ze stron przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

3.Umowa rozwiązuje się z dniem rozwiązania umowy dostawy, o której mowa w §1 Umowy.

§10

Wszelkie zmiany niniejszej umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej.

§11

W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć będą przepisy kodeksu cywilnego.

§12

Wszelkie spory lub roszczenia wynikające z Umowy lub z jej naruszenia, rozwiązania lub nieważności albo też z nimi związane, będą rozstrzygane przez Sąd Arbitrażowy przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej, zgodnie z zasadami arbitrażu określonymi w regulaminie i statucie tego Sądu.

§13

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

SKŁADAJĄCY PRZECHOWAWCA

Załącznik nr 3

RAPORT O ZUŻYCIU IMPLANTU

1. PEŁNE DANE SZPITALA NR KLIENTA :

2. Data zabiegu:..............................................................................................

3. Inicjały pacjenta lub nr historii choroby (do wpisania na fakturę )

A)

B)

4. Zużyte elementy

Proszę o uzupełnienie- PILNE! Pieczątka i podpis

Załącznik nr 2

Protokół przejęcia towaru

Stwierdzam, iż w dniu…………………. został przyjęty towar w ilości

i asortymencie wyszczególnionym poniżej:

1.

2.

3.

Data i podpis osoby przyjmującej

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 20

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zapisu o wykorzystaniu w pierwszej kolejności towarów z najkrótszym terminem ważności? (dot. § 3).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 21

Czy Zamawiający dokona modyfikacji w § 3 ust. 6 projektu umowy i dopuści prawo Wykonawcy do wstrzymania dostaw towaru, w przypadku braku zapłaty zobowiązań Zamawiającego, do czasu uregulowania przez niego płatności.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 22

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 6 ust. 2 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zamianę słów „…od dnia otrzymania zawiadomienia” na „…od dnia uznania reklamacji”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 23

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 2, 3, 4:

2. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Szpitala Uniwersyteckiego kary umownej w wysokości 10 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy, w razie niewykonania Umowy.

3. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Szpitala Uniwersyteckiego kary umownej w wysokości do 10 % wartości brutto nienależycie wykonanej części umowy, w razie nienależytego wykonania Umowy, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Szpitala Uniwersyteckiego kary umownej w wysokości 0,2 % wartości brutto opóźnionej części dostawy (jednak nie mniej niż 15 zł) za każdy dzień zwłoki. Kara umowna nie może przekraczać 10 % kwoty wynagrodzenia brutto części umowy której dotyczy naruszenie. W przypadku gdy kara umowna osiągnie wartość 10 % kwoty brutto, o której mowa w § 4 ust. 1 (w zakresie części której dotyczy naruszenie), Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

W załączeniu przekazuję zmodyfikowany formularz oferty (załącznik nr 1 do specyfikacji) oraz opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1a do specyfikacji – dot. części 6.