Kraków, dnia 27.12.2021 r.

Nr sprawy: DFP.271.87.2021.AM

Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów opatrunkowych i higienicznych.

Zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania wykonawców oraz zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych modyfikuję specyfikację warunków zamówienia:

Pytanie 1

Część 15, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw uniwersalny ze wzmocnieniem o składzie i parametrach:

• 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm

• 1 x serweta na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm, wzmocnienie 76x85 cm, składana teleskopowo,

• 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm, wzmocnienie o wymiarach 37,5 cm x 70 cm, przylepiec na dłuższym boku

• 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 200cm, wzmocnienie o wymiarach 37,5 cm x 70 cm, serweta z organizerem 15x10cm posiadającym 3 otwory

• 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm, wzmocnienie o wymiarach 37,5 cm x 70 cm, serweta z organizerem 15x10cm posiadającym 3 otwory

• 4 x ręcznik chłonny celulozowy o wymiarach 30 cm x 40 cm,

• 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 9 cm x 50 cm

Serwety główne wykonane z laminatu dwuwarstwowego polietylenowo-polipropylenowego ze wzmocnieniami z włókniny polipropylenowej o łącznej gramaturze 125 g/m2, niepylącego (współczynnik pylenia ≤2 log10), odporny na przenikanie płynów 457 cm H2O, wytrzymały na rozrywanie na mokro/sucho ((> 200 kPa), wytrzymały na rozciąganie wzdłużne na mokro/sucho (74/76 N)?

Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 lub równoważnej pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portem Tyvek do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem kreskowym. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w karton - dyspenser, następnie karton.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 2

Część 15, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw uniwersalny ze wzmocnieniem o składzie i parametrach:

• 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm

• 1 x serweta na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm, wzmocnienie 76x85 cm, składana teleskopowo,

• 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm, wzmocnienie o wymiarach 37,5 cm x 70 cm, przylepiec na dłuższym boku

• 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 200cm, wzmocnienie o wymiarach 37,5 cm x 70 cm, serweta z organizerem 15x10cm posiadającym 3 otwory

• 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm, wzmocnienie o wymiarach 37,5 cm x 70 cm, serweta z organizerem 15x10cm posiadającym 3 otwory

• 2 x ręcznik chłonny celulozowy o wymiarach 30 cm x 40 cm,

• 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 9 cm x 50 cm

• 1 x rzep na przewody 2cm x 25cm

• 3 x Fartuch chirurgiczny wzmocniony wykonany z włókniny SMS o gramaturze 35g/m2, wzmocniony (gramatura 40g/m2), odporność na penetrację wody min. 160 cm H2O (poza obszarem krytycznym min. 37 cm H2O), rękawy proste zakończone poliestrowym mankietem, rzepy umieszczone przy lamówce szyi i troki wszyte od wewnątrz i od zewnątrz fartuchów. rozmiary: 1x L min 120cm i 2x XL min 140cm Fartuch w rozmiarze L i zapakowany dodatkowo w papier i umieszczony w pierwszą warstwę opakowania na wierzchu (na serwecie na stolik narzędziowy, która stanowi owinięcie dla pozostałych elementów zestawu ).

Serwety główne wykonane z laminatu dwuwarstwowego polietylenowo-polipropylenowego ze wzmocnieniami z włókniny polipropylenowej o łącznej gramaturze 125 g/m2, niepylącego (współczynnik pylenia ≤2 log10), odporny na przenikanie płynów 457 cm H2O, wytrzymały na rozrywanie na mokro/sucho ((> 200 kPa), wytrzymały na rozciąganie wzdłużne na mokro/sucho (74/76 N)?

Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 lub równoważnej pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portem Tyvek do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem kreskowym. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w karton - dyspenser, następnie karton.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

W załączeniu przekazuję Arkusz cenowy (stanowiący załącznik nr 1a do SWZ) uwzględniający powyższe odpowiedzi i wprowadzone zmiany.