Kraków, dnia 25.04.2019 r.

Nr sprawy: DFP.271.32.2019.AM

Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów medycznych jednorazowego użytku.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuję odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 1

Pakiet 1

Czy Zamawiający dopuści opatrunek bez wycięcia? Pozostałe parametry zgodne z SWIZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 2

Część 1

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu odporności na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol oraz potwierdzenia bariery folii dla wirusów =>27mm przez niezależne laboratorium na podstawie badań statystycznie znamiennej ilości próbek.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 3

Część 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania opatrunku z włókninową metką; będącego wyrobem medycznym klasy Is, opakowanie typu folia-papier.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Termin składania ofert uległ przedłużeniu do dnia 30.04.2019 r. do godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.04.2019 r. o godz. 12:30. Pozostałe informacje dotyczące składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.