Kraków, dnia 2.07.2020 r.

Nr sprawy: DFP.271.88.2020.AM

Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów ortopedycznych.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuję odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści anatomiczną bezcementową protezę stawu skokowego typu mobile bearing; element piszczelowy i skokowy typu press-fit; element piszczelowy z otworami umożliwiającymi przerost kości; proteza 3 częściowa, w. min. 4 rozmiarach każda część, możliwość łączenia elementów różnych rozmiarów (min. 7 kombinacji); część piszczelowa i skokowa wykonana z CoCr, pokryta napyleniem tytanowym i HAP, wkład z polietylenu dostępny w min. czterech rozmiarach i pięciu wysokościach każdy z nich.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 2

CZĘŚĆ 3

Czy Zamawiający dopuści anatomiczną bezcementową protezę stawu skokowego typu mobile bearing; element piszczelowy i skokowy typu press-fit; element piszczelowy z otworami umożliwiającymi przerost kości; proteza 3 częściowa, w. min. 4 rozmiarach każda część, możliwość łączenia elementów różnych rozmiarów (min. 7 kombinacji); część piszczelowa i skokowa wykonana z CoCr, pokryta napyleniem tytanowym i HAP, wkład z polietylenu dostępny w min. czterech rozmiarach i pięciu wysokościach każdy z nich.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Termin składania ofert uległ przedłużeniu do dnia 9.07.2020 r. do godz. 10:30. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9.07.2020 r. o godz. 10:30. Pozostałe informacje dotyczące składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.