Nr sprawy: DFP.271.32.2018.EP

Kraków, dnia 09.03.2018 r.

**Do wszystkich Wykonawców**

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. ,,Dostawa, instalacja i uruchomienie ultrasonografu dla Oddziału Klinicznego Położnictwa i Perinatologii Szpitala uniwersyteckiego w Krakowie”*

Działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania od Wykonawców. Treść pytań w oryginalnym brzmieniu oraz odpowiedzi przedstawiam poniżej

**Pytanie 1:**

W związku z dostawą ultrasonografu, prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga dostarczenia licencji na podłączenie dostarczanego urządzenia do systemu RIS/PACS Zamawiającego na koszt Wykonawcy?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga

**Pytanie 2:**

Czy Zamawiający wymaga integracji i konfiguracji dostarczanego urządzenia z posiadanym systemem RIS/PACS na koszt Wykonawcy?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga

**Pytanie 3:**

W związku z tym, że na całość przedmiotu zamówienia składa się dostawa sprzętu oraz jego uruchomienie prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga aby całość przedmiotu zamówienia w tym elementy zapewniające poprawną komunikację ultrasonografu z systemem RIS/PACS były objęte gwarancją na okres jak w SIWZ?

**Odpowiedź:**

Zgodnie ze wzorem umowy, Zamawiający wymaga min. 36 miesięcznej gwarancji na sprzęt.