# SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

zwana dalej specyfikacją

1. Nazwa i adres zamawiającego oraz adres strony internetowej zamawiającego

Szpital Uniwersytecki w Krakowie, ul. Kopernika 36, 31-501 Kraków; strona internetowa www.su.krakow.pl, kanał elektronicznej komunikacji: http://www.jednolitydokumentzamowienia.pl/

2. Tryb udzielenia zamówienia

Zamówienie publiczne udzielane jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), zwaną dalej „ustawą”, w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość zamówienia przekracza równowartość kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

3. Opis przedmiotu zamówienia

3.1. 	Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu do diagnostycznych i terapeutycznych zabiegów kardiologii inwazyjnej.

Zamówienie zostało podzielone na 104 części.

W częściach 1-52, 54, 58 - 104 przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów kardiologicznych.

W częściach 53, 55 - 57 przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów kardiologicznych i dzierżawa konsoli.

CPV: 33140000-3

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1a do specyfikacji. Opis ten należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi 
np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawców. Podane ilości 
są szacunkowym zapotrzebowaniem na okres 24 miesięcy i służą do obliczenia ceny oferty (tj. ustalenia maksymalnego wynagrodzenia wykonawcy). Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zakupu części asortymentu wynikającej z braku zapotrzebowania.

3.2.	Wymagany termin płatności: 60 dni. Zamawiający dokonuje płatności w modelu split payment. Dodatkowe informacje znajdują się we wzorze umowy.

3.3. 	Oferowane produkty muszą być wyrobami medycznymi dopuszczonymi do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. nr 107 poz. 679 z późniejszymi zmianami).

3.4. 	Oferowane wyroby muszą być nowe, nie używane oraz wymagane jest, aby minimalny termin ważności zaoferowanego asortymentu wynosił co najmniej 12 miesięcy od dnia jego dostawy.

3.5. 	 W ramach realizacji umowy wykonawca zobowiązany będzie do utworzenia magazynu w Pracowni Hemodynamiki i Angiografii, zlokalizowanej w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie przy ul. Kopernika 17, na zasadach określonych  w par. 3 wzoru umowy. Wymagane ilości w magazynie (części w tabeli odpowiadają częściom z załącznika nr 1a do specyfikacji):

| Część | Ilości w magazynie |
| --- | --- |
| Część 1 poz. 1 | 60 sztuk |
| Część 2 poz. 1 | 120 sztuk |
| Część 2 poz. 2 | 50 sztuk |
| Część 3 poz. 1 | 80 sztuk |
| Część 3 poz. 2 | 80 sztuk |
| Część 4 poz. 1 | 80 sztuk |
| Część 5 poz. 1 | 6 sztuk |
| Część 8 poz. 1 | 10 sztuk |
| Część 9 poz. 1 | 20 sztuk |
| Część 10 poz. 1 | 50 sztuk |
| Część 11 poz. 1 | 3 sztuki |
| Część 12 poz. 1 | 50 sztuk |
| Część 13 poz. 1 | 5 sztuk |
| Część 14 poz. 1 | 10 sztuk |
| Część 15 poz. 1 | 200 sztuk |
| Część 16 poz. 1 | 80 sztuk |
| Część 17 poz. 1 | 100 sztuk |
| Część 18 poz. 1 | 80 sztuk |
| Część 19 poz. 1 | 6 sztuk |
| Część 20 poz. 1 | 15 sztuk |
| Część 21 poz. 1 | 15 sztuk |
| Część 39 poz. 1 | 5 sztuk |
| Część 42 poz. 1 | 5 sztuk |
| Część 43 poz. 1 | 5 sztuk |
| Część 44 poz. 1 | 10 sztuk |
| Część 45 poz. 1 | 5 sztuk |
| Część 46 poz. 1 | 3 sztuki |
| Część 52 poz. 1 | 15 sztuk |
| Część 53 poz. 1 | 3 sztuki |
| Część 54 poz. 1 | 10 sztuk |
| Część 56 poz. 1 | 5 sztuk |
| Część 57 poz. 1 | 15 sztuk |
| Część 58 poz. 1 | 3 sztuki |
| Część 59 poz. 1 | 3 sztuki |
| Część 59 poz. 2 | 3 sztuki |
| Część 59 poz. 3 | 3 sztuki |
| Część 59 poz. 4 | 3 sztuki |
| Część 60 poz. 1 | 3 sztuki |
| Część 60 poz. 2 | 3 sztuki |
| Część 60 poz. 3 | 3 sztuki |
| Część 60 poz. 4 | 2 sztuki |
| Część 61 poz. 1 | 2 sztuki |
| Część 66 poz. 1 | 15 sztuk |
| Część 67 poz. 1 | 1 sztuka |
| Część 68 poz. 1 | 1 sztuka |
| Część 70 poz. 1 | 1 sztuka |
| Część 72 poz. 1 | 5 sztuk |
| Część 74 poz. 1 | 5 sztuk |
| Część 75 poz. 1 | 2 sztuki |
| Część 76 poz. 1 | 2 sztuki |
| Część 77 poz. 1 | 2 sztuki |
| Część 78 poz. 1 | 20 sztuk |
| Część 78 poz. 2 | 8 zestawów |
| Część 79 poz. 1 | 250 sztuk |
| Część 80 poz. 1 | 120 sztuk |
| Część 80 poz. 2 | 80 sztuk |
| Część 81 poz. 1 | 20 sztuk |
| Część 82 poz. 1 | 10 sztuk |
| Część 83 poz. 1 | 8 sztuk |
| Część 83 poz. 2 | 6 sztuk |
| Część 83 poz. 3 | 6 sztuk |
| Część 83 poz. 4 | 6 sztuk |
| Część 84 poz. 1 | 20 sztuk |
| Część 85 poz. 1 | 20 sztuk |
| Część 86 poz. 1 | 40 sztuk |
| Część 87 poz. 1 | 40 sztuk |
| Część 88 poz. 1 | 2 sztuki |
| Część 89 poz. 1 | 4 sztuki |
| Część 90 poz. 1 | 3 sztuki |
| Część 103 poz. 1 | 1 sztuka |
| Część 104 poz. 1 | 10 sztuk |

3.6.	Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Ofertę można złożyć do wszystkich    części.

3.7. 	Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

3.8. 	Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy (zamówienie dodatkowe).

3.9.	Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. Zamawiający wymaga wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania firm podwykonawców (patrz załącznik nr 1 do specyfikacji).

3.10. 	Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy (zatrudnienie na podstawie umowy o pracę).

3.11. 	Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

3.12. 	Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

3.13. 	Zamawiający przewiduje przeprowadzenie aukcji elektronicznej. Szczegóły zostały opisane w punktach 13.4-13.13 specyfikacji.

3.14. 	Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

3.15. W przedmiotowym postępowaniu komunikacja wykonawców z Zamawiającym będzie  odbywała się za pośrednictwem kanału elektronicznej komunikacji: http://www.jednolitydokumentzamowienia.pl/. Wykonawca uzyskuje dostęp do platformy EPZ poprzez rejestrację konta lub zalogowanie, jeżeli posiada wcześniej zarejestrowane konto. Wykonawca po zalogowaniu ma dostęp do bazy postępowań Zamawiającego i wybiera z listy przedmiotowe postępowanie. Wykonawca zwraca się o wyjaśnienie treści specyfikacji wyłącznie przez platformę EPZ. Treść pytań (bez ujawnienia źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami, bądź informacje o dokonaniu zmiany specyfikacji, Zamawiający przekaże wykonawcom za pośrednictwem strony internetowej.

3.16. Gdziekolwiek w Specyfikacji Istotnych Warunków Zmówienia przywołane są normy, lub nazwy własne lub znaki towarowe, lub patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

4. Termin wykonania zamówienia:

4.1.  Do czasu wyczerpania kwoty wynagrodzenia umownego, nie dłużej jednak niż przez 24 miesiące od dnia zawarcia umowy.

4.2. Dotyczy części 1 – 5; 8 – 21; 39; 42 – 46; 52 – 54; 56 – 61; 66 – 68; 70; 72; 74 – 90; 103 - 104: dostawy odbywać się będą na podstawie zamówień do magazynu depozytowego, w terminie do 5 dni roboczych, a dostawy pilne w terminie do 1 dnia roboczego, stosownym transportem i na koszt Wykonawcy.

Miejscem utworzenia magazynu depozytowego będzie Pracownia Hemodynamiki i Angiografii, zlokalizowana w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie przy ul. Kopernika 17.

4.3. Dotyczy części 6 – 7; 22 – 38; 40 – 41; 47 – 51; 55; 62 – 65; 69; 71; 73; 91 – 102: dostawy odbywać się będą sukcesywnie na podstawie zamówień w terminie do 5 dni roboczych, a dostawy pilne w terminie do 2 dni roboczych, stosownym transportem i na koszt Wykonawcy.              Zamawiający zastrzega sobie prawo dłuższego czasu realizacji dostawy, w przypadku wskazania tego każdorazowo na częściowym zamówieniu, przy czym czas ten nie może być dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania zamówienia przez Wykonawcę.

5. Warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia

5.1. 	O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.

5.2.	Warunki udziału w postępowaniu:

5.2.1. 	kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.

5.2.2. 	sytuacja ekonomiczna lub finansowa:

Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.

5.2.3. 	zdolność techniczna lub zawodowa:

Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.

5.3. 		Dodatkowe podstawy wykluczenia wykonawcy (w związku z art. 24 ust. 5 ustawy).

Zamawiający wykluczy wykonawcę z udziału w postępowaniu również na podstawie 
art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy.

6. Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

6.1. 	Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie
 w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do specyfikacji. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (jeżeli zostały określone).

Oświadczenie musi mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przygotowanym oraz przekazanym Zamawiającemu za pośrednictwem kanału elektronicznej komunikacji pod adresem http://www.jednolitydokumentzamowienia.pl. Szczegółowy opis przygotowania i składania dokumentu wraz z ofertą znajduje się w pkt. 10.4 Specyfikacji.

6.2. 	W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, 
o którym mowa w punkcie 6.1 specyfikacji składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu (jeżeli zostały określone) w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Oświadczenie podmiotów składających ofertę wspólnie powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp.

6.3. 	Zamawiający nie wymaga złożenia przez podwykonawcę oświadczenia, o którym mowa 
w punkcie 6.1 specyfikacji, w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia 
z udziału w postępowaniu.

6.4. 	Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu (jeżeli zostały określone) składa także oświadczenie, o którym mowa w punkcie 6.1 specyfikacji, dotyczące tych podmiotów. Oświadczenie dotyczące tych podmiotów powinno mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie 
w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp.

6.5. 	Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów (wezwanie zostanie przekazane wykonawcy poprzez udostępniony przez Zamawiającego kanał elektronicznej komunikacji pod adresem: http://www.jednolitydokumentzamowienia.pl/ i/lub za pośrednictwem poczty elektronicznej):

6.5.1. Dokumentów potwierdzających, że oferowane dostawy spełniają wymagania Zamawiającego:

6.5.1.1. Materiałów firmowych – np. folderów, katalogów, materiałów informacyjnych, kart charakterystyki, ulotek, instrukcji lub wyciągu z instrukcji, dokumentacji technicznej, świadectw rejestracji, oświadczeń producenta – potwierdzających, że oferowane wyroby spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (parametry graniczne).

Wskazane jest zaznaczenie w złożonych materiałach firmowych, których części (wynikających z załącznika nr 1a do specyfikacji) przedstawiony materiał dotyczy.

6.5.1.2. Dotyczy części 41: W przypadku zaoferowania zamienników produktów oryginalnych (tzn. nie wyprodukowanych przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta strzykawek automatycznych Medrad Mark V ProVis)- wypełnione i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy oświadczenie, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 1b do specyfikacji.

6.5.1.3. Próbki oferowanych wyrobów w następujących częściach i ilościach:

| Numer części | Ilość próbek |
| --- | --- |
| Część 31 poz. 1 | 5 sztuk 6F w tym 4 różne krzywizny dedykowane do obu tętnic wieńcowych |
| Część 32 poz. 1 | 2 sztuki (18 i 21 G) |
| Część 36 poz. 1 | 2 sztuki |
| Część 49 poz. 1 | 1 sztuka |
| Część 50 poz. 1 | 1 sztuka |
| Część 51 poz. 1 | 1 sztuka |
| Część 58 poz. 1 | 1 sztuka |
| Część 64 poz. 1 | 1 sztuka |
| Część 65 poz. 1 | 1 sztuka |
| Część 73 poz. 1 | 1 sztuka |
| Część 95 poz. 1 | 1 sztuka |
| Część 96 poz. 1 | 1 sztuka |
| Część 100 poz. 1 | 1 sztuka |
| Część 101 poz. 1 | 1 sztuka |

6.5.2. 	informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

6.5.3. 	zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, 
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

6.5.4. 	zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz 
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

6.5.5. 	odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

6.5.6. 	oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

6.5.7. 	oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

6.5.8. 	oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, 
o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 716);

6.6. 	Jeżeli Zamawiający przewidział, że po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przeprowadzi aukcję elektroniczną, to o dokumenty lub oświadczenia, wymienione w punkcie 6.5 specyfikacji, wezwie wszystkich wykonawców, których oferty zostały ocenione.

6.7. 	W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa 
w art. 86 ust. 5 ustawy, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu za pośrednictwem kanału elektronicznej komunikacji pod adresem http://www.jednolitydokumentzamowienia.pl oświadczenie w formie dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z wykonawcami, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu.

Wraz z przekazaniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania 
z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia podany jest w załączniku nr 4 do specyfikacji.

6.8.	Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

6.8.1. 	punkcie 6.5.2 specyfikacji składa informację z odpowiedniego rejestru albo, 
w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21;

6.8.2. 	punkcie 6.5.3-6.5.5 specyfikacji – składa dokument lub dokumenty wystawione
 w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) 	nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

b) 	nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

6.9. 	Dokumenty, o których mowa w punkcie 6.8.1 i 6.8.2.b) specyfikacji, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w punkcie 6.8.2.a) specyfikacji, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

6.10. 	Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 6.8 specyfikacji, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis punktu 6.9 specyfikacji stosuje się.

6.11. 	Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w punkcie 6.5.2 specyfikacji, składa dokument, o którym mowa w punkcie 6.8.1 specyfikacji, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, 
w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis punktu 6.9 specyfikacji zdanie pierwsze stosuje się.

6.12. 	W zakresie nie uregulowanym specyfikacją, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

6.13. 	Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 ust. 1 ustawy.

6.13.1. 	Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego 
(np. członkowie konsorcjum, przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółki cywilnej) są zobowiązani ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich 
w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy.

6.13.2. 	W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są zobowiązani do złożenia wraz z ofertą Pełnomocnictwa ustanawiającego Pełnomocnika, o którym mowa w punkcie 10.2.4 specyfikacji. Pełnomocnictwo powinno zawierać umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami, przekazywania oświadczeń lub dokumentów oraz wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się 
z wykonawcami

7.1.  Komunikacja wykonawców z Zamawiającym, w szczególności składanie ofert, wszelkich oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji odbywa się  w formie elektronicznej za pośrednictwem kanału elektronicznej komunikacji pod adresem: http://www.jednolitydokumentzamowienia.pl/. Za datę wpływu ofert, oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę wygenerowaną przez platformę EPZ.

7.2.  Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji za pośrednictwem udostępnionego kanału. Wyjaśnienia treści specyfikacji oraz jej ewentualne zmiany będą dokonywane zgodnie z art. 38 ustawy. Treść pytań (bez ujawnienia źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami, bądź informacje o dokonaniu zmiany specyfikacji, Zamawiający przekaże wykonawcom za pośrednictwem strony internetowej.

7.3.      Zamawiający może komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej.

7.4. 	Oferta musi być złożona w sposób określony w pkt. 10.4 Specyfikacji. Nie dopuszcza się składania ofert w formie pisemnej oraz przekazania na nośniku danych (np. płycie CD, pendrivie). Ofertę należy złożyć w oryginale. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia skanu oferty opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

7.5. 	Kontakt w sprawach niezwiązanych z wyjaśnianiem treści specyfikacji: Anna Burszczan 
tel. (12) 424 70 72.

8. Wadium.

8.1. 	Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.

Wadium dla poszczególnych części wynosi:

| część 1 | 9 200,00 zł | część 54 | 18 800,00 zł |
| --- | --- | --- | --- |
| część 2 | 22 000,00 zł | część 55 | 3 000,00 zł |
| część 3 | 20 600,00 zł | część 56 | 3 000,00 zł |
| część 4 | 7 400,00 zł | część 57 | 20 600,00 zł |
| część 5 | 6 200,00 zł | część 58 | 1 500,00 zł |
| część 6 | 1 400,00 zł | część 59 | 8 800,00 zł |
| część 7 | 3 000,00 zł | część 60 | 6 200,00 zł |
| część 8 | 4 200,00 zł | część 61 | 800,00 zł |
| część 9 | 2 200,00 zł | część 62 | 500,00 zł |
| część 10 | 30 300,00 zł | część 63 | 4 300,00 zł |
| część 11 | 1 800,00 zł | część 64 | 600,00 zł |
| część 12 | 2 300,00 zł | część 65 | 500,00 zł |
| część 13 | 500,00 zł | część 66 | 3 200,00 zł |
| część 14 | 2 100,00 zł | część 67 | 5 700,00 zł |
| część 15 | 5 600,00 zł | część 68 | 400,00 zł |
| część 16 | 2 600,00 zł | część 69 | 1 000,00 zł |
| część 17 | 9 300,00 zł | część 70 | 1 200,00 zł |
| część 18 | 19 900,00 zł | część 71 | 200,00 zł |
| część 19 | 1 500,00 zł | część 72 | 1 400,00 zł |
| część 20 | 5 400,00 zł | część 73 | 100,00 zł |
| część 21 | 7 400,00 zł | część 74 | 4 300,00 zł |
| część 22 | 18 900,00 zł | część 75 | 2 300,00 zł |
| część 23 | 4 000,00 zł | część 76 | 5 200,00 zł |
| część 24 | 6 100,00 zł | część 77 | 1 600,00 zł |
| część 25 | 2 600,00 zł | część 78 | 8 600,00 zł |
| część 26 | 2 400,00 zł | część 79 | 19 900,00 zł |
| część 27 | 14 500,00 zł | część 80 | 57 800,00 zł |
| część 28 | 2 700,00 zł | część 81 | 4 100,00 zł |
| część 29 | 2 000,00 zł | część 82 | 1 300,00 zł |
| część 30 | 1 800,00 zł | część 83 | 21 900,00 zł |
| część 31 | 4 500,00 zł | część 84 | 2 500,00 zł |
| część 32 | 10,00 zł | część 85 | 800,00 zł |
| część 33 | 1 300,00 zł | część 86 | 700,00 zł |
| część 34 | 1 400,00 zł | część 87 | 500,00 zł |
| część 35 | 3 300,00 zł | część 88 | 1 200,00 zł |
| część 36 | 900,00 zł | część 89 | 600,00 zł |
| część 37 | 20,00 zł | część 90 | 1 000,00 zł |
| część 38 | 200,00 zł | część 91 | 700,00 zł |
| część 39 | 2 300,00 zł | część 92 | 400,00 zł |
| część 40 | 200,00 zł | część 93 | 500,00 zł |
| część 41 | 100,00 zł | część 94 | 500,00 zł |
| część 42 | 1 100,00 zł | część 95 | 250,00 zł |
| część 43 | 600,00 zł | część 96 | 500,00 zł |
| część 44 | 1 100,00 zł | część 97 | 300,00 zł |
| część 45 | 200,00 zł | część 98 | 3 000,00 zł |
| część 46 | 900,00 zł | część 99 | 300,00 zł |
| część 47 | 200,00 zł | część 100 | 400,00 zł |
| część 48 | 300,00 zł | część 101 | 150,00 zł |
| część 49 | 30 400,00 zł | część 102 | 3 000,00 zł |
| część 50 | 15 900,00 zł | część 103 | 800,00 zł |
| część 51 | 900,00 zł | część 104 | 4 100,00 zł |
| część 52 | 30 400,00 zł |  |  |
| część 53 | 2 800,00 zł |  |  |

W przypadku złożenia oferty częściowej wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w kwocie określonej dla danej części. W przypadku złożenia oferty na kilka części kwota wadium stanowi sumę wadiów ustalonych dla poszczególnych części zamówienia. Jeżeli wysokość wniesionego wadium będzie niższa niż suma wynikająca z poszczególnych części zamówienia, zamawiający uzna, że wadium nie zostało wniesione.

8.2. 	Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

8.2.1. 	pieniądzu,

8.2.2. 	poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

8.2.3. 	gwarancjach bankowych,

8.2.4. 	gwarancjach ubezpieczeniowych,

8.2.5. 	poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

8.3. 	Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: Bank Gospodarstwa Krajowego Nr rachunku 88 1130 1150 0012 1143 8690 0001 z dopiskiem: „Wadium DFP.271.8.2019.ADB”.

8.4. 	Wykonawca powinien złożyć wraz z ofertą dowód wniesienia wadium w przypadku wpłaty przelewem. Terminem wniesienia wadium jest data i czas uznania rachunku zamawiającego.

8.5. 	W przypadku wniesienia wadium w formach określonych w punkcie 8.2.2-8.2.5 wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w formie elektronicznej poprzez wczytanie oryginału dokumentu wadialnego. Za oryginał wadium nie jest uznawana elektroniczna kopia (skan) dokumentu podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

8.6. 	Wadium wnoszone w formie gwarancji i poręczeń musi spełniać następujące wymogi:

8.6.1. 	być wystawione na Szpital Uniwersytecki w Krakowie (ul. Kopernika 36, 31-501 Kraków),

8.6.2. 	zawierać w swej treści oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w którym zobowiązuje się on do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zaszła jedna z przesłanek wymienionych w art. 46 ust. 
4a i 5 ustawy,

8.6.3. 	okres ważności wadium nie może być krótszy niż okres związania ofertą, przy czym pierwszym dniem ważności zobowiązania jest dzień składania ofert.

8.7. 	Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w art. 46 ustawy. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, w ofercie należy podać nazwę, adres banku oraz numer konta, na jakie zamawiający dokona zwrotu wadium.

9. Termin związania ofertą.

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.

10. Sposób przygotowania oferty i składania oferty.

10.1. 	Ofertę oraz oświadczenia, w tym oświadczenia wymienione w punkcie 6.1, 6.2 i 6.4 specyfikacji, należy sporządzić w języku polskim, w formie elektronicznej (sposób składania oferty został opisany w pkt. 10.4 Specyfikacji).

10.2. 	Do oferty składanej w formie elektronicznej należy dołączyć następujące dokumenty w formie oryginału podpisanego przez Wykonawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym pod rygorem nieważności:

10.2.1. 	Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy formularz oferty, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik 
nr 1 do specyfikacji.

10.2.2. 	Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy opis przedmiotu zamówienia, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik 
nr 1a do specyfikacji. Prosimy również o dołączenie do oferty wypełnionego dokumentu w formie edytowalnej. (Arkusz winien zawierać wszystkie ewentualne zmiany wprowadzone w czasie trwania postępowania).

10.2.3. Materiały firmowe – np. foldery, katalogi, materiały informacyjne, karty charakterystyki, ulotki, instrukcja lub wyciąg z instrukcji, dokumentacja techniczna, świadectwo rejestracji, oświadczenie producenta – potwierdzające posiadanie przez oferowane wyroby cech ocenianych (parametry pożądane) w kryterium oceny ofert „Jakość”. Wskazane jest zaznaczenie w złożonych materiałach firmowych, których części (wynikających z załącznika nr  1a do specyfikacji) przedstawiony materiał dotyczy.

10.2.4. Próbki oferowanych wyrobów w następujących częściach i ilościach:

| Numer części | Ilość próbek |
| --- | --- |
| Część 33 poz. 1 | 2 sztuki (6F) |
| Część 34 poz. 1 | 2 sztuki (6F) |
| Część 35 poz. 1 | 2 sztuki |
| Część 37 poz. 1 | 1 sztuka |
| Część 37 poz. 2 | 1 sztuka |
| Część 38 poz. 1 | 1 sztuka |
| Część 61 poz. 1 | 1 sztuka |
| Część 98 poz. 1 | 5 sztuk, różne krzywizny do lewej i prawej t. wieńcowej oraz PIG (125 cm+/-5) |

Próbki należy złożyć w Sekcji Zamówień Publicznych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, ul. Kopernika 19, pokój 18E, 31-501 Kraków,

Na opakowaniu zawierającym próbki należy umieścić poniższy opis:

Nazwa i adres wykonawcy SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIE SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 31-501 Kraków, ul. Kopernika 19 PRÓBKI W POSTĘPOWANIU P.N: Dostawa sprzętu do diagnostycznych i terapeutycznych zabiegów kardiologii inwazyjnej Nr sprawy: DFP.271.8.2019.ADB Nie otwierać przed 07.05.2019 r. godz. 11:00* *w przypadku zmiany terminu składania ofert należy wpisać obowiązujący (aktualny) termin

Próbki mają być złożone w oryginalnych opakowaniach, z etykietami spełniającymi wymogi ustawy o wyrobach medycznych.

Wskazane jest aby każda złożona próbka została oznaczona nazwą Wykonawcy oraz numerem części i pozycji zamówienia, której dotyczy. W przypadku próbek sterylnych oznaczenie musi być zrobione tak, aby próbka zachowała walor sterylności.

Dokumenty określone w punkcie 10.2.1-10.2.4 specyfikacji stanowią ofertę, w związku z tym nie będą podlegały procedurze uzupełnienia, określonej w art. 26 ust. 3 ustawy.

10.2.5. Oświadczenia wymienione w punkcie 6.1, 6.2 i 6.4 specyfikacji.

10.2.6. Pełnomocnictwo w formie oryginału podpisanego przez Wykonawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym pod rygorem nieważności lub kopii elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym notariusza:

10.2.6.1.) 	dla osoby/osób podpisującej/cych ofertę do podejmowania zobowiązań 
w imieniu wykonawcy składającego ofertę, gdy prawo do podpisania oferty nie wynika z odpisu z właściwego rejestru, który zamawiający może uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku 
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

10.2.6.2.) 	dla ustanowionego pełnomocnika, do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy – dotyczy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

10.2.7. 	Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty - w przypadku, gdy prawo do  podpisania oferty nie wynika z odpisu z właściwego rejestru, który zamawiający może uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, względnie innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.

10.3. 	Poza wymienionymi powyżej dokumentami wskazane jest złożenie wraz z ofertą potwierdzenia wniesienia wadium, w przypadku wpłaty przelewem.

10.4.  Sposób przygotowania i przekazania oferty oraz oświadczenia o którym mowa w pkt. 6.1., 6.2. i 6.4. Specyfikacji, oraz dalszej komunikacji z Zamawiającym:

10.4.1. Zamawiający udostępnia  Wykonawcom kanał elektronicznej komunikacji pod adresem: http://www.jednolitydokumentzamowienia.pl/.

10.4.2.  Wykonawca rejestruje się bezpłatnie na platformie EPZ pod podanym wyżej adresem, zgodnie z zasadami podanymi przez operatora platformy EPZ.

10.4.3.  Sposób korzystania z platformy EPZ został przedstawiony w zakładce „FAQ” oraz w  zamieszczonych na platformie filmach instruktażowych.

10.4.4  Wskazane jest aby pliki, które zawierają tajemnicę przedsiębiorstwa zostały złożone osobno.

10.4.5.  Oferta i oświadczenie JEDZ mogą być wycofane i złożone ponownie przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert. Po upływie terminu składania ofert nie będzie możliwe wycofanie lub zmiana złożonej oferty. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający nie ma dostępu do złożonych dokumentów.

10.4.6. Przesyłanie dokumentów na wezwanie Zamawiającego: w bazie postępowań przy konkretnym postępowaniu pojawi się komunikat informujący, że Zamawiający wzywa Wykonawcę do złożenia, uzupełnienia dokumentów lub do złożenia wyjaśnienia we wskazanym terminie. W celu zapoznania się z treścią wezwania plik należy pobrać a uzupełnienie przekazać zgodnie z instrukcją. Wykonawca zobowiązany jest śledzić wszystkie komunikaty pojawiające się na jego koncie na platformie EPZ

10.4.7.  Oferta, oświadczenia, wyjaśnienia i uzupełnienia (za wyjątkiem dokumentów wydanych w oryginale jako dokumenty elektroniczne) muszą być podpisane przez Wykonawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym pod rygorem nieważności.

10.4.8. Zaleca się sporządzenie oferty i oświadczenia JEDZ w plikach pdf i podpisanie podpisem kwalifikowanym w formacie PAdES. Nie należy składać JEDZ w formacie xml. Wykonawca nie ma obowiązku szyfrowania podpisanego oświadczenia JEDZ.

10.4.9. Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku który można załączyć na Platformie EPZ to 20 MB.

10.4.10. Wymagania dla stanowiska komputerowego Wykonawcy: system operacyjny WINDOWS 7, 8, 10, przeglądarka internetowa IE, EDGE, MOZILLA FIREFOX, CHROME.

10.5. 	Zaleca się nazwanie poszczególnych dokumentów w sposób umożliwiający ich identyfikację: np. formularz oferty, arkusz cenowy, JEDZ itp.

10.6. 	Przedstawienie propozycji rozwiązań alternatywnych lub wariantowych nie będzie brane pod uwagę i spowoduje odrzucenie oferty.

10.7. 	Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

10.8. 	Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

10.9.  Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzeże, że nie mogą one być udostępnione oraz wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W przypadku gdy wykonawca nie zabezpieczy odpowiednio poufności informacji, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za ewentualne ujawnienie ich treści. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.

10.10. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający 
w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, winien poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. W związku z tym, w takim przypadku cena podana przez takiego wykonawcę w ofercie jako „cena brutto” nie może zawierać podatku VAT, który zamawiający będzie miał obowiązek rozliczyć. Zamawiający jest zarejestrowany dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych i posiada NIP PL675-11-99-442.

11. Termin oraz miejsce składania i otwarcia ofert.

11.1. 	Oferty należy składać za pośrednictwem kanału elektronicznej komunikacji pod adresem: http://www.jednolitydokumentzamowienia.pl/ w sposób określony w pkt. 10.4, nie później niż do dnia 07.05.2019 r. godz. 11:00.

11.2. 	Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 07.05.2019 r. godz. 11:00, po uzyskaniu przez Zamawiającego dostępu do złożonych plików, w Sekcji Zamówień Publicznych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, ul. Kopernika 19, pok. 20A.

Podczas otwarcia ofert zamawiający poda informacje określone w art. 86 ust. 4 ustawy.

11.3. 	Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 
w ofertach.

Informacje te zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.su.krakow.pl/dzial-zamowien-publicznych w miejscu, w którym zostało zamieszczone ogłoszenie 
o przedmiotowym postępowaniu.

12. Sposób obliczenia ceny.

12.1. 	Cena podana w ofercie musi uwzględniać wszystkie koszty dostawy i podatek VAT 
(z zastrzeżeniem przypadku, o którym mowa w punkcie 10.10 specyfikacji).

12.2. 	Wszystkie wartości cenowe należy podać w złotych (z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku).

12.3. 	W Formularzu oferty należy podać cenę brutto (z podatkiem VAT). W przypadku, o którym mowa w punkcie 10.10 specyfikacji podana przez wykonawcę cena jako „cena brutto” nie może zawierać podatku VAT obowiązującego w Polsce.

12.4. 	Sposób obliczenia wartości cenowych w arkuszu cenowym (załącznik nr 1a 
do specyfikacji):

Dot. części 1 – 52, 54, 58 – 104: cena (brutto) = cena jednostkowa brutto x ilość. Cenę oferty w danej części będzie stanowić suma cen (brutto) poszczególnych pozycji.

Dot. cz. 53, 55 - 57: Czynsz dzierżawny należy obliczyć poprzez pomnożenie czynszu dzierżawnego za 1 miesiąc przez 24. Cenę oferty będzie stanowić suma ceny brutto produktów oferowanych w szczegółowym arkuszu cenowym oraz czynszu dzierżawnego (w Formularzu oferty należy wpisać właśnie tak obliczoną cenę, bez kosztu zużycia energii).

12.5. 	Jeżeli cena nie zostanie obliczona w powyższy sposób zamawiający przyjmie, 
że prawidłowo podano cenę jednostkową (brutto) i czynsz dzierżawny za 1 miesiąc za 1 urządzenie, i poprawi pozostałe wartości cenowe zgodnie ze sposobem obliczenia ceny.

13. Kryteria oceny ofert, ich znaczenie oraz sposób oceny ofert.

13.1. W częściach 1 - 6, 8 - 12, 14 - 19, 21 - 26, 28 - 31, 33 - 35, 37 - 40, 42, 43, 47, 48, 61, 72, 79, 80, 98, 102, oferty zostaną ocenione w oparciu o następujące kryteria:

| Nazwa kryterium | Sposób oceny ofert | Waga |
| --- | --- | --- |
| Cena | Liczba punktów = ( Amin/Ai ) * 60 gdzie: - Amin- najniższa cena spośród wszystkich ofert ocenianych - Ai- cena podana w ofercie ocenianej | 60% |
| Jakość | Liczba punktów = ( Bi/Bmax ) * 40 gdzie: - Bi - łączna liczba punktów otrzymanych przez ocenianą ofertę za jakość (przyznana przez biegłych w oparciu o sposób oceny podany poniżej) - Bmax - najwyższa spośród wszystkich ocenianych ofert łączna liczba punktów otrzymanych za jakość (przyznana przez biegłych w oparciu o sposób oceny podany poniżej) | 40% |

Ocena w kryterium „Jakość”:

Ocena jakości zostanie dokonana przez biegłych, w oparciu o materiały firmowe (o których mowa w punkcie 10.2.3 specyfikacji), złożone wraz z ofertą próbki oferowanych wyrobów (o których mowa w punkcie 10.2.4 specyfikacji). Oferta z wyrobami spełniającymi dany parametr (cechę) otrzyma punkty za ten parametr. Oferty z wyrobami nie spełniającymi danego parametru (cechy) otrzymają zero punktów za ten parametr. Przyznane punkty zostaną zsumowane i podstawione do wzoru podanego w tabeli powyżej.

Próbki będą testowane podczas wykonywanych zabiegów. Zamawiający postąpi z użytymi próbkami tak jak z materiałem zakaźnym, tzn. odda do utylizacji.

„Jakość” oceniana będzie w oparciu o następujące parametry (cechy) oferowanych wyrobów:

| Lp. |  | Oceniana cecha/parametr | Punktacja | Opis sposobu oceny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Część 1 | Stenty kobaltowo-chromowe uwalniające lek o działaniu antyproliferacyjnym sirolimus oraz pokrywane substancją zapobiegającą wykrzepianiu |  |  |  |
|  | 1 | duża siła radialna stentu, powyżej 24 psi | 0 - 5 | Oferta z wyrobami spełniającymi w największym stopniu podaną cechę otrzyma 5 punktów. Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów zależną od stopnia spełnienia podanej cechy |
|  | 2 | szeroki zakres długości | 0 - 5 | Oferta z wyrobami o największej wartości otrzyma 5 punktów. Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów zależną od stopnia spełnienia podanej cechy |
|  | 3 | szeroki zakres średnic | 0 - 5 | Oferta z wyrobami o największej wartości otrzyma 5 punktów. Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów zależną od stopnia spełnienia podanej cechy |
| Część 2 (poz.1 i 2) | Stenty kobaltowo-chromowe pokrywane lekiem o działaniu antyproliferacyjnym everolimusem |  |  |  |
|  | 1 | duża siła radialna stenu (podać w PSI) | 0 - 5 | Oferta z wyrobami o największej wartości otrzyma 5 punktów. Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów zależną od stopnia spełnienia podanej cechy |
|  | 2 | szeroki zakres długości | 0 - 5 | Oferta z wyrobami o największej wartości otrzyma 5 punktów. Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów zależną od stopnia spełnienia podanej cechy |
|  | 3 | szeroki zakres średnic | 0 - 5 | Oferta z wyrobami o największej wartości otrzyma 5 punktów. Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów zależną od stopnia spełnienia podanej cechy |
| Część 3 | Stenty platynowo-chromowe pokrywane lekiem o działaniu antyproliferacyjnym everolimusem |  |  |  |
|  | 1. | duża siła radialna stenu (podać w PSI) | 0 - 5 | Oferta z wyrobami o największej wartości otrzyma 5 punktów. Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów zależną od stopnia spełnienia podanej cechy |
|  | 2. | szeroki zakres długości | 0 - 5 | Oferta z wyrobami o największej wartości otrzyma 5 punktów. Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów zależną od stopnia spełnienia podanej cechy |
|  | 3 | szeroki zakres średnic | 0 - 5 | Oferta z wyrobami o największej wartości otrzyma 5 punktów. Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów zależną od stopnia spełnienia podanej cechy |
|  | 4 | mała grubość ścian stentu (podać) | 0 - 5 | Oferta z wyrobami o najmniejszej wartości otrzyma 5 punktów. Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów zależną od stopnia spełnienia podanej cechy |
|  | 5 | możliwość przeprężania stentów | 0 - 5 | Oferta z wyrobami o wartości najwyższej dla średnicy 4.0 otrzyma 5 punktów. Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów zależną od stopnia spełnienia podanej cechy. |
| Część 4 | Stenty kobaltowo-chromowe uwalniające lek o działaniu antyproliferacyjnym sirolimus z rezerwuarów bez zastosowania polimeru |  |  |  |
|  | 1 | duża siła radialna stentu (podać w PSI) | 0 - 5 | Oferta z wyrobami spełniającymi w największym stopniu podaną cechę otrzyma 5 punktów. Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów zależną od stopnia spełnienia podanej cechy |
|  | 2 | niski profil przejścia (podać w calach) | 0 - 5 | Oferta z wyrobami spełniającymi w największym stopniu podaną cechę otrzyma 5 punktów. Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów zależną od stopnia spełnienia podanej cechy |
|  | 3 | szeroki zakres długości | 0 - 5 | Oferta z wyrobami o największej wartości otrzyma 5 punktów. Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów zależną od stopnia spełnienia podanej cechy |
|  | 4 | szeroki zakres średnic | 0 - 5 | Oferta z wyrobami o największej wartości otrzyma 5 punktów. Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów zależną od stopnia spełnienia podanej cechy |
| Część 5 | Stenty wieńcowe biodegradowalne pokrywane lekiem antymitotycznym |  |  |  |
|  | 1 | szeroki zakres długości | 0 - 5 | Oferta z wyrobami o największej wartości otrzyma 5 punktów. Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów zależną od stopnia spełnienia podanej cechy |
|  | 2 | szeroki zakres średnic | 0 - 5 | Oferta z wyrobami o największej wartości otrzyma 5 punktów. Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów zależną od stopnia spełnienia podanej cechy |
| Część 6 | Stenty pokrywane lekiem o działaniu przyspieszającym proces endotelializacji do PCI u pacjentów z przeciwskazaniami do długotrwałej skojarzonej terapii przeciwpłytkowej |  |  |  |
|  | 1 | duża siła radialna stentu (podać w PSI) | 0 - 5 | Oferta z wyrobami spełniającymi w największym stopniu podaną cechę otrzyma 5 punktów. Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów zależną od stopnia spełnienia podanej cechy |
|  | 2 | stenty nadające się do stentowania zmian zlokalizowanych w dystalnych i krętych segmentach naczyć oraz zapewniające dobry dostęp do gałęzi bocznych | 0 lub 1 | Oferta z wyrobami posiadającymi pożądane cechy otrzyma 1 punkt. Oferta z wyrobami nie posiadającymi pożądanych cech otrzyma 0 punktów. |
| Część 8 | Stenty dedykowane do leczenia bifurkacji |  |  |  |
|  | 1 | duża siła radialna stentu (podać w PSI) | 0 - 5 | Oferta z wyrobami spełniającymi w największym stopniu podaną cechę otrzyma 5 punktów. Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów zależną od stopnia spełnienia podanej cechy |
| Część 9 | Stenty kobaltowo-chromowe pokrywane lekiem antyproliferacyjnym sirolimus |  |  |  |
|  | 1 | duża siła radialna stentu | 0 - 5 | Oferta z wyrobami spełniającymi w największym stopniu podaną cechę otrzyma 5 punktów. Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów zależną od stopnia spełnienia podanej cechy |
|  | 2 | szeroki zakres długości | 0 - 5 | Oferta z wyrobami o największej wartości otrzyma 5 punktów. Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów zależną od stopnia spełnienia podanej cechy |
|  | 3 | szeroki zakres średnic | 0 - 5 | Oferta z wyrobami o największej wartości otrzyma 5 punktów. Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów zależną od stopnia spełnienia podanej cechy |
| Część 10 | Stenty kobaltowo-chromowe do leczenia bifurkacji z krótkim okresem DAPT |  |  |  |
|  | 1 | duża siła radialna stentu | 0 - 5 | Oferta z wyrobami spełniającymi w największym stopniu podaną cechę otrzyma 5 punktów. Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów zależną od stopnia spełnienia podanej cechy |
|  | 2 | szeroki zakres długości | 0 - 5 | Oferta z wyrobami o największej wartości otrzyma 5 punktów. Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów zależną od stopnia spełnienia podanej cechy |
|  | 3 | szeroki zakres średnic | 0 - 5 | Oferta z wyrobami o największej wartości otrzyma 5 punktów. Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów zależną od stopnia spełnienia podanej cechy |
|  | 4 | niski profil przejścia (podać w calach) | 0 - 5 | Oferta z wyrobami spełniającymi w największym stopniu podaną cechę otrzyma 5 punktów. Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów zależną od stopnia spełnienia podanej cechy |
| Część 11 | Stentgrafty |  |  |  |
|  | 1 | duża siła radialna stentu co najmniej 24 PSI | 0 - 5 | Oferta z wyrobami spełniającymi w największym stopniu podaną cechę otrzyma 5 punktów. Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów zależną od stopnia spełnienia podanej cechy |

| Część 12 | Cewniki balonowe do wysokociśnieniowych inflacji |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | niski profil zewnętrzny balonu | 0 lub 1 | Oferta z wyrobami posiadającymi niski profil zewnętrzny balonu otrzyma 1 punkt. Oferta z wyrobami nie posiadającymi niskiego profilu zewnętrznego balonu otrzyma 0 punktów. |
|  | 2 | możliwość przejścia przez bardzo wąskie, kręte, zwapniałe i wąskie odcinki naczynia | 0 - 5 | Oferta z wyrobami spełniającymi w największym stopniu podaną cechę otrzyma 5 punktów. Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów zależną od stopnia spełnienia podanej cechy |
|  | 3 | odporny na urazy mechaniczne | 0 - 5 | Oferta z wyrobami spełniającymi w największym stopniu podaną cechę otrzyma 5 punktów. Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów zależną od stopnia spełnienia podanej cechy |
| Część 14 | Balony tnące typu cutting balloon |  |  |  |
|  | 1 | pokrywa hydrofilna ułatwiająca pokonywanie ciasnych zwężeń, zwapniałych odcinków naczyń | 0 lub 1 | Oferta z wyrobami posiadającymi powłokę hydrofilną otrzyma 1 punkt. Oferta z wyrobami nie posiadającymi powłoki hydrofilnej otrzyma 0 punktów. |
|  | 2 | giętki cewnik, dobrze penetrujący krzywizny w proksymalnych odcinkach naczyń | 0 lub 1 | Oferta z wyrobami posiadającymi giętki cewnik, dobrze penetrujący krzywizny w proksymalnych odcinkach naczyń otrzyma 1 punkt. Oferta z wyrobami nie posiadającymi giętkiego cewnika, dobrze penetrującego krzywizny w proksymalnych odcinkach naczyń otrzyma 0 punktów. |
| Część 15 | Cewniki balonowe do doprężania stentów |  |  |  |
|  | 1 | udokumentowane użycie w co najmniej 500 przypadkach w Polsce | 0 lub 1 | Oferta zawierająca potwierdzenie użycia oferowanego wyrobu w co najmniej 500 przypadkach w Polsce otrzyma 1 punkt. Oferta nie zawierająca potwierdzenia użycia oferowanego wyrobu w co najmniej 500 przypadkach w Polsce otrzyma 0 punktów. |
|  | 2 | szeroki zakres długości | 0 - 5 | Oferta z wyrobami o największej wartości otrzyma 5 punktów. Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów zależną od stopnia spełnienia podanej cechy |
|  | 3 | szeroki zakres średnic | 0 - 5 | Oferta z wyrobami o największej wartości otrzyma 5 punktów. Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów zależną od stopnia spełnienia podanej cechy |
| Część 16 | Cewniki balonowe do dużych naczyń |  |  |  |
|  | 1 | posiadające powłokę hydrofilną | 0 lub 1 | Oferta z wyrobami posiadającymi powłokę hydrofilną otrzyma 1 Oferta z wyrobami nie posiadającymi powłoki hydrofilnej otrzyma 0 punktów. |
|  | 2 | możliwość przejścia przez bardzo wąskie, kręte, zwapniałe i wąskie odcinki naczynia | 0 - 5 | Oferta z wyrobami spełniającymi w największym stopniu podaną cechę otrzyma 5 punktów. Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów zależną od stopnia spełnienia podanej cechy |
|  | 3 | odporny na urazy mechaniczne | 0 - 5 | Oferta z wyrobami spełniającymi w największym stopniu podaną cechę otrzyma 5 punktów. Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów zależną od stopnia spełnienia podanej cechy |
|  | 4 | udokumentowane użycie w co najmniej 500 przypadkach w Polsce | 0 lub 1 | Oferta zawierająca potwierdzenie użycia oferowanego wyrobu w co najmniej 500 przypadkach w Polsce otrzyma 1 punkt. Oferta nie zawierająca potwierdzenia użycia oferowanego wyrobu w co najmniej 500 przypadkach w Polsce otrzyma 0 punktów. |
|  | 5 | szeroki zakres długości | 0 - 5 | Oferta z wyrobami o największej wartości otrzyma 5 punktów. Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów zależną od stopnia spełnienia podanej cechy |
|  | 6 | szeroki zakres średnic | 0 - 5 | Oferta z wyrobami o największej wartości otrzyma 5 punktów. Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów zależną od stopnia spełnienia podanej cechy |
| Część 17 | Cewniki balonowe do przewlekłych okluzji (CTO) |  |  |  |
|  | 1 | odporny na urazy mechaniczne | 0 - 5 | Oferta z wyrobami spełniającymi w największym stopniu podaną cechę otrzyma 5 punktów. Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów zależną od stopnia spełnienia podanej cechy |
|  | 2 | udokumentowane użycie w co najmniej 500 przypadkach w Polsce | 0 lub 1 | Oferta zawierająca potwierdzenie użycia oferowanego wyrobu w co najmniej 500 przypadkach w Polsce otrzyma 1 punkt. Oferta nie zawierająca potwierdzenia użycia oferowanego wyrobu w co najmniej 500 przypadkach w Polsce otrzyma 0 punktów. |
|  | 3 | szeroki zakres długości | 0 - 5 | Oferta z wyrobami o największej wartości otrzyma 5 punktów. Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów zależną od stopnia spełnienia podanej cechy |
|  | 4 | szeroki zakres średnic | 0 - 5 | Oferta z wyrobami o największej wartości otrzyma 5 punktów. Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów zależną od stopnia spełnienia podanej cechy |
| Część 18 | Cewniki balonowe do doprężania stentów o małych długościach |  |  |  |
|  | 1 | udokumentowane użycie w co najmniej 500 przypadkach w Polsce | 0 lub 1 | Oferta zawierająca potwierdzenie użycia oferowanego wyrobu w co najmniej 500 przypadkach w Polsce otrzyma 1 punkt. Oferta nie zawierająca potwierdzenia użycia oferowanego wyrobu w co najmniej 500 przypadkach w Polsce otrzyma 0 punktów. |
| Część 19 | Balony nacinająco-pozycjonujące |  |  |  |
|  | 1 | dodatkowe cechy | 0 - 5 | W przypadku zaoferowania wyrobów posiadających inne (dodatkowe) zalety i właściwości niż określone przez zamawiającego, a zalety i właściwości te, w opinii biegłych mają istotny wpływ na użytkowanie i stosowanie sprzętu, oferta może uzyskać dodatkowo od 0 do 5 punktów. Ilość przyznanych punktów zależeć będzie od wpływu zalet dodatkowych sprzętu na jego użytkowanie. |
| Część 21 | Balony pokrywane lekiem antymitotycznym do leczenia małych naczyń, CTO, bifurkacji |  |  |  |
|  | 1 | szeroki zakres długości | 0 - 5 | Oferta z wyrobami o największej wartości otrzyma 5 punktów. Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów zależną od stopnia spełnienia podanej cechy |
|  | 2 | szeroki zakres średnic | 0 - 5 | Oferta z wyrobami o największej wartości otrzyma 5 punktów. Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów zależną od stopnia spełnienia podanej cechy |
| Część 22 | Prowadniki angioplastyczne |  |  |  |
|  | 1 | Szeroki wybór prowadników | 0 - 5 | Oferta z wyrobami spełniającymi w największym stopniu podaną cechę otrzyma 5 punktów. Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów zależną od stopnia spełnienia podanej cechy |
|  | 2 | Elastyczna końcówka prowadnika, gładko przechodząca do części dystalnych naczynia | 0 lub 1 | Oferta z wyrobami posiadającymi elastyczną końcówkę prowadnika, gładko przechodzącą do części dystalnych naczynia otrzyma 1 punkt. Oferta nie zawierająca wyrobów posiadających elastyczną końcówkę prowadnika, gładko przechodzącą do części dystalnych otrzyma 0 punktów. |
|  | 3 | końcówka prowadnika widoczna w promieniowaniu rtg | 0 lub 1 | Oferta z wyrobami posiadającymi końcówkę prowadnika widoczną w promieniowaniu rtg otrzyma 1 punkt. Oferta nie zawierająca wyrobów posiadających końcówkę prowadnika widoczną w promieniowaniu rtg otrzyma 0 punktów. |
|  | 4 | - konstrukcja prowadnika powinna zapewniać ciągłość i bezpieczeństwo zabiegu | 0 - 5 | Oferta z wyrobami spełniającymi w największym stopniu podaną cechę otrzyma 5 punktów. P ozostałe oferty otrzymają liczbę punktów zależną od stopnia spełnienia podanej cechy. |
| Część 23 | Prowadniki angioplastyczne z hydrofilnym pokryciem |  |  |  |
|  | 1 | elastyczna końcówka prowadnika, gładko przechodząca do części dystalnych naczynia | 0 lub 1 | Oferta z wyrobami posiadającymi elastyczną końcówkę prowadnika, gładko przechodzącą do części dystalnych naczynia otrzyma 1 punkt. Oferta nie zawierająca wyrobów posiadających elastyczną końcówkę prowadnika, gładko przechodzącą do części dystalnych otrzyma 0 punktów. |
|  | 2 | końcówka prowadnika widoczna w promieniowaniu rtg | 0 lub 1 | Oferta z wyrobami posiadającymi końcówkę prowadnika widoczną w promieniowaniu rtg otrzyma 1 punkt. Oferta nie zawierająca wyrobów posiadających końcówkę prowadnika widoczną w promieniowaniu rtg otrzyma 0 punktów. |
|  | 3 | konstrukcja prowadnika powinna zapewniać ciągłość i bezpieczeństwo zabiegu | 0 - 5 | Oferta z wyrobami spełniającymi w największym stopniu podaną cechę otrzyma 5 punktów. Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów zależną od stopnia spełnienia podanej cechy. |
| Część 24 | Prowadniki angioplastyczne do przewlekłych okluzji |  |  |  |
|  | 1 | końcówka prowadnika widoczna w promieniowaniu rtg | 0 lub 1 | Oferta z wyrobami posiadającymi końcówkę prowadnika widoczną w promieniowaniu rtg otrzyma 1 punkt. Oferta nie zawierająca wyrobów posiadających końcówkę prowadnika widoczną w promieniowaniu rtg otrzyma 0 punktów. |
|  | 2 | konstrukcja prowadnika powinna zapewniać ciągłość i bezpieczeństwo zabiegu | 0 - 5 | Oferta z wyrobami spełniającymi w największym stopniu podaną cechę otrzyma 5 punktów. Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów zależną od stopnia spełnienia podanej cechy. |
| Część 25 | Prowadniki do okluzji do techniki eksternalizacji oraz udrożnień bez widocznego miejsca okluzji (kikuta) |  |  |  |
|  | 1 | końcówka prowadnika widoczna w promieniowaniu rtg | 0 lub 1 | Oferta z wyrobami posiadającymi końcówkę prowadnika widoczną w promieniowaniu rtg otrzyma 1 punkt. Oferta nie zawierająca wyrobów posiadających końcówkę prowadnika widoczną w promieniowaniu rtg otrzyma 0 punktów. |
|  | 2 | konstrukcja prowadnika powinna zapewniać ciągłość i bezpieczeństwo zabiegu | 0 - 5 | Oferta z wyrobami spełniającymi w największym stopniu podaną cechę otrzyma 5 punktów. Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów zależną od stopnia spełnienia podanej cechy. |
| Część 26 | Prowadniki angioplastyczne o specjalnym przeznaczeniu |  |  |  |
|  | 1 | Szeroki wybór prowadników | 0 - 5 | Oferta z wyrobami spełniającymi w największym stopniu podaną cechę otrzyma 5 punktów. Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów zależną od stopnia spełnienia podanej cechy |
|  | 2 | Elastyczna końcówka prowadnika, gładko przechodząca do części dystalnych naczynia, oraz przez oczka stentów do bocznicy. | 0 lub 1 | Oferta z wyrobami posiadającymi elastyczną końcówkę prowadnika, gładko przechodzącą do części dystalnych naczynia otrzyma 1 punkt. Oferta nie zawierająca wyrobów posiadających elastyczną końcówkę prowadnika, gładko przechodzącą do części dystalnych otrzyma 0 punktów. |
|  | 3 | końcówka prowadnika widoczna w promieniowaniu rtg | 0 lub 1 | Oferta z wyrobami posiadającymi końcówkę prowadnika widoczną w promieniowaniu rtg otrzyma 1 punkt. Oferta nie zawierająca wyrobów posiadających końcówkę prowadnika widoczną w promieniowaniu rtg otrzyma 0 punktów. |
|  | 4 | konstrukcja prowadnika powinna zapewniać ciągłość i bezpieczeństwo zabiegu | 0 - 5 | Oferta z wyrobami spełniającymi w największym stopniu podaną cechę otrzyma 5 punktów. Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów zależną od stopnia spełnienia podanej cechy. |
| Część 28 | Cewniki prowadzące 5-7F do PCI z dostępu przez t. promieniową |  |  |  |
|  | 1 | końcówka powinna być atraumatyczna, dobrze widoczna w skopii | 0 lub 1 | Oferta z wyrobami posiadającymi atraumatyczną końcówkę, dobrze widoczną w skopii otrzyma 1 punkt. Oferta nie zawierająca wyrobów posiadających atraumatyczną końcówkę, dobrze widoczną w skopii otrzyma 0 punktów. |
|  | 2 | cewnik powinien charakteryzować się dużą siłą podparcia i pamięcią kształtu | 0 lub 1 | Oferta z cewnikiem charakteryzującym się dużą siłą podparcia i pamięcią kształtu otrzyma 1 punkt. Oferta bez cewników charakteryzujących się dużą siłą podparcia i pamięcią kształtu otrzyma 0 punktów. |
|  | 3 | cewnik winien być odporny na złamanie i zagięcie, zachowujący niezmienne światło na całej długości łącznie z końcówką | 0 lub 1 | Oferta z cewnikiem charakteryzującym się odpornością na złamanie i zagięcie oraz zachowujący światło na całej długości łącznie z końcówką otrzyma 1 punkt. Pozostałe cewniki otrzymają 0 punktów. |
| Część 29 | Cewniki prowadzące bezkoszulkowe do zabiegów PCI z dostępu przez tętnicę promieniową oraz cewniki do długotrwałych zabiegów |  |  |  |
|  | 1 | końcówka powinna być atraumatyczna, dobrze widoczna w skopii | 0 lub 1 | Oferta z wyrobami posiadającymi atraumatyczną końcówkę, dobrze widoczną w skopii otrzyma 1 punkt. Oferta nie zawierająca wyrobów posiadających atraumatyczną końcówkę, dobrze widoczną w skopii otrzyma 0 punktów. |
|  | 2 | cewnik powinien charakteryzować się dużą siłą podparcia i pamięcią kształtu | 0 lub 1 | Oferta z cewnikiem charakteryzującym się dużą siłą podparcia i pamięcią kształtu otrzyma 1 punkt. Oferta bez cewników charakteryzujących się dużą siłą podparcia i pamięcią kształtu otrzyma 0 punktów. |
| Część 30 | Cewniki do techniki teleskopowej |  |  |  |
|  | 1 | końcówka powinna być atraumatyczna, dobrze widoczna w skopii | 0 lub 1 | Oferta z wyrobami posiadającymi atraumatyczną końcówkę, dobrze widoczną w skopii otrzyma 1 punkt. Oferta nie zawierająca wyrobów posiadających atraumatyczną końcówkę, dobrze widoczną w skopii otrzyma 0 punktów. |
| Część 31 | Cewniki diagnostyczne do koronarografii z dostępu przez tętnicę promieniową |  |  |  |
|  | 1 | Cewniki dobrze manewrowalne | 0 lub 1 | Oferta z wyrobami dobrze manewrowalnymi otrzyma 1 punkt. Oferta nie zawierająca wyrobów dobrze manewrowalnych otrzyma 0 punktów. |
|  | 2 | końcówka atraumatyczna, dobrze widoczna w skopii odporna na złamanie i zagięcie, charakteryzująca się dużą siłą podparcia i pamięcią kształtu | 0 lub 1 | Oferta z wyrobami posiadającymi atraumatyczną końcówkę, dobrze widoczną w skopii, odporną na złamanie i zagięcie oraz z dużą siłą podparcia i pamięcią kształtu otrzyma 1 punkt. Oferta nie zawierająca wyrobów posiadających atraumatyczną końcówkę, dobrze widoczną w skopii, odporną na złamanie i zagięcie oraz z dużą siłą podparcia i pamięcią kształtu otrzyma 0 punktów. |
| Część 33 | Koszulki wprowadzające krótkie do tętnicy udowej |  |  |  |
|  | 1 | atraumatyczne, odporne na złamania | 0 lub 1 | Oferta z wyrobami atraumatycznymi, odpornymi na złamania otrzyma 1 punkt. Oferta nie zawierająca wyrobów atraumatycznych oraz odpornych na złamania otrzyma 0 punktów. |
|  | 2 | zastawka zapewniająca optymalną hemostazę i niskie opory | 0 lub 1 | Oferta z wyrobami zapewniającymi optymalną hemostazę i niskie opory otrzyma 1 punkt. Oferta nie zawierająca wyrobów zapewniających optymalną hemostazę i niskie opory otrzyma 0 punktów. |
| Część 34 | Koszulki wprowadzające do tętnicy udowej długie |  |  |  |
|  | 1 | atraumatyczne, odporne na złamania | 0 lub 1 | Oferta z wyrobami atraumatycznymi, odpornymi na złamania otrzyma 1 punkt. Oferta nie zawierająca wyrobów atraumatycznych, odpornych na złamania otrzyma 0 punktów. |
|  | 2 | dające bardzo dobre podparcie dla cewnika prowadzącego przy krętym przebiegu tętnic biodrowych | 0 lub 1 | Oferta z wyrobami dającymi bardzo dobre podparcie dla cewnika prowadzącego przy krętym przebiegu tętnic biodrowych otrzyma 1 punkt. Oferta nie zawierająca wyrobów dających bardzo dobre podparcie dla cewnika prowadzącego przy krętym przebiegu tętnic biodrowych otrzyma 0 punktów. |
|  | 3 | zastawka zapewniająca optymalną hemostazę i niskie opory | 0 lub 1 | Oferta z wyrobami zapewniającymi optymalną hemostazę i niskie opory otrzyma 1 punkt. Oferta nie zawierająca wyrobów zapewniających optymalną hemostazę i niskie opory otrzyma 0 punktów. |
| Część 35 | Zestawy do kaniulacji tętnicy promieniowej |  |  |  |
|  | 1 | szczelność zastawki hemostatycznej koszulki (na podstawie próbki) | 0 - 5 | Oferta z wyrobami o najwyższej szczelności otrzyma 5 punktów. Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów zależną od stopnia spełnienia podanej cechy. |
|  | 2 | łatwość zamykania kranika koszulki | 0 - 5 | Oferta z wyrobami o największej łatwości zamykania kranika koszulki otrzyma 5 punktów. Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów zależną od stopnia spełnienia podanej cechy. |
|  | 3 | igła o odpowiedniej sztywności ostra (na podstawie próbki) | 0 - 5 | Oferta z wyrobami o optymalnej szczelności i ostrości otrzyma 5 punktów. Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów zależną od stopnia spełnienia podanej cechy. |
| Część 37 (poz.1 i 2) | Przedłużacze ciśnieniowe krótkie |  |  |  |
|  | 1 | elastyczne | 0 lub 1 | Oferta z wyrobami elastycznymi otrzyma 1 punkt. Oferta nie zawierająca wyrobów elastycznych otrzyma 0 punktów. |
|  | 2 | odporne na złamania i zagięcia | 0 lub 1 | Oferta z wyrobami odpornymi na złamania i zagięcia otrzyma 1 punkt. Oferta nie zawierająca wyrobów odpornych na złamania i zagięcia otrzyma 0 punktów. |
| Część 38 | Strzykawka z manometrem |  |  |  |
|  | 1 | ergonomiczny kształt (na podstawie próbki) | 0- 5 | Oferta z wyrobami o optymalnie ergonomicznym kształcie otrzyma 5 punktów. Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów zależną od stopnia spełnienia podanej cechy. |
|  | 2 | możliwość łatwego i łagodnego przesuwania tłoka (na podstawie próbki) | 0- 5 | Oferta z wyrobami o optymalnie łatwym i łagodnym przesuwaniu tłoka otrzyma 5 punktów. Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów zależną od stopnia spełnienia podanej cechy. |
|  | 3 | możliwość wykonania precyzyjnej inflacji i szybkiej deflacji (na podstawie próbki) | 0- 5 | Oferta z wyrobami o optymalnej możliwości wykonania precyzyjnej inflacji i szybkiej deflacji otrzyma 5 punktów. Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów zależną od stopnia spełnienia podanej cechy. |
|  | 4 | obsługa deflacji i inflacji jedną ręką (na podstawie próbki) | 0 lub 1 | Oferta z wyrobami z możliwością obsługi deflacji i inflacji jedną ręką otrzyma 1 punkt. Oferta nie zawierająca wyrobów z możliwością obsługi deflacji i inflacji jedną ręką otrzyma 0 punktów. |
| Część 39 | Balony do kontrapulsacji |  |  |  |
|  | 1 | atraumatyczne | 0 lub 1 | Oferta z wyrobami atraumatycznymi otrzyma 1 punkt. Oferta nie zawierająca wyrobów atraumatycznych otrzyma 0 punktów. |
|  | 2 | odporne na zagięcia i załamania | 0 lub 1 | Oferta z wyrobami odpornymi na zagięcia i załamania otrzyma 1 punkt. Oferta nie zawierająca wyrobów odpornych na zagięcia i załamania otrzyma 0 punktów. |
|  | 3 | kanał do pomiaru ciśnienia odporny na wykrzepianie | 0 lub 1 | Oferta z wyrobami posiadającymi kanał do pomiaru ciśnienia odporny na wykrzepianie otrzyma 1 punkt. Oferta z wyrobami nie posiadającymi kanał do pomiaru ciśnienia odporny na wykrzepianie otrzyma 0 punktów. |
|  | 4 | kompatybilny z dostępnymi na rynku koszulkami naczyniowymi | 0 - 5 | Oferta z wyrobami spełniającymi w największym stopniu podaną cechę otrzyma 5 punktów. Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów zależną od stopnia spełnienia podanej cechy. |
|  | 5 | możliwość stosowania bezkoszulkowego | 0 lub 1 | Oferta z wyrobami posiadającymi możliwość stosowania bezkoszulkowego otrzyma 1 punkt. Oferta z wyrobami nie posiadającymi możliwość stosowania bezkoszulkowego otrzyma 0 punktów. |
| Część 40 | Przetworniki do inwazyjnego monitorowania ciśnienia |  |  |  |
|  | 1 | wysoka odporność na zakłócenia (zjawisko rezonansu) bez konieczności stosowania elementów korygujących | 0 - 5 | Oferta z wyrobami spełniającymi w największym stopniu podaną cechę otrzyma 5 punktów. Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów zależną od stopnia spełnienia podanej cechy. |
| Część 42 | Cewniki do odsysania skrzeplin z tętnic wieńcowych |  |  |  |
|  | 1 | kompatybilny z cewnikiem prowadzącym o średnicy 0,070'' | 0 lub 1 | Oferta z wyrobami kompatybilnymi z cewnikiem prowadzącym o średnicy 0,070'' otrzyma 1 punkt. Oferta nie zawierająca wyrobów kompatybilnych z cewnikiem prowadzącym o średnicy 0,070'' otrzyma 0 punktów. |
|  | 2 | odporny na zagięcia i załamania | 0 lub 1 | Oferta z wyrobami odpornymi na zagięcia i załamania otrzyma 1 punkt. Oferta nie zawierająca wyrobów odpornych na zagięcia i załamania otrzyma 0 punktów. |
|  | 3 | giętki, umożliwiający dotarcie do dystalnego odcinka krętego naczynia | 0 - 5 | Oferta z wyrobami spełniającymi w największym stopniu podaną cechę otrzyma 5 punktów. Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów zależną od stopnia spełnienia podanej cechy. |
| Część 43 | Cewniki do odsysania skrzeplin z tętnic wieńcowych o większym wymiarze |  |  |  |
|  |  | kompatybilny z cewnikiem prowadzącym o średnicy 0,080'' | 0 lub 1 | Oferta z wyrobami kompatybilnymi z cewnikiem prowadzącym o średnicy 0,080'' otrzyma 1 punkt. Oferta nie zawierająca wyrobów kompatybilnych z cewnikiem prowadzącym o średnicy 0,080'' otrzyma 0 punktów. |
|  |  | cewnik o większej średnicy dedykowany do cewnika prowadzącego 7F | 0 lub 1 | Oferta z wyrobami o większej średnicy do cewnika prowadzącego 7F otrzyma 1 punkt. Oferta nie zawierająca wyrobów o większej średnicy do cewnika prowadzącego 7F otrzyma 0 punktów. |
| Część 47 | Urządzenia do usuwania ciał obcych z dużych naczyń |  |  |  |
|  | 1 | dostępne różne długości pętli | 0 - 5 | Oferta z wyrobami spełniającymi w największym stopniu podaną cechę otrzyma 5 punktów. Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów zależną od stopnia spełnienia podanej cechy. |
| Część 48 | Urządzenia do usuwania ciał obcych z małych naczyń |  |  |  |
|  | 1 | dostępne różne długości pętli | 0 - 5 | Oferta z wyrobami spełniającymi w największym stopniu podaną cechę otrzyma 5 punktów. Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów zależną od stopnia spełnienia podanej cechy. |
| Część 61 | Mikrocewniki dwukanałowe do zabiegów CTO |  |  |  |
|  | 1 | niski profil zewnętrzny końcówki dalszej | 0 - 5 | Oferta z wyrobami o najmniejszym profilu końcówki dalszej otrzyma 5 punktów. Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów zależną od stopnia spełnienia podanej cechy. |
|  | 2 | niski profil zewnętrzny końcówki bliższej | 0 - 5 | Oferta z wyrobami o najmniejszym profilu końcówki bliższej otrzyma 5 punktów. Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów zależną od stopnia spełnienia podanej cechy. |
| Część 72 | Zestawy do nakłucia przegrody międzyprzedsionkowej z cewnikiem prowadzącym i igłą |  |  |  |
|  | 1 | koszulka doprowadzająca z markerem na końcu cewnika umożliwiającym lokalizację w promieniach Rtg | 0 lub 1 | Oferta z wyrobami posiadającymi koszulkę doprowadzającą z markerem na końcu cewnika umożliwiającym lokalizację w promieniach Rtg otrzyma 1 punkt. Oferta z wyrobami nie posiadającymi koszulki doprowadzającej z markerem na końcu cewnika umożliwiającym lokalizację w promieniach Rtg otrzyma 0 punktów. |
|  | 2 | udokumentowane użycie w co najmniej 500 przypadkach w Europie | 0 lub 1 | Oferta zawierająca potwierdzenie użycia oferowanego wyrobu w co najmniej 500 przypadkach w Europie otrzyma 1 punkt. Oferta nie zawierająca potwierdzenia użycia oferowanego wyrobu w co najmniej 500 przypadkach w Europie otrzyma 0 punktów. |

| Część 79 | Cewniki balonowe |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | posiadające powłokę hydrofilną | 0 - 5 | Oferta z wyrobami o największej wartości otrzyma 5 punktów. Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów zależną od stopnia spełnienia podanej cechy |
|  | 2 | możliwość przejścia przez bardzo wąskie, kręte, zwapniałe i wąskie odcinki naczynia; | 0 – 5 | Oferta z wyrobami o największej wartości otrzyma 5 punktów. Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów zależną od stopnia spełnienia podanej cechy |
|  | 3 | odporne na urazy mechaniczne. | 0 – 5 | Oferta z wyrobami o największej wartości otrzyma 5 punktów. Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów zależną od stopnia spełnienia podanej cechy |
| Część 80 | Stenty kobaltowo chromowe o dobrej widoczności pokrywane lekiem antymitotycznym Zotarolimus |  |  |  |
|  | 1 | niski profil stentu (podać w calach dla średnicy 3,5 mm); | 0 – 5 | Oferta z wyrobami o największej wartości otrzyma 5 punktów. Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów zależną od stopnia spełnienia podanej cechy |
|  | 2 | mała grubość ścian stentu (podać w calach); | 0 – 5 | Oferta z wyrobami o największej wartości otrzyma 5 punktów. Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów zależną od stopnia spełnienia podanej cechy |
|  | 3 | stenty nadające się do stentowania zmian zlokalizowanych w dystalnych i krętych segmentach naczyń oraz zapewniające dobry dostęp do gałęzi bocznych; |  | Oferta z wyrobami o największej wartości otrzyma 5 punktów. Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów zależną od stopnia spełnienia podanej cechy |
|  | 4 | udokumentowana skuteczność z minimum 3 letnim okresem obserwacji, potwierdzona publikacjami w literaturze. |  | Oferta z wyrobami o największej wartości otrzyma 5 punktów. Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów zależną od stopnia spełnienia podanej cechy |
| Część 98 | Cewniki diagnostyczne do koronarografii oraz aorto i wnetrykulografii |  |  |  |
|  | 1 | końcówka atraumatyczna, dobrze widoczna w skopii odporna na złamanie i zagięcie, charakteryzuje się dużą siłą podparcia i pamięcią kształtu; szeroki zakres krzywizn, dostępne niestandardowe długości | 0 – 5 | Oferta z wyrobami o największej wartości otrzyma 5 punktów. Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów zależną od stopnia spełnienia podanej cechy |
|  | 2 | dobrze manewrowalne; | 0 – 5 | Oferta z wyrobami o największej wartości otrzyma 5 punktów. Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów zależną od stopnia spełnienia podanej cechy |
| Część 102 | Balony pokrywane lekiem antymitotycznym sirolimusem |  |  |  |
|  | 1 | Szeroki zakres długości i średnic | 0 – 5 | Oferta z wyrobami o największej wartości otrzyma 5 punktów. Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów zależną od stopnia spełnienia podanej cechy |

13.2. W częściach 7, 13, 20, 27, 32, 36, 41, 44 - 46, 49 - 52, 54, 58 - 60, 62 - 71, 73 - 78, 81 - 97,        99 - 101, 103, 104 oferty zostaną ocenione w oparciu o następujące kryteria:

| Kryterium | Sposób oceny ofert | Waga |
| --- | --- | --- |
| Cena | Liczba punktów = ( Amin/Ai ) * 100 gdzie: - Amin - najniższa cena spośród wszystkich ofert ocenianych - Ai - cena podana w ofercie ocenianej | 100% |

13.3. W częściach 53, 55 - 57 oferty zostaną ocenione w oparciu o następujące kryteria:

| Kryterium | Sposób oceny ofert | Waga |
| --- | --- | --- |
| Koszt | Liczba punktów = ( Amin/Ai ) * 100 gdzie: - Amin - najniższy koszt spośród wszystkich ofert ocenianych - Ai - koszt w ofercie ocenianej | 100% |

Ocena w kryterium „Koszt”:

Na koszt składają się następujące składniki:

- cena dostawy asortymentu niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia,

- czynsz dzierżawny,

- koszt zużycia energii elektrycznej.

Koszt zużycia energii zostanie obliczony zgodnie z poniższym wzorem:

K = (M * T * S)/1000

gdzie:

M - moc oferowanej konsoli w watach [W]

T - założony czas pracy konsoli [h]

S - przyjęty koszt 1 kWh [zł]

W załączniku nr 1a do specyfikacji wykonawca zobowiązany jest podać moc oferowanej konsoli w watach [W]. Brak tej informacji spowoduje odrzucenie oferty.

Aukcja elektroniczna:

13.4. 	Po dokonaniu oceny złożonych ofert, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przeprowadzona zostanie aukcja elektroniczna, jeżeli w postępowaniu złożone zostaną 
co najmniej 2 oferty nie podlegające odrzuceniu. Adres strony internetowej na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: www.soldea.pl. Posiadanie przez Wykonawcę ważnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego jest warunkiem koniecznym udziału w aukcji. Czas potrzebny do nabycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego może wahać się w granicach 3-5 dni. Informacji i pomocy w zdobyciu wymaganego podpisu może udzielić Operator, który będzie administrował aukcją (tel. 42/ 632 33 17).

13.5. 	Elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

- ceny (w częściach 1 – 52, 54, 58 - 104);

- kosztu (w częściach 53, 55 - 57).

13.6. 	Nie przewiduje się ograniczeń co do przedstawionych wartości, wynikających z opisu przedmiotu zamówienia.

13.7. 	Informacje, które zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz termin ich udostępnienia:

Informacja o ofercie wykonawcy, jej punktacji i klasyfikacji w rankingu ofert oraz 
o punktacji najkorzystniejszej oferty, informacja o terminie otwarcia i zamknięcia aukcji. Przez cały czas trwania aukcji do jej zamknięcia.

13.8. 	Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Aukcja rozpocznie się w wyznaczonym w zaproszeniu terminie. Zaproszenie będzie zawierać także planowany termin zakończenia aukcji. Jeżeli w wyznaczonym 
w zaproszeniu czasie pojawi się oferta dowolnego wykonawcy to nastąpi dogrywka opisana niżej w sposobie zakończenia aukcji elektronicznej. Oferty muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Podpisanie oferty nie jest jednoznaczne z jej przyjęciem. Każda złożona (wysłana) oferta przed przyjęciem będzie automatycznie weryfikowana w zakresie ważności podpisu elektronicznego.

13.9. 	Przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Wykonawca po zalogowaniu do systemu będzie miał możliwość składania kolejnych ofert od momentu otwarcia aukcji. Warunkiem przyjęcia oferty przez system będzie to by była ona korzystniejsza od poprzedniej oferty wykonawcy. Kolejne oferty muszą być obniżane co najmniej o wartość postąpienia. Drugim warunkiem przyjęcia oferty jest jej złożenie w trakcie trwania aukcji.

Minimalne wysokości postąpień zostaną ustalone w oparciu o najniższą cenę spośród złożonych ofert, niepodlegających odrzuceniu w zakresie każdej aukcji z osobna według poniższego schematu:

| Przedział, w którym mieści się najniższa cena spośród złożonych ofert | Wartość postąpienia |
| --- | --- |
| do 100,00 zł | 1,00 zł |
| od 100,01 zł do 500,00 zł | 10,00 zł |
| od 500,01 zł do 1.000,00 zł | 50,00 zł |
| od 1.000,01 zł do 5.000,00 zł | 100,00 zł |
| od 5.000,01 zł do 10.000,00 zł | 200,00 zł |
| od 10.000,01 zł do 20.000,00 zł | 500,00 zł |
| od 20.000,01 zł do 50.000,00 zł | 1.000,00 zł |
| od 50.000,01 zł do 100.000,00 zł | 2.000,00 zł |
| od 100.000,01 zł do 500.000,00 zł | 3.000,00 zł |
| od 500.000,01 zł do 1.000.000,00 zł | 5.000,00 zł |
| od 1.000.000,01 zł do 5.000.000,00 zł | 7.000,00 zł |
| od 5.000.000,01 zł do 10.000.000,00 zł | 10.000,00 zł |
| od 10.000.000,01 zł | 20.000,00 zł |

W częściach 1 – 52, 54, 58 – 104 ocenie będzie podlegać cena brutto, a w częściach 53, 55 – 57 ocenie podlegać będzie koszt, podobnie jak w fazie poprzedzającej przeprowadzenie aukcji. Punktacja będzie dokonana z dokładnością do 8 miejsc po przecinku.

13.10.	Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań 
i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

a) 	system operacyjny Windows 7/8/10;

b) przeglądarka internetowa IE / FireFox, Edge, Chrome, Zalecamy aktualizowanie na bieżąco wersji przeglądarek;

c) 	przeglądarka musi obsługiwać protokół szyfrowania TLS 1.0 (najnowsze wersje przeglądarek);

d) 	zainstalowane bezpłatne oprogramowanie Java (Oracle, wersja 32-bitowa);

e) 	włączona obsługa kodu JavaScript. Stabilne połączenie z internetem;

f) 	wyłączona obsługa przez serwer proxy;

g) 	kwalifikowany podpis elektroniczny;

h) 	zastosowanie się do aktualnych zaleceń na stronie operatora aukcji (www.soldea.pl).

13.11. 	Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

a) wykonawcy dopuszczeni do aukcji otrzymają od Zamawiającego poufne identyfikatory, komplety login-hasło, umożliwiające im zalogowanie do systemu aukcyjnego EPP (www.soldea.pl).

b) przed przystąpieniem do aukcji Wykonawcy przeprowadzają proces rejestracji zgodnie z instrukcją operatora platformy.

c) dokonanie procesu rejestracji jest warunkiem koniecznym udziału w aukcji.

d) wykonawca ma możliwość przeprowadzenia rejestracji od momentu otrzymania wraz z zaproszeniem poufnego identyfikatora. W toku rejestracji Wykonawca testuje posiadany podpis elektroniczny.

e) zaproszenia do udziału w aukcji elektronicznej, zawierające, między innymi, poufne identyfikatory, zostaną przekazane wykonawcom przez Zamawiającego za pośrednictwem kanału elektronicznej komunikacji: http://www.jednolitydokumentzamowienia.pl/ lub drogą elektroniczną na adres e-mail wykonawcy, wskazany w formularzu oferty.

13.12. Liczba etapów aukcji i czas ich trwania.

Aukcja jest  jednoetapowa i trwa 10 minut.

13.13. Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej.

Jeżeli w okresie 5 min. przed planowanym terminem zamknięcia aukcji nie zostanie złożona jakakolwiek nowa oferta to aukcja zakończy się w planowanym terminie. Jeżeli natomiast w okresie 5 minut przed planowanym terminem zamknięcia aukcji zostanie złożona nowa oferta dowolnego wykonawcy to aukcja będzie trwała dalej i zakończy się dopiero, gdy w ustalonym czasie 5 minut nie pojawi się żadna nowa oferta któregokolwiek wykonawcy.

Za najkorzystniejszą w danej części zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów, z zastrzeżeniem punktu 10.10 specyfikacji.

14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

14.1. 	Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:

14.1.1. 	wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

14.1.2. 	wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

14.1.3. 	wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, 
a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,

14.1.4. 	unieważnieniu postępowania

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

Informacje, o których mowa powyżej zostaną zamieszczone na stronie internetowej.

14.2. 	Zamawiający prześle umowę wykonawcy, którego oferta została wybrana albo zaprosi 
go do swojej siedziby w celu podpisania umowy.

14.3. 	W przypadku wyboru oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający może żądać - przed zawarciem umowy 
- umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

14.4. 	Wykonawca, którego oferta po przeprowadzeniu aukcji elektronicznej okaże się najkorzystniejsza zobowiązany będzie do dostarczenia za pośrednictwem kanału elektronicznej komunikacji: http://www.jednolitydokumentzamowienia.pl/ załącznika nr 1a do specyfikacji, zawierającego cenę lub koszt zaproponowaną podczas aukcji elektronicznej (dotyczy sytuacji, w której cena lub koszt uległa zmianie). Ceny jednostkowe w załącznikach złożonych po przeprowadzeniu aukcji elektronicznej nie mogą być wyższe od cen jednostkowych w ofercie złożonej w terminie wyznaczonym na składanie ofert. W częściach 53, 55 - 57 koszt zużycia energii, będący elementem składowym kryterium Kosztu, musi pozostać niezmienny w stosunku do kosztu zużycia energii podanego w ofercie złożonej w terminie wyznaczonym na składanie ofert.

15. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

W niniejszym postępowaniu nie jest wymagane wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

16. Wzór umowy.

Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do specyfikacji.

17. Środki ochrony prawnej.

Wykonawcy przysługują przewidziane w ustawie środki ochrony prawnej w postaci odwołania oraz skargi do sądu. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczonego wskutek ich wniesienia określa Dział VI ustawy.

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacji przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

# Załączniki:

- Formularz oferty – załącznik nr 1

- Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1a

- Oświadczenie Wykonawcy – załącznik nr 1b

- Oświadczenie Wykonawcy – załącznik nr 2

- Wzór umowy – załącznik nr 3

- Oświadczenie o przynależności / braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 4