Nr sprawy: DFP.271.150.2020.KK 					       Kraków, dnia 21.12.2020 r.

Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów neurochirurgicznych.

Zamawiający informuje o sprostowaniu informacji z dnia 14.12.2020 r. stanowiącej odpowiedzi na pytania oraz modyfikację parametrów w zakresie części 4 załącznika nr 1a do specyfikacji.

Poniżej przedstawiam treść pytania oraz zmienioną, obowiązującą odpowiedź:

Pytanie 11

Czy w Części 4 Stabilizator międzywyrostkowy Zamawiający dopuści:

stabilizator międzywyrostkowy wykonany z bio-polimeru PEEK o właściwościach sprężystych zbliżonych do właściwości sprężystych kości, składający się z korpusu posiadającego ramiona stałe oraz ramiona ruchome tzw. zabieraki (samorozprężalne), które po rozłożeniu tworzą tzw. „kołyskę”, obejmującą wyrostki kolczyste. Wysokość anatomiczna w zakresie 8-16mm, skok co 2 mm, oraz w 2 rozmiarach szerokości implantu 16 i 13mm. Korpus współpracuje z elastyczną taśmą poliestrową, pełniącą funkcję cięgna. Jest możliwość implementacji samodzielnie lub z taśmą. Instalowanie małoinwazyjne, dostęp jednostronny, przy zachowaniu wiązadła nadkolczystego, umożliwiający wybór kierunku z prawej lub lewej strony od linii środkowej kręgosłupa. Możliwość stosowania wielopoziomowych stabilizacji. Implant posiada znaczniki widoczne w badaniach Rtg i MRI. Całość instrumentarium w specjalnym kontenerze umożliwiającym przechowywanie i sterylizację, natomiast implant dostarczany w stanie sterylnym w fabrycznym opakowaniu?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

W załączeniu przekazuję zmodyfikowany i sprostowany:

- opis przedmiotu zamówienia w zakresie części 4 stanowiący załącznik nr 1a do specyfikacji.