Kraków, dnia 24.01.2019 r.

Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę tomografu komputerowego    z opcją wirtualnej symulacji 3D przeznaczonego dla Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego (NSSU) wraz z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem personelu oraz z konieczną adaptacją pomieszczeń.

Informuję, że Zamawiający zmienił odpowiedź na pytanie nr 11, zawarte w piśmie z dnia 21.01.2019 r. Poniżej przedstawiam treść pytania oraz zmienioną – obowiązującą odpowiedź.

Pytanie 11

Dotyczy: Załącznik nr 1a do specyfikacji Opis przedmiotu zamówienia, PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE, POZOSTAŁE WYMAGANIA, pozycja 71.

Prosimy o wyjaśnienie, co zamawiający miał na myśli, formułując wyrażenie „Automatyczny dwugłowicowy wstrzykiwacz (..) zintegrowany z tomografem”.

Odpowiedź: Przez integrację Zamawiający rozumie możliwość sterowania pracą przynajmniej części funkcji wstrzykiwacza z konsoli sterującej tomografu. Zamawiający dopuszcza także integrację w klasie I CAN, w której sterowanie wstrzykiwaczem, odbywa się z poziomu konsoli sterującej wstrzykiwacza znajdującej się w sterowni, obok konsoli tomografu.

W załączeniu przekazuję opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1a do specyfikacji uwzględniającą powyższą odpowiedź i wprowadzoną zmianę

.

Termin składania ofert uległ przedłużeniu do dnia 31.01.2019 r. do godz. 11:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.01.2019 r. o godz. 11:00. Pozostałe informacje dotyczące składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.