Kraków, dnia 09.02.2022 r.

DFP.271.140.2021.ADB

Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę dodatkowego wyposażenia oddziałów przeznaczonego dla Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego (NSSU) wraz z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem personelu.

Zamawiający informuje, że dokonuje sprostowania odpowiedzi na pytanie nr 34 (pismo z dnia 03.02.2022 r.). Poniżej przedstawiam obowiązującą odpowiedź:

# Pytanie 34

# dot. zał. nr 1a do SWZ pkt. 11 tabeli „Warunki Gwarancji, Serwisu i Szkolenia dla Wszystkich Oferowanych Urządzeń” - część 7 i 8 oraz wzoru umowy zał. nr 3 do SWZ §5 ust. 3 i §10 ust. 5.

# Ze względu na złożoność oferowanych urządzeń oraz konieczność zapewnienia odpowiedniej jakości w procedurach medycznych, a także bezpieczeństwa pracy oraz bezpieczeństwa pacjentów, pełne czynności diagnostyczne i serwisowe muszą być prowadzone przez wykwalifikowanych inżynierów serwisu, szkolonych regularnie w ośrodkach szkoleniowych producenta w zakresie oferowanych urządzeń i są opisane w pełnej instrukcji serwisowej urządzenia. Ponad to, regułą jest, że pełna dokumentacja serwisowa zawiera też dane zastrzeżone do wyłącznego użytku producenta aparatu czy też wykwalifikowanego personelu serwisowego i w związku z tym nie jest możliwa do udostępniania osobom trzecim. Czy w związku z powyższym Zamawiający w miejsce wymogu pozbawienia urządzeń kodów serwisowych i udostępnienia dokumentacji i lub oprogramowania serwisowego zgodzi się na dostarczenie dokumentacji serwisowej lub obsługowej zapewniającej podstawową diagnostykę urządzenia oraz wykonywanie drobnych napraw w zakresie opisanym w tej dokumentacji?

# Odpowiedź: Zamawiający w miejsce wymogu pozbawienia urządzeń kodów serwisowych i udostępnienia dokumentacji i lub oprogramowania serwisowego uzna za równoważne dostarczenie dokumentacji serwisowej lub obsługowej zapewniającej podstawową diagnostykę urządzenia oraz wykonywanie drobnych napraw w zakresie opisanym w tej dokumentacji. Zamawiający jednocześnie dokonuje odpowiedniej modyfikacji w tym zakresie w pkt 11 warunków gwarancji i serwisu w części 7 i 8 (załącznik nr 1a do SWZ).

# W załączeniu przekazuję zmodyfikowany opis przedmiotu zamówienia po sprostowaniu w zakresie        części 7 i 8 stanowiący załącznik nr 1a do SWZ.