## formularz_oferty
Załącznik nr 1 do SWZ
FORMULARZ OFERTY
| Numer sprawy | DFP.271.142.2021.KK
| Nazwa zamówienia | Dostawa materiałów chirurgicznych, materiałów do dializ oraz materiałów do zabiegów naczyniowych.
nazwa Wykonawcy:
adres (siedziba) Wykonawcy:
województwo:
NIP
REGON
osoba do kontaktu
telefon
faks
email
1. | Oferujemy wykonanie całego przedmiotu zamówienia (w danej części) za cenę:
| Numer części | Cena brutto*:
| 1 | 0
| 2 | 0
| 3 | 0
| 4 | 0
| 5 | 0
| 6 | 0
| 7 | 0
| 8 | 0
| 9 | 0
| 10 | 0
| 11 | 0
| 12 | 0
| 13 | 0
| 14 | 0
| 15 | 0
| 16 | 0
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.
2. | Oświadczam, że wybór niniejszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie**: nazwa (rodzaj) towaru lub usługi:........................................................................................................................................................ wartość bez kwoty podatku: ................................................................................................................................................................. stawka podatku, która będzie miała zastosowanie: ........................................................................................................................... **Należy podać informacje o których mowa w pkt. 10.9 SWZ. Jeżeli wykonawca nie poda powyższej informacji to Zamawiający przyjmie, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
3. | Oświadczamy, że termin płatności wynosi do 60 dni.
4. | Oświadczamy, że zamówienie będziemy wykonywać do czasu wyczerpania kwoty wynagrodzenia umownego jednak nie dłużej niż przez: - 32 miesiące (dot. części 1-14, 16) od daty zawarcia umowy, - 22 miesiące (dot. części 15) od daty zawarcia umowy,
5. | Oświadczamy, że oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami określonymi w SWZ wraz z załącznikami.
6. | Oświadczamy, że oferowane przez nas materiały medyczne są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski na zasadach określonych w ustawie o wyrobach medycznych oraz w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5.04.2017 r. w sprawie wyrobów medycznych. Jednocześnie oświadczamy, że na każdorazowe wezwanie Zamawiającego przedstawimy dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Polski.
7. | Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SWZ wraz z jej załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
8. | Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres podany w SWZ.
9. | Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się z treścią załączonego do SWZ wzoru umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy z zamawiającym umowę sporządzoną na podstawie tego wzoru.
10. | Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia podwykonawcom i jednocześnie podajemy nazwy (firmy) podwykonawców*:
Część zamówienia: .................................................................................................................................................................................................... Nazwa (firma) podwykonawcy: ...........................................................................................................................................................................
*Jeżeli wykonawca nie poda tych informacji to Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie zamierza powierzać żadnej części zamówienia podwykonawcy
11. | Oświadczamy, że jesteśmy (zaznaczyć właściwe): 11.1. mikroprzedsiębiorstwem, 11.2. małym przedsiębiorstwem, 11.3. średnim przedsiębiorstwem, 11.4. jednoosobową działalnością gospodarczą, 11.5. osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, 11.6. inny rodzaj (w tym duże przedsiebiorstwo).
12. | Dane do umowy:
Osoby które będą zawierały umowę ze strony Wykonawcy:
Imię i nazwisko
Osoba(y) odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy
| Imię i nazwisko | Stanowisko | Nr telefonu / e-mail
Nr konta bankowego do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcy
Nazwa i adres banku

## część_(1)
DFP.271.142.2021.KK | [5 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 1 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Przedmiot zamówienia Parametry wymagane | Ilość | jm | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto pozycji*
1. | Szczypce biopsyjne z miseczką owalną jednorazowego użytku; średnica 2,3-2,45 mm x dł. 150-160 cm, powłoka szczypiec pokryta teflonem. | 30 | sztuk |  |  | 0 | 0
2. | Szczypce biopsyjne z miseczką owalną jednorazowego użytku do bronchoskopii; średnica 1,8-1,9 mm- x dł.100-120 cm, powłoka szczypiec pokryta teflonem. | 260 | sztuk |  |  | 0 | 0
3. | Szczypce biopsyjne z ząbkami (aligatorki) jednorazowego użytku; średnica 1,8-2,2 mm x dł. 100-120 cm, powłoka szczypiec pokryta teflonem. | 260 | sztuk |  |  | 0 | 0
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część_(2)
DFP.271.142.2021.KK | [5 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ Załącznik nr … do umowy
| Część nr: | 2 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Przedmiot zamówienia Parametry wymagane | Ilość | jm | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto pozycji*
1. | Zaworki kanału ssącego wielorazowego użytku do posiadanego przez Zamawiającego bronchofiberoskopu Olympus 1T80 - Olympus MAJ-207. Dopuszcza się zaworki równoważne. Za równoważne uważa się takie, które producent endoskopu dopuszcza do stosowania (oświadczenie producenta endoskopu)#. | 80 | sztuk |  |  | 0 | 0
2. | Dren ssanie/płukanie do posiadanego przez Zamawiającego aspiratora ultradźwiękowego Sono Star.. Dren płuczący z oznaczeniem kolorystycznym niebieskim, dla ułatwienia identyfikacji. Jednorazowe i sterylne, o długości 500 cm. | 10 | sztuk |  |  | 0 | 0
#w przypadku zaoferowania produktu równoważnego do wyspecyfikowanego przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia - wymagane jest oświadczenie producenta aparatu o możliwości używania zaoferowanego zamiennika.
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część_(3)
DFP.271.142.2021.KK | [5 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 3 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Przedmiot zamówienia Parametry wymagane | Ilość | jm | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto pozycji*
1. | Jednorazowa igła kulkowa w rozmiarze 1,20 x 80 mm lub 1,20 x 81 mm z koncówką luer lock . | 7850 | sztuk |  |  | 0 | 0
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część_(4)
DFP.271.142.2021.KK | [5 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 4 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Przedmiot zamówienia Parametry wymagane | Ilość | jm | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto pozycji*
1. | Wkłady workowe jednorazowego użytku do posiadanego przez Zamawiajacego systemu Serres,poj.1000ml, /spłaszczony kształt/, 2000 ml, 3000ml, posiadające filtr antybakteryjny, zastawkę odcinającą w przypadku przepełnienia, otwór do wsypywania proszku żelującego, w pokrywie wkładu tylko jeden króciec przyłączeniowy 7,2 mm /obrotowy,schodkowany/,wkłady kompatybilne z posiadanym systemem Serres | 62000 | szt. |  |  | 0 | 0
2. | Pojemniki wielokrotnego użytku do posiadanego przez Zamawiajacego systemu Serres, przeźroczyste, ze skalą pomiarową, z zaczepem do uchwytów, z przyłączem do próżni- króciec obrotowy, schodkowy | 800 | szt. |  |  | 0 | 0
3. | Wózki do w/w systemu, kompatybilny z posiadanym przez Zamawiajacego systemem Serres na 3 pojemniki, wysokość 55 -60 cm. | 12 | szt. |  |  | 0 | 0
4. | Mocowania - wieszaki, uchwyty do szyn | 335 | szt. |  |  | 0 | 0
5. | Proszek przeciwpieniący 0,5g saszetka , proszek żelująco-przeciwpieniący saszetki 20g - 25g | 1850 | szt. |  |  | 0 | 0
6. | Wkłady workowe jednorazowego użytku do posiadanego przez Zamawiajacego systemu Serres w zestawie z drenem łączącym do cewników, zestaw pakowany w jednym opakowaniu folia-papier, wkład 1000 lub 2000 ml; dren łączący średnica wew. 5,8 mm zew. 8,3 mm z łącznikami żeńskimi śred. 11 mm oraz łącznik schodkowany o różnych średnicach z przesuwnym regulatorem siły ssania | 3000 | szt. |  |  | 0 | 0
7. | Dren łączący do posiadanego przez Zamawiajacego systemu Serres, kompatybilny z posiadanym systemem Serres, długość 200 cm, średnica wew. 6mm. | 3950 | szt. |  |  | 0 | 0
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część_(5)
DFP.271.142.2021.KK | [5 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 5 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Przedmiot zamówienia Parametry wymagane | Ilość | jm | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto pozycji*
1. | Końcówka do odsysania pola operacyjnego miniaturowa, zagięta, krótka o średnicy 12CH - 16CH (śr. zewnętrzna 4,6mm do 6,5mm; śr. wewnetrzna 2,6mm do 4,6mm), z kontrolą siły ssania - wykonana z twardego przejrzystego tworzywa - dł. końcówki 15cm - 15,5cm - zagięta - bez bocznych otworów, w celu zapewnienia wiekszej siły ssania - kompatybilna z drenem o średnicy 20 CH - 24CH zaopatrzonym w nasadki - jałowa, opakowanie podwójne: wewnętrzne opakowanie : perforowana folia i zewnętrzne opakowanie: papier – folia | 2500 | szt. |  |  | 0 | 0
2. | Łącznik drenów o zakończeniach o konstrukcji schodkowej sterylny, kształty litery "T","Y", prosty, prosty redukcyjny, pełna rozmiarówka | 2400 | szt. |  |  | 0 | 0
3. | Końcówka Pool'a dł 17,5-32 cm, zagieta lub prosta z kontrolą lub bez kontroli ssania, z ergonomiczną przezroczystą lub białą rączką,zbudowana ze standardowej końcówki Yankauer i perforowanej, miękkiej lub sztywnej koszulki oraz nasadką perforowaną wykonaną z białego sztywnego plastiku widocznego w RTG z możliwością zakładania i zdejmowania podczas zabiegu, uniwersalne,stożkowe zakończenie pasujące do drenów do odsysania - jałowa. | 3580 | szt. |  |  | 0 | 0
4. | Przedłużacz - dren do odsysania 24CH-25CH/210 cm, łącznik z kontrolą siły ssania-granatowa żeńska końcówka,wzmocniony podłużnie, jałowy, podwójne opakowanie dla zachowania aseptyki przy otwieraniu | 4860 | szt. |  |  | 0 | 0
5. | Przedłużacz - dren do odssysania 18CH / 150 cm lub 24CH/210cm, nasadka-łącznik niezałamujący się, gładki w środku i na zewnątrz lub z dwoma końcówkami żeńskimi oraz nasadką-łącznik męski lub z przedłużonym antyzgęciowym prążkowaniem. | 10450 | szt. |  |  | 0 | 0
6. | Sterylny dren do ssaka umożliwiający dowolną konfigurację zestawu do odsysania, zakończony uniwerslanym łącznikiem, jałowy, opakowanie podwójne: wewnętrzne opakowanie folia i zewnętrzne opakowanie: folia - papier. CH 24-30 dł.min.300 cm | 350 | szt. |  |  | 0 | 0
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część_(6)
Załącznik nr 1a do SWZ Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 6 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Przedmiot zamówienia Parametry wymagane | Ilość | jm | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto pozycji*
1. | Pokrętło do precyzyjnej regulacji przepływu, dł 150-210 cm | 19720 | szt. |  |  | 0 | 0
2. | Przyrząd do przetoczeń czarny / bursztynowy wyposażony w kolec wprowadzający do komory kroplowej, odpowietrznik zaopatrzony w filtr bakteryjny, czytelna komora kroplowa, kroplomierz 20 kropli=1ml~0,1ml, filtr zabezpieczający 15um, zacisk rolkowy na kolec. długość drenu 180cm; komora wolna od PCV, pozbawiony DEHP. | 5000 | szt. |  |  | 0 | 0
3. | Zgłębnik gastrostomijny zakładany pod kontrolą endoskopii. Wykonany z miękkiego, przezroczystego poliuretanu, widoczny w promieniach RTG, dł. 40 cm, rozmiar CH 18, z podziałką znakowaną co 1 cm. Zestaw zawiera: wewnętrzny dysk mocujący wykonany z silikonu, zewnętrzną płytkę mocującą wykonaną z silikonu, zacisk do regulacji przepływu, jednorazowy skalpel, igłę punkcyjną z trokarem i łącznikiem ułatwiającym wprowadzenie nici oraz nić trakcyjną do przeciągania zgłębnika. Bliższy koniec zgłębnika zakończony złączem ENFit. Zgłębnik bez DEHP, bez lateksu, bez pirogenów, pakowany pojedynczo. | 45 | szt. |  |  | 0 | 0
4. | Zgłębnik gastrostomijny z wewnętrznym balonem mocującym. Bliższy koniec zgłębnika zakończony złączem ENFit. Zgłębnik w części wewnętrznej (balonowej) widoczny w promieniach RTG. W części zewnętrznej z podziałką co 0,5 cm, z zaciskiem do regulacji przepływu, z zewnętrzną płytkę mocującą wykonaną z silikonu. Rozmiar CH 18, 20. Zgłębnik bez DEHP, bez lateksu, bez pirogenów, pakowany pojedynczo. | 30 | szt. |  |  | 0 | 0
5. | Zgłębnik nosowo-jelitowy przeznaczony do żywienia dojelitowego bezpośrednio do jelita lub dwunastnicy. Rozmiar zgłębnika Ch 10 dł. 145 cm. Bliższy koniec zgłębnika zakończony złączem ENFit. Zgłębnik wykonany z poliuretanu, kontrastujący w promieniach RTG, z centymetrową podziałką na całej długości, z metalową prowadnicą pokrytą silikonem. Zgłębnik bez DEHP, bez lateksu, pakowany pojedynczo. | 80 | szt. |  |  | 0 | 0
6. | Zgłębnik jejunostomijny do żywienia pacjentów bezpośrednio do jelita czczego lub dwunastnicy poprzez wytworzoną wcześniej gastrostomię w połączeniu ze zgłębnikiem w pozycji 3. Rozmiar zgłębnika Ch 9/105 cm. Wykonany z poliuretanu, kontrastujący w promieniach RTG, z centymetrową podziałką na całej długości, z metalową prowadnicą pokrytą silikonem. Zgłębnik bez DEHP, bez lateksu, pakowany pojedynczo. | 15 | szt. |  |  | 0 | 0
7. | Zestawy do drenażu niskociśnieniowego ran. Skład zestawu: zbiornik o pojemności 250-300 ml, wytwarzający podciśnienie z workiem o pojemności 500-600 ml z podziałką i filtrem hydrofobowym, dren o długości 1050 mm z uniwersalnym łącznikiem do drenów o rozmiarach od 10 do 18 CH, z trzema zastawkami w linii spływu wydzieliny: dwie w komorze przy wejściu i wyjściu komory i jedna zastawka w worku. | 1300 | szt. |  |  | 0 | 0
8. | Worek do zestawu z poz. 7 | 880 | szt. |  |  | 0 | 0
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część_(7)
DFP.271.142.2021.KK | [5 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 7 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Przedmiot zamówienia Parametry wymagane | Ilość | jm | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto pozycji*
1. | Zestaw z cewnikiem do długoterminowego dostępu naczyniowego do hemodializy. Cewnik: - przekrój 15,5 Fr, dwuświatłowy, podwójne D, - długość od mufki: 15, 17, 19, 23, 27, 31, 35, 43, 50 cm - zakończony niesymetrycznie, różnica 3cm między kanałem żylnym a tętniczym zmniejsza stopień recyrkulacji, - końcówka cewnika odgięta, zmniejsza ryzyko przylegania do ściany i zakrzepicy, - osobny kanał dla prowadnicy ułatwiający wprowadzenie cewnika do żyły, - posiada mufkę poliesterową umożliwiającą optymalne wrastanie tkanki, - wykonany z durathanu, materiału wytrzymałego, miękkiego, elastycznego, odpornego na środki dezynfekcyjne, - końcówki luerowskie wykonane z termoplastycznego poliuretanu Skład zestawu: Igła wprowadzająca 18 Ga x 7 cm, Prowadnica J, Skalpel nr 11, Rozszerzacze żył: 12 Fr i 14 Fr, Prowadnik rozdzieralny 16 Fr z automatyczną zastawką hemostatyczną minimalizującą ryzyko zatoru powietrznego i krwawienia przy wprowadzaniu cewnika, Bagnet do tunelizacji, Opatrunek samoprzylepny, Nasadki iniekcyjne. | 235 | sztuka |  |  | 0 | 0
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część_(8)
DFP.271.142.2021.KK | [5 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 8 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Przedmiot zamówienia Parametry wymagane | Ilość | jm | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto pozycji*
1. | Cewniki (trokary) do drenażu klatki piersiowej i jamy brzusznej. Cewnik z nasadką lejkowatą do bezpośredniego połączenia z zamkniętym systemem dreażu. Linia z oczkiem Sentinel w rtg służąca do dokładnej lokalizacji cewnika. Cewnik znakowany wgłębnie w odstępach co 1-2cm lub 5 cm. Wymagane rozmiary w zakresie od CH 8 do CH 32 | 1200 | szt. |  |  | 0 | 0
2. | Pojemnik próbek śluzu 70 ml typ Lukensa dla dorosłych z zamknięciem opatrzonym skalą z odstępami min. co 1 ml wyposażony w dren do ssaka. | 5100 | szt. |  |  | 0 | 0
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część_(9)
DFP.271.142.2021.KK | [5 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 9 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Przedmiot zamówienia Parametry wymagane | Ilość | jm | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto pozycji*
1. | Zestawy do wysokopróżniowego drenażu ran. Skład zestawu: zbiornik o pojemności 150 - 200 ml z dokładną podziałką do 10ml,dren łączący (z zaciskiem, bez ryzyka rozłączenia podczas pociagania), długości 95 - 130 cm, łączniki do drenów o różnych średnicach. Sterylny, zestaw pakowany w jedno opakowanie. | 1230 | szt. |  |  | 0 | 0
2. | Pojemniki (butelki) do odsysania ran pooperacyjnych o pojemności 200-250 ml | 9100 | szt. |  |  | 0 | 0
3. | Pojemniki (butelki) do odsysania ran pooperacyjnych o pojemności 400 ml | 3950 | szt. |  |  | 0 | 0
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część_(10)
DFP.271.142.2021.KK | [5 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 10 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Przedmiot zamówienia Parametry wymagane | Ilość | jm | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto pozycji*
1. | Dren typu Kehr do drenażu dróg żółciowych, wykonany ze 100% silikonu, rozmiar CH 9- CH 18, długość 80x10x10 cm ( T), sterylny | 600 | szt. |  |  | 0 | 0
2. | Dren typu Ulmer o perforacji na długości 70 mm do 120mm, CH 10 -CH 18, dł. Min. 75 cm, widoczny w RTG na całej swojej długości | 310 | szt. |  |  | 0 | 0
3. | Dren do drenażu pasywnego o dlugosci 40-50 cm, CH 30, silikonowy, na całej długości linia RTG, atraumatyczne zakończenie, 5-6 oczek naprzemianległych na dystalnym końcu drenu, jednorazowy, sterylny, pakowany podwójnie. | 710 | szt. |  |  | 0 | 0
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część_(11)
DFP.271.142.2021.KK | [5 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 11 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Przedmiot zamówienia Parametry wymagane | Ilość | jm | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto pozycji*
1. | Trzykomorowy zestaw do drenażu klatki piersiowej, sterylny, posiadający wydzieloną komorę zastawki podwodnej z barwnikiem, komorę na wydzielinę o pojemności 2200 ml do 2300ml, wydzieloną wodną komorę regulacji siły ssania z barwnikiem, samouszczelniającym portem igłowym, posiadający automatyczną zastawkę zabezpieczającą przed wysokim dodatnim ciśnieniem oraz mechaniczną zastawkę zabezpieczającą przed wysokim ciśnieniem ujemnym z filtrem. Zestaw z samouszczelniającym portem igłowym do pobierania próbek drenowanego płynu. Możliwość wyciszenia bez ingerencji w system centralnej próżni oraz autoregulacja intensywności „bąblowania”. Zestaw o budowie kompaktowej, o stabilnej podstawie i wysokości maksymalnej 40cm, z uchwytem umożliwiającym przenoszenie lub powieszenie. Dren łączący bezlateksowy zabezpieczony przed zagięciem metalową sprężyną. | 135 | szt. |  |  | 0 | 0
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część_(12)
DFP.271.142.2021.KK | [5 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 12 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Przedmiot zamówienia Parametry wymagane | Ilość | jm | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto pozycji*
1. | Igły do wlewów - dedykowane do nakłuwania portów, trwale połączone z drenem i zaciskiem. Długość igły w zakresie 17,5 - 22,5 mm, dwie grubości igieł w zakresie: 19-20Ga oraz 21-2Ga. Igły kompatybilne ze środowiskiem MRI (do 3 Tesli włącznie) i dające możliwość automatycznych infuzji. | 8120 | szt. |  |  | 0 | 0
2. | Igły do wlewów - dedykowane do nakłuwania portów, trwale połączone z drenem i zaciskiem. Długość igły w zakresie 10,5 - 17,0 mm, dwie grubości igieł w zakresie: 19-20Ga oraz 21-2Ga. Igły kompatybilne ze środowiskiem MRI (do 3 Tesli włącznie) i dające możliwość automatycznych infuzji. | 650 | szt. |  |  | 0 | 0
3. | Igły do wlewów - dedykowane do nakłuwania portów, trwale połączone z drenem i zaciskiem. Długość igły w zakresie 23 - 27,5 mm, dwie grubości igieł w zakresie: 19-20Ga oraz 21-2Ga. Igły kompatybilne ze środowiskiem MRI (do 3 Tesli włącznie) i dające możliwość automatycznych infuzji. | 5600 | szt. |  |  | 0 | 0
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część_(13)
DFP.271.142.2021.KK | [5 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 13 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Przedmiot zamówienia Parametry wymagane | Ilość | jm | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto pozycji*
1. | Jednorazowy elastyczny łącznik oddzielnie zapakowany do kaniuli typu SealRing i Straight do posiadanego przez Zamawiającego urządzenia LifePort Kidney | 10 | op. |  |  | 0 | 0
2. | Jednorazowe sterylne serwety oddzielnie zapakowane do posiadanego przez Zamawiajacego urządzenia LifePort Kidney | 5 | op. |  |  | 0 | 0
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część_(14)
DFP.271.142.2021.KK | [5 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 14 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Przedmiot zamówienia Parametry wymagane | Ilość | jm | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto pozycji*
1. | Samorozprężalny nitinolowy całkowicie pokrywany stent do tamowania krwawień z żylaków przełyku, umieszczony w zestawie do wprowadzania i przygotowany do natychmiastowego użycia,średnica części roboczej-25mm, długość 135mm, prowadnik typu Ultra Stiff, średnica 0,035 cala, długość 250cm w zestawie | 10 | szt |  |  | 0 | 0
2. | Urządzenie do usuwana stentu do tamowania krwawień z żylaków przełyku złożone z esktraktora do chwtania stentu i kaniuli zewnętrznej | 10 | szt |  |  | 0 | 0
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część_(15)
DFP.271.142.2021.KK | [5 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 15 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Przedmiot zamówienia Parametry wymagane | Ilość | jm | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto pozycji*
1. | Suchy ładunek do produkcji kwaśnego koncentratu płynnego do dializ, kompatybilny z urządzeniem Ecomix posiadanym przez Zamawiajacego | 350 | sztuka |  |  | 0 | 0
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część_(16)
DFP.271.142.2021.KK | [5 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 16 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Przedmiot zamówienia Parametry wymagane | Ilość | jm | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto pozycji*
1. | Cewniki do embolektomi OTW (over-the-wire) Cewniki do embolektomii kompatybilne z posiadanym przez Zamawiajacego prowadnikiem 0,035 in w rozmiarze balona 6-14 mm d 40 i 80 mm | 160 | sztuka |  |  | 0 | 0
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.