OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa kompleksowego wyposażenia dodatkowego przeznaczonego dla Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego (NSSU) wraz z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem personelu

System unieruchomień dla pacjentów (Wyposażenie modelarni wraz z maskami termoplastycznymi) – 2 szt.

Uwagi i objaśnienia:

- Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „=>”  lub „<=” ) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

- Wartość podana przy w/w oznaczeniach oznacza wartość wymaganą.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

- Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji: nie wcześniej niż 2020), nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Żaden aparat ani jego część składowa, wyposażenie, etc. nie jest sprzętem rekondycjonowanym, powystawowym i nie był wykorzystywany wcześniej przez innego użytkownika.

- Gdziekolwiek w Opisie przedmiotu zamówienia przywołane są normy, lub nazwy własne lub znaki towarowe lub patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto sprzętu (w zł) | A: Cena brutto sprzętu (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | System unieruchomień dla pacjentów (Wyposażenie modelarni wraz z maskami termoplastycznymi) | 2 |  |  |
|  | B: Cena brutto dostawy, instalacji i uruchomienia sprzętu (w zł): |  |  |  |
|  | C: Cena brutto szkoleń (w zł): |  |  |  |

| A+ B + C: Cena brutto oferty (w zł) |  |
| --- | --- |

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

System unieruchomień dla pacjentów (Wyposażenie modelarni wraz z maskami termoplastycznymi) – 2 szt.

Nazwa i typ: ...............................................................................

Producent / kraj produkcji: ........................................................

Rok produkcji (min. 2020):  …....................................................

Klasa wyrobu medycznego:  .............................

| PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY/WARTOŚĆ | PARAMETR OFEROWANY | SPOSÓB OCENY |
|  | Wyposażenie system unieruchomień dla pacjentów (Wyposażenie modelarni wraz z maskami termoplastycznymi) – 2 szt. obejmujące następujące pozycje w ramach całej części 9 (łącznie): - Maski termoplastyczne 3 punktowe – 60 szt.; Maski termoplastyczne 5 punktowe – 60 szt.; Maski stereotaktyczne – 35 szt.; Łaźnia wodna – 1 szt. | TAK |  | - - - |
|  | Wyposażenie modelarni wraz z maskami termoplastycznymi |  |  |  |
|  | Maski termoplastyczne z mikroperforacją o grubości max. 2 mm z mocowaniem typu "Push Pin" lub równoważnym w zakresie sposobu mocowania. Maski 3-punktowe do głowy – 60 szt. | TAK, podać |  | - - - |
|  | Maski termoplastyczne z mikroperforacją o grubości max. 2 mm z mocowaniem typu "Push Pin" lub równoważnym w zakresie sposobu mocowania. Maski 5-punktowe do głowy i ramion – 60 szt. | TAK, podać |  | - - - |
|  | Maski stereotaktyczne w rejonie głowy wzmacniane typu iCAST lub równoważnym - 35 szt. | TAK, podać |  | - - - |
|  | Łaźnia wodna - do grzania masek termoplastycznych musi zawierać: Termostat, Czujnik pomiaru temperatury, Elektroniczne zabezpieczenie i automatyczne wyłączenie w razie przepięcia lub spadku napięcia elektrycznego Wymiary: wysokość - do 10 cm, długość do – 70cm i szerokość do 60 cm | TAK |  | - - - |
|  | Łaźnia wodna - do grzania masek termoplastycznych | TAK |  | - - - |
|  | Łaźnia wodna wyposażona w termostat, czujnik pomiaru temperatury, elektroniczne zabezpieczenie i automatyczne wyłączenie w razie przepięcia lub spadku napięcia elektrycznego Wymiary: wysokość - do 10 cm, długość do – 70cm i szerokość do 60 cm | TAK |  | - - - |
|  | Łaźnia wodna wymiary: wysokość do 10 cm, długość do 70cm i szerokość do 60 cm | TAK, podać |  | Wartość wymagana – 1 pkt.; Wartość niższa niż wymagana – 3 pkt. |
|  | Łaźnia wodna moc maksymalna min. 100W | TAK, podać |  | Wartość wymagana – 1 pkt.; Wartość wyższa niż wymagana – 3 pkt. |

| WARUNKI GWARANCJI, SERWISU I SZKOLENIA DLA WSZYSTKICH OFEROWANYCH URZĄDZEŃ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY | SPOSÓB OCENY |
|  | GWARANCJE |  |  |  |
|  | okres gwarancji dla wyposażenia oraz wszystkich współpracujących z nimi urządzeń [liczba miesięcy] UWAGA - należy podać pełną liczbę miesięcy. Wartości ułamkowe będą przy ocenie zaokrąglane w dół – do pełnych miesięcy. Zamawiający zastrzega, że okres rękojmi musi być równy okresowi gwarancji. Zamawiający zastrzega, że górną granicą punktacji gwarancji będzie 5 lat. | >= 24 |  | Najdłuższy okres ponad minimalnie wymagany – 10 pkt. Inne – proporcjonalnie mniej stosunku do najdłuższego okresu |
|  | Zapewnienie dostępu części zamiennych [liczba lat] – min. 8 | TAK |  | - - - |
|  | Termin gwarancji przedłuża się o liczbę dni, w ciągu których Szpital Uniwersytecki nie mógł korzystać ze sprzętu | TAK |  | - - - |
|  | WARUNKI SERWISU |  |  |  |
|  | W cenie oferty - przeglądy okresowe w okresie gwarancji (w częstotliwości i w zakresie zgodnym z wymogami producenta) | TAK |  | - - - |
|  | Zakończenie działań serwisowych – najpóźniej w czasie nie dłuższym niż 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii, a w przypadku konieczności importu części zamiennych, nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii. | TAK |  | - - - |
|  | SZKOLENIA |  |  |  |
|  | Szkolenia w miejscu instalacji dla personelu medycznego (fizyków i techników) max. 6 osób w terminie uzgodnionym; w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w całym okresie gwarancji. | TAK |  | - - - |
|  | DOKUMENTACJA |  |  |  |
|  | Instrukcje obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej (przekazane w momencie dostawy dla każdego egzemplarza) – dotyczy także urządzeń peryferyjnych | TAK |  | - - - |
|  | Instrukcja konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla poszczególnych elementów. (wykaz środków do czyszczenia dostarczony wraz z urządzeniami) | TAK |  | - - - |
|  | Możliwość mycia i dezynfekcji poszczególnych elementów w oparciu o przedstawione przez wykonawcę zalecane preparaty myjące i dezynfekujące UWAGA – zalecane środki powinny zawierać nazwy związków chemicznych, a nie tylko nazwy handlowe preparatów. | TAK |  | - - - |