OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa kompleksowego wyposażenia dodatkowego przeznaczonego dla Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego (NSSU) wraz z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem personelu

System unieruchomień dla pacjentów (Wyposażenie komory naświetlań - materace próżniowe) – 2 szt.

Uwagi i objaśnienia:

- Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „=>”  lub „<=” ) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

- Wartość podana przy w/w oznaczeniach oznacza wartość wymaganą.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

- Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji: nie wcześniej niż 2020), nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Żaden aparat ani jego część składowa, wyposażenie, etc. nie jest sprzętem rekondycjonowanym, powystawowym i nie był wykorzystywany wcześniej przez innego użytkownika.

- Gdziekolwiek w Opisie przedmiotu zamówienia przywołane są normy, lub nazwy własne lub znaki towarowe lub patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

| Lp. | Przedmiot zamówienia |  |  |  | Ilość (Liczba sztuk) | Cena jednostkowa brutto sprzętu (w zł) (suma cen brutto sprzętu poz. 1.1-1.6) | Cena brutto sprzętu (w zł) (ilość x cena jednostkowa) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | System unieruchomień dla pacjentów (Wyposażenie komory naświetlań -materace próżniowe) w składzie: |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  | Ilość (Liczba sztuk) | Cena jednostkowa brutto sprzętu (w zł) | Cena brutto sprzętu (w zł) |  |  |  |
| 1.1. | Materac próżniowy min. 25cm x 35cm, min, 2L | 5 |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Materac próżniowy min. 40cm x 80 cm, min. 15L | 5 |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Materac próżniowy min. 60cm x 60 cm, min. 6L | 5 |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Materac próżniowy min. 80cm x 150cm cm, objętość min. 60L | 5 |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Materac próżniowy min. 70cm x 150cm, min. 40L | 5 |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Pompa do ww. Materacy zasilana napięciem 230V 50Hz | 1 |  |  |  |  |  |

|  | A: Cena brutto sprzętu (poz. 1) (w zł) |  |
| --- | --- | --- |
|  | B: Cena brutto dostawy, instalacji i uruchomienia sprzętu (w zł): |  |
|  | C: Cena brutto szkoleń (w zł): |  |

| A+ B + C: Cena brutto oferty (w zł) |  |
| --- | --- |

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

System unieruchomień dla pacjentów (Wyposażenie komory naświetlań - materace próżniowe) – 2 szt.

Nazwa i typ: ...............................................................................

Producent / kraj produkcji: ........................................................

Rok produkcji (min. 2020):  …....................................................

Klasa wyrobu medycznego:  .............................

| PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY/WARTOŚĆ | PARAMETR OFEROWANY | SPOSÓB OCENY |
|  | Wyposażenie fabrycznie nowe, z bieżącej produkcji, min. 2020 rok (nieużywane i nierekondycjonowane) z elementami pozwalającymi na dostawę, montaż oraz uruchomienie | TAK |  | - - - |
|  | Wyposażenie komory naswietlań - materace prózniowe |  |  |  |
|  | Materace próżniowe (dotyczy wszystkich pozycji) •Poduszka próżniowa powinna mieć podciśnienie co najmniej 600 millibarów •Poduszka próżniowa musi być dezynfekowana środkami dezynfekującymi zawierającymi maksymalnie 70% alkoholu | TAK |  | - - - |
|  | Materac próżniowy min. 25cm x 35cm,objętości min, 2L, bez listwy indeksacyjnej, 5 sztuk | TAK, podać |  | Z każdą z wymienionych cech; a. Wymiary materaca min: < 25 x 50 cm – 0 pkt.; ≥ 25 x 50 cm – 10 pkt.; b. Objętość: <3L – 0 pkt.; ≥3L – 10 pkt. |
|  | Materac próżniowy min. 40cm x 80 cm, objętości min. 15L, bez listwy indeksacyjnej, 5 sztuk | TAK |  | - - - |
|  | Materac próżniowy min. 60cm x 60 cm, min. 6L, w kształcie litery T, bez listwy indeksacyjnej, 5 sztuk | TAK |  | - - - |
|  | Materac próżniowy min. 80cm x 150cm , objętość min. 60L, z listwą indeksacyjną 5 sztuk | Tak, podać |  | Z każdą z wymienionych cech; a. Wymiary materaca: < 80 x 180 cm – 0 pkt.; ≥ 80 x 180 cm – 10 pkt.; b. Objętość: <70L – 0 pkt.; ≥70L – 10 pkt. |
|  | Materac próżniowy min. 70cm x 150cm, objętość min. 40L, z listwą indeksacyjną 5 sztuk | TAK, podać |  | Wymiary materaca: < 70 x 160 cm – 0 pkt.; ≥ 70 x 160 cm – 10 pkt. |
|  | Pompa do ww. Materacy zasilana napięciem 230V 50Hz. | TAK |  | - - - |

| WARUNKI GWARANCJI, SERWISU I SZKOLENIA DLA WSZYSTKICH OFEROWANYCH URZĄDZEŃ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY | SPOSÓB OCENY |
|  | GWARANCJE |  |  |  |
|  | okres gwarancji dla wyposażenia oraz wszystkich współpracujących z nimi urządzeń [liczba miesięcy] UWAGA - należy podać pełną liczbę miesięcy. Wartości ułamkowe będą przy ocenie zaokrąglane w dół – do pełnych miesięcy. Zamawiający zastrzega, że okres rękojmi musi być równy okresowi gwarancji. Zamawiający zastrzega, że górną granicą punktacji gwarancji będzie 5 lat. | >= 24 |  | Najdłuższy okres ponad minimalnie wymagany – 10 pkt. Inne – proporcjonalnie mniej stosunku do najdłuższego okresu |
|  | Zapewnienie dostępu części zamiennych [liczba lat] – min. 8 | TAK |  | - - - |
|  | Termin gwarancji przedłuża się o liczbę dni, w ciągu których Szpital Uniwersytecki nie mógł korzystać ze sprzętu | TAK |  | - - - |
|  | WARUNKI SERWISU |  |  |  |
|  | W cenie oferty - przeglądy okresowe w okresie gwarancji (w częstotliwości i w zakresie zgodnym z wymogami producenta) | TAK |  | - - - |
|  | Wymiana każdego podzespołu na nowy po pierwszej nieskutecznej próbie jego naprawy | TAK |  | - - - |
|  | Zakończenie działań serwisowych – najpóźniej w czasie nie dłuższym niż 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii, a w przypadku konieczności importu części zamiennych, nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii. | TAK |  | - - - |
|  | SZKOLENIA |  |  |  |
|  | Szkolenia w miejscu instalacji dla personelu medycznego (fizyków i techników) min. 6 osób w terminie uzgodnionym; w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w całym okresie gwarancji. | TAK |  | - - - |
|  | DOKUMENTACJA |  |  |  |
|  | Instrukcje obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej (przekazane w momencie dostawy dla każdego egzemplarza) – dotyczy także urządzeń peryferyjnych | TAK |  | - - - |
|  | Instrukcja konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla poszczególnych elementów. (wykaz środków do czyszczenia dostarczony wraz z urządzeniami) | TAK |  | - - - |
|  | Możliwość mycia i dezynfekcji poszczególnych elementów w oparciu o przedstawione przez wykonawcę zalecane preparaty myjące i dezynfekujące UWAGA – zalecane środki powinny zawierać nazwy związków chemicznych, a nie tylko nazwy handlowe preparatów. | TAK |  | - - - |