Opis wymagań granicznych

Dotyczy: części 2

Dzierżawa automatycznego analizatora immunochemicznego do ilościowego oznaczania przeciwciał anty-Borrelia burgdorferi (sensu lato) w surowicy, osoczu i płynie mózgowo-rdzeniowym (łącznie z algorytmem oceny wewnątrzoponowej syntezy przeciwciał), wykonywania testu wydzielania interferonu gamma do oceny prawdopodobieństwa/ wykrywania wczesnej fazy zakażenia krętkami Borrelia burgdorferi (sensu lato) oraz do wykonywania w trybie 24 godziny na dobę oznaczeń wybranych markerów zakażeń, wraz z dedykowanymi zestawami odczynnikowymi i kontrolnymi przeznaczonymi do tych oznaczeń.

| Lp. | - Wymagania graniczne dla zestawów odczynnikowych | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
| Wykaz i rodzaj oferowanych testów i materiałów kontrolnych: |  |  |
| 1 | anty-Borrelia (sensu lato) IgG w surowicy/osoczu (test ilościowy) |  |
| 2 | anty-Borrelia (sensu lato) IgG w płynie mózgowo-rdzeniowym (test ilościowy) |  |
| 3 | anty-Borrelia (sensu lato) IgM w surowicy/osoczu (test ilościowy) |  |
| 4 | anty-Borrelia (sensu lato) IgM w płynie mózgowo-rdzeniowym (test ilościowy) |  |
| 5 | Test wydzielania interferonu gamma do oceny prawdopodobieństwa/wykrywania wczesnej fazy zakażenia krętkami Borrelia burgdorferi (sensu lato) Zamawiający dopuszcza do oceny prawdopodobieństwa/ wykrywania wczesnej fazy zakażenia krętkami Borrelia burgdorferi sensu lato (w tym przeciwko szczepom Borrelia burgdorferi sensu stricto, Borrelia garinii, Borrelia afzelii) test oparty na trzech połączonych testach chemiluminescencyjnych (CLIA), umożliwiający łączne wykrywanie odpowiedzi komórkowej (ilościowe oznaczanie wydzielania interferonu gamma) i odpowiedzi humoralnej (oznaczenie swoistych przeciwciał IgG i IgM przeciwko Borrelia burgdorferi sensu lato), w którym interpretacja wyników odbywa się za pomocą algorytmu łączącego trzy testy zawarte w pakiecie. Uwaga: Jeżeli metodyka badania zakłada konieczność wykonywania dodatkowych oznaczeń przeciwciał IgG oraz IgM to należy dodatkowo uwzględnić odpowiednią ilość zestawów odczynnikowych w ramach składanej oferty. |  |
| 6 | anty-Treponema pallidum total (jakościowy, swoisty test przesiewowy) |  |
| 7 | HBs Ag (test ilościowy) |  |
| 8 | anty-HBs (test ilościowy) |  |
| 9 | anty-HBc total (test jakościowy, lub ilościowy) |  |
| 10 | anty-HCV (test jakościowy, lub ilościowy) |  |
| 11 | anty-HDV total (test jakościowy, lub ilościowy) |  |
| 12 | anty-HIV/p24 Ag (z oddzielnymi wynikami oznaczenia dla antygenu i przeciwciał) |  |
| 13 | anty-CMV IgG (test ilościowy) |  |
| 14 | anty-CMV IgM (test jakościowy, lub ilościowy) |  |
| 15 | anty-Rubella IgG (test ilościowy) |  |
| 16 | anty-Rubella IgM (test jakościowy, lub ilościowy) |  |
| 17 | anty-Toxoplasma gondii IgG (test ilościowy) |  |
| 18 | anty-Toxoplasma gondii IgM (test jakościowy, lub ilościowy) |  |
| 19 | Dostępność dla wszystkich oferowanych testów indywidualnych, dedykowanych materiałów kontrolnych, zapewniających możliwość sprawowania kontroli jakości na minimum dwóch poziomach. |  |
| Wymagania dla zestawów odczynnikowych, materiałów kontrolnych i dodatkowych elementów systemu: |  |  |
| 20 | Oficjalne polskojęzyczne ulotki/instrukcje metodyczne zestawów odczynnikowych oraz materiałów kontrolnych. |  |
| 21 | Możliwość wykonywania badań przynajmniej dla osocza EDTA i surowicy, a w przypadku zestawów do oznaczania przeciwciał przeciwko Borrelia burgdorferi (sensu lato) dla surowicy, osocza EDTA i płynu mózgowo-rdzeniowego. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, w którym test wydzielania interferonu gamma wykonywany jest z krwi pełnej, pobranej do dedykownych probówek oferowanych przez producenta testu. |  |
| 22 | Dostępność w zestawach odczynnikowych indywidualnych, dedykowanych kalibratorów dla wszystkich oferowanych testów. |  |
| 23 | Ilość oferowanych materiałów kontrolnych, zapewniająca możliwość sprawowania kontroli jakości na minimum dwóch poziomach zgodnie z zaleceniami producenta analizatora/testów/materiałów kontrolnych, z uwzględnieniem okresu przydatności do użycia poszczególnych elementów systemu. |  |
| 24 | Minimalny okres trwałości dla dostarczanych zestawów odczynnikowych, kalibratorów oraz płynnych materiałów kontrolnych: 4 miesiące od dnia dostarczenia do laboratorium. |  |
| 25 | Zestawy odczynnikowe są dopuszczone do diagnostyki medycznej in vitro na terenie Polski i posiadają certyfikaty pozwalające na stosowanie oznaczeń CE oraz IVD. |  |
| 26 | Oferta obejmuje wszystkie wymagane, ale nie wchodzące w skład samych zestawów odczynnikowych materiały zużywalne, w ilości odpowiadającej realizacji zamawianej liczby badań. |  |
| 27 | Oferta obejmuje oprogramowanie oraz niezbędny do jego wykorzystania sprzęt pozwalający na ocenę wewnątrzoponowej syntezy przeciwciał przeciwko Borrelia burgdorferi (sensu lato) oraz interpretację wyników oznaczania testu wydzielania interferonu gamma do oceny prawdopodobieństwa/ wykrywania wczesnej fazy zakażenia krętkami Borrelia burgdorferi (sensu lato) W przypadku oprogramowania pozwalającego na interpretację wyników oznaczenia testu wydzielania interferonu gamma do oceny prawdopodobieństwa/wykrywania wczesnej fazy zakażenia krętkami Borrelia burgdorferi (sensu lato) z poz. 5 zał. nr 1 (część 2) do SWZ, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie polegające na wykonaniu dwustronnej komunikacji oferowanego sprzętu z Laboratoryjnym Systemem Informatycznym (LIS) w terminie uzgodnionym i zaakceptowanym przez Zamawiającego, ale nie dłuższym niż 60 dni od dnia zgłoszenia gotowości przez Zamawiającego. |  |

- *Nie spełnianie któregokolwiek z wymagań przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.

| Lp. | Wymagania graniczne dla dzierżawionego analizatora** | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
| 28 | Automatyczny analizator wolnostojący, wyposażony w podajnik próbek pozwalający na wykonywanie badań materiału aspirowanego bezpośrednio z probówek pierwotnych różnych rozmiarów oraz z naczyń wtórnych. |  |
| 29 | Analizator fabrycznie nowy, rok produkcji 2020 lub 2021. |  |
| 30 | Przygotowany do pracy analizator, wraz z wymaganą przez producenta/serwis minimalną niezbędną do obsługi przestrzenią roboczą mieści się na powierzchni o wymiarach 220 cm (szer.) × 180 cm (głęb.). |  |
| 31 | Analizator dedykowany do eksploatacji w trybie 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. |  |
| 32 | Analizator wyposażony w zautomatyzowany system pobierania/próbkowania materiału z możliwością wykonywania badań (pobrań materiału) bezpośrednio z próbówek pierwotnych zawierających materiał biologiczny pacjentów. |  |
| 33 | Podajnik próbek pozwalający na jednoczesne umieszczenie w aparacie przynajmniej 100 próbówek pierwotnych zawierających materiał biologiczny pacjentów. |  |
| 34 | Minimalne zakresy rozmiarów probówek pierwotnych obsługiwanych przez system pobierania/próbkowania materiału: średnica od 10 do 15 mm. i długość od 65 do 100 mm. |  |
| 35 | Nominalna liczba oznaczeń nie mniejsza niż 100 ozn./godz. |  |
| 36 | Możliwość dokładania kolejnych próbek pacjentów bez przerywania pracy analizatora. |  |
| 37 | Możliwość inicjalizacji badań wybranych próbek w przyspieszonym trybie CITO/STAT. |  |
| 38 | Zabezpieczenie przed błędną aspiracją próbki (system oceny prawidłowości aspiracji próbki i wykrywania skrzepu uniemożliwiającego prawidłową aspirację). |  |
| 39 | System identyfikujący umieszczone w podajniku próbki za pomocą kodów kreskowych, wykorzystujący zintegrowany z aparatem skaner kodów. |  |
| 40 | Możliwość bieżącego uzupełniania odczynników, płynów i materiałów eksploatacyjnych oraz usuwania odpadów bez przerywania pracy analizatora. |  |
| 41 | Obsługa za pomocą monitora dotykowego będącego częścią własną analizatora. |  |
| 42 | Komunikacja z Laboratoryjnym Systemem Informatycznym (LSI) pozwalająca na zlecanie badań i odbiór wyników z analizatora przez LSI. |  |
| 43 | Możliwość wydruku wyników, dokumentacji badań i kontroli jakości w celach archiwizacyjnych bezpośrednio z poziomu analizatora. |  |
| 44 | Analizator wyposażony w system podtrzymywania zasilania (UPS) zgodny z wymaganiami producenta, na wypadek zaniku/niestabilności zasilania elektrycznego. |  |
| 45 | System posiada certyfikat potwierdzający przeznaczenie do diagnostyki medycznej in vitro i dopuszczenie do użycia w laboratorium medycznym w Polsce. |  |
| 46 | Wykonawca wyraża zgodę na oznakowanie analizatora przez Zamawiającego w celach ewidencyjnych na czas obowiązywania umowy. Oznakowanie zostanie całkowicie usunięte przez Zamawiającego przed wydaniem Wykonawcy. |  |

- *Nie spełnianie któregokolwiek z wymagań przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.

- **Zamawiający wymaga zaoferowania wszystkich odczynników, odczynników dodatkowych, kalibratorów, materiałów kontrolnych oraz materiałów zużywalnych koniecznych do wykonania zamawianej ilości badań/oznaczeń kontrolnych zgodnie z procedurami określonymi przez producenta zestawów odczynnikowych. Wymóg ten nie dotyczy podstawowego wyposażenia laboratoryjnego jak uniwersalne pipety laboratoryjne i dedykowane do nich końcówki, które są zapewniane przez Zamawiającego.

WYMAGANIA W ZAKRESIE ZAGADNIEŃ INFORMATYCZNYCH

| Lp. | Parametr |  | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dwustronna komunikacja analizatorów z laboratoryjnym systemem informatycznym funkcjonujący w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala Uniwersyteckiego (LSI) - Podłączenie, obsługa przyjęcia zlecenia i dystrybucji wyniku. - Dostarczenie (jeżeli to konieczne) interfejsów wymiany danych oraz (jeżeli to konieczne) licencji na ich użytkowanie. | Parametr wymagany (nie wypełniać) |  |
| 2 | Wszelkie koszty związane z integracją pomiędzy analizatorami a LSI ponosi Wykonawca. | Parametr wymagany (nie wypełniać) |  |
| 3 | Dostarczone analizatory muszą być podłączone do LSI bezpośrednio lub z wykorzystaniem serwera pośredniczącego middleware. | Parametr wymagany (nie wypełniać) |  |
| 4 | W przypadku wykorzystania serwera pośredniczącego middleware konieczność jego dostawy i konfiguracji (serwer fizyczny z UPS lub serwer wirtualny uruchomiony na platformie VMWare Zamawiajacego). | Parametr wymagany (nie wypełniać) |  |
| 5 | Świadczenie przez Wykonawcę asysty technicznej integracji w ramach której Wykonawca zobowiązany jest do: - usuwania błędów; - dostosowywania oprogramowania do zmieniających się przepisów prawnych; - konsultacji w zakresie dostarczonego systemu; - instalacji niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania systemu poprawek do zainstalowanej wersji oprogramowania; | Parametr wymagany (nie wypełniać) |  |
| 6 | Obsługa serwisowa systemu integracji w trybie 24/7 tj. przez 24 godziny na dobę i 365 dni w roku w zakresie: przyjęcia zgłoszenia, wskazania osoby prowadzącej, daty i godziny planowanego usunięcia usterki, zamknięcia zgłoszenia. Możliwość zgłaszania awarii systemu za pośrednictwem systemu HelpDesk Wykonawcy oraz telefonicznie - Podział błędów na kategorie - Krytyczny – niemożliwa praca w systemie; - Pilny – utrudniający, ograniczający pracę w systemie; - Zwykły – nie mający istotnego wpływu na bieżącą pracę; - Różne czasy reakcji i usunięcia błędu w zależności od kategorii błędu - Krytyczny – reakcja 1 h od moment zgłoszenia, usunięcie błędu do 4 h - Pilny – reakcja 12 h od moment zgłoszenia, usunięcie błędu do 48 h - Zwykły- – reakcja 72 h od moment zgłoszenia, usunięcie błędu do 14 dni | Parametr wymagany (nie wypełniać) |  |
| 7 | Dostarczenie dokumentacji technicznej i procedur eksploatacyjnych dot. integracji. | Parametr wymagany (nie wypełniać) |  |
| 8 | Możliwość konfiguracji analizatorów wraz z integracją w rozbudowanej strukturze organizacyjnej – wiele pracowni w wielu lokalizacjach. | Parametr wymagany (nie wypełniać) |  |

- *Nie spełnianie któregokolwiek z wymagań przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.