## formularz oferty
Załącznik nr 1 do specyfikacji
FORMULARZ OFERTY
| Numer sprawy | DFP.271.8.2020.AB
| Nazwa zamówienia | Dostawa materiałów medycznych dla Pracowni Angiografii i Radiologii Interwencyjnej.
nazwa Wykonawcy:
adres (siedziba) Wykonawcy:
województwo:
NIP
REGON
osoba do kontaktu
telefon
faks
email
1. | Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:
Część | Cena brutto:
1 | 0
2 | 0
3 | 0
4 | 0
5 | 0
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 0
11 | 0
12 | 0
13 | 0
14 | 0
15 | 0
16 | 0
17 | 0
18 | 0
19 | 0
20 | 0
21 | 0
22 | 0
23 | 0
24 | 0
25 | 0
26 | 0
27 | 0
28 | 0
29 | 0
30 | 0
31 | 0
32 | 0
33 | 0
34 | 0
Oświadczam, że wybór niniejszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie*: ……………………………………………………………………………………………… *Jeżeli wykonawca nie poda powyższej informacji to Zamawiający przyjmie, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
2. | Oświadczamy, że termin płatności wynosi 60 dni.
3. | Oświadczamy, że zamówienie będziemy wykonywać do czasu wyczerpania kwoty wynagrodzenia umownego, jednak nie dłużej niż przez 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
4. | Oświadczamy, że oferowane produkty są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych. Jednocześnie oświadczamy, że na każdorazowe wezwanie Zamawiającego przedstawimy dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Polski.
5. | Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
6. | Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
7. | Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się z treścią załączonego do specyfikacji wzoru umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy z zamawiającym umowę sporządzoną na podstawie tego wzoru.
8. | Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia podwykonawcom i jednocześnie podajemy nazwy (firmy) podwykonawców*:
Część zamówienia: ..................................................................................................................................... Nazwa (firma) podwykonawcy: ...................................................................................................................
*Jeżeli wykonawca nie poda tych informacji to Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie zamierza powierzać żadnej części zamówienia podwykonawcy
9. | Dane do umowy:
Osoby które będą zawierały umowę ze strony Wykonawcy:
Imię i nazwisko
Osoba(y) odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy
| Imię i nazwisko | Stanowisko | Nr telefonu / e-mail
Nr konta bankowego do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcy
Nazwa i adres banku

## część 1
| DFP.271.8.2020.AB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY |  |  |  |  | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 1
[6 empty] | Cena brutto: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1 | Prowadnik hydrofilny cechy: - prowadnik pokryty powłoką hydrofilną - końcówki różnego kształtu - prosta, typu „J”, „Bolia” - średnica od 0.018" do 0,035" - długość w zakresie od 150cm do 260cm - prowadniki o różnej sztywności | 2500 | sztuka |  |  |  | 0
2 | Mikroprowadnik nitinolowy cechy: - mikroprowadnik nitinolowy pokryty powłoką hydrofilną - średnica od 0,012" do 0,018" - miękka końcówka cieniująca w obrazie rtg - długość w zakresie od 180cm do 200cm - sztywna część proksymalna zapewniająca sprawne manewrowanie w układzie naczyniowym | 70 | sztuka |  |  |  | 0
3 | Cewniki Angiograficzne cechy: - cewniki selektywne, zbrojone wytrzymujące ciśnienie co najmniej 1200 PSI - końcówka temperowana na prowadnik o średnicy 0,035" - średnica 4F i 5F - długość w zakresie od 65cm do 110 cm - posiadające znacznik cieniujący w obrazie rtg w odcinku dystalnym - wymagane podstawowe konfiguracje krzywizn - zapewniające cewnikowanie gałęzi aorty piersiowej i brzusznej | 2000 | sztuka |  |  |  | 0
4 | Mikrocewnik do naczyń obwodowych cechy: - selektywne mikrocewniki zbrojone, pokryte powłoką hydrofilną - akceptujące prowadnik 0,021” - średnica od 2.4F do 2.8F - kształtowalna końcówka - długość w zakresie od 110cm do 150cm - znacznik cieniujący na końcu cewnika - mikrocewniki 2,7 i 2,8 F z kompatybilnym mikroprowadnikiem w zestawie - kompatybilne z wieloma środkami embolizacyjnymi takimi jak: PVA, NBCA, etanol, mikrosfery oraz DSMO | 250 | sztuka |  |  |  | 0
Poz. 1: Zamawiający dopuszcza prowadniki hydrofilne 1 o długości 150, 180 i 260 cm z końcówką zagiętą 45 stopni i prostą, dostępna końcówka kształtowalna, pozostałe parametry bez zmian

## część 2
| DFP.271.8.2020.AB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY |  |  |  |  | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 2
[6 empty] | Cena brutto: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1 | Introduktor naczyniowy do tętnicy udowej cechy: - koszulka wprowadzająca z zastawką hemostatyczną, stosowana do tętnicy udowej; - igła do nakłucia tętnicy w zestawie - boczne ramię z zaworem i trójdrożnym kranikiem do przepłukiwania koszulki; - średnica od 4F do 8F; - długość w zakresie od 11cm do 23cm; - prowadnik J 35” w zestawie | 3500 | sztuka |  |  |  | 0
2 | Introduktor naczyniowy do tętnicy promieniowej cechy: - koszulka wprowadzająca z zastawką hemostatyczną, stosowana do tętnicy promieniowej; - igła do nakłucia tętnicy w zestawie - boczne ramię z zaworem i trójdrożnym kranikiem do przepłukiwania koszulki; - średnica od 4F do 6F; - długość do 12 cm; - prowadnik J 18” w zestawie | 250 | sztuka |  |  |  | 0
3 | Y-konektor z podwójnie regulowaną zastawką hemoststyczną cechy: - pojedynczy Y-konektor z silikonową zastawką zapewniającą całkowitą szczelność przy zachowaniu swobody ruchów prowadnika i mikrocewnika; - system „podwójnej” zastawki - z płynną regulacją szczelności przy użyciu obrotowego pierścienia oraz wciskanego trzpienia, przez który wprowadza się prowadnik; - światło wewnętrzne 9 F; - przezroczysty korpus umożliwiający obserwację cieczy; - obrotowa męska końcówka minimalizująca możliwość dostania się powietrza do układu; - boczne ramię z zaworem i trójdrożnym kranikiem do przepłukiwania zastawki; | 150 | sztuka |  |  |  | 0

## część 3
| DFP.271.8.2020.AB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY |  |  |  |  | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 3
[6 empty] | Cena brutto: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1 | Długie koszulki wprowadzające cechy: - koszulka naczyniowa, ze znacznikiem cieniującym na końcu, z zastawką hemostatyczną, z pokryciem hydrofilnym; - zbrojona oplotem stalowym – duża odporność na zgięcia i załamania; - boczne ramię z zaworem i trójdrożnym kranikiem do przepłukiwania koszulki; - średnica wewnętrzna od 5F do 8F; - różne długości (w tym koniecznie 70 i 90 cm); - różne kształty końcówek; | 400 | sztuka |  |  |  | 0
2 | [6 empty] | 0
3 | [6 empty] | 0
4 | [6 empty] | 0
5 | [6 empty] | 0
6 | [6 empty] | 0
7 | [6 empty] | 0
8 | [6 empty] | 0
9 | [6 empty] | 0
10 | [6 empty] | 0
11 | [6 empty] | 0
12 | [6 empty] | 0
13 | [6 empty] | 0
14 | [6 empty] | 0
15 | [6 empty] | 0
16 | [6 empty] | 0
17 | [6 empty] | 0
18 | [6 empty] | 0
19 | [6 empty] | 0
20 | [6 empty] | 0
21 | [6 empty] | 0
22 | [6 empty] | 0
23 | [6 empty] | 0
24 | [6 empty] | 0
25 | [6 empty] | 0
26 | [6 empty] | 0
27 | [6 empty] | 0
28 | [6 empty] | 0
29 | [6 empty] | 0
30 | [6 empty] | 0
31 | [6 empty] | 0
32 | [6 empty] | 0
33 | [6 empty] | 0
34 | [6 empty] | 0
35 | [6 empty] | 0

## część 4
| DFP.271.8.2020.AB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY |  |  |  |  | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 4
[6 empty] | Cena brutto: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1 | Filtry żylne stałe i czasowo-stałe cechy: - filtry do żyły głównej dolnej stałe lub czasowo-stałe stosowane w prewencji zatorowości płucnej; - możliwość implantacji z dostępu udowego lub szyjnego; - możliwość bezpiecznego przeznaczyniowego usunięcia filtra czasowo-stałego; | 40 | sztuka |  |  |  | 0
2 | Zestaw do usuwania filtra żylnego cechy: - zestaw do przeznaczyniowego usuwania filtra żylnego składający się z introduktora, cewnika prowadzącego i pętli | 40 | sztuka |  |  |  | 0

## część 5
| DFP.271.8.2020.AB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY |  |  |  |  | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 5
[6 empty] | Cena brutto: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1 | Przedłużacze wysokociśnieniowe do strzykawki automatycznej cechy: - wysokociśnieniowe przedłużacze wytrzymujące ciśnienie co najmniej 1200 PSI - długość w zakresie od 120cm do 180cm | 2500 | sztuka |  |  |  | 0
2 | Wkład do kontrastu do strzykawki automatycznej typu MEDRAD Mark 7 | 2500 | sztuka |  |  |  | 0

## część 6
| DFP.271.8.2020.AB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY |  |  |  |  | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 6
[6 empty] | Cena brutto: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1 | Pojedynczy Y-konektor Cechy: - Światło wewnętrzne 9 F - Posiada silikonową wkładkę o specjalnym kształcie zapewniającą całkowitą szczelność przy zachowaniu swobody ruchów prowadnika - Przezroczysty korpus umożliwiający obserwację cieczy - Obrotowa męska końcówka minimalizująca możliwość dostania się powietrza do układu -Y-konektor musi posiadać 3 wyjścia: jedno do połączenia z cewnikiem jedno do połączenia z zestawem do płukania jedno wyjście zakończone zastawką hemostatyczną | 1000 | sztuka |  |  |  | 0
2 | Podwójny Y-konektor DOUBLE PLAY bCechy: - Podwójne światło wewnętrzne 9 F - Y-konektor dedykowany do zabiegów techniką „kissing balloon” - Posiada silikonową wkładkę o specjalnym kształcie zapewniającą całkowitą szczelność przy zachowaniu swobody ruchów prowadnika - Przezroczysty korpus umożliwiający obserwację cieczy - Obrotowa męska końcówka minimalizująca możliwość dostania się powietrza do układu - Y-konektor musi posiadać 4 wyjścia: jedno do połączenia z cewnikiem jedno do połączenia z zestawem do płukania dwa wyjścia zakończone zastawkami hemostatycznymi | 500 | sztuka |  |  |  | 0
3 | Strzykawka podciśnieniowa Cechy: - Pojemność: 10ml; 20ml; 30ml; 60ml - Strzykawka przeznaczona zarówno do wytwarzania ciśnienia, jak i próżni - Blokada podciśnienia, zapobiegająca zwolnieniu tłoka - Przezroczysty korpus; Materiał: poliwęglan ; - Męska końcówka - Gumowe zakończenie tłoka | 350 | sztuka |  |  |  | 0
4 | Dren łączący i dokręcana zastawka hemostatyczna Cechy: - Linia łącząca z kranikiem jednodrożnym 42cm - Zastawka hemostatyczna minimalizująca utratę krwi w trakcie manewrowania cewnikami - Posiada ramię boczne z kranikiem trójdrożnym - Kompatybilny z cewnikami 8F i mniejszymi - Kompatybilny ze wszystkimi cewnikami zakończonymi żeńskim luerem | 200 | sztuka |  |  |  | 0

## część 7
| DFP.271.8.2020.AB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY |  |  |  |  | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 7
[6 empty] | Cena brutto: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1 | Cząsteczki do wybiórczej embolizacji cechy: - kalibrowane, sterylne mikrosfery do embolizacji naczyń obwodowych - średnica cząsteczek od 40 do 1300 mikronów - różne kolor mikrosfer w zależności od wielkości ułatwiające ich użycie - pakowane w sterylnych strzykawkach w zawiesinie soli fizjologicznej w objętości 2 ml - nie wywołujące reakcji zapalnej - posiadające rejestrację do embolizacji malformacji tętniczo-żylnych, guzów nowotworowych, mięśniaków macicy i prostaty w łagodnym przeroście | 100 | sztuka |  |  |  | 0

## część 8
| DFP.271.8.2020.AB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY |  |  |  |  | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 8
[6 empty] | Cena brutto: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1 | Spirale wolne do embolizacji naczyń obwodowych cechy: - spirale platynowe do embolizacji naczyń obwodowych; - wypychane; - średnicy 0,018” – 0,035”, - pokrywane kosmkami syntetycznymi; - kompatybilne z mikrocewnikami 0.027” | 200 | sztuka |  |  |  | 0
Poz. 1: Zamawiający dopuszcza spirale embolizacyjne wypychane platynowe oraz z materiału Inconel bezpiecznego do stosowania w MR, pokryte kosmkami syntetycznymi, kompatybilne z cewnikami o średnicy 0.018" i 0.035".

## część 9
| DFP.271.8.2020.AB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY |  |  |  |  | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 9
[6 empty] | Cena brutto: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1 | Spirale odczepiane do embolizacji naczyń obwodowych cechy: - spirale platynowe do embolizacji naczyń obwodowych; - średnicy 0,020” - długości do 60 cm - o różnym stopniu sztywności - wprowadzane połączone z popychaczem i odczepialne mechanicznie - kompatybilne z mikrocewnikami 0.027” | 300 | sztuka |  |  |  | 0
2 | System odczepiania spiral mechanicznych cechy: - system do odczepiania spirali mechanicznych | 30 | sztuka |  |  |  | 0

## część 10
| DFP.271.8.2020.AB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY |  |  |  |  | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 10
[6 empty] | Cena brutto: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1 | Klej tkankowy do embolizacji wewnątrznaczyniowej cechy: - syntetyczny klej cyjanoakrylowy, szybko ulegający polimeryzacji w kontakcie w wilgotnym środowisku oraz w kontakcie z żywą tkanką; - w sterylnych opakowaniach o objętości 0.5 ml; - posiadający rejestrację i potwierdzone piśmiennictwem zastosowanie do embolizacji wewnątrznaczyniowych w zakresie układu tętniczego i żylnego, w tym w neuroradiologii; | 100 | sztuka |  |  |  | 0

## część 11
| DFP.271.8.2020.AB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY |  |  |  |  | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 11
[6 empty] | Cena brutto: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1 | Mikrosfery do chemoembolizacji cechy: - zbudowane na bazie polimeru glikolu polietylenowego modyfikowanego grupami sulfonowymi mogą być obciążane chmioterapeutykiem: irinotekan lub doxorubicyna - ściśliwe, hydrofilne, nieresorbowalne, niewywołujące reakcji zapalnej - kalibrowane - 3 wielkości mikrosfer: 100 µm +_ 25 µm; 200 µm +_50 µm; 400 µm +_ 50 µm - pakowane w sterylne strzykawki a 20 ml, zawierające 2 ml mikrosfer w soli fizjologicznej | 50 | sztuka |  |  |  | 0

## część 12
| DFP.271.8.2020.AB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY |  |  |  |  | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 12
[6 empty] | Cena brutto: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1 | Spirale embolizacyjne odczepialne elekrolitycznie cechy: - spirale platynowe do embolizacji tętniaków naczyń mózgowych; - spirale trwale połączone, lecz galwanicznie odizolowane od popychacza, z możliwością repozycjonowania (wyjmowania i ponownego wkładania do worka tętniaka); - różnych kształtów – 3D, 360 i heliakalne; - o średnicy pierwotnego zwoju: od 0,0095” do 0,015”; - o różnym stopniu sztywności; - o różnych wymiarach średnic i długości; - system odczepiania spirali z dźwiękowa i wizualną sygnalizacją odczepienia; | 500 | sztuka |  |  |  | 0
2 | Mikrocewniki do zabiegów neuroradiologicznych cechy: - mikrocewniki zbrojone; - pokrycie hydrofilne; - z różnymi strefy sztywności, - różne kształty końcówek; - o średnicy zewnętrznej w zakresie od 2.1 – 2.8F, - zakończone dwoma markerami, do wprowadzania spiral elektrolitycznie odczepialnych - całkowita długość nie mniejsza niż 160 cm. | 150 | sztuka |  |  |  | 0
3 | Mikroprowadniki do zabiegów neuroradiologicznych cechy: - mikroprowadniki hydrofilne; - z temperowanym rdzeniem; - średnica 0,014", - końcowy odcinek o różnym stopniu sztywności, - długość w zakresie od 200cm do 300cm. | 400 | sztuka |  |  |  | 0
4 | System odczepiania spiral cechy: - system gwarantujący wizualną i dźwiękową sygnalizację informującą o odczepieniu spirali | 50 | sztuka |  |  |  | 0

## część 13
| DFP.271.8.2020.AB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY |  |  |  |  | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 13
[6 empty] | Cena brutto: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1 | Spirale embolizacyjne odczepiane elektromechanicznie cechy: - spirale do embolizacji tętniaków naczyń mózgowych - spirale platynowe oraz spirale platynowe pokrywane polimerem – hydrożelem zwiększającym objętości spirali w zależności od jej grubości - z możliwością repozycjonowania wewnątrz worka tętniaka - o średnicy pierwotnego zwoju: 0,010” i 0,018” - o różnych wymiarach średnic i długości - różnych kształtów – w tym 3D i heliakalne; - system odczepiania gwarantujący dźwiękową i wizualną sygnalizację odczepienia spirali – czas odczepienia 3 sekundy | 500 | sztuka |  |  |  | 0
2 | Mikrocewniki do zabiegów neuroradiologicznych cechy: - mikrocewniki zbrojone – zbudowany z 7 segmentów - pokrycie hydrofilne - z dystalnym segmentem umożliwiającym kształtowanie końcówki nad parą wodną - zakończone dwoma markerami umożliwiającymi pozycjonowanie i odczepianie spirali - o średnicy zewnętrznej 2,4 F , - całkowita długość cewnika 150 cm, pokrycie hydrofilne na długości 120 cm | 350 | sztuka |  |  |  | 0
3 | Mikroprowadniki do zabiegów neuroradiologicznych cechy: - mikroprowadniki o budowie hybrydowej - pokrycie hydrofilne - średnica 0,012’’ w części dystalnej oraz 0,014 ‘’ w części proksymalnej - rdzeń wykonany ze stali, w części dystalnej wykonany z nitynolu - długość 200 cm , kształtowalna część prowadnika o długości 1,4 cm | 750 | sztuka |  |  |  | 0
4 | System odczepiania spiral elektromechanicznych cechy: - system gwarantujący wizualną i dźwiękową sygnalizację informującą o odczepieniu spirali | 50 | sztuka |  |  |  | 0
Poz. 2: Zamawiający dopuszcza mikrocewniki do zabiegów neuroradiologicznych o pokryciu hydrofilnym na długości 100cm, pozostałe parametry bez zmian

## część 14
| DFP.271.8.2020.AB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY |  |  |  |  | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 14
[6 empty] | Cena brutto: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1 | Spirale embolizacyjne odczepiane mechanicznie Cechy: - spirala embolizacyjna platynowa, odczepiana mechanicznie do embolizacji tętniaków naczyń mózgowych - średnica zewnętrzna 0,020” - spirala o budowie wielowarstwowej, z wewnętrzną strukturalną spiralą nitinolową - różne kształty w tym 3D oraz helikalne, - różne rozmiary średnicy i długości; o zmiennej sztywności | 250 | sztuka |  |  |  | 0
2 | Spirale embolizacyjne odczepiane mechanicznie Cechy: - spirala embolizacyjna platynowa, odczepiana mechanicznie do embolizacji tętniaków naczyń mózgowych - średnica zewnętrzna 0,010” - spirala o budowie wielowarstwowej, z wewnętrzną strukturalną spiralą nitinolową - różne kształty w tym 3D oraz helikalne, - różne rozmiary średnicy i długości; o zmiennej sztywności | 250 | sztuka |  |  |  | 0
3 | Mikrocewnik do zabiegów neuroradiologicznych Cechy: - mikrocewnik długości min 150 cm - światło 0,025” - dystalna cześć o średnicy 2,6 F - dwa platynowe markery na końcu cewnika - cewnik zbrojony na całej długości spiralnym oplotem z drutu nitinolowego - różne kształty końcówek | 80 | sztuka |  |  |  | 0
4 | System odczepiania spiral mechanicznych cechy: - system do odczepiania spirali mechanicznych | 50 | sztuka |  |  |  | 0

## część 15
| DFP.271.8.2020.AB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY |  |  |  |  | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 15
[6 empty] | Cena brutto: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1 | cewniki prowadzące do zabiegów neuroradiologicznych cechy: - cewniki atraumatyczne w części dystalnej, zbrojone w części proksymalnej , pokrycie PTFE - cewniki o budowie 2 częściowej niezależnej od siebie : - część zewnętrzna – cewnik prowadzący o średnicach 5 F – średnica wewnętrzna 0,059 ‘’ , 6 F – średnica wewnętrzna 0,071 ‘’ długość cewnika 95 cm , kształtowalna dystalna końcówka 7 cm - cześć wewnętrzna – cewnik diagnostyczny o średnicach 4 F – średnica wewnętrzna 0,041 ‘’ , 5 F – średnica wewnętrzna 0,048 ‘’ , długość cewnika 117 cm , kształtowalna dystalna końcówka 7 cm , pokrycie - hydrofilne na długości 15 cm - o różnym kształcie końcówki | 250 | sztuka |  |  |  | 0
2 | cewniki prowadzące do zabiegów neuroradiologicznych cechy: - cewniki atraumatyczne w części dystalnej, zbrojone w części proksymalnej , pokrycie PTFE - cewnik prowadzący o średnicach 5 F – średnica wewnętrzna 0,059 ‘’ , 6 F – średnica wewnętrzna 0,071 ‘’ - długość cewnika 95 cm , kształtowalna dystalna końcówka 7 cm | 150 | sztuka |  |  |  | 0

## część 16
| DFP.271.8.2020.AB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY |  |  |  |  | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 16
[6 empty] | Cena brutto: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1 | Cewniki prowadzące do zabiegów neuroradiologicznych cechy: - cewniki zbrojone, - średnicy od 5F do 7 F, - o różnych kształtach końcówki, - co najmniej dwie strefy sztywności, - długości całkowitej do 100 cm, - końcówka miękka, atraumatyczna cieniująca we fluoroskopii, - o różnym kształcie końcówki | 150 | sztuka |  |  |  | 0

## część 17
| DFP.271.8.2020.AB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY |  |  |  |  | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 17
[6 empty] | Cena brutto: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1 | Cewnik umożliwiający dostęp dystalny do zabiegów neuroradiologicznych Cechy: - cewnik umożlwiający dystalny dostęp do naczyń wewnątrzczaszkowych wspomagający stabilizację mikrocewnika - cewnik zbrojony - kompatybilny z prowadnikiem 0.035” - atraumatyczny dystalny segment umożliwiający kształtowanie końcówki nad parą wodną - zewnętrzna średnica 5F i 6F i średnica wewnętrznej odpowiednio 0,055’’ i 0.070”; - długość cewnika 5F 115 - 120 cm , długość cewnika 6F 115 cm - pokrycie hydrofilne | 200 | sztuka |  |  |  | 0
2 | Cewnik reperfuzyjny do zabiegów neuroradiologicznych - cewnik umożlwiający dystalny dostęp do naczyń wewnątrzczaszkowych wspomagający stabilizację mikrocewnika - cewnik umożliwiający aspirację skrzpów i zatorów z układu naczyniowego w tym z naczyń mózgowych - cewnik zbrojony - kompatybilny z prowadnikiem 0.035” - atraumatyczny dystalny segment umożliwiający kształtowanie końcówki nad parą wodną - zewnętrzna średnica 6F i średnica wewnętrzna 0.070”; - długość cewnika 115-131 cm , - pokrycie hydrofilne | 150 | sztuka |  |  |  | 0
Poz. 2: Zamawiający dopuszcza cewniki reperfuzyjne do zabiegów neuroradiologicznych o dostępnych długościach 125cm i 131cm, pozostałe parametry bez zmian

## część 18
| DFP.271.8.2020.AB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY |  |  |  |  | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 18
[6 empty] | Cena brutto: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1 | Cewnik umożliwiający dostęp dystalny do zabiegów wewnątrznaczyniowych Cechy: - cewnik do wprowadzania sprzętu interwencyjnego oraz diagnostycznego do naczyń obwodowych, wieńcowych oraz mózgowych. - dodatkowo może być wykorzystany do usuwania lub aspiracji świeżego zatoru z naczyń mózgowych, - podwójna hydrofilna powłoka zapewnia wzmocnioną wytrzymałość, - wielopolimerowa konstrukcja składa się z 5 różnych stref sztywności - wielozadaniowa miękka, okrągła i elastyczna końcówka, o stopniu zakrzywienia 25, oznaczona markerem widocznym we fluoroskopii umożliwia łatwe i bezpieczne pozycjonowanie cewnika; - światło cewnika o rozmiarze 0.065 umożliwia wprowadzenie jednocześnie dwóch mikrocewników - rozmiary 0.039 in, 0.052 in, 0.065 in, - długości od 120 d0 150 cm; | 100 | sztuka |  |  |  | 0
Poz. 1: Zamawiający dopuszcza długości cewników od 120 do 151 cm, reszta parametrów bez zmian

## część 19
| DFP.271.8.2020.AB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY |  |  |  |  | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 19
[6 empty] | Cena brutto: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1 | Stenty do naczyń mózgowych cechy: - stenty stosowane do zabiegów embolizacji tętniaków o szerokiej szyi - stenty samorozprężalne, - wykonane z nitynolu, - z cieniującymi w obrazie fluoroskopwym wplecionymi markerami na całej długości stentu - dające możliwość zmiany położenia (repozycjonowalne) podczas rozprężania; - o średnicach w zakresie od 2,0 mm – 5,5 mm, - długości w zakresie od 12 mm do 75 mm - w zestawie z kompatybilnym mikrocewnikiem do wprowadzania | 120 | sztuka |  |  |  | 0

## część 20
| DFP.271.8.2020.AB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY |  |  |  |  | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 20
[6 empty] | Cena brutto: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1 | Stenty do naczyń mózgowych cechy : - stenty stosowane do zabiegów embolizacji tętniaków o szerokiej szyi oraz poszerzania zwężeń miażdżycowych naczyń wewnątrzmózgowych. - stenty samorozprężalne - wykonane z nitynolu, o strukturze „zamknietych oczek” - połączone trwale z popychaczem, uwalniane na drodze elektrolitycznej, - dające możliwość zmiany położenia (repozycjonowalne) z możliwością ponownego złożenia po całkowitym rozprężeniu. - o średnicach 3 mm - 6mm - długości w zakresie od 15 mm do 30mm | 30 | sztuka |  |  |  | 0
2 | Mikrocewniki do wprowadzania stentów do naczyń mózgowych cechy: - mikrocewniki o średnicy zewnętrznej 2,8F i średnicy wewnętrznej 0,027", kompatybilny z prowadnikiem maksymalnie 0,021, - mikrocewniki o średnicy zewnętrznej 2,4/2.7F i średnicy wewnętrznej 0,021", kompatybilny z prowadnikiem maksymalnie 0,018, - o długości całkowitej 158 cm, - posiadające dystalny marker, - pokrywany hydrofilnie | 100 | sztuka |  |  |  | 0

## część 21
| DFP.271.8.2020.AB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY |  |  |  |  | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 21
[6 empty] | Cena brutto: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1 | Stenty do naczyń mózgowych cechy : - stenty stosowane do zabiegów embolizacji tętniaków o szerokiej szyi - stenty samorozprężalne - wykonane z nitynolu, o strukturze „ otwartych oczek” - wyposażoe w trzy platynowe markery na końcach proksymalnym i dystalnym - stent umieszczony na prowadniku dostawczym wykonanym ze stali nierdzewnej o dł. 185cm, zabezpieczony przez koszulkę wprowadzającą - stent o minimalnej skracalności do 6,3% - rozmiary: średnice: 3.0/4.0/4.5 mm długości 15/21/24/30mm - kompatybilny z mikrocewnikiem o średnicy wewnętrznej 0.0165”-0.017”ID | 30 | sztuka |  |  |  | 0

## część 22
| DFP.271.8.2020.AB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY |  |  |  |  | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 22
[6 empty] | Cena brutto: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1 | Stent samorozprężalny wewnątrzczaszkowy cechy: - stent wewnątrzczaszkowy kierunkujący przepływ krwi stosowany w leczeniu tętniaków naczyń mózgowych (typu flow diverter stent) - wykonany z 48 fragmentów drutu nitinolowego o bardzo gęstym splocie - możliwość repozycji po 90% uwolnieniu - dedykowane do naczyń o średnicy od 2,5 do 5,5 mm - dobrze widoczny w obrazie fluoroskopowym – wplecione znaczniki w postaci nici na całej długości stentu - w zestawie z mikrocewnikiem zbrojonym do wprowadzania | 100 | sztuka |  |  |  | 0

## część 23
| DFP.271.8.2020.AB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY |  |  |  |  | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 23
[6 empty] | Cena brutto: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1 | Stent samorozprężalny wenątrzczaszkowy cechy: - stent wewnątrzczaszkowy kierunkujący przepływ krwi stosowany w leczeniu tętniaków naczyń mózgowych (typu flow diverter stent) - implant składający się z dwóch połączonych współśrodkowo stentów nitynolowych - możliwość repozycji po uwolnieniu 90% - dobrze widoczny w obrazie fluoroskopowym na całej długości – wyposażony w 4 markery w części proksymalnej i dystalnej oraz wplecione 2 nici wolframowe wewnątrz struktury stentu - kompatybilny z mikrocewnikiem o średnicy 0,027’’ | 100 | sztuka |  |  |  | 0
2 | Mikrocewniki do wprowadzania stentów do naczyń mózgowych cechy: - mikrocewniki zbrojony, o długości całkowitej 150 cm, - kompatybilny z prowadnikiem maksymalnie 0,021’’ - o średnicy wewnętrznej 0,027’’ - posiadające jeden dystalny marker - pokrywane hydrofilnie | 100 | sztuka |  |  |  | 0

## część 24
| DFP.271.8.2020.AB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY |  |  |  |  | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 24
[6 empty] | Cena brutto: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1 | Stent samorozprężalny wenątrzczaszkowy cechy: - stent wewnątrzczaszkowy stosowany w leczeniu tętniaków naczyń mózgowych typu flow diverter stent - wykończony powłoką BlueXide zmniejszającą tarcie podczas implementyacji oraz rozprężania, a także obniżającą trombogeniczność; - stent repozycjonowalny po uwolnieniu 90%, - dobrze widoczny w obrazie fluoroskopowym na całej długości dzięki znacznikom wykonanym z kompozytu na bazie nitinolu splecionych ze sobą oraz rozciągniętych na całej długości urządzenia - rozmiary od 3,5 do 6.0 mm; - dedykowany do naczyń od 2,5 do 6,0 mm średnicy; | 50 | sztuka |  |  |  | 0

## część 25
| DFP.271.8.2020.AB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY |  |  |  |  | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 25
[6 empty] | Cena brutto: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1 | Mikrocewniki hydrofilne do embolizacji naczyniaków mózgowych cechy: - mikrocewnik o długości całkowitej 165 oraz 170cm, kompatybilny z prowadnikiem maksymalnie 0,010”. o średnicy zewnętrznej 3,0/1,5F oraz 2,7/1,3F i 2,7/1,5F prox/dyst i świetle wewnętrznym 0,012” oraz 0,013” - mikrocewnik z odczepianą końcówką o średnicy zewnętrznej 2,7/1,5F prox/dyst. W miejscu odłączenia końcówki średnica cewnika 1,9F; odczepialna końcówka o długości: 1,5/3/5cm - mikrocewnik o dużej odporności na załamanie i rozciąganie - dystalny marker obrazujący zakończenie cewnika - pokrycie hydrofilne na całej długości - wyposażony w mandryn ułatwiający wprowadzenie do cewnika prowadzącego - kompatybilne z DMSO | 150 | sztuka |  |  |  | 0
2 | Mikroprowadniki hydrofilne do zabiegów neuroradiologicznych cechy: - mikroprowadniki do naczyń mózgowych; - o średnicy w zakresie od 0.008’’ do 0,010''; - o całkowitej długości co najmniej 180 cm. - pokrywane hydrofilnie | 50 | sztuka |  |  |  | 0
3 | Materiał embolizacyjny do embolizacji naczyniaków działający na zasadzie wytrącania materiału embolizacyjnego z roztworu cechy: - kopolimer winyl-alkoholu etylowego EVOH - DMSO dimetylosulfotlenek jako rozpuszczalnik do EVOH, zawiera mikronizowany pył tantalowy, celem wizualizacji materiału embolizacyjnego w skopi rtg - dostępny w różnych lepkościach - w zestawie 1 fiolka EVOH 1,5ml, jedna fiolka DMSO 1,5ml i trzy strzykawki. | 250 | komplet |  |  |  | 0

## część 26
| DFP.271.8.2020.AB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY |  |  |  |  | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 26
[6 empty] | Cena brutto: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1 | Mikrocewniki hydrofilne do naczyń mózgowych cechy: - mikrocewniki typu ''flow directed catheter''; - pokrywane hydrofilnie, - średnicy zewnętrznej w odcinku końcowym od 1,2 do1.8 F; - o różnych strefach miękkości; - o całkowitej długość co najmniej 165 cm, - ze znacznikiem widocznym w obrazie fluoroskopowym na końcu | 200 | sztuka |  |  |  | 0
2 | Mikrocewniki do embolizacji naczyń mózgowych z systemem bezpiecznej ewakuacji cechy - średnice: 1.2F; 1.5F, - system odłączania dystalnej części mikrocewnika, o dł. 15 mm i 25 mm, - mikrocewniki o zmiennej elastyczności, - kompatybilne z mikroprowadnikiem o średnicy 0,007” i 0,008”, - pokryte powłoką hydrofilną. - ze znacznikiem widocznym w obrazie fluoroskopowym na końcu - kompatybilne z DMSO | 100 | sztuka |  |  |  | 0
3 | Mikroprowadniki hydrofilne do naczyń mózgowych cechy: - mikroprowadniki do naczyń mózgowych; - o średnicy w zakresie od 0.007’’ do 0,014''; - o całkowitej długości co najmniej 180 cm. - pokrywane hydrofilnie | 200 | sztuka |  |  |  | 0

## część 27
| DFP.271.8.2020.AB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY |  |  |  |  | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 27
[6 empty] | Cena brutto: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1 | Balon przeznaczony do techniki remodelingu naczyń mózgowych Cechy: - cewniki balonowy sosowane w zabiegach embolizacji tętniaków naczyń mózgowych w prostych odcinkach i podziałach naczyń - shaft balonu : średnica zewnętrzna części proksymalnej 2.8 F ; średnica części dystalnej 2.1 F - shaft balonu o budowie 2 kanałowej – 1 kanał do inflacji i deflacji balonu , 2 kanał – dla prowadnika, kompatybilny z DMSO i spiralami embolizacyjnymi - cewnik balonowy o kształtowalnej końcówce - dostępność rozmiarów : 4mmm/10mm;4mm/15mm;4mm/20mm; | 150 | sztuka |  |  |  | 0

## część 28
| DFP.271.8.2020.AB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY |  |  |  |  | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 28
[6 empty] | Cena brutto: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1 | Mikrocewnik z balonem do remodelingu podczas embolizacji tętniaków mózgowych Cechy - cewniki balonowy sosowane w zabiegach embolizacji tętniaków naczyń mózgowych w prostych odcinkach i podziałach naczyń - średnice balonów 3 – 5 i 4 – 6 mm - długość balonu w zakresie od 6 mm do 30 mm - pokrycie hydrofilne - obecność 2 platynowych markerów | 50 | sztuka |  |  |  | 0

## część 29
| DFP.271.8.2020.AB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY |  |  |  |  | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 29
[6 empty] | Cena brutto: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1 | System do mechanicznej trombektomii naczyń mózgowych Cechy: - urządzenie o strukturze tubularnej siatki z nitinolu o geometrii zamkniętych oczek - połączony trwale z popychaczem, całkowicie repozycjolowalny z możliwością ponownego złożenia - konstrukcja umożliwia przejście przez skrzep, przyciągniecie go do mikrocewnika i usunięcie z naczynia - dwie średnice urządzenia 4 i 6 mm długość 20/24/40mm - dostarczanie systemu przez mikrocewnik o świetle minimum 0,021” (dla 4mm) lub 0,027” (dla 6mm) - posiadający markery na całej długości widoczne we fluoroskopii - posiadający rejestrację i udokumentowaną piśmiennictwem skuteczność w mechanicznej trombektomii naczyń mózgowych w udarach niedokrwiennych | 100 | sztuka |  |  |  | 0
2 | Mikrocewnik do wprowadzania stentów do naczyń mózgowych Cechy: - mikrocewniki o długości całkowitej 150cm lub 135 cm, - kompatybilny z prowadnikiem maksymalnie 0,021, - o średnicy wewnętrznej 0,021” – 0,027”, - posiadający dystalny marker, - pokrywany hydrofilnie, | 100 | sztuka |  |  |  | 0
3 | Cewnik prowadzący z balonem do zabiegu trombektomii Cechy: - cewnik prowadzący zakończony dystalnym balonem do zamknięcie tętnicy przy zabiegu trombektomii - cewnik o średnicy 8F i w świetle wewnętrznym 0,075” i długości roboczej 95cm - konstrukcja koaksjalna, cewnik zbrojony w obu warstwach - wyposażony w dwa markey obrazujące końce balonu - długość balonu 10mm | 100 | sztuka |  |  |  | 0

## część 30
| DFP.271.8.2020.AB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY |  |  |  |  | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 30
[6 empty] | Cena brutto: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1 | System do mechanicznej trombektomii naczyń mózgowych Cechy: - urządzenie o strukturze tubularnej siatki z nitinolu - połączony trwale z popychaczem, całkowicie repozycjolowalny z możliwością ponownego złożenia - konstrukcja umożliwia przejście przez skrzep, przyciągniecie go do mikrocewnika i usunięcie z naczynia - trzy średnice urządzenia 3, 4 i 6 mm; długość min 20mm - dostarczanie systemu jak spirali embolizacyjnych – wprowadzany przez mikrocewnik - dobrze widoczny w obrazie fluoroskopowym na całej długości - w zestawie z dedykowanym mikrocewnikiem zbrojonym do wprowadzania - posiadający rejestrację i udokumentowaną piśmiennictwem skuteczność w mechanicznej trombektomii naczyń mózgowych w udarach niedokrwiennych | 100 | sztuka |  |  |  | 0

## część 31
| DFP.271.8.2020.AB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY |  |  |  |  | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 31
[6 empty] | Cena brutto: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1 | System do mechanicznej trombektomii naczyń mózgowych Cechy: - urządzenie posiadające zintegrowaną ochronę przeciw zatorową w postaci wewnętrznego kanału przepływu, klatki zewnętrznej oraz kosza zapewniającego protekcję dystaną - dostarczanie systemu przez mikrocewnik o świetle 0,021” - posiadający markery widoczne we fluoroskopii - posiadający rejestrację i udokumentowaną piśmiennictwem skuteczność w mechanicznej trombektomii naczyń mózgowych w udarach niedokrwiennych | 100 | sztuka |  |  |  | 0
2 | Mikrocewnik dostawczy do systemu mechanicznej trombektomii Cechy: - mikrocewnik o długości całkowitej min 150cm, - kompatybilny z prowadnikiem 0,018 – 0,021, - o średnicy wewnętrznej 0,021” - posiadający dystalny marker, - pokrywany hydrofilnie, | 100 | sztuka |  |  |  | 0

## część 32
| DFP.271.8.2020.AB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY |  |  |  |  | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 32
[6 empty] | Cena brutto: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1 | Cewnik reperfuzyjny Cechy: - cewnik reperfuzyjny do naczyń mózgowych - o całkowitej długości min 130 cm - zbrojony oplotem nitynolowym - o średnicy zewnętrznej lub 6F w części dystalnej - dystalna średnica wewn 0,68 lub 0,72” - posiadający dystalny marker - o różnych strefach sztywności | 100 | sztuka |  |  |  | 0
2 | Cewnik reperfuzyjny dystalny Cechy: - cewnik aspiracyjny dystalny do naczyń mózgowych - długość robocza 153cm, - średnica proksymalna zewnętrzna – 4,7F, dystalna wewnętrzna - .035” | 100 | sztuka |  |  |  | 0
3 | Cewnik prowadzący do zabiegu trombektomii Cechy: - koszulka prowadząca zbrojona na całej długości jednolitym spiralnym oplotem ze stali nierdzewnej. - światło 6F ( 0.088") na całej długości - długości koszulki: 80 i 90 cm - miękki segment dystalny długości 4 cm - dystalna cześć pokryta hydrofilnie - konfiguracja zakończeń : proste , MP - zawiera w zestawie dylatator, odkręcaną zastawkę hemostatyczną, Y-adapter | 300 | sztuka |  |  |  | 0
4 | Cewnik umożliwiający dostęp dystalny do zabiegów neuroradiologicznych cechy - cewnik umożlwiający dystalny dostęp do naczyń wewnątrzczaszkowych wspomagający stabilizację mikrocewnika - odporny na zaginanie w obrębie krętych naczyń - z różnymi strefami sztywności - dystalna końcówka zbrojona, giętka, miękka, atraumatyczna - różne długości od 95 do 115 cm - średnica zewnętrza 6F i wewnętrzna min. 0.070” - kompatybilny z prowadnikiem 0.035” | 150 | sztuka |  |  |  | 0

## część 33
| DFP.271.8.2020.AB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY |  |  |  |  | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 33
[6 empty] | Cena brutto: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1 | Stent wewnątrzczaszkowy do leczenia zwężeń tętnic mózgowych Cechy: Stent samorozprężalny z markerami na końcach widocznymi we fluoroskopii Stent umieszczony fabrycznie w systemie dostawczym o średnicy 3,5F, Cewnik dostawczy pokrywany hydrofilnie System dostarczania typu „over the wire” współpracujący z prowadnikiem 0,014”, System dostarczania współpracujący z cewnikiem prowadzącym 6F Stent o bardzo dużej elastyczności oraz giętkości i dopasowaniu do kształtu naczynia Średnice stentu od 2,5 do 4,5 mm, Długości stentu od 10 do 20mm Wymagana rejestracja i udokumentowana fachowym piśmiennictwem skuteczność w leczeniu zwężeń tętnic mózgowych | 20 | sztuka |  |  |  | 0
2 | Cewnik balonowy do leczenia zwężeń tętnic mózgowych Cechy: Cewnik balonowy wewnątrzczaszkowy Balon typu semi-compliant System typu „over the wire”, cewnik o podwójnym świetle System współpracujący z prowadnikiem 0,014” System współpracujący z cewnikiem prowadzącym 6F Średnice balonu do 1,5 do 4,0mm Długości balonu od 10 do 20 mm Ciśnienie nominalne 6 atm RBP 12 atm Wymagana rejestracja i udokumentowana fachowym piśmiennictwem skuteczność w leczeniu zwężeń tętnic mózgowych | 30 | sztuka |  |  |  | 0

## część 34
| DFP.271.8.2020.AB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY |  |  |  |  | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 34
[6 empty] | Cena brutto: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1 | Zamykacz naczyniowy Cechy: - system do zamykania tętnic po zabiegach endowaskularnych - system zapinek złożony z części kotwiczącej, szwu i kolegenu, w pełni resorbowalne - system kompatybilny z koszulkami 6F i 8F - system dostarczany z koszulką, lokalizatorem prawidłowego położenia systemu w tętnicy, prowadnikiem 0,035” lub 0,038” | 750 | sztuka |  |  |  | 0