Wymagania graniczne dla odczynników do izolacji DNA:

| Lp. | ### Nazwa parametru | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
|  | Dla pozycji 1: |  |
| 1 | Zestaw kompletny gotowy do użytku, pojemność złoża 100 μg DNA |  |
| 2 | Kolumienki ze złożem jonowymiennym |  |
| 3 | Wielkość kolumienki zgodna z probówką 15 ml typu Falcon |  |
| 4 | Objętość próbki – do 2 ml |  |
|  | Dla pozycji 2: |  |
| 1 | Zestaw kompletny gotowy do użytku, pojemność złoża 20 μg DNA |  |
| 2 | Mini Kolumienki ze złożem jonowymiennym |  |
| 3 | Probówki 2ml dopasowane do kolumienek |  |
| 4 | Objętość próbki – do 200 μl |  |
|  | Dla pozycji 3: |  |
| 1 | Rekombinowana proteaza serynowa K wolna od zanieczyszczeń DNA |  |

*Uwaga!

Nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.