Wymagania graniczne dla odczynników i materiałów zużywalnych do oznaczeń wariantów genetycznych wybranych mutacji metodą amplifikacji w czasie rzeczywistym z użyciem degradowalnych sond fluorescencyjnych:

| Lp. | ### Nazwa parametru | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
|  | Dla pozycji 1: |  |
| 1 | Gotowy roztwór starterów i sond oligonukleotydowych znakowanych VIC i FAM w stężeniu 40X |  |
| 2 | Temperatura annealingu taka sama dla każdego wykrywanego SNP - 60 st. C. |  |
| 3 | Sondy modyfikowane białkiem MGB |  |
|  | Dla pozycji 2: |  |
| 1 | Pochodzenie polimerazy: E.coli z wbudowanym genem Thermus aquaticus YT1. |  |
| 2 | Aktywnośc polimerazy: 1- jednostka polimerazy katalizuje 10 nmol deoxyrybonukleptydów w 30 w 74 ºC |  |
| 3 | Stężenie 5 U/μl |  |
|  | Dla pozycji 3: |  |
| 1 | Deoksynukleotydy dNTP czystość ≥99% |  |
| 2 | Deoksynukleotydy dNTP koncentracja 100 ± 3 mM dla każdego dNTP |  |
| 3 | PH 7.3 – 7.5 |  |
|  | Dla pozycji 4: |  |
| 1 | Albumina o stężeniu 20mg/ml |  |
| 2 | Ciężar cząsteczkowy 66kDa |  |
| 3 | Nie modyfikowana |  |
|  | Dla pozycji 5: |  |
| 1 | Bufor do reakcji PCR w stężeniu 2X |  |
| 2 | Konfekcjonowany w probówkach po 10 ml |  |
| 3 | Nie zawiera urydylo-N-glikozylazy |  |
| 4 | Temperatura przechowywania 2-8 st. C |  |
| 5 | Kompatybilny z reakcją amplifikacji typu Standard (całkowity czas 40 min) |  |

*Uwaga!

Nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.