Wymagania graniczne dla materiałów zużywalnych do oznaczeń wariantów genetycznych wybranych mutacji metodą amplifikacji w czasie rzeczywistym z użyciem degradowalnych sond fluorescencyjnych:

| Lp. | ### Nazwa parametru | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
|  | ### Dla pozycji 1 |  |
| 1 | Kompatybilne z analizatorami genetycznymi, obudowa z poliwęglanu, nie podlega odkształceniu przy zmianach temperatury |  |
|  | Dla pozycji 2 |  |
| 1 | Kompatybilne z reakcją PCR |  |

*Uwaga!

Nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.