## formularz oferty
Załącznik nr 1 do SWZ
FORMULARZ OFERTY
| Numer sprawy | DFP.271.26.2021.AM
| Nazwa zamówienia | Obsługa serwisowa aparatów diagnostyki obrazowej pracujących na terenie Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego (NSSU), ul. Jakubowskiego 2
nazwa Wykonawcy:
adres (siedziba) Wykonawcy:
województwo:
NIP
REGON
osoba do kontaktu
telefon
faks
email
1. | Oferujemy wykonanie całego przedmiotu zamówienia (w danej części) za cenę:
| Numer części | Cena brutto:
| część 1 | 0
| część 2 | 0
| część 3 | 0
| część 4 | 0
2. | Oświadczam, że wybór niniejszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie*: ………….........................................…………. …………………………………………………………………………………….........................………………… *Należy podać informacje o których mowa w pkt. 10.9 SWZ. Jeżeli wykonawca nie poda powyższej informacji to Zamawiający przyjmie, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
3. | Oświadczamy, że termin płatności wynosi do 60 dni.
4. | Oświadczamy, że zamówienie będziemy wykonywać do czasu wyczerpania kwoty wynagrodzenia umownego, nie dłużej jednak niż przez 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
5. | Oświadczamy, że jesteśmy *:
|       | mikroprzedsiębiorstwem małym przedsiębiorstwem średnim przedsiębiorstwem jednoosobową działalnością gospodarczą osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej inny rodzaj (w tym duże przedsiębiorstwo)
*zaznaczyć właściwe
6. | Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SWZ wraz z jej załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
7. | Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres podany w SWZ.
8. | Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się z treścią załączonego do SWZ wzoru umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy z zamawiającym umowę sporządzoną na podstawie tego wzoru.
9. | Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia podwykonawcom i jednocześnie podajemy nazwy (firmy) podwykonawców*: Część zamówienia: ...................................................................................................................................................................... Nazwa (firma) podwykonawcy: ................................................................................................................................................ *Jeżeli wykonawca nie poda tych informacji to Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie zamierza powierzać żadnej części zamówienia podwykonawcy
10. | Dane do umowy:
Osoby które będą zawierały umowę ze strony Wykonawcy:
Imię i nazwisko
Osoba(y) odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy
| Imię i nazwisko | Stanowisko | Nr telefonu / e-mail
Nr konta bankowego do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcy
Nazwa i adres banku

## część (1)
| DFP.271.26.2021.AM | [5 empty] | załącznik nr 1a do SWZ
załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 1 | ARKUSZ CENOWY
|  |  | Cena brutto: | 0
Urządzenie, będące przedmiotem obsługi serwisowej
Poz. | Inwentarz | Aparat | Producent | Typ | Nr ser. | cena brutto za 1 miesiąc | cena brutto za 24 miesiące
1. | 24565 | RTG ogólnodiagnostyczny | Siemens | Ysio Max | 27114 |  | 0
2. | 24564 | RTG telekomando | Siemens | Axiom Luminos dRF | 7122 |  | 0
3. | 24748 | TK | Siemens | Somatom Definition EDGE | 83757 |  | 0
4. | 24562 | serwer | Siemens | Syngovia | 131938 |  | 0
5. | 34691 | RTG przewoźny | Siemens | Mobilett Mira Max | 3558 |  | 0
6. | 34693 | RTG przewoźny | Siemens | Mobilett Mira Max | 3560 |  | 0
7. | 24555 | Angiograf +Sensis + stół + system zasilania | Siemens | Q Ceiling | 109514 |  | 0
8. | 24556 | Angiograf +Sensis + stół + system zasilania | Siemens | Q Ceiling | 109513 |  | 0
9. | 24554 | Angiograf + stół + system zasilania | Siemens | Angiograf Artis Q Ceiling | 109511 |  | 0
Zakres czynności wymaganych do obsługi serwisowej (przeglądy i naprawy z częściami zamiennymi, w tym detektory i lampy)
| LP | CZYNNOŚĆ | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY | SPOSÓB OCENY
Wykonywanie przeglądów i kontrola jakości
| 1. | wykonywanie przeglądów okresowych obejmujących czynności wymagane przez producenta i w interwale przewidzianym dla poszczególnych aparatów | tak
| 2. | koszty materiałów potrzebnych do przeglądu w cenie oferty | tak
| 3. | sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego | tak
| 4. | kontrola zużycia części –przekazanie informacji użytkownikowi | tak
| 5. | konserwacja i czyszczenie elementów odpowiedzialnych za chłodzenie systemu | tak
| 6. | konserwacja i smarowanie elementów mechanicznych | tak
| 7. | konserwacja i porządkowanie oprogramowania systemowego, aplikacji wykorzystywanych przez personel, oraz bazy danych | tak
| 8. | po przeglądzie – sprawdzenie funkcjonowania aparatu i pozostawienie go w gotowości do pracy | tak
| 9. | dokonanie odpowiednich wpisów do paszportu technicznego aparatu w celu udokumentowania przeglądów, oraz generowanie stosownych raportów | tak
| 10. | KONTROLA JAKOŚCI: obrazu, wartości pomiarowych i aplikacyjnych, oraz przeprowadzenie czynności korygujących – ustawienie i regulacja odpowiednich wartości nastawień | tak
Wykonywanie napraw
| 11. | w cenie oferty – wykonywanie nieograniczonej ilości napraw aparatu na każde wezwanie użytkownika | tak
| 12. | czas rozpoczęcia naprawy od wezwania mail lub telefonicznie – maksymalnie 2 dni robocze z uwzględnieniem godzin pracy serwisu: pomiędzy 8:00 a 17:00, od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych ustawowo od pracy | Tak, podać całkowitą liczbę dni |  | najkrótszy czas - 10 pkt; wymagany - 0 pkt; inne proporcjonalnie mniej względem najkrótszej wartości*
| 13. | w ramach naprawy – lokalizacja uszkodzenia, diagnozowanie awarii, usuwanie usterek, oraz ich skutków | tak
| 14. | koszt części zamiennych jest zawarty w cenie oferty – dotyczy również detektorów i lamp rtg | tak
| 15. | czas zakończenia naprawy maksymalnie 5 dni roboczych od wezwania | tak, podać całkowitą liczbę dni |  | najkrótszy czas - 10 pkt; wymagany - 0 pkt; inne proporcjonalnie mniej względem najkrótszej wartości*
| 16. | po naprawie – sprawdzenie funkcjonowania aparatu i pozostawienie go w gotowości do pracy | tak
| 17. | dokonanie odpowiednich wpisów do paszportu technicznego aparatu w celu udokumentowania napraw, oraz generowanie stosownych raportów | tak
Pozostałe
| 18. | po podpisaniu umowy wykonawca sporządzi harmonogram przeglądów i kontroli w porozumieniu z użytkownikiem w terminie do 2 tygodni od podpisania | tak
| 19. | raport serwisowy/ karta pracy zostanie przesłany na adres ernestlewandowski@su.krakow.pl do 5 dni roboczych po zakończeniu każdego przeglądu, lub czynności serwisowej | tak
| 20. | Wykonawca posiada wiedzę, oraz uprawnienia umożliwiające naprawy i przeglądy przedmiotowych aparatów w szczególności licencję na kody dostępowe i klucze serwisowe umożliwiające ich wykonywanie, a także dostęp do dokumentacji technicznej wyrobu | tak
| 21. | Wykonawca zaopatrzy serwisantów wykonujących czynności serwisowe przy aparaturze generującej promieniowanie jonizujące stosowna odzież ochronną | tak
| 22. | Dla aparatów wyposażonych w funkcję zdalnej diagnostyki: wykorzystanie systemu zdalnej diagnostyki do diagnostyki i napraw aparatów, utrzymanie infrastruktury koniecznej do realizacji usługi, również gdy Zamawiający nie może udostępnić łącza internetowego, system zdalnej diagnostyki spełniający normę ISO/IEC 27001:2013 „lub równoważny” | tak
| 23. | Gwarancja na wymieniane części zamienne min. 3 miesiące | tak
*obliczane wg wzoru (najkorzystniejsza oferta)/(badana oferta) x 10pkt

## część (2)
| DFP.271.26.2021.AM | [5 empty] | załącznik nr 1a do SWZ
załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 2 | ARKUSZ CENOWY
|  |  | Cena brutto: | 0
Urządzenie, będące przedmiotem obsługi serwisowej
Poz. | Inwentarz | Aparat | Producent | Typ | Nr ser. | cena brutto za 1 miesiąc | cena brutto za 24 miesiące
1. | 24559 | Mammograf + pełne oprzyrządowanie wraz ze stacjami diagnostycznymi | GE | Senographe Essential | 717454BU3 |  | 0
2. | 24560 | Mammograf z tomosyntezą + pełne oprzyrządowanie wraz ze stacjami diagnostycznymi | GE | Senographe Essential Enlarge; SenoBright (CESM) i SenoClaire (tomosynteza) | 717458BU4 |  | 0
3. | 24558 | TK +stół+ wstrzykiwacz Nemoto+UPS Eaton 9355 | GE | Revolution HD | CBCKG1800011HM, CL2GT1800199HN |  | 0
4. | 24557 | TK +stół+AW serwer CTO2+ wstrzykiwacz Nemoto +Dosewatch CT02+UPS Eaton 9355 | GE | Revolution CT | REVVX1800008CN |  | 0
5. | 24553 | Angiograf +Fluoro UPS+ AW 4,7 VA02 +wstrzykiwacz MEDRAD MARK 7 Arterion | GE | IGS6 | B3-18-011 |  | 0
6. | 24561 | PET/CT + pełne oprzyrządowanie z bramka oddechową, wstrzykiwaczem Nemoto Alpha 7, 2 stacjami klienckimi AW, oraz serwerem AW | GE | Mi/Digital | PTDMI1800024PT |  | 0
7. | 24747 | Angiograf +Fluoro UPS +Dosewatch VA01 +AW 4,7 VA01 + wstrzykiwacz MEDRAD MARK 7 Arterion | GE | Discov. IGS7 D4-18-023 | D4-18-023 |  | 0
Zakres czynności wymaganych do obsługi serwisowej (przeglądy i naprawy z częściami zamiennymi, w tym detektory i lampy)
| LP | CZYNNOŚĆ | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY | SPOSÓB OCENY
Wykonywanie przeglądów i kontrola jakości
| 1. | wykonywanie przeglądów okresowych obejmujących czynności wymagane przez producenta i w interwale przewidzianym dla poszczególnych aparatów | tak
| 2. | koszty materiałów potrzebnych do przeglądu w cenie oferty | tak
| 3. | sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego | tak
| 4. | kontrola zużycia części –przekazanie informacji użytkownikowi | tak
| 5. | konserwacja i czyszczenie elementów odpowiedzialnych za chłodzenie systemu | tak
| 6. | konserwacja i smarowanie elementów mechanicznych | tak
| 7. | konserwacja i porządkowanie oprogramowania systemowego, aplikacji wykorzystywanych przez personel, oraz bazy danych | tak
| 8. | po przeglądzie – sprawdzenie funkcjonowania aparatu i pozostawienie go w gotowości do pracy | tak
| 9. | dokonanie odpowiednich wpisów do paszportu technicznego aparatu w celu udokumentowania przeglądów, oraz generowanie stosownych raportów | tak
| 10. | KONTROLA JAKOŚCI: obrazu, wartości pomiarowych i aplikacyjnych, oraz przeprowadzenie czynności korygujących – ustawienie i regulacja odpowiednich wartości nastawień | tak
Wykonywanie napraw
| 11. | w cenie oferty – wykonywanie nieograniczonej ilości napraw aparatu na każde wezwanie użytkownika | tak
| 12. | czas rozpoczęcia naprawy od wezwania mail lub telefonicznie – maksymalnie 2 dni robocze z uwzględnieniem godzin pracy serwisu: pomiędzy 8:00 a 17:00, od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych ustawowo od pracy | Tak, podać całkowitą liczbę dni |  | najkrótszy czas - 10 pkt; wymagany - 0 pkt; inne proporcjonalnie mniej względem najkrótszej wartości*
| 13. | w ramach naprawy – lokalizacja uszkodzenia, diagnozowanie awarii, usuwanie usterek, oraz ich skutków | tak
| 14. | koszt części zamiennych jest zawarty w cenie oferty – dotyczy również detektorów i lamp rtg | tak
| 15. | czas zakończenia naprawy maksymalnie 5 dni roboczych od wezwania | tak, podać całkowitą liczbę dni |  | najkrótszy czas - 10 pkt; wymagany - 0 pkt; inne proporcjonalnie mniej względem najkrótszej wartości*
| 16. | po naprawie – sprawdzenie funkcjonowania aparatu i pozostawienie go w gotowości do pracy | tak
| 17. | dokonanie odpowiednich wpisów do paszportu technicznego aparatu w celu udokumentowania napraw, oraz generowanie stosownych raportów | tak
Pozostałe
| 18. | po podpisaniu umowy wykonawca sporządzi harmonogram przeglądów i kontroli w porozumieniu z użytkownikiem w terminie do 2 tygodni od podpisania | tak
| 19. | raport serwisowy/ karta pracy zostanie przesłany na adres ernestlewandowski@su.krakow.pl do 5 dni roboczych po zakończeniu każdego przeglądu, lub czynności serwisowej | tak
| 20. | Wykonawca posiada wiedzę, oraz uprawnienia umożliwiające naprawy i przeglądy przedmiotowych aparatów w szczególności licencję na kody dostępowe i klucze serwisowe umożliwiające ich wykonywanie, a także dostęp do dokumentacji technicznej wyrobu | tak
| 21. | Wykonawca zaopatrzy serwisantów wykonujących czynności serwisowe przy aparaturze generującej promieniowanie jonizujące stosowna odzież ochronną | tak
| 22. | Dla aparatów wyposażonych w funkcję zdalnej diagnostyki: wykorzystanie systemu zdalnej diagnostyki do diagnostyki i napraw aparatów, utrzymanie infrastruktury koniecznej do realizacji usługi, również gdy Zamawiający nie może udostępnić łącza internetowego, system zdalnej diagnostyki spełniający normę ISO/IEC 27001:2013 „lub równoważny” | tak
| 23. | Gwarancja na wymieniane części zamienne min. 3 miesiące | tak
*obliczane wg wzoru (najkorzystniejsza oferta)/(badana oferta) x 10pkt

## część (3)
| DFP.271.26.2021.AM | [5 empty] | załącznik nr 1a do SWZ
załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 3 | ARKUSZ CENOWY
|  |  | Cena brutto: | 0
Urządzenie, będące przedmiotem obsługi serwisowej
Poz. | Inwentarz | Aparat | Producent | Typ | Nr ser. | cena brutto za 1 miesiąc | cena brutto za 24 miesiące
1. | 24581 | Stół do biobsji | Hologic | Affirm Prone | APB11000130 |  | 0
2. | 42992 | Densytometr | Hologic | Horizon Wi | 302951M |  | 0
3. | 19955 | RTG ramię C | Ziehm | Ziehm Imaging | 21334 |  | 0
Zakres czynności wymaganych do obsługi serwisowej (przeglądy i naprawy z częściami zamiennymi, w tym detektory i lampy)
| LP | CZYNNOŚĆ | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY | SPOSÓB OCENY
Wykonywanie przeglądów i kontrola jakości
| 1. | wykonywanie przeglądów okresowych obejmujących czynności wymagane przez producenta i w interwale przewidzianym dla poszczególnych aparatów | tak
| 2. | koszty materiałów potrzebnych do przeglądu w cenie oferty | tak
| 3. | sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego | tak
| 4. | kontrola zużycia części –przekazanie informacji użytkownikowi | tak
| 5. | konserwacja i czyszczenie elementów odpowiedzialnych za chłodzenie systemu | tak
| 6. | konserwacja i smarowanie elementów mechanicznych | tak
| 7. | konserwacja i porządkowanie oprogramowania systemowego, aplikacji wykorzystywanych przez personel, oraz bazy danych | tak
| 8. | po przeglądzie – sprawdzenie funkcjonowania aparatu i pozostawienie go w gotowości do pracy | tak
| 9. | dokonanie odpowiednich wpisów do paszportu technicznego aparatu w celu udokumentowania przeglądów, oraz generowanie stosownych raportów | tak
| 10. | KONTROLA JAKOŚCI: obrazu, wartości pomiarowych i aplikacyjnych, oraz przeprowadzenie czynności korygujących – ustawienie i regulacja odpowiednich wartości nastawień | tak
Wykonywanie napraw
| 11. | w cenie oferty – wykonywanie nieograniczonej ilości napraw aparatu na każde wezwanie użytkownika | tak
| 12. | czas rozpoczęcia naprawy od wezwania mail lub telefonicznie – maksymalnie 2 dni robocze z uwzględnieniem godzin pracy serwisu: pomiędzy 8:00 a 17:00, od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych ustawowo od pracy | Tak, podać całkowitą liczbę dni |  | najkrótszy czas - 10 pkt; wymagany - 0 pkt; inne proporcjonalnie mniej względem najkrótszej wartości*
| 13. | w ramach naprawy – lokalizacja uszkodzenia, diagnozowanie awarii, usuwanie usterek, oraz ich skutków | tak
| 14. | koszt części zamiennych jest zawarty w cenie oferty – dotyczy również detektorów i lamp rtg | tak
| 15. | czas zakończenia naprawy maksymalnie 5 dni roboczych od wezwania | tak, podać całkowitą liczbę dni |  | najkrótszy czas - 10 pkt; wymagany - 0 pkt; inne proporcjonalnie mniej względem najkrótszej wartości*
| 16. | po naprawie – sprawdzenie funkcjonowania aparatu i pozostawienie go w gotowości do pracy | tak
| 17. | dokonanie odpowiednich wpisów do paszportu technicznego aparatu w celu udokumentowania napraw, oraz generowanie stosownych raportów | tak
Pozostałe
| 18. | po podpisaniu umowy wykonawca sporządzi harmonogram przeglądów i kontroli w porozumieniu z użytkownikiem w terminie do 2 tygodni od podpisania | tak
| 19. | raport serwisowy/ karta pracy zostanie przesłany na adres ernestlewandowski@su.krakow.pl do 5 dni roboczych po zakończeniu każdego przeglądu, lub czynności serwisowej | tak
| 20. | Wykonawca posiada wiedzę, oraz uprawnienia umożliwiające naprawy i przeglądy przedmiotowych aparatów w szczególności licencję na kody dostępowe i klucze serwisowe umożliwiające ich wykonywanie, a także dostęp do dokumentacji technicznej wyrobu | tak
| 21. | Wykonawca zaopatrzy serwisantów wykonujących czynności serwisowe przy aparaturze generującej promieniowanie jonizujące stosowna odzież ochronną | tak
| 22. | Dla aparatów wyposażonych w funkcję zdalnej diagnostyki: wykorzystanie systemu zdalnej diagnostyki do diagnostyki i napraw aparatów, utrzymanie infrastruktury koniecznej do realizacji usługi, również gdy Zamawiający nie może udostępnić łącza internetowego, system zdalnej diagnostyki spełniający normę ISO/IEC 27001:2013 „lub równoważny” | tak
| 23. | Gwarancja na wymieniane części zamienne min. 3 miesiące | tak
*obliczane wg wzoru (najkorzystniejsza oferta)/(badana oferta) x 10pkt

## część (4)
| DFP.271.26.2021.AM | [5 empty] | załącznik nr 1a do SWZ
załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 4 | ARKUSZ CENOWY
|  |  | Cena brutto: | 0
Urządzenie, będące przedmiotem obsługi serwisowej
Poz. | Inwentarz | Aparat | Producent | Typ | Nr ser. | cena brutto za 1 miesiąc | cena brutto za 24 miesiące
1. | 31974 | wstrzykiwacz | Bracco | CT Express 4D | T00304444-1218 |  | 0
Zakres czynności wymaganych do obsługi serwisowej (przeglądy i naprawy z częściami zamiennymi, w tym detektory i lampy)
| LP | CZYNNOŚĆ | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY | SPOSÓB OCENY
Wykonywanie przeglądów i kontrola jakości
| 1. | wykonywanie przeglądów okresowych obejmujących czynności wymagane przez producenta i w interwale przewidzianym dla poszczególnych aparatów | tak
| 2. | koszty materiałów potrzebnych do przeglądu w cenie oferty | tak
| 3. | sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego | tak
| 4. | kontrola zużycia części –przekazanie informacji użytkownikowi | tak
| 5. | konserwacja i czyszczenie elementów odpowiedzialnych za chłodzenie systemu | tak
| 6. | konserwacja i smarowanie elementów mechanicznych | tak
| 7. | konserwacja i porządkowanie oprogramowania systemowego, aplikacji wykorzystywanych przez personel, oraz bazy danych | tak
| 8. | po przeglądzie – sprawdzenie funkcjonowania aparatu i pozostawienie go w gotowości do pracy | tak
| 9. | dokonanie odpowiednich wpisów do paszportu technicznego aparatu w celu udokumentowania przeglądów, oraz generowanie stosownych raportów | tak
| 10. | KONTROLA JAKOŚCI: obrazu, wartości pomiarowych i aplikacyjnych, oraz przeprowadzenie czynności korygujących – ustawienie i regulacja odpowiednich wartości nastawień | tak
Wykonywanie napraw
| 11. | w cenie oferty – wykonywanie nieograniczonej ilości napraw aparatu na każde wezwanie użytkownika | tak
| 12. | czas rozpoczęcia naprawy od wezwania mail lub telefonicznie – maksymalnie 2 dni robocze z uwzględnieniem godzin pracy serwisu: pomiędzy 8:00 a 17:00, od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych ustawowo od pracy | Tak, podać całkowitą liczbę dni |  | najkrótszy czas - 10 pkt; wymagany - 0 pkt; inne proporcjonalnie mniej względem najkrótszej wartości*
| 13. | w ramach naprawy – lokalizacja uszkodzenia, diagnozowanie awarii, usuwanie usterek, oraz ich skutków | tak
| 14. | koszt części zamiennych jest zawarty w cenie oferty – dotyczy również detektorów i lamp rtg | tak
| 15. | czas zakończenia naprawy maksymalnie 5 dni roboczych od wezwania | tak, podać całkowitą liczbę dni |  | najkrótszy czas - 10 pkt; wymagany - 0 pkt; inne proporcjonalnie mniej względem najkrótszej wartości*
| 16. | po naprawie – sprawdzenie funkcjonowania aparatu i pozostawienie go w gotowości do pracy | tak
| 17. | dokonanie odpowiednich wpisów do paszportu technicznego aparatu w celu udokumentowania napraw, oraz generowanie stosownych raportów | tak
Pozostałe
| 18. | po podpisaniu umowy wykonawca sporządzi harmonogram przeglądów i kontroli w porozumieniu z użytkownikiem w terminie do 2 tygodni od podpisania | tak
| 19. | raport serwisowy/ karta pracy zostanie przesłany na adres ernestlewandowski@su.krakow.pl do 5 dni roboczych po zakończeniu każdego przeglądu, lub czynności serwisowej | tak
| 20. | Wykonawca posiada wiedzę, oraz uprawnienia umożliwiające naprawy i przeglądy przedmiotowych aparatów w szczególności licencję na kody dostępowe i klucze serwisowe umożliwiające ich wykonywanie, a także dostęp do dokumentacji technicznej wyrobu | tak
| 21. | Wykonawca zaopatrzy serwisantów wykonujących czynności serwisowe przy aparaturze generującej promieniowanie jonizujące stosowna odzież ochronną | tak
| 22. | Dla aparatów wyposażonych w funkcję zdalnej diagnostyki: wykorzystanie systemu zdalnej diagnostyki do diagnostyki i napraw aparatów, utrzymanie infrastruktury koniecznej do realizacji usługi, również gdy Zamawiający nie może udostępnić łącza internetowego, system zdalnej diagnostyki spełniający normę ISO/IEC 27001:2013 „lub równoważny” | tak
| 23. | Gwarancja na wymieniane części zamienne min. 3 miesiące | tak
*obliczane wg wzoru (najkorzystniejsza oferta)/(badana oferta) x 10pkt