## formularz oferty
Załącznik nr 1 do specyfikacji
FORMULARZ OFERTY
| Numer sprawy | DFP.271.68.2019.AM
| Nazwa zamówienia | Dostawa materiałów anestezjologicznych
nazwa Wykonawcy:
adres (siedziba) Wykonawcy:
województwo:
NIP
REGON
osoba do kontaktu
telefon
faks
email
1. | Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:
Część | Cena brutto:
1 | 0
2 | 0
3 | 0
4 | 0
5 | 0
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 0
11 | 0
12 | 0
13 | 0
14 | 0
Oświadczam, że wybór niniejszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie*: ……………………………………………………………………………………………… *Jeżeli wykonawca nie poda powyższej informacji to Zamawiający przyjmie, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
2. | Oświadczamy, że termin płatności wynosi 60 dni.
3. | Oświadczamy, że zamówienie będziemy wykonywać do czasu wyczerpania kwoty wynagrodzenia umownego, jednak nie dłużej niż przez 24 miesiące od daty zawarcia umowy.
4. | Oświadczamy, że oferowane produkty są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych. Jednocześnie oświadczamy, że na każdorazowe wezwanie Zamawiającego przedstawimy dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Polski.
5. | Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
6. | Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
7. | Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się z treścią załączonego do specyfikacji wzoru umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy z zamawiającym umowę sporządzoną na podstawie tego wzoru.
8. | Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia podwykonawcom i jednocześnie podajemy nazwy (firmy) podwykonawców*:
Część zamówienia: ..................................................................................................................................... Nazwa (firma) podwykonawcy: ...................................................................................................................
*Jeżeli wykonawca nie poda tych informacji to Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie zamierza powierzać żadnej części zamówienia podwykonawcy
9. | Dane do umowy:
Osoby które będą zawierały umowę ze strony Wykonawcy:
Imię i nazwisko
Osoba(y) odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy
| Imię i nazwisko | Stanowisko | Nr telefonu / e-mail
Nr konta bankowego do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcy
Nazwa i adres banku

## część 1
| DFP.271.68.2019.AM | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
Część 1 | 0 | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Przedmiot zamówienia |  |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1 | Worki stomijne przeżroczyste, odpuszczane do przycinania, śred. 10 - 76 mm Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania worka stomijnego, przezroczystego, odpuszczalnego do przycięcia w zakresie 10- 70/90 mm ( wys/ szer) lub 15-60 mm | 6000 | szt. |  |  |  | 0
2 | Worki stomijne przeżroczyste, odpuszczane do przycinania śred. 90 mm | 3000 | szt. |  |  |  | 0
3 | Worki stomijne kolorowe, odpuszczane do przycinania, z filtrem do odprowadzania gazów śred. 90 mm | 150 | szt. |  |  |  | 0

## część 2
| DFP.271.68.2019.AM | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
Część 2 | 0 | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Przedmiot zamówienia |  |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1 | Zestawy do drenażu przezskórnego jednostopniowy Zestaw przezskórny metodą jednostopniową składający się z kateteru typu "PIGTAIL" widocznego w RTG, igły dwuczęściowej, opaski zaciskowej, kołnierza, automatycznego drenu umożliwiającego perforację drenażową rany, służącego do odprowadzania płynu z opłucnej, otrzewnowej i torbieli.6F i 9F dł 26 cm | 1200 | szt. |  |  |  | 0
2 | Zestaw do drenażu worka osierdziowego. Skład zestawu: prosta igła, prowadnik, kateter i strzykawka, kateter 7F-10F dł.70cm | 50 | szt. |  |  |  | 0
3 | Dren typu Redon do drenażu ran pooperacyjnych CH 08 do 32 dł.min.700mm | 12000 | szt. |  |  |  | 0
4 | Zestaw przezskórny metodą dwustopniową zawierający dilatator, prowadnicę składający się z kateteru typu "PIGTAIL" widocznego w RTG, igły dwuczęściowej, opaski zaciskowej, kołnierza, automatycznego drenu umożliwiającego perforację drenażową rany, służącego do odprowadzania płynu z opłucnej, otrzewnowej i torbieli. 6F i 9F dł. 26 cm | 100 | szt. |  |  |  | 0

## część 3
| DFP.271.68.2019.AM | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
Część 3 | 0 | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Przedmiot zamówienia |  |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1 | Jednorazowe przetworniki do pomiaru ciśnienia metodą krwawą, sterylne, z tworzywa nietoksycznego, pakowane pojedynczo. - Konfiguracja zestawu: 1x przetwornik ciśnienia, 2x kranik trójdrożny, 1x drenik ciśnieniowy 30 cm, 1x linia płucząca - Częstotliwość własna przetwornika >=200Hz - Wodoszczelne i bezpinowe połączenie kabla sygnałowego przewodu elektrycznego przetwornika - Prostoliniowy przepływ płynu płuczącego przez przetwornik zapobiegający powstawaniu zakłóceń pomiarowych - Wygodny i bezpieczny sposób wypełniania i płukania linii przez lekkie pociągnięcie wypustki w dowolnym kierunku - Konstrukcja przetwornika zawierająca osobny port do testowania poprawności działania systemu: linia z przetwornikiem / kabel sygnałowy / monitor - Linia płucząca z biuretą wyposażoną w szpikulec z min. trzema otworami, zabezpieczający przed zapowietrzeniem. Komplet mocowania przetwornika do szyny lub statywu. Dostawca przetworników zobowiązuje się do dostosowania kabli przyłączeniowych monitorów w poszczególnych jednostkach Zamawiającego do przetworników. Wykonawca ma dostarczyć maksymalnie 100 szt. kabli przyłączeniowych. | 3500 | sztuk |  |  |  | 0

## część 4
| DFP.271.68.2019.AM | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
Część 4 | 0 | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Przedmiot zamówienia |  |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1 | Zestaw elektrod do posiadanego aparatu Niccomo, do badania rzutu serca ICG Ag/AgCl, w komplecie 4 szt, z czego każda para umieszczona na wspólnej piance, jednorazowego użycia. | 40 | kpl a 4 |  |  |  | 0
2 | Cewnik do wkłuć centralnych trójświatłowy (średnica wewnętrzna świateł 17G, 18G, 19G) o rozmiarze 9F i długości użytkowej 30 cm, pokryty substancją hydrofilną, zakończony zamontowanym na stałe koszykiem wykonanym z nitinolu służącym do zapobiegania zatorowości płucnej, dwa markery RTG. Na wyposażeniu zestaw wprowadzający. | 2 | szt. |  |  |  | 0
3 | Zestaw do trudnych dróg oddechowych składający się z wideo masek krtaniowych z kamerą wielokrotnego użycia ze zintegrowanym źródłem światła i kolorowym monitorem o przekątnej 2,5”. Maski krtaniowe jednorazowego użycia w rozmiarach 3 i 4, z uchwytem do intubacji, ekstubacji i wentylacji pacjenta, z kanałem przystosowanym do stosowania rurek intubacyjnych dowolnych producentów w rozmiarach do 7,5 dla maski nr 3 i do 8,5 dla maski nr 4. Z wbudowanym w uchwycie kanałem do odsysania z przełyku za pomocą cewnika w rozmiarze do 12 Ch oraz z kanałem do odsysania płynów z przestrzeni pod kamerą. Zestaw dodatkowo wyposażony w konektor do podłączenia obwodu oddechowego, oraz w prowadnicę do trudnej intubacji. Zestaw składający się z: 1 kamera, 4 maski nr 3 oraz 4 maski nr 4. | 3 | zestaw |  |  |  | 0

## część 5
| DFP.271.68.2019.AM | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
Część 5 | 0 | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Przedmiot zamówienia |  |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1 | Tubusy rektoskopowe (sigmoidoskopowe) 1 x użytku kompatybilne z posiadanym aparatem BOB PRECOPTIC 25do30cm/20mm | 900 | szt. |  |  |  | 0
2 | Tubusy anoskopowe 1 x użytku kompatybilne z posiadanym aparatem BOB PRECOPTIC 85mm/20mm | 200 | szt. |  |  |  | 0
3 | Anoskop proktologiczny operacyjny śr.23 mm. Anoskop ścięty skośnie o śr.23 mm i długości roboczej 88 mm z rekojeścią przystosowaną do włożenia oświetlacza ołówkowego lub końcówki zimnego światła ( światłowodu) . Wymiary anoskopu operacyjnego umożliwiają współpracę z posiadanymi ligatorami produkowanymi przez firmę Metrum CryoFlex | 400 | szt. |  |  |  | 0
4 | Ciśnieniomierz zegarowy wraz ze słuchawkami, dwuprzewodowy, manometr z uchwytem umożliwiającym zamontowanie do mankietu, mankiet dla dorosłych zawijany - bez rzep. Zakres pomiarowy 0-300mmHg, zapakowany w etui. | 400 | szt |  |  |  | 0

## część 6
| DFP.271.68.2019.AM | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
Część 6 | 0 | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Przedmiot zamówienia |  |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1 | Zestaw do drenażu klatki piersiowej z wymienną komorą (trójkomorowy). Zestaw zawiera: komorę o poj. 2,5l, automatyczną zastawkę nadciśnieniową, zastawkę antyrefluksową w komorze zastawki podwodnej, mechanizm antybulgocący zapewniający cichą pracę, wymienną komorę o poj. 2,5l wyposażoną w korek | 250 | szt. |  |  |  | 0
2 | Komora wymienna do zestawu z poz. 1 | 50 | szt. |  |  |  | 0

## część 7
| DFP.271.68.2019.AM | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
Część 7 | 0 | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Przedmiot zamówienia |  |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1 | Układ oddechowy pacjenta do posiadanego respiratora Ivent 201. Typ Y, jednorazowy, średnica 22mm. W opakowaniu nie więcej niż 20 sztuk. | 150 | szt. |  |  |  | 0
2 | Zestaw samouszczelniający łącznika T z nebulizatorem, umożliwiającym podłączenie lub odłączenie nebulizatora od respiratora bez wpływu na wentylację pacjenta 22M/22 F. Nebulizator skalowany co 2 ml, wyposażony w szybkozłączkę umożliwiającą podłączenie i odłączenie pojemnika przez obrócenie go o ćwierć obrotu. | 600 | szt. |  |  |  | 0

## część 8
| DFP.271.68.2019.AM | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
Część 8 | 0 | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Przedmiot zamówienia |  |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1 | Jednorazowy system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w: silikonowy rękaw o długości co najmniej 160 cm, niskociśnieniowy balonik retencyjny z kieszonką dla umieszczenia palca wiodącego; port do napełniania balonika retencyjnego z sygnalizatorem optymalnego wypełnienie balonika, port do irygacji z możliwością podawania leków z klamrą zamykającą światło drenu przy podaniu leku, port do pobierania próbek stolca, mocowanie umożliwiające podwieszenia na ramie łóżka szpitalnego. Czas utrzymania systemu co najmniej cztery tygodnie, biologicznie czysty. W zestawie 3 worki do zbiórki stolca z filtrem węglowym, o pojemności 1000 ml, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości, skalowane co 25 ml, w tym numerycznie co 100 ml. | 250 | szt. |  |  |  | 0
2 | Worki wymienne kompatybilne z zestawem do kontrolowanej zbiórki stolca pojemności 1000 ml, skalowane co 25 ml w tym numerycznie co 100 ml, nieprzezroczyste, z możliwością podglądu zawartości, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości, z filtrem węglowym pochłaniającym nieprzyjemne zapachy, biologicznie czyste. | 400 | szt. |  |  |  | 0

## część 9
times | DFP.271.68.2019.AM | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
Część 9 | 0 | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Przedmiot zamówienia |  |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1 | Resuscytator dla dorosłych kompletny z maskami w trzech rozmiarach (mała, średnia, duża), z rezerwuarem tlenu. Jednorazowego użytku. | 1200 | szt. |  |  |  | 0
2 | Zestaw z inhalatorkiem lekowym, o poj. 10 ml skalowany co 2 ml, skuteczność pracy nebulizatora - 77% objętości aerozolu w postaci cząsteczek o średnicy MMD 2,7 mikrona, maską bez PCV anatomicznie wyprofilowaną i drenem 2,1 m. | 11000 | szt. |  |  |  | 0

## część 10
| DFP.271.68.2019.AM | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
Część 10 | 0 | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Przedmiot zamówienia |  |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1 | Prześcieradło jednorazowe (podkład), przeciwodleżynowe z absorbcyjną warstwą środkową wysokochłonną z wkładem żelowym warstwa spodnia pełnobarierowa, warstwa zewnętrzna trwale zintegrowana na całej powierzchni. Chłonność, potwierdzona przez producenta, co najmniej 4000 g na całej powirzchni. Wielkość: 100 x 220 cm, rozmiar warstwy chłonnej: 60 x 200 cm.z marginesami uszczelniającymi z laminatu z każdej strony części chłonnej Dopuszczalna tolerancja wymiarów: +/- 5%. | 2500 | szt |  |  |  | 0
2 | Zgłębnik nosowo-żołądkowy ch14/110 cm z portem do odbarczania.Dwa oddzielne porty z zaciskami umożliwiające odbarczenie pacjenta bez konieczności odłączania zestawu do żywienia, zapewniające ergonomię stosowania i eliminujące ryzyko wycieku oraz zapobiegające przemieszczaniu sie płynów w złym kierunku. Zgłębnik powinien zawierać: podziałkę co 1 cm ułatwiającą kontrolowanie długości wprowadzanego zgłębnika, metalową trójskrętną prowadnicę pokrytą silikonem z kulkową końcówką. Właściwości kontrastujące na całej powierzchni w RTG. Zakończenie zgłębnika posiada cztery boczne otwory i dodatkowy otwór końcowy na dalszym końcu zgłębnika. Wykonany z poliuretanu. Zakończenie typu ENFit. | 500 | szt |  |  |  | 0
3 | Strzykawka jednorazowego użytku przeznaczona do obsługi żywienia drogą przewodu pokarmowego. Produkt z systemem złącza ENFit. Produkt sterylny pakowany pojedynczo w folię. Pojemność 60 ml. | 4000 | szt |  |  |  | 0
4 | Cewnik do odsysania drzewa oskrzelowego z zaokrąglonym końcem, otworami bocznymi i centralnym, wykonany z silikonowanego PCV, możliwa powierzchnia satynowa „zmrożona” do lewego oskrzela, zagięty, wskaźnik położenia końcówki i otworów bocznych cewnika, wymagane barwne i numeryczne oznaczenie rozmiaru na cewniku oraz nadrukowany rozmiar na opakowaniu jednostkowym; zakończenie cewnika atraumatycznie z otworem centralnym i dwoma otworami bocznymi naprzeciwległymi o łącznej powierzchni mniejszej od powierzchni otworu centralnego 12F-18F. | 400 | szt |  |  |  | 0
5 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych z zaokrąglonym końcem, otworami bocznymi i centralnym, wykonany z silikonowanego PCV, możliwa powierzchnia satynowa „zmrożona” z kontrolą ssania, mogą posiadać przeźroczysty łącznik ułatwiający wizualizację odsysanej wydzieliny; z kontrolą odsysania, końcówka lejek, wymagane barwne i numeryczne oznaczenie rozmiaru na cewniku oraz nadrukowany rozmiar na opakowaniu jednostkowym; zakończenie cewnika atraumatycznie z otworem centralnym i dwoma otworami bocznymi naprzeciwległymi o łącznej powierzchni mniejszej od powierzchni otworu centralnego. Dopuszcza się skalę centymetrową co 1 cm dł. ok. 60cm, 6CH - 20CH. | 31000 | szt |  |  |  | 0
6 | Niskocisnieniowy zestaw do drenażu ran w systemie zamkniętym. Komora podcisnieniowa o pojemności 300ml wytwarzająca stałe podciśnienie, posiadająca na wejściu i na wyjściu zastawkę antyzwrotną. Worek na wydzielinę wyposażony w filtr hydrofobowy i nadrukowana instrukcję obsługi o pojemności 600ml. Dren łączący 1050mm z uniwersalnym dokręcanym łącznikiem do drenów 10-18ch. Pakowany podwójnie w opakowanie foliowo-papierowe i wewnętrzny worek foliowy. Podwójny system podwieszania. | 800 | szt |  |  |  | 0
7 | Worek do zestawu z poz. 6 | 50 | szt |  |  |  | 0

## część 11
| DFP.271.68.2019.AM | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
Część 11 | 0 | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Przedmiot zamówienia |  |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1 | Zestaw do cewnikowania żył centralnych do hemodializy, zawierający: cewnik dwuświatłowy, poliuretanowy z powłoką antybakteryjną (chlorheksydyna i sulfadiazyna srebra), z miękką końcówką atraumatyczną, wprowadzany metodą Seldingera, przy pomocy prowadnicy z końcówką J i prostą, strzykawkę umożliwiającą wprowadzenie prowadnicy bez konieczności zdejmowania strzykawki. Skład zestawu: prowadnica o średnicy 0,035 cala, długości minimum 60 cm, igła do nakłucia 18 GA/6,35 cm, igła punkcyjna w miękkiej kaniuli, koreczki, igła do kontroli ciśnienia, rozszerzadło, skalpel, jednorazowa serweta jałowa. Cewnik 12 Fr/12 GA, 12 GA, długości 16 i 20 cm | 300 | szt |  |  |  | 0
2 | Zestaw do cewnikowania żył centralnych do hemodializy, zawierający: cewnik trójświatłowy poliuretanowy z powłoką antybakteryjną (chlorheksydyna i sulfadiazyna srebra), z miękką końcówką atraumatyczną, wprowadzany metodą Seldingera, przy pomocy prowadnicy z końcówką J i prostą, strzykawkę umożliwiającą wprowadzenie prowadnicy bez konieczności zdejmowania strzykawki. Skład zestawu: prowadnica o średnicy 0,035 cala, długości minimum 60 cm, igła do nakłucia 18 GA/6,35 cm, koreczki, igła do kontroli ciśnienia, rozszerzało, skalpel, jednorazowa serweta jałowa. Cewnik 12 Fr/12 GA, 12 GA, 16 GA długości 16 i 20 cm, 25 cm | 1000 | szt |  |  |  | 0

## część 12
| DFP.271.68.2019.AM | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
Część 12 | 0 | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Przedmiot zamówienia |  |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1 | Kolec do nakłuwania typu spike o długości 72 mm. Opakowanie=100 sztuk. | 110 | op |  |  |  | 0
2 | Cewnik czasowy dializacyjny dwukanałowy w pełni silikonowy typu Double Lumen o średnicy 11,5Fr i 13,5Fr o długości 15, 20 i 24cm, ramiona cewnika z nadrukiem objętości, nieprzepuszczające promieni RTG, w zestawie do kaniulacji żył centralnych metodą Seldingera, z przelotowym mandrynem zainstalowanym fabrycznie w kanale żylnym. W skład zestawu wchodzą: cewnik z mandrynem przelotowym, igła, prowadnik, rozszerzacz, dwie zakrętki typu luer. | 800 | szt |  |  |  | 0

## część 13
| DFP.271.68.2019.AM | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
Część 13 | 0 | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Przedmiot zamówienia |  |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | Koc (kołderka) do konwekcyjnego ogrzewania pacjenta dorosłego, rozmiar 100x210 cm (+/- 5%), z portem do mocowania rury grzewczej przystosowanym do systemów ogrzewania pacjenta: Equator, WarmTouch, Cocoon bez konieczności stosowania dodatkowych elementów łączących, wykonany z materiału bezlateksowego o zwiększonej wytrzymałości na rozdarcie, z mikroperforacjami od strony pacjenta powodującymi równomierne rozprowadzanie powietrza. Zamawiający wymaga oświadczenia Wykonawcy, że proponowany produkt jest kompatybilny z urządzeniami Equator, WarmTouch, Cocoon | 400 | szt |  |  |  | 0

## część 14
| DFP.271.68.2019.AM | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
Część 14 | 0 | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Przedmiot zamówienia |  |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | Zestaw do 24-godzinnej toalety jamy ustnej na 3 procedury o składzie: 2 opakowania, każde zawierające: 1 szczoteczkę do zębów z odsysaniem z 3 otworami ssącymi, i gąbką na górnej powierzchni, płyn do płukania jamy ustnej z roztworem chlorheksydyny w saszetce, 1 gąbkę aplikator; 1 opakowanie zawierające: 1 gąbkę pokrytą dwuwęglanem sodu z odsysaniem, płyn do płukania jamy ustnej z roztworem chlorku cetylpirydyny w saszetce, 1 saszetkę preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej z cetylpirydyną i witaminą E oraz 1 gąbkę aplikator. Każde opakowanie pełniące funkcję pojemnika na płyn i pozwalające na przygotowanie roztworu roboczego przed otwarciem opakowania. Zestaw posiada numerację sugerującą kolejność stosowania. Zestaw zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy IIa. | 6000 | zestawów |  |  |  | 0
2 | Cewnik typu yankauer z osłonką i z silikonową końcówką, uniwersalny uchwyt ssący z regulacją siły ssania, łącznik ‘’Y’’ do układu ssącego. Wszystkie elementy w jednym opakowaniu. Zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy IIa. | 6000 | szt |  |  |  | 0