OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

część 1 Histeroskopy

Uwagi i objaśnienia:

- Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „=>”  lub „<=” ) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Wartość podana przy znaku  „=” oznacza wartość wymaganą.

- Brak odpowiedzi w przypadku pozostałych warunków, punktowany będzie jako 0.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

- Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji 2017), nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów.

Nazwa i typ: .............................................................

Producent: ........................................................

Kraj produkcji: ................................................................

Rok produkcji: .......................

Klasa wyrobu medycznego: ..................

PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE

| LP | ### PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY | SPOSÓB OCENY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Histeroskop diagnostyczny |  |  |  |  |
|  | Histeroskop diagnostyczno-operacyjny, z ciągłym przepływem, średnica w zakresie od 4,8 do 6,5 mm, kanał roboczy w zakresie od 5 do 7 Charr., długość robocza w zakresie od 217 do 238 mm, optyka - kąt patrzenia w zakresie od 12 - 20 stopni – 1 szt. | tak |  | --- |
|  | Kosz do mechanicznego mycia i sterylizacji – 1 szt. | tak |  | --- |
|  | Kleszczyki biopsyjne, łyżeczkowe, komplet, śr. 5 Charr., dł. robocza w zakresie od 300 do 340 mm, złożone z: rączki i wkładu | tak |  | --- |
|  | Kleszczyki chwytające – 1 szt. | tak |  | --- |
|  | Nożyczki – 1 szt. | tak |  | --- |
|  | Elektroda bipolarna, śr. 5 Charr., długość robocza w zakresie od 300 do 360 mm – 1 szt. | tak |  | --- |
|  | Kabel wysokiej częstotliwości, dł. 3 do 4,5 m; dla diatermii ERBE/ACC/ICC/T – 1 szt. | podać |  | tak – 3 pkt nie – 0 pkt |
|  | Uszczelki gumowe , z otworem (5 do 7 Charr), (10 szt.). | tak |  | --- |
|  | Pojemnik do transportu, przechowywania i sterylizacji instrumentów i optyk.– 1 szt. | tak |  | --- |
|  | Światłowód śr. 2,5 do 3,5 mm, dł. 2,3 m zestaw (w skład zestawu wchodzi: światłowód, adapter do połączenia z endoskopem, adapter do połączenia z projektorem) | tak |  | --- |
| Histeroskop diagnostyczny |  |  |  |  |
|  | Histeroskop 3,8 do 5 mm – 1 szt. | tak |  | --- |
|  | Kosz do mechnicznego mycia i sterylizacji– 1 szt. | tak |  | --- |
|  | Kleszczyki chwytające – 1 szt. |  |  | --- |
|  | Kleszczyki biopsyjne, łyżeczkowe, śr. 5 Charr., dł. robocza 300 do 340 mm, złożone z: rączki i wkładu – 1 szt. | tak |  | --- |
|  | Nożyczki – 1 szt. | tak |  | --- |
|  | Elektroda bipolarna śr. 5 Charr., długość robocza od 300 do 360 mm – 1 szt. | tak |  | --- |
|  | Kabel wysokiej częstotliwości, dł. od 3 do 4,5 m; dla diatermii ERBE/ACC/ICC/T – 1 szt. | podać |  | tak – 3 pkt nie – 0 pkt |
|  | Uchwyt ręczny ergonomiczny – 1 szt. | tak |  | --- |
|  | Uszczelki gumowe, z otworem (od 5 do 7 Charr), (10 szt.). | tak |  | --- |
|  | Pojemnik do transportu, przechowywania i sterylizacji instrumentów i optyk. | tak |  | --- |
|  | Światłowód śr. 2,5 do 3,5 mm, dł. 2,3 m zestaw (w skład zestawu wchodzi: światłowód, adapter do połączenia z endoskopem, adapter do połączenia z projektorem) – 1 szt. | tak |  | --- |

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

| LP | ### PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY | SPOSÓB OCENY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Okres gwarancji [miesiące] | >= 24 |  | najdłuższy okres – 5 pkt, wymagane – 0 pkt, inne proporcjonalnie mniej, względem najdłuższego okresu |
|  | Gwarancja produkcji części zamiennych minimum 10 lat | tak |  | --- |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji (dotyczy dni roboczych rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 8.00 do 15.00) | <=2 dni |  | 1 dzień– 5 pkt; 2 dzień – 0 pkt, |
|  | Czas na naprawę usterki – do 7 dni, a w przypadku potrzeby sprowadzenia części zamiennych do - 10 dni (dotyczy dni roboczych) | tak |  | --- |
|  | Urządzenie zastępcze w przypadku niewykonania naprawy w ciągu 10 dni od zgłoszenia awarii (dotyczy dni roboczych) | tak |  | --- |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | tak |  | --- |
|  | W ramach ceny: przeglądy w okresie gwarancji (zgodnie z wymogami producenta) | tak, podać ilość |  | --- |
|  | Ilość przeglądów okresowych koniecznych do wykonywania po upływie okresu gwarancyjnego w celu zapewnienia sprawnej pracy aparatu (w okresie 1 roku) | podać |  | jeden – 5 pkt, więcej – 0 pkt |
|  | Dokumentacja serwisowa i/lub oprogramowanie serwisowe na potrzeby Zamawiającego (dokumentacja zapewni co najmniej pełną diagnostykę urządzenia, wykonywanie drobnych napraw, regulacji, kalibracji, etc.) | tak |  | --- |
|  | Wraz z dostawą komplet materiałów dotyczących instalacji urządzenia oraz instrukcji obsługi | tak |  | --- |
|  | Aparat jest lub będzie pozbawiony, po okresie gwarancji wszelkich blokad, kodów serwisowych, itp. które po upływie gwarancji utrudniałyby właścicielowi dostęp do opcji serwisowych lub naprawę aparatu przez inny niż Wykonawca umowy podmiot w przypadku nie korzystania przez Zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy | tak |  | --- |

POZOSTAŁE WYMAGANIA

| LP | ### PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej (pendrive lub płyta CD) | tak |  |
|  | Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem, wszelkie opłaty celne, skarbowe oraz inne opłaty pośrednie po stronie wykonawcy | tak |  |
|  | Szkolenie dla personelu medycznego – 2 osoby i technicznego – 1 osoba. Dodatkowe szkolenie dla personelu medycznego w przypadku wyrażenia takiej potrzeby przez personel medyczny – 1 osoba | tak |  |
|  | Z uwagi na fakt, iż przedmiot umowy finansowany jest ze środków Ministerstwa Zdrowia, faktura po dostawie musi zawierać wymieniony sprzęt zgodny, co do nazwy, ze sprzętem wymienionym w opisie przedmiotu zamówienia: histeroskopy |  |  |