| Poz. | Przedmiot zamówienia: | Ilość | Producent: Kraj pochodzenia Oferowany model /Typ | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Chłodziarka do zabudowy | 3 sztuki |  |  |  |

1. Chłodziarka do zabudowy – 3 szt.

| Lp. | ### Opis parametrów wymaganych | Warunek graniczny | Dokładny opis parametrów oferowanych |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chłodziarka do zabudowy, podblatowa, półki szklane regulowane, rozmrażanie automatyczne | #### Tak |  |
| 2 | Wymiary chłodziarki - 56cm x55cm x70cm | Tak |  |
| 3 | Firmowe materiały potwierdzające wszystkie powyższe parametry. | Tak, załączyć |  |
| 4 | Gwarancja minimum 24 m-ce | Tak, podać |  |
| 5 | Produkt fabrycznie nowy z min. 2017 r. | Tak |  |
| 6 | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres min. 5 lat | Tak |  |
| 7 | Czas reakcji serwisu max. 72 godz. | Tak |  |