| Poz. | Przedmiot zamówienia: | Ilość | Producent: Kraj pochodzenia Oferowany model /Typ | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wózek do sprzątania | 1 sztuka |  |  |  |

- Wózek do sprzątania – 1 szt.

| Lp. | ### Opis parametrów wymaganych | Warunek graniczny | Dokładny opis parametrów oferowanych |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wózek serwisowy do utrzymania czystości i dezynfekcji obiektów służby zdrowia, odporny na działanie środków chemicznych, zbudowany z modułów. | #### Tak |  |
| 2 | W skład wózka wchodzą: • podstawa wózka o szerokości od 50 do 58 cm i długości od 80 do 88 koloru niebieskiego wykonana z tworzywa ABS z czterema kółkami osadzonymi na łożyskach stożkowych pozwalających na cichą i lekką prace. Kółka powlekane miękką, jasną gumą. Kółka zaopatrzone w osłonę przeciw włóknową i nie mogą emitować dużego hałasu (max 87 dB). Waga pustego wózka do 23 kg (wszystkie elementy wyposażenia np. wiadra, kuwety, pokrywy - bez mopa, środków myjących, nakładek itp.). Średnica kółka 12 mm (+/- 1 cm). • 2 szuflady (kuwety) koloru różnych kolorach: niebieskiego, czerwonego wykonane z tworzywa PE, mogące pomieścić od 15 do 25 nakładek na mopy 40 cm. Wykonane z PE. • 1 szuflada (kuweta) koloru szarego, o wysokości wysokość 13 cm (+/- 1 cm), przeznaczona na materiały eksploatacyjne. wykonane z PE. • sito koloru szarego wykonane z PE umożliwiające równomierną impregnację nakładek znajdujących się w szufladach, sito umieszczone na wewnętrznej stronie szuflady • 2 pokrywy pasujące do szuflad koloru niebieskiego i czerwonego • rama wózka oraz prowadnice szuflad wykonane z tworzywa PE lub ABS • 1 wiaderko o pojemności 5L /z zaznaczoną wewnątrz podziałką co 1 litr/ koloru niebieskiego wykonane z PE • 1 wiaderko o pojemności 5L /z zaznaczoną wewnątrz podziałką co jeden litr/ koloru czerwonego, wykonane z PE • 1 wiaderko o pojemności 5L/z zaznaczoną wewnątrz podziałką co 1 litr/koloru żółtego wykonane z PE • 1 sito do wiaderek 5l, wykonane z tworzywa PE, umieszczone na wewnętrznej stronie wiadra, • rozkładany uchwyt do mocowania dwóch worków na odpady, o pojemności 70L każdy, wykonany z PE, umożliwiający utrzymanie worka ściśle na obręczy na całej powierzchni ramy, • jedna przykrywka ram zaciskowych do worków na odpady w kolorze niebieskim • 1 uchwyt do mocowania kija mopa • podstawa pod mop, • 1 uchwyt z haczykiem do zawieszania, na drobne akcesoria, • 2 sztuki drzwi do zabezpieczenia szuflad, umożliwiające dostęp do szuflad /wózka z prawej i lewej strony, z zamkiem i kluczem wykonane, z zaczepami magnesowymi do zamykania drzwi, wykonane z tworzywa PE | Tak |  |
| 4 | Firmowe materiały potwierdzające wszystkie powyższe parametry. | Tak, załączyć |  |
| 5 | Gwarancja minimum 24 m-ce | Tak, podać |  |
| 6 | Produkt fabrycznie nowy z min. 2017 r. | Tak |  |
| 7 | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres min. 5 lat | Tak |  |
| 8 | Czas reakcji serwisu max. 72 godz. | Tak |  |