| - LP | OPIS PARAMETRÓW | - PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY | TERMIN WYKONANIA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozbudowa infrastruktury systemu PACS – 1 kpl |  |  |  |  |
| Dostawa serwerów bazy danych |  |  |  |  |
|  | Serwer – 2 szt. - o minimalnych parametrach: - procesor w architekturze SPARC, ośmiordzeniowy, 2,8 GHz - 64 GB RAM - 4 dyski 300 GB SAS 10k - 2 czteroportowe karty sieciowe 100/1000 Mbps - montaż w istniejącej szafie krosowniczej 19” | Tak, podać nazwę, typ i parametry |  | <= 3 miesiące od dnia zawarcia umowy |
|  | Licencje komercyjnego oprogramowania systemowego umożliwiającego i realizującego funkcjonowanie bazy danych systemu PACS w konfiguracji Active-Passive | Tak, podać nazwę, typ i oferowaną ilość |  |  |
|  | Implementacja platformy wirtualizacji na poziomie systemu operacyjnego | Tak, podać nazwę |  |  |
|  | Możliwość partycjonowania zasobów sprzętowych serwera na wirtualne kontenery | Tak, podać nazwę |  |  |
|  | Baza danych systemu PACS ze wsparciem technicznym oparta o komercyjny system bazodanowy | Tak, podać nazwę, typ |  |  |
|  | Licencjonowanie bazy danych nie limituje ilości połączeń i użytkowników | Tak |  |  |
|  | Dostępność oprogramowania bazodanowego na współczesne 64-bitowe platformy Unix (HP-UX dla procesorów PA-RISC i Itanium, Solaris dla procesorów SPARC, IBM AIX, HP Tru64), Intel Linux 32-bit i 64-bit, MS Windows 32-bit i 64-bit. Identyczna funkcjonalność serwera bazy danych na ww. platformach | Tak |  |  |
|  | Możliwość przeniesienia (migracji) struktur bazy danych i danych pomiędzy ww. platformami bez konieczności rekompilacji aplikacji bądź migracji środowiska aplikacyjnego | Tak |  |  |
|  | Dostawa serwerów pozostałych modułów systemu PACS |  |  |  |
|  | Komputer dedykowany przez producenta do zastosowań serwerowych – 3 szt. Min. parametry: - procesor szesnastordzeniowy 2,5 GHz, - 64 GB RAM, - pamięć Flash SD 8 GB - montaż w istniejącej szafie krosowniczej 19” | Tak, podać nazwę, typ i parametry |  | <= 3 miesiące od dnia zawarcia umowy |
|  | Licencja na oprogramowanie VMware vSphere lub równoważne – 12 szt. | Tak, podać nazwę, ilość licencji |  |  |
|  | Licencja na oprogramowanie VMWare vSphere vCenter lub równoważne – 1szt. | Tak, podać nazwę |  |  |
|  | Zaktualizowany system PACS musi być zwirtualizowany z zastosowaniem wymaganego oprogramowania VMware (High Availability). | Tak |  |  |
|  | Dostawa przestrzeni dyskowej |  |  |  |
|  | Producent | Podać |  | <= 3 miesiące od dnia zawarcia umowy |
|  | Nazwa i typ urządzenia | Podać |  |  |
|  | Montaż w istniejącej szafie krosowniczej 19” | Tak |  |  |
|  | Interfejs przyłączeniowy FC min. 12 portów FC z wykorzystaniem posiadanych przełączników FC | Tak |  |  |
|  | Możliwość wymiany elementów takich jak: kontroler, zasilacz czy wentylator w czasie działania urządzenia (Hot Swap) | Tak |  |  |
|  | Zainstalowane co najmniej 120 dysków 900 GB SAS 10k (dopuszczamy dyski o lepszych parametrach) | Tak, podać ilość |  |  |
|  | Możliwość tworzenia dysków logicznych o poziomach RAID: 0, 1, 1+0, 5, 0+5, 6 | Tak, podać |  |  |
|  | Wszystkie elementy macierzy muszą być redundantne, jej architektura musi zapewniać odporność na wystąpienie pojedynczego punktu awarii w obrębie poszczególnych grup elementów: dysków, interfejsów dostępowych, kontrolerów, zasilaczy, wentylatorów. | Tak |  |  |
|  | Macierz dyskowa musi wspierać podłączenie do posiadanego systemu wirtualizacji VMware oraz oferowanego systemu wirtualizacji bazy danych system u PACS | Tak |  |  |
|  | Oprogramowanie zarządzające macierzą musi pozwalać na stałe monitorowanie stanu macierzy oraz możliwość konfigurowania jej zasobów dyskowych. Macierz musi umożliwiać bieżące monitorowanie wydajności macierzy według parametrów takich jak: przepustowość oraz liczba operacji I/O dla interfejsów zewnętrznych, wewnętrznych, grup dyskowych, dysków logicznych (LUN), pojedynczych napędów dyskowych oraz kontrolerów. Uruchomienie oprogramowania zarządzającego w oparciu o zapewnione przez Zamawiającego: serwer z oprogramowaniem wirtualizacyjnym vSphere 5.5 umożliwiający instalację maszyny wirtualnej oraz posiadający zainstalowaną maszynę wirtualną z systemem operacyjnym MS Windows 2012 | Tak |  |  |
|  | Dostawa biblioteki taśmowej służącej do archiwizacji długoterminowej |  |  |  |
|  | Biblioteka taśmowa z min. dwoma napędami LTO-6 oraz min. 48 wewnętrznymi półkami na nośniki wraz z min. 20 nośnikami LTO-6 na potrzeby archiwum obrazowego off-line, montaż w istniejącej szafie krosowniczej 19” | Tak, podać nazwę, typ |  | <= 3 miesiące od dnia zawarcia umowy |
|  | Podniesienie wersji oraz rozbudowa systemu PACS z zastosowaniem dostarczanej infrastruktury – 1 szt. |  |  |  |
|  | Producent | Podać |  | <= 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy |
|  | Nazwa, typ i wersja | Podać |  |  |
|  | Podniesienie wersji oprogramowania IMPAX 6do bieżącej z utrzymaniem bieżącej konfiguracji wysokiej dostępności w oparciu o oferowane oprogramowanie oraz integracji HL7 z systemem RIS. Instalacja kontenerów bazy danych systemu PACS na oferowanej macierzy dyskowej | Tak |  |  |
|  | Migracja bazy danych systemu PACS i konfiguracja do pracy w trybie Active-Passive w oparciu o oferowane serwery/oprogramowanie | Tak |  |  |
|  | Konfiguracja bazy danych systemu PACS gwarantująca poprawną pracę przy obciążeniu co najmniej 35 000 nowych (akwizycja) obrazów/godz. | Tak |  |  |
|  | Konfiguracja systemu do pracy z oferowaną biblioteką taśmową | Tak |  |  |
|  | Dostawa i uruchomienie nowego, dodatkowego modułu/serwera DICOM | Tak |  |  |
|  | Konfiguracja ww modułu/serwera DICOM do pracy ze wskazanymi przez Zamawiającego urządzeniami obecnie podłączonymi do systemu PACS. Zamawiający zapewnia niezbędne prace po stronie urządzeń diagnostycznych | Tak |  |  |
|  | Pojemność pamięci cache danych obrazowych systemu Impax | >= 45TB |  |  |
|  | Co najmniej 95% badań CT o wielkości 500 obrazów znajdujących się on-line wyświetlanych w rozkładzie 2x2 (czyli pierwsze cztery obrazy) jest wyświetlana w czasie maksymalnie 15 sekund. Co najmniej 95% badań CR o wielkości 2 obrazy znajdujących się on-line wyświetlanych w rozkładzie 1x1 (czyli pierwszy obraz) jest wyświetlana w czasie maksymalnie 12 sekund. Pomiar wykonywany z zastosowaniem stacji o parametrach nie gorszych niż poniższe przyłaczonej bezpośrednio to switcha, do którego wpięty jest system IMPAX (serwery). Powyższe parametry jakościowe nie muszą być spełnione, jeśli mają na nie bezpośredni wpływ czynniki poza systemem IMPAX. procesor czterordzeniowy 2,8 GHz, 8 GB pamięci RAM, dysk min. 128 GB, Windows 7 SP1 64-bit lub Windows 8.1 Update 1 32/64-bit | Tak |  |  |
|  | Możliwości diagnostyczne oprogramowania medycznego nie ulegną obniżeniu w ramach podniesienia wersji oprogramowania. | Tak |  |  |
|  | Utrzymana zostanie integracja z systemem RIS (TMS Orion) na obecnym poziomie funkcjonalnym. | Tak |  |  |
|  | Udostępnienie nowych funkcji oprogramowania medycznego stacji diagnostycznych |  |  |  |
|  | Udostępnienie nowych wymaganych narzędzi przy pozostawieniu dotychczas dostępnych. | Tak |  | <= 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy |
|  | Otwieranie badań DBT i wyświetlanie ich na monitorach diagnostycznych (dotyczy oprogramowania mammograficznego) | Tak |  |  |
|  | Mechanizm wyszukiwania badań i tworzenia własnych makr umożliwia budowę zapytań z operatorami logicznymi AND i OR (umożliwiający wyświetlenie badań spełniające warunki np. - z urządzeń: CT lub MR lub CR, i - data badania nie starsza niż 3 dni, i - część ciała: głowa lub kręgosłup) | Tak |  |  |
|  | Mechanizm automatycznego odświeżania listy badań spełniających kryteria zadeklarowanego makra | Tak |  |  |
|  | Mechanizm automatycznego otwierania kolejnego badania spełniającego kryteria zadeklarowanego makra bez konieczności powrotu do listy badań | Tak |  |  |
|  | Możliwość ustawienia powiadomienia dźwiękowego w przypadku pojawianie się nowego badania spełniającego kryteria zadeklarowanego makra (np. badanie cito) | Tak |  |  |
|  | Niezależna konfiguracja sekwencji CRM (przebiegów pracy) dla skriningu i diagnostyki oraz możliwość przełączania się między nimi (dotyczy oprogramowania mammograficznego) | Tak |  |  |
|  | Min. półautomatyczne narzędzie oznaczania kręgów, oznaczenia kolejnych kręgów na obrazie badania wyświetlane są w rzutach MIP/MPR | Tak |  |  |
|  | Możliwość oznaczania badań wieloma słowami kluczowymi przez użytkownika (np. tętniak, tłuszczak itp.) oraz archiwizacja oznaczeń w systemie PACS. Możliwość wyszukiwania badań według zdefiniowanych słów kluczowych | Tak |  |  |
|  | Dostawa oprogramowania webowego klienta systemu dystrybucji obrazów |  |  |  |
|  | Oprogramowanie klienta korzystające wyłącznie z bazy danych badań systemu PACS (architektura klient - serwer) | Tak |  | <= 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy |
|  | Możliwość jednoczesnej współpracy z wieloma systemami PACS różnych producentów (odpytywanie wielu systemów PACS jednym zapytaniem i uzyskiwanie wspólnej listy badań spełniających warunki zapytania) w oparciu o DICOM i WADO | Tak |  |  |
|  | Oprogramowanie klienta nie przechowuje lokalnie danych obrazowych ani bazy danych wykonanych badań/pacjentów | Tak |  |  |
|  | Oprogramowanie wykorzystujące istniejące licencje systemu dystrybucji obrazów w zakresie ilości jednoczesnych użytkowników. Zwiększenie puli dostępnych licencji systemu dystrybucji obrazów o 20 szt. | Tak |  |  |
|  | Klient systemu dystrybucji obrazów działa w oparciu o przeglądarkę internetową zgodną z HTML 5, min. Internet Explorer wersja 7.0 i wyższe, Chrome, Firefox, Safari | Tak, podać obsługiwane przeglądarki internetowe |  |  |
|  | Aplikacja klienta działa na urządzeniach iPad 2/3 oraz iPhone 4/5 z systemem IOS 6 lub wyższym i przeglądarką Safari 5.x. Aplikacja klienta działa na urządzeniach typu tablet z systemem Android 4.4.2 lub wyższym i przeglądarką Google Chrome w bieżącej wersji. | Tak |  |  |
|  | Brak konieczności instalowania na komputerze klienta jakichkolwiek aplikacji lub dodatków (np. plugin) do obsługiwanych przeglądarek internetowych. | Tak |  |  |
|  | Klient systemu dystrybucji obrazów działa w systemach operacyjnych min. Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8.x, Windows 10, Linux, Mac OS X. | Tak, podać obsługiwane systemy operacyjne |  |  |
|  | Możliwość wywołania aplikacji bezpośrednio z systemów trzecich (RIS/HIS) z jednoczesnym wyświetleniem obrazów wybranego badania bez możliwości dalszego wyszukiwania (innych) badań | Tak |  |  |
|  | Aplikacja pozwala wyświetlić dowolny rodzaj danych pobranych z systemu/ów PACS (tj. obrazy badań rentgenodiagnostycznych, zdjęcia stomatologiczne wewnątrzustne, zdjęcia tradycyjne, filmy pochopdzące z laparoskopów/endoskopów, raporty strukturalne DICOM, Encapsulated PDF, Basic Voice Audio Waveform) | Tak |  |  |
|  | Dostęp do systemu stacji tylko po uprzednim zalogowaniu się | Tak |  |  |
|  | Funkcjonalność ustawienia czasu automatycznego wylogowania z oprogramowania w przypadku braku aktywności | Tak |  |  |
|  | Interface użytkownika oprogramowania medycznego stacji w całości w języku polskim | Tak |  |  |
|  | Użytkownik ma dostęp z każdego poziomu aplikacji do systemu pomocy obejmującego obsługę systemu | Tak |  |  |
|  | Język interfejsu użytkownika, min.: język polski, angielski, niemiecki i francuski | Tak |  |  |
|  | Automatyczna zmiana wersji językowej aplikacji klienta systemu dystrybucji obrazów i systemu pomocy na podstawie ustawień regionalnych systemu operacyjnego stacji klienta | Tak |  |  |
|  | Możliwość wybrania (poza standardową) min. następujących wersji kolorystycznych aplikacji: - dedykowanej dla pomieszczeń o wysokim naświetleniu, - dedykowanej dla pomieszczeń o niskim naświetleniu | Tak |  |  |
|  | Aplikacja pozwala wyszukać badania na podstawie dowolnej kombinacji warunków, min.: - imię i nazwisko pacjenta, - płeć pacjenta, - ID pacjenta, - data badania, - ID badania, - zlecający badanie, - rodzaj urządzenia diagnostycznego | Tak |  |  |
|  | Aplikacja zapewnia wyświetlanie listy wszystkich poprzednio wykonanych badań pacjenta dostępnych w systemie/ach PACS, które zostały wysłane do systemu/ów PACS; wybranie z listy badania pacjenta powoduje jego wyświetlenie | Tak |  |  |
|  | Aplikacja pozwala wyświetlić dane pacjenta i opis badania (jeśli został stworzony w systemie RIS) wyświetlane wraz z polskimi znakami diakrytycznymi (jeśli zostały wprowadzone w systemie RIS) | Tak |  |  |
|  | Aplikacja pozwala wydrukować opis badania (jeśli został stworzony w systemie RIS) | Tak |  |  |
|  | Aplikacja pozwala wyświetlić jednocześnie min. 1, 2, 4, 8 różnych serii badania | Tak |  |  |
|  | Aplikacja pozwala wyświetlić jednocześnie min. 2 różne badania badania tego samego pacjenta | Tak |  |  |
|  | Progresywne wyświetlanie obrazów – aplikacja najpierw odbiera obraz, który ma zostać wyświetlony i stopniowo odbiera pozostałe obrazy badania | Tak |  |  |
|  | Funkcja powiększania obrazu, min.: - powiększanie stopniowe (obsługa pokrętłem scroll myszy), - lupa, - powiększenie na cały dostępny ekran obszaru wyświetlania | Tak |  |  |
|  | Pomiar kątów | Tak |  |  |
|  | Pomiar odległości pomiędzy dwoma punktami na obrazie | Tak |  |  |
|  | Pomiar czasu w badaniach USG pomiędzy dwoma punktami na wykresie badania | Tak |  |  |
|  | Funkcja usunięcia pomiarów wprowadzonych przez użytkownika | Tak |  |  |
|  | Funkcja wyświetlenia/ukrycia adnotacji wprowadzonych do obrazów badania w systemie PACS | Tak |  |  |
|  | Funkcja obrotu obrazu 90˚ | Tak |  |  |
|  | Funkcja odbicia obrazu (strona prawa / strona lewa) | Tak |  |  |
|  | Inwersja pozytyw/nagatyw w obrazie badania | Tak |  |  |
|  | Funkcja powrotu do oryginalnej (dostępnej w systemie PACS) postaci obrazu | Tak |  |  |
|  | Obsługa z użyciem skrótów klawiaturowych, min.: - przywrócenie pierwotnego poziomu okna - przywrócenie pierwotnego powiększenia i przesunięcia obrazu | Tak |  |  |
|  | Funkcja wyświetlenia topogramu dla badań TK i MR | Tak |  |  |
|  | Automatyczne łączenie dwóch lub więcej serii badania na podstawie unikatowej referencji ramki obrazu - Tag DICOM (0020,0052) | Tak |  |  |
|  | Funkcja jednoczesnego przewijania obrazów wielu wyświetlanych serii badania pacjenta | Tak |  |  |
|  | Funkcja wyświetlania linii referencyjnych na innych płaszczyznach podczas przewijania obrazów z wybranej serii badania | Tak |  |  |
|  | Przeglądarka animacji, funkcje min.: - ustawienia prędkości animacji, - ustawienie zakresu obrazów do animacji, - możliwość ustawienia biegu animacji w pętli od pierwszej do ostatniej klatki oraz od pierwszej poprzez ostatnią do pierwszej klatki (w wybranym zakresie klatek) | Tak |  |  |
|  | Możliwość oznaczenia by wyświetlane były wyłącznie obrazy oznaczone w systemie PACS jako „kluczowe" | Tak |  |  |
|  | Funkcjonalność - przełączanie się pomiędzy obrazami w serii min. obraz po obrazie (w obie strony) | Tak |  |  |
|  | Funkcja eksportu obrazu badania w oryginalnej rozdzielczości do formatu JPG | Tak |  |  |
|  | Możliwość rozszerzenia oprogramowania o wykonywanie rekonstrukcji MIP/MPR/CPR/3D. Brak konieczności instalowania na komputerze klienta jakichkolwiek aplikacji lub dodatków (np. plugin) do obsługiwanych przeglądarek internetowych. | Tak, podać nazwę dostępnego oprogramowania zgodnie ze stanem na dzień składania oferty |  |  |

| - LP | OPIS PARAMETRÓW | - PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pozostałe wymagania |  |  |
|  | Udostępnienie wersji instalacyjnej klienta systemu PACS w wersji zgodnej z bieżącą wersją systemu PACS do samodzielnej instalacji | Tak |  |
|  | Instruktaż użytkowników w zakresie dostarczanych urządzeń i oprogramowania | Tak |  |
|  | W ramach szkolenia Oracle Cluster przeprowadzone zostanie szkolenie w wymiarze 2 x 6 godzin w zakresie: - bieżącej konfiguracji systemu - funkcjonowania Solaris Zones - administrowania Solaris Zones - rozwiązywania podstawowych problemów związanych z Solaris Zones Szkolenie w połowie będzie miało charakter warsztatów. | Tak |  |
|  | Przeprowadzenie wzorcowej instalacji stacji diagnostycznej wskazanej przez Zamawiającego w nowej wersji oprogramowania Impax Client | Tak |  |
|  | Całkowity czas przestoju systemu Impax potrzebny do aktualizacji | <=16h |  |
|  | Gwarancja |  |  |
|  | Okres gwarancji i obsługi serwisowej producenta na oferowane urządzenia, min. 33 miesiące licząc od daty podpisania protokołu odbioru. | Tak, podać |  |
|  | Okres gwarancji i obsługi serwisowej producenta na oferowane oprogramowanie webowe klienta systemu dystrybucji obrazów min. 12 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru. | Tak, podać |  |
|  | Okres gwarancji i obsługi serwisowej producenta na oferowane oprogramowanie (pkt. 2), min. 33 miesiące licząc od daty podpisania protokołu odbioru. | Tak, podać |  |
|  | Okres gwarancji i obsługi serwisowej producenta na oferowane oprogramowanie (pkt. 10, 11), min. 12 miesiące licząc od daty podpisania protokołu odbioru. | Tak, podać |  |
|  | Sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach w okresie trwania umowy gwarancyjnej | Podać co najmniej adres email |  |
|  | Czas reakcji / naprawy liczony we wszystkie dni w roku przez całą dobę | Tak, podać |  |
|  | Czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych (rozumiane jako kontakt telefoniczny lub rozpoczęcie interwencji zdalnej) | ≤ 4 godz., podać |  |
|  | Czas naprawy liczony we wszystkie dni w roku przez całą dobę (rozumiane jako przywrócenie pierwotnej funkcjonalności) | ≤ 24 godz., podać |  |