Dotyczy: części 2

Wymagania graniczne

#### Warunki graniczne dot. przeciwciał monoklonalalnych do diagnostyki i monitorowania choroby resztkowej (MRD) u pacjentów z podejrzeniem PNH, MM i gammapatii monoklonalnych metodą cytometrii przepływowej

| Lp. | ODCZYNNIK | KLON | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CD56 PE | C5.9 |  |
| 2 | CD38 FITC | multi epitope |  |
| 3 | CD38 FITC | LD-38 |  |
| 4 | CD81 APC-C750 | M.38 |  |
| 5 | CD81 FITC | M.38 |  |
| 6 | LAMBDA APC-C750 | Polyclonal |  |
| 7 | NG2 PE | 7.1 |  |
| 8 | FMC7 FITC | FMC7 |  |
| 9 | Bulk Lysis | -- |  |
| 10 | FLAER Alexa Fluor 488 | proaerolysin |  |
|  | Termin ważności odczynników nie krótszy niż 1 rok od dostawy. |  |  |

Uwaga!  Niespełnienie warunków granicznych spowoduje odrzucenie oferty.