Dotyczy: części 4

Wymagania graniczne

Warunki graniczne dot. przeciwciał monoklonalalnych  i poliklonalnych do oceny klonalności

i typu chłoniaka nieziarniczego metodą cytometrii przepływowej

| Lp. | ODCZYNNIK | KLON | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | IgD RPE | Polyclonal |  |
| 2 | CD13 FITC | WM-47 |  |
| 3 | CD25 FITC | ACT-1 |  |
| 4 | CD27 FITC | M-T271 |  |
| 5 | CD30 FITC | Ber-H2 |  |
| 6 | CD45RO FITC | UCHL1 |  |
| 7 | IgG FITC | Polyclonal |  |
| 8 | IgM FITC | Polyclonal |  |
| 9 | MPO FITC | MPO-7 |  |
| 10 | MPO RPE | MPO-7 |  |
| 11 | TdT FITC | HT-6 |  |
| 12 | Kappa FITC | Polyclonal |  |
| 13 | CD28 PE | CD28.1 |  |
| 14 | CD45RA PE | 4KB5 |  |
| 15 | CD79a PE | HM57 |  |
| 16 | Lambda PE | Polyclonal |  |
| 17 | Kappa APC | Polyclonal |  |
| 18 | Negative Control Rabbit Immunoglobulin Fraction (Normal) | -- |  |
|  | Termin ważności odczynników nie krótszy niż 1 rok od dostawy. |  |  |

Uwaga!  Niespełnienie warunków granicznych spowoduje odrzucenie oferty.