## Formularz ofety - zał. 1 do SIW
Załącznik nr 1 do specyfikacji
FORMULARZ OFERTY
| Numer sprawy | DFP.271.13.2020.EP
| Nazwa zamówienia: | Dostawa materiałów medycznych do dializ oraz materiałów nefrologicznych
nazwa Wykonawcy:
adres (siedziba) Wykonawcy:
województwo:
NIP
REGON
osoba do kontaktu
telefon
faks
email
1. | Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:
| Numer części | Cena brutto:
| część 1 | 0
| część 2 | 0
| część 3 | 0
| część 4 | 0
| część 5 | 0
| część 6 | 0
| część 7 | 0
| część 8 | 0
| część 9 | 0
| część 10 | 0
| część 11 | 0
| część 12 | 0
| część 13 | 0
| część 14 | 0
| część 15 | 0
| część 16 | 0
| część 17 | 0
| część 18 | 0
| część 19 | 0
| część 20 | 0
| część 21 | 0
| część 22 | 0
2. | Oświadczamy, że wybór niniejszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie*: ……………………………………………………………………………………………………… *Jeżeli wykonawca nie poda powyższej informacji to Zamawiający przyjmie, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
3. | Oświadczamy, że termin płatności wynosi 60 dni.
4. | Oświadczamy, że zamówienie będziemy wykonywać do czasu wyczerpania kwoty wynagrodzenia umownego jednak nie dłużej niż przez przez 36 miesięcy od daty zawarcia umowy.
5. | Oświadczamy, że oferowane przez nas wyroby medyczne są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski na zasadach określonych w ustawie o wyrobach medycznych. Jednocześnie oświadczamy, że na każdorazowe wezwanie Zamawiającego przedstawimy dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Polski.
6. | Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
7. | Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
8. | Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się z treścią załączonego do specyfikacji wzoru umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy z zamawiającym umowę sporządzoną na podstawie tego wzoru.
9. | Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia podwykonawcom i jednocześnie podajemy nazwy (firmy) podwykonawców*: Część zamówienia: ..................................................................................................................................... Nazwa (firma) podwykonawcy: ................................................................................................................ * Jeżeli wykonawca nie poda tych informacji to Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie zamierza powierzać żadnej części zamówienia podwykonawcy
11. | Dane do umowy:
Osoby które będą zawierały umowę ze strony Wykonawcy:
Imię i nazwisko
Osoba(y) odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy
| Imię i nazwisko | Stanowisko | Nr telefonu / e-mail
Nr konta bankowego do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcy
Nazwa i adres banku

## Zał. nr 1a - część 1
| DFP.271.13.2020.EP | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 1 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Dializatory z mikroondulowaną błoną polisulfonową high flux sterylizowane parą wodną lub promieniami gamma o powierzchni 1,6 m2. Zamawiający dopuszcza dializatory z membraną z polieterosulfonu. Zamawiający dopuszcza dializatory z błoną polinefronową. Zamawiający dopuszcza dializatory z błoną helixonową. | 10000 | sztuka |  |  |  | 0
2 | Dializatory z mikroondulowaną błoną polisulfonową high flux sterylizowane parą wodną lub promieniami gamma o powierzchni 1,8 m2. Zamawiający dopuszcza dializatory z membraną z polieterosulfonu. Zamawiający dopuszcza dializatory z błoną polinefronową. Zamawiający dopuszcza dializatory z błoną helixonową. | 10000 | sztuka |  |  |  | 0

## Zał. nr 1a - część 2
| DFP.271.13.2020.EP | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 2 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Dializatory z błoną poliaryletersulfonową high flux sterylizowane parą wodną lub promieniami gamma o powierzchni 1,4 m2. Zamawiający dopuszcza dializatory z błoną helixonową. Zamawiający dopuszcza dializatory z membraną z polieterosulfonu. Zamawiający dopuszcza dializatory z błoną polinefronową. | 5000 | sztuka |  |  |  | 0
2 | Dializatory z błoną poliaryletersulfonową high flux sterylizowane parą wodną lub promieniami gamma o powierzchni 1,8 m2. Zamawiający dopuszcza dializatory z błoną helixonową. Zamawiający dopuszcza dializatory z membraną z polieterosulfonu. Zamawiający dopuszcza dializatory z błoną polinefronową | 15000 | sztuka |  |  |  | 0

## Zał. nr 1a - część 3
| DFP.271.13.2020.EP | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 3 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Dializatory z błoną poliaryloeterosulfonowo-poliwinylopirolidonową high flux typu medium cut-off sterylizowane parą wodną eliminujące duże średnie cząstki o powierzchni 1,7 m2 | 25000 | sztuka |  |  |  | 0

## Zał. nr 1a - część 4
| DFP.271.13.2020.EP | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 4 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Dializatory z błoną poliaryloeterosulfonowo-poliwinylopirolidonową high flux typu medium cut-off sterylizowane parą wodną eliminujące duże średnie cząstki o powierzchni 2,0 m2 | 8000 | sztuka |  |  |  | 0

## Zał. nr 1a - część 5
| DFP.271.13.2020.EP | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 5 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Dializatory high flux z błoną poliakrylonitrylową powlekaną polietylenoiminą, heparynizowane, sterylizowane parą wodną lub promieniami gamma o powierzchni 1,6 m2 | 2000 | sztuka |  |  |  | 0

## Zał. nr 1a - część 6
| DFP.271.13.2020.EP | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 6 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Linie krwi do posiadanego aparatu Fresenius 4008. Linie tętniczo-żylne -zestaw. W skład zestawu wchodzi: łącznik do recyrkulacji, igła spike, worek, jeziorko średnica 22 mm | 3200 | zestaw |  |  |  | 0

## Zał. nr 1a - część 7
| DFP.271.13.2020.EP | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 7 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Linie krwi do posiadanych aparatów do hemodializ HD 5008S ONLINE OCM producent Fresenius Medical Care.Linia krwi AV (dwa wkłucia). | 23500 | sztuka |  |  |  | 0
2 | Linie krwi do posiadanych aparatów do hemodializ HD 5008S ONLINE OCM producent Fresenius Medical Care. Linia krwi SN. | 23500 | sztuka |  |  |  | 0

## Zał. nr 1a - część 8
| DFP.271.13.2020.EP | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 8 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Linie krwi do posiadanego aparatu Braun-Dialog. Linie tętniczo-żylne – zestaw. W skład zestawu wchodzi: spike do kroplówki i łącznik tętnica-żyła, worek. Linie wyposażone w trzy przetworniki ciśnienia złożone ze sztywnej hydrofobowej membrany oraz gwintowanej części wykonanej z miękkiego, elastycznego materiału. | 25000 | zestaw |  |  |  | 0

## Zał. nr 1a - część 9
| DFP.271.13.2020.EP | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 9 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Igły do hemodializy tętnicze, sterylizowane promieniami gamma, średnica 1,5 mm, dł. 20-25 mm, silikonowane z oczkiem, obrotowy motylek. | 30000 | sztuka |  |  |  | 0
2 | Igły do hemodializy tętnicze, sterylizowane promieniami gamma, średnica 1,6 mm, dł. 20-25 mm, silikonowane z oczkiem, obrotowy motylek. | 30000 | sztuka |  |  |  | 0
3 | Igły do hemodializy żylne, sterylizowane promieniami gamma, średnica 1,5 mm, dł. 20-25 mm, silikonowane, obrotowy motylek. | 30000 | sztuka |  |  |  | 0
4 | Igły do hemodializy żylne, sterylizowane promieniami gamma, średnica 1,6 mm, dł. 20-25 mm, silikonowane, obrotowy motylek. | 30000 | sztuka |  |  |  | 0

## Zał. nr 1a - część 10
| DFP.271.13.2020.EP | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 10 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Zestaw zabiegowy do rozpoczęcia dializy: NA CEWNIKU – serweta foliowo-bibułowa 45x45 cm lub 38x45 cm (1 szt), rękawiczki nitrylowe wywijane M/S (4 szt) – kompresy z gazy 7,5x7,5 cm (8-10 szt), jałowy, samoprzylepny poliuretanowy opatrunek foliowy 10x12 cm (1 szt) osobno pakowany. Zamawiający dopuszcza: Zestaw do dializy przez cewnik (CVC) w opakowaniu typu podwójny blister z perforacją umożliwiającą oderwanie jednej z części, o składzie: Serweta z lamiantu podfoliowana z warstwą chłonną 50x35 cm i nacięciem na krótszym boku 1szt. Kompresy z włókniny 100% bawełnianej 6w 7,5x7,5cm 4szt. Przylepiec chirurgiczny włókninowy 1x15cm 1szt. Rękawice nitrylowe teksturowane na całej powierzchni rozmiar M lub S 4szt. jałowy, samoprzylepny poliuretanowy opatrunek foliowy 10x12 cm (1 szt) osobno pakowany. | 40000 | zestaw |  |  |  | 0
2 | Zestaw zabiegowy do rozpoczęcia dializy NA PRZETOCE: serweta foliowo-bibułowa 50x35 cm (1 szt), rękawiczki nitrylowe wywijane M/S (2 szt), kompresy z gazy 7,5x7,5 cm (4 szt), jałowy, samoprzylepny opatrunek do mocowania kaniul z włókniny z wkładem chłonnym 8x5,8 cm (2 szt), przylepiec 2,5x2,0 cm paski długości 15 cm (2 szt) Zamawiający dopuszcza zestaw: kompresy z gazy 7,5x7,5 cm 8 warstw (6 szt), rękawiczki nitrylowe wywijane M/S (2 szt), serweta włókninowa 38x45 cm – 1 szt, przylepiec włókninowy 15x2,5 cm (4 szt), opatrunek włókninowy do mocowania kaniul z wycięciem i wkładem chłonnym zabezpieczającym miejsce wkłucia 6x8 cm – 2 szt. Zamawiający dopuszcza: serweta z laminatu podfoliowana 50x 35 cm (1 szt.), rękawiczniki nitrylowe teksturowane na całej powierzchni rozm. M/S - 2 szt., kompresy z włókniny bawełnianej 100% bawełna 4w, 7,5 x 7,5 cm- 4 szt., opatrunek do mocnowanie kaniul pakowany w zestawie w oddzielne opakowania 6x 8 cm - 2 szt., Przylepiec chirurgiczny włókninowy 2x15cm 2szt., całość zapakowane w opakowanie typu blister z 2 etykietami transferowymi do klejenia do dokumentacji. | 58000 | zestaw |  |  |  | 0
3 | Zestaw zabiegowy do zakończenia dializy NA PRZETOCE: rękawiczka nitrylowa wywijana L (1 szt), rękawiczki nitrylowe wywijane M/S (2 szt), kompresy z gazy 7,5 x 7,5 cm 8 warstw (6 szt), przylepiec 2x5 x 2,0 cm paski długości 15 cm. Zamawiający dopuszcza zestaw: kompresy gazy 7,5 x 7,5 cm 8 warstw (4 szt), rękawiczki nitrylowe wywijane M/S (2 szt), rękawica nitrylowa wywijana L (1 szt), opatrunek włókninowy z kładem chłonnym 5 x 7 cm – 2 st. Zamawiający dopuszcza: Kompresy z włókniny 100% bawełnianej 4w 7,5x7,5cm 4szt., opatrunek typu pushban 3,8x7,2cm 2szt. rękawica nitrylowa dla pacjenta rozmiar L 1szt., rękawice nitrylowe teksturowane na całej powierzchni rozmiar M lub S 2szt. Opakowanie typu blister z dwoma samoprzylepnymi etykietami do uzupełnienia dokumentacji, lub Kompresy z włókniny 100% bawełnianej 4w 7,5x7,5cm 4szt., opatrunek chirurgiczny włókninowy 2x 15 cm 4szt. rękawica nitrylowa dla pacjenta rozmiar L 1szt., rękawice nitrylowe teksturowane na całej powierzchni rozmiar M lub S 2szt. Opakowanie typu blister z dwoma samoprzylepnymi etykietami do uzupełnienia dokumentacji. | 75000 | zestaw |  |  |  | 0

## Zał. nr 1a - część 11
| DFP.271.13.2020.EP | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 11 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Łączniki Tego. Łącznik bezigłowy do zabezpieczania cewników do hemodializ: szybkość przepływu powyżej 600 ml/min przy ciśnieniu 1 PSI I do 1300 ml/min przy ciśnieniu PSI, okres stosowania/podłączenia do cewnika – min 7 dni (3 dializy), przezroczysty tor przepływu, podłączeni Luer i Luer lock, pakowany pojedynczo, sterylny. | 8000 | sztuka |  |  |  | 0

## Zał. nr 1a - część 12
| DFP.271.13.2020.EP | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 12 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Zestaw do plazmaferezy, w skład którego wchodzą: odpowiednie łączenia kompatybilne z używanym przez oddział aparatem Prisma Flex, Fitr do posiadanego aparatu, objętość krwi w zestawie - 125 ml (+/- 10%), objetość krwi w filtrze plazmowym 41 ml (+/-10%). Włókno plazmowe wykonane z polipropylenu. Obudowa filtra i głowicy wykonana z poliwęglanu. Filtracja 400 ml/min. | 500 | zestaw |  |  |  | 0

## Zał. nr 1a - część 13
| DFP.271.13.2020.EP | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 13 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Zestaw z cewnikiem do długotrwałego dostępu do hemodializy w zestawie do implantacji metodą Seldingera o rozmiarze 15 Fr, składający się z trzonu cewnika zakończonego końcówką w kształcie V oraz z oddzielnym zespołem rozgałęziacza, dokręcanym do końca trzonu cewnika, wykonanym z Carbothanu, długość cewnika od końca do mankietu od 19 cm do 50 cm, wyposażony w mankiet uszczelniający. W skład zestawu wchodzi: rozszerzadło, prowadnica drutowa z końcówką J, igła punkcyjna, tunelizator, rozrywalna osłonka z zastawką zapobiegającą zatorowi powietrznemu i utracie krwi. | 200 | zestaw |  |  |  | 0

## Zał. nr 1a - część 14
| DFP.271.13.2020.EP | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 14 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Zestaw do cewnikowania żył centralnych do hemodializy, zawierający: cewnik dwuświatłowy, poliuretanowy z powłoką antybakteryjną (chlorheksydyna i sulfadiazyna srebra), z miękką końcówką atraumatyczną, z przedłużeniami, które można ukierunkować w dowolną stronę, wprowadzany metodą Seldingera, przy pomocy prowadnicy z końcówką J i prostą, strzykawkę umożliwiającą wprowadzenie prowadnicy bez konieczności zdejmowania strzykawki. Skład zestawu:- prowadnica o średnicy 0,035 cala, długości minimum 60 cm, igła do nakłucia 18 GA/6,35 cm, igła punkcyjna w miękkiej kaniuli, koreczki, igła do kontroli ciśnienia, rozszerzadło, skalpel, jednorazowa serweta jałowa. Cewnik 12 Fr/12 GA, 12 GA, długości 16 i 20 cm | 450 | zestaw |  |  |  | 0
2 | Zestaw do cewnikowania żył centralnych do hemodializy, zawierający: cewnik trójświatłowy, poliuretanowy z powłoką antybakteryjną (chlorheksydyna i sulfadiazyna srebra), z miękką końcówką atraumatyczną, wprowadzany metodą Seldingera, przy pomocy prowadnicy z końcówką J i prostą, strzykawkę umożliwiającą wprowadzenie prowadnicy bez konieczności zdejmowania strzykawki. Skład zestawu: prowadnica o średnicy 0,035 cala, długości minimum 60 cm, igła do nakłucia 18 GA/6,35 cm, koreczki, igła do kontroli ciśnienia, rozszerzadło, skalpel, jednorazowa serweta jałowa. Cewnik 12 Fr/12 GA, 12 GA, 16 GA długości 16,20, 25 cm. | 1500 | zestaw |  |  |  | 0

## Zał. nr 1a - część 15
| DFP.271.13.2020.EP | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 15 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Zestaw wymienny rozgałęziacza do nasadki powyższych cewników. W skład zestawu wchodzi: zespół rozgałęziacza dla cewników długości od 19cm do 50cm, adapter kompresyjny, tulejka kompresyjna plus zapasowa, zacisk cewnika, 2 kapturki luerlock | 200 | zestaw |  |  |  | 0

## Zał. nr 1a - część 16
| DFP.271.13.2020.EP | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 16 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Wodorowęglanowy dializat (typu Dializat CiCa dedykowany do posiadanego przez Zamawiającego aparatu Multifiltrate) o składzie: potas 2 lub 4 mmol/l; sód 133 mmol/l; wapń 0 mmol/l (bezwapniowy); magnez 0,75 lub 1,00 mmol/l; fosforany 0 lub 1,25 mmol/l; wodorowęglan 20 mmol/l. Opakowanie - 5,0 litrowy worek dwukomorowy. | 70000 | opak |  |  |  | 0
2 | Cytrynian sodu 4% (136 mmol/l). Opakowanie - worek 1,5 litra. Sterylny roztwór do aferezy oraz pozaustrojonwego oczyszczania krwi, niezawierający pirogenu. | 30000 | opak |  |  |  | 0
do.t poz. 1 i 2: Oświadczam, że zaoferowany produkt jest kompatybilny z urządzeniem posiadanym przez Zamawiającego oraz zaoferowany produkt nie spowoduje uszkodzenia tego urządzenia.

## Zał. nr 1a - część 17
| DFP.271.13.2020.EP | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 17 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Wodorowęglanowy płyn substytucyjny do hemofiltracji (typu Multibic dedykowany do posiadanego przez Zamawiającego aparatu Multifiltrate) buforowany glukozą o stężeniu fizjologicznym 5,55 mmol/l o różnych stężeniach potasu (0 lub 2 lub 3 lub 4 mmol/l), sód = 140 mmol/l, wodorowęglan = 35 mmol/l, wapń = 1,5 mmol/l. Opakowanie - 5,0 litrowy worek dwukomorowy. | 23000 | opak |  |  |  | 0
2 | Worek na filtrat 10 litrów do posiadanego przez Zamawiającego aparatu Multifiltrate. | 2600 | sztuka |  |  |  | 0
3 | Łącznik - rozdzielacz 2x4 typu Multifiltrate. | 400 | sztuka |  |  |  | 0
4 | 46,7% Cytrynian sodu do wypełniania kanałów cewnika dializacyjnego w ampułkach po 5ml | 6000 | sztuka |  |  |  | 0
5 | Cewnik silikonowy typu Double Lumen 11,5Fr i 13,5Fr o długości 15, 20 i 24cm. | 1000 | sztuka |  |  |  | 0
6 | Zestaw do ciągłej hemodiafiltracji z antykoagulacją heparynową z hemofiltrem o pow. 1,8m2 do posiadanego przez Zamawiającego aparatu typu Multifiltrate | 50 | zestaw |  |  |  | 0
7 | Zestaw do plazmaferezy leczniczej z plazmofiltrem o pow. 0,6m2 do posiadanego przez Zamawiającego aparatu typu Multifiltrate | 150 | zestaw |  |  |  | 0
8 | Zestaw do ciągłej hemodializy z antykoagulacją cytrynianową z hemofiltrem o pow. 1,8m2 do posiadanwego przez Zamawiającego aparatu typu Multifiltrate | 1200 | zestaw |  |  |  | 0
9 | Zestaw do hemodializy z antykoagulacją cytrynianową dla pacjentów we wstrząsie septycznym z hemofiltrem o pow.1,8 m2 i podwyższonym punkcie odcięcia do 40kD dedykowany do posiadanego przez Zamawiającego aparatu typu Multifiltrate | 30 | zestaw |  |  |  | 0
10 | Zestaw do hemodiafiltracji z antykoagulacją cytrynianową z hemofiltrem o pow.1,8 m2 dedykowany do posiadanego aparatu typu Multifiltrate | 1700 | zestaw |  |  |  | 0
11 | Dwuwodny chlorek wapnia o składzie Ca++ 100 mmol/l; Cl- 200 mmol/l i teoretycznej osmolarności 300 mOsm/l. Opakowanie - worek o 1500 ml. | 7560 | opak |  |  |  | 0

## Zał. nr 1a - część 18
| DFP.271.13.2020.EP | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 18 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Adsorber pełnej krwi wskazany do stosowania w warunkach, w których poziomy cytokin, DAMPS i / lub PAMPS i / lub bilirubiny i / lub mioglobiny są podwyższone, składający się z wysoce biokompatybilnych, porowatych granulek polimerowych z licznymi porami na powierzchni. Całkowita powierzchnia adsorpcji jednego wkładu > 40 000 m2. Wymagana szybkości przepływu krwi to 100 do 700 ml / min. Czas leczenia pojedynczym adsorberem: do 24 godzin przez maksymalnie 7 kolejnych dni. Adsorbuje substancje hydrofobowe do 55 kDa, nie aktywuje krzepnięcia i nie usuwa immunoglobulin ani czynników krzepnięcia. W skład 1 zestawu/setu wchodzą: adsorber, konektor pre-dializer(Pre-filter Integration Adapter ) podłączeniowy do CRRT, konektor z workiem do przepłukiwania adsorbera (pre-Filter Priming Set) | 85 | zestaw |  |  |  | 0
2 | Adsorber pełnej krwi wskazany do stosowania w warunkach, w których poziomy cytokin, DAMPS i / lub PAMPS i / lub bilirubiny i / lub mioglobiny są podwyższone, składający się z wysoce biokompatybilnych, porowatych granulek polimerowych z licznymi porami na powierzchni. Całkowita powierzchnia adsorpcji jednego wkładu > 40 000 m2. Wymagana szybkości przepływu krwi to 100 do 700 ml / min. Czas leczenia pojedynczym adsorberem: do 24 godzin przez maksymalnie 7 kolejnych dni. Adsorbuje substancje hydrofobowe do 55 kDa, nie aktywuje krzepnięcia i nie usuwa immunoglobulin ani czynników krzepnięcia. W skład 1 zestawu/setu wchodzą: adsorber, konektor post-dializer (Post-filter Integration Adapter ) podłączeniowy do CRRT, konektor z workiem do przepłukiwania adsorbera (post-Filter Priming Set). | 85 | zestaw |  |  |  | 0

## Zał. nr 1a - część 19
| DFP.271.13.2020.EP | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 19 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Zestaw do ciągłych technik nerkozastępczych z hemofiltrem o powierzchni 1,0 m2, Zestaw linii tętniczo-żylnej, worek ściekowy z dolnym odpływem, dren do heparyny. Kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego aparatem Prismaflex Sw. 8xxx | 20 | zestaw |  |  |  | 0
2 | Zestaw do ciągłych technik nerkozastępczych z hemofiltrem o powierzchni 1,5 m2, Zestaw linii tętniczo-żylnej, worek ściekowy z dolnym odpływem, dren do heparyny. Kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego aparatem Prismaflex Sw. 8xxx | 700 | zestaw |  |  |  | 0
3 | Filtr o wymiarach 27x22x9 cm, objętość krwi w zestawie 189 ml, włókna wykonane z akrylonitrylu, kopolimeru metallilosulfonianu sodu oraz polietylenoiminy, filtr z heparyną. Kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego aparatem Prismaflex Sw. 8xxx | 250 | sztuka |  |  |  | 0
4 | Linia do podaży wapnia CA 250. Kompatybilna z posiadanym przez Zamawiającego aparatem Prismaflex Sw. 8xxx | 1000 | sztuka |  |  |  | 0
5 | Dodatkowy worek spustowy. Kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego aparatem Prismaflex Sw. 8xxx | 1000 | sztuka |  |  |  | 0

## Zał. nr 1a - część 20
| DFP.271.13.2020.EP | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 20 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Kolec do nakłuwania typu spike o długości 72mm | 30000 | sztuka |  |  |  | 0

## Zał. nr 1a - część 21
| DFP.271.13.2020.EP | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 21 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Hemofiltr polisulfonowy typu High-flux o pow. 2,3 m2 dedykowany do zabiegów dializy albuminowej. | 100 | sztuka |  |  |  | 0

## Zał. nr 1a - część 22
| DFP.271.13.2020.EP | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 22 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Płyn do perfuzji kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego aparatem LifePort Perfusion. | 80 | sztuka |  |  |  | 0
Oświadczam 2 letni termin gwrancji.