## Informacje ogólne
Załącznik nr 1 do specyfikacji
FORMULARZ OFERTY
| Numer sprawy | DFP.271.15.2019.EP
| Nazwa zamówienia: | Dostawa materiałów do terapii podciśnieniowej leczenia ran wraz z zakupem i dzierżawą urządzeń
nazwa Wykonawcy:
adres (siedziba) Wykonawcy:
województwo:
NIP
REGON
osoba do kontaktu
telefon
faks
email
1. | Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:
| Numer części | Cena brutto:
| część 1 | 0
| część 2 | 0 |  | * bez kosztu zużycia energii elektrycznej
2. | Oświadczamy, że wybór niniejszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie*: ……………………………………………………………………………………………………… *Jeżeli wykonawca nie poda powyższej informacji to Zamawiający przyjmie, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
3. | Oświadczamy, że termin płatności wynosi 60 dni.
4. | Oświadczamy, że zamówienie będziemy wykonywać do czasu wyczerpania kwoty wynagrodzenia umownego, jednak nie dłużej niż przez 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
5. | Oświadczamy, że oferowane przez nas produkty oraz urządzenia są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski na zasadach określonych w ustawie o wyrobach medycznych. Jednocześnie oświadczamy, że na każdorazowe wezwanie Zamawiającego przedstawimy dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Polski.
6. | Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
7. | Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
8. | Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się z treścią załączonego do specyfikacji wzoru umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy z zamawiającym umowę sporządzoną na podstawie tego wzoru.
9. | Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia podwykonawcom i jednocześnie podajemy nazwy (firmy) podwykonawców*: Część zamówienia: ..................................................................................................................................... Nazwa (firma) podwykonawcy: ................................................................................................................ * Jeżeli wykonawca nie poda tych informacji to Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie zamierza powierzać żadnej części zamówienia podwykonawcy
10. | Dane do umowy:
Osoby które będą zawierały umowę ze strony Wykonawcy:
Imię i nazwisko
Osoba(y) odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy
| Imię i nazwisko | Stanowisko | Nr telefonu / e-mail
Nr konta bankowego do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcy
Nazwa i adres banku

## część (1)
| DFP.271.15.2019.EP | [6 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
|  | Część nr: | 1 |  | ARKUSZ CENOWY
[5 empty] | Cena brutto: | 0
Poz. | Opis | Charakterystyka | Ilość | J.M | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Jałowy zestaw opatrunkowy piankowy do terapii podciśnieniowej zawierający składowe w osobnych sterylnych opakowaniach, mały | Jałowy piankowy zestaw opatrunkowy w kolorze kontrastowym do krwi tj. np. zielonym, rozmiar mały. Skład zestawu w osobnych jałowych opakowaniach; opatrunek piankowy w rozmiarze min.7,5 cm x 10 x 3,3 cm - 1szt.; Port z folią mocującą o wymiarach min. 10 cm x 12 cm. z przewodem i łącznikiem kompatybilnym z kanistrem - 1 szt.; folia samoprzylepna, o wymiarach min. 20 x 30cm - 1 szt. Opakowanie a'1 zest. | 30 | zestaw |  |  |  | 0
2 | Jałowy zestaw opatrunkowy do terapii podciśnieniowej zawierający składowe w osobnych sterylnych opakowaniach, średni | Jałowy piankowy zestaw opatrunkowy do terapii podciśnieniowej, rozmiar średni. Skład zestawu: opatrunek piankowy w kolorze kontrastowym do krwi tj. np. zielonym w rozmiarze min.12,5cm x18cm x 3,3 cm- 1szt.; Port z folią mocującą o wymiarach min. 10 cm x 12 cm z przewodem i łącznikiem kompatybilnym z kanistrem - 1 szt.; folia samoprzylepna o wym. min. 20 x 30 cm - 2 szt. Opakowanie a'1 zest. | 45 | zestaw |  |  |  | 0
3 | Jałowy zestaw opatrunkowy do terapii podciśnieniowej zawierający składowe w osobnych sterylnych opakowaniach, duży | Jałowy piankowy zestaw opatrunkowy do terapii podciśnieniowej, rozmiar duży. Skład zestawu: opatrunek piankowy w kolorze kontrastowym do krwi tj. np. zielonym w rozmiarze min. 15 cm x 26 cm x 3,3 cm - 1szt. Port z folią mocującą o wymiarach min. 10 cm x 12 cm z przewodem i łącznikiem kompatybilnym z kanistrem - 1 szt. folia samoprzylepna, okluzyjna o wym min. 20 x 30cm - 2 szt. Opakowanie a'1 zest. | 225 | zestaw |  |  |  | 0
4 | Jałowy zestaw opatrunkowy do terapii podciśnieniowej zawierający składowe w osobnych, z opatrunkiem piankowym spiralnym. | Jałowy piankowy zestaw opatrunkowy do terapii podciśnieniowej, kształt spiralny. Skład zestawu: opatrunek piankowy w kolorze innym niż czarny o wymiarach min. 105 x 2 cm x 1,5 cm ukształtowany spiralnie. Port z folia mocującą wymiarach min. 10 cm x 12 cm z przewodem i łącznikiem kompatybilnym z kanistrem - 1 szt. folia samoprzylepna, okluzyjna o wym. min. 26 cm x 30 cm - 2 szt. Opakowanie a'1 zest. | 8 | zestaw |  |  |  | 0
5 | Zestaw opatrunkowy do doraźnego, czasowego zamknięcia i drenażu jamy brzusznej typu | Jałowy piankowy zestaw do doraźnego zamknięcia i drenażu jamy brzusznej. Skład zestawu: 2 opatrunki piankowe, o rozmiarze min. 38 cm x 26 cm x 1,5 cm, ponacinane, kolor opatrunku piankowego kontrastowy do krwi. Folia osłaniająca trzewia wyposażona w osiem osłoniętych drenów piankowych o układzie gwiaździstym umożliwającym precyzyjny drenaż zachyłków jamy brzusznej o łącznym wymiarze min. 70 x 70 cm. Port z folia mocująca wymiarach min. 10 cm x 12 cm z przewodem i łącznikiem kompatybilnym z kanistrem - 2 szt.; łącznik Y - 1 szt, folia samoprzylepna, okluzyjna wymiarach min. 26 cm x 30 cm - 4 szt. Opakowanie a'1 zest. | 50 | zestaw |  |  |  | 0
6 | Kanister z substancją żelującą mały | Jednorazowy zbiornik, pakowany jałowo, o pojemności min. 400 ml, o przeźroczystej ścianie, z substancją żelującą, z drenem do połączenia z portem do terapii podciśnieniowej. Zbiorniik osadzany zaczepami na dedykowanym urządzeniu. Kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego urządzeniem Genadyna XLR-8. Opakowanie a'1 szt. | 30 | sztuk |  |  |  | 0
7 | Kanister z substancją żelującą średni | Jednorazowy zbiornik, pakowany jałowo, o pojemności min. 800 ml, o przeźroczystej ścianie, z substancją żelującą, z drenem do połączenia z portem do terapii podciśnieniowej. Zbiorniik osadzany zaczepami na dedykowanym urządzeniu Kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego urządzeniem Genadyna XLR-8. Opakowanie a'1 szt. | 180 | sztuk |  |  |  | 0
8 | Kanister z substancją żelującą badzo duży | Jednorazowy zbiornik, pakowany jałowo, o pojemności min. 1100 ml, o przeźroczystej ścianie, z substancją żelującą, z drenem do połączenia z portem do terapii podciśnieniowej. Zbiorniik osadzany zaczepami na dedykowanym urządzeniu Kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego urządzeniem Genadyna XLR-8. Opakowanie a'1 szt. | 150 | sztuk |  |  |  | 0
9 | Łącznik Y | Łącznik Y pozwalający na połączenie dwóch sterylnych portów z jednym przyrządem do podciśnienia. Opakowanie a'1 szt. | 15 | sztuk |  |  |  | 0
10 | Gąbka poliuretanowa dedykowana do terapii podciśnieniowej w kolorze zielonym pakowano jałowo pojedynczo | Opatrunek piankowy dedykowany do terapii podciśnieniowej w kolorze zielonym o wymiarach min. 10 x 15 x 2 cm. Opakowanie a'1 szt. | 30 | sztuk |  |  |  | 0
11 | Gąbka poliuretanowa dedykowana do terapii podciśnieniowej w kolorze zielonym pakowano jałowo pojedynczo | Opatrunek piankowy dedykowany do terapii podciśnieniowej w kolorze zielonym o wymiarach min. 16 x 24 x 2 cm. Opakowanie a'1 szt. | 30 | sztuk |  |  |  | 0
12 | Gąbka poliuretanowa dedykowana do terapii podciśnieniowej w kolorze zielonym pakowano jałowo pojedynczo | Opatrunek piankowy dedykowany do terapii podciśnieniowej w kolorze zielonym o wymiarach min. 50 x 27 x 2 cm. Opakowanie a'1 szt. | 30 | sztuk |  |  |  | 0
13 | Gąbka poliuretanowa dedykowana do terapii podciśnieniowej w kolorze zielonym pakowano jałowo pojedynczo | Opatrunek piankowy dedykowany do terapii podciśnieniowej w kolorze zielonym o wymiarach min. 200 x 2 x 0,6 cm. Opakowanie a'1 szt. | 30 | sztuk |  |  |  | 0
14 | Film paroprzepuszczalny poliuretanowy z adhezyjną perforowaną warstwą silikonową | Jałowo pakowany film poliuretanowy z warstwą adhezyjną z silikonu do uszczelnienia opatrunku podciśnieniowego z możliwościa docinania o wymiarze min.12 x 12 cm. Opakowanie a'1 szt. | 75 | sztuk |  |  |  | 0
15 | Film paroprzparoprzepuszczalny espuszczalny poliuretanowy z adhezyjną perforowaną warstwą silikonową | Jałowo pakowany film poliuretanowy z warstwą adhezyjną z silikonu do uszczelnienia opatrunku podciśnieniowego z możliwością docinania o wymiarze min. 15 x 20 cm. Opakowanie a'1 szt. | 75 | sztuk |  |  |  | 0
16 | Film paroprzepuszczalny poliuretanowy z adhezyjną perforowaną warstwą silikonową | Jałowo pakowany film poliuretanowy z warstwą adhezyjną z silikonu do uszczelnienia opatrunku podciśnieniowego z możliwością docinania o wymiarze min. 12 x 35 cm. Opakowanie a'1 szt. | 75 | sztuk |  |  |  | 0
17 | Cienki paroprzepuszczalny adhezyjny film poliuretanowy | Jałowo pakowany adhezyjny cienki film poliuretanowy o wymiarze min.15 x 20 cm. Opakowanie a'1 szt. | 21 | sztuk |  |  |  | 0
18 | Cienki paroprzepuszczalny adhezyjny film poliuretanowy | Jałowo pakowany adhezyjny cienki film poliuretanowy o wymiarze min. 20 x 30 cm. Opakowanie a'1 szt. | 38 | sztuk |  |  |  | 0
19 | Cienki paroprzepuszczalny adhezyjny film poliuretanowy | Cienki adhezyjny film poliuretanowy na rolce o wymiarze min. 5 cm x 10 m. Opakowanie a'1 szt. | 8 | sztuk |  |  |  | 0
20 | Taśma silikonowa uszczelniająca opatrunek podciśnieniowy wąska | Taśma silikonowa do uszczelniania opatrunku podciśnieniowego o szerokości min. 2 cm i długości min.3 m z perforacjami ułatwiającymi jej rozrywanie. Opakowanie a'1 szt. | 8 | sztuk |  |  |  | 0
21 | Taśma silikonowa uszczelniająca opatrunek podciśnieniowy szeroka | Taśma silikonowa do uszczelniania opatrunku podciśnieniowego o szerokości min. 4 cm i długości min. 1,5 m z perforacjami ułatwiającymi jej rozrywanie. Opakowanie a'1 szt. | 8 | sztuk |  |  |  | 0
22 | Dren | Dren silikonowy płaski 10 x 200mm | 270 | sztuk |  |  |  | 0
23 | Zakup urządzenia | Zakup urządzenia do terapii NPWT. Pełny opis przedmiotu zamówienia - niniejszego urządzenia, zawiera załącznik nr 1b do specyfikacji, który jest integralną częścią tego arkusza. | 6 | sztuk |  |  |  | 0

## część (2)
| DFP.271.15.2019.EP | [6 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
|  | Część nr: | 2 |  | ARKUSZ CENOWY
[5 empty] | Cena brutto: | 0 | * bez kosztu zużycia energii elektrycznej
Poz. | Opis | Charakterystyka | Ilość | J.M | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Jałowy zestaw opatrunkowy do terapii podciśnieniowej mały | Jałowy piankowy zestaw opatrunkowy do terapii podciśnieniowej - mały. Skład zestawu: opatrunek piankowy w wymiarach min.10 x 8 x 3cm - 1szt.; miękki, elastyczny port z drenem wyściełanym gąbką, która minimalizuje ucisk, zmniejszając ryzyko uszkodzenia tkanek, wypełniony dodatkowo materiałem zapobiegającym zapychaniu i zaginaniu się drenu podczas terapii. Dren z jednej strony zakończony szybkozłączką kompatybilną z kanistrem - 1 szt.; folia samoprzylepna, okluzyjna o wymiarach min. 20 x 30 cm - 1 szt. Opakowanie a'1 zest. | 23 | zestaw |  |  |  | 0
2 | Jałowy zestaw opatrunkowy do terapii podciśnieniowej średni | Jałowy piankowy zestaw opatrunkowy do terapii podciśnieniowej. Skład zestawu: opatrunek piankowy o wymiarach min.15x10x2 cm - 1szt.; miękki, elastyczny dren typu Soft Port zapobiegający uszkodzeniom tkanek w trakcie tarapii - 1 szt.; folia samoprzylepna, okluzyjna o wymiarach min. 20 x 30 cm - 2 szt. Opakowanie a'1 zest. | 450 | zestaw |  |  |  | 0
3 | Jałowy zestaw opatrunkowy do terapii podciśnieniowej duży | Jałowy piankowy zestaw opatrunkowy do terapii podciśnieniowej. Skład zestawu: opatrunek piankowy w rozmiarze o wymiarach min. 25x15x3cm - 1szt.; miękki, elastyczny dren typu Soft Port zapobiegający uszkodzeniom tkanek w trakcie tarapii - 1 szt.; folia samoprzylepna, okluzyjna o wymiarach min. 20 x 30cm - 3 szt. Opakowanie a'1 zest. | 1050 | zestaw |  |  |  | 0
4 | Jałowy piankowy zestaw do doraźnego zamknięcia jamy brzusznej | Jałowy piankowy zestaw do doraźnego zamknięcia jamy brzusznej. Skład zestawu: opatrunki piankowe w kolorze innym niż czarny o rozmiarze min. 43 cm x 30 cm - 2 szt. elastyczny dren typu Soft Port zapobiegający uszkodzeniom tkanek w trakcie tarapii - 1 szt, 1 warstwa zabezpieczająca narządy, transparentna folia samoprzylepna o rozmiarze min. 20 cm x 30 cm.- 6 szt. Opakowanie a'1 zest. | 6 | zestaw |  |  |  | 0
5 | Pojedynczo pakowany miękki dren | Pojedynczo pakowany dren z miękkim wyściełanym kanałem, zapobiegający zapychaniu podczas użytkowania oraz powstawaniu odleżyn. Opakowanie a'1 szt. | 8 | sztuk |  |  |  | 0
6 | Opatrunek kontaktowy do NPWT w postaci siateczki/tkaniny ze srebrem nanokrystalicznym, rozmiar mały | Opatrunek ze srebem nanokrystalicznym w postaci tkaniny, miękki, elastyczny o wymiarach min. 10 x 10 cm. Opakowanie a'1szt. | 30 | sztuk |  |  |  | 0
7 | Opatrunek kontaktowy do NPWT w postaci siateczki/tkaniny ze srebrem nanokrystalicznym, rozmiar średni | Opatrunek ze srebem nanokrystalicznym w postaci tkaniny, miękki, elastyczny o wymiarach min. 10 x 20 cm. Opakowanie a'1szt. | 30 | sztuk |  |  |  | 0
8 | Kanister duży | Jednorazowy zbiornik, pojemności 800 ml, z drenem przeźroczystym zakończonym filtrem do podłączenia z aparatem do podciśnieniowego leczenia ran, oraz dodatkowym drenem zakończonym z jednej strony szybkozłączką, a z drugiej końcówką do podłączenia ze zbiornikiem. Kompatybilny z urządzeniem RENASYS EZ. Opakowanie a'1szt. | 1100 | sztuk |  |  |  | 0
Poz. | Opis |  | Ilość |  | Opis dzierżawionego aparatu |  | Czynsz dzierżawny brutto za 1 miesiąc za 1 urządzenie | Czynsz dzierżawny brutto za 36 miesięcy za 10 urządzeń
9 | Urządzenie do terapii NPWT. Dzierżawa na czas trwania umowy: - Sprzęt sprawny do użycia w oddziałach szpitalnych (rok produkcji 2014-2019), kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów - Wbudowany akumulator umożliwiający pracę bez zasilania z sieci minimum 36 godzin; - Możliwość zasilania z sieci elektrycznej; - Wydajność ssania: 8 litrów / min; - Wartość ciśnienia regulowana do wartości minus 200 mmHg; - Tryb pracy ciągły lub przerywany; - Panel regulacyjny; - System ostrzegania o nieszczelności; - System ostrzegania o przepełnieniu kanistra; - System ostrzegania o wysokim i niskim ciśnieniu; - System ostrzegania o rozładowaniu akumulatora; - Mocowanie na łóżku; - Mocowanie na stojaku; - Bezpłatny serwis w okresie dzierżawy; - Bezpłatne przeglądy techniczne zgodnie z zaleceniami producenta w okresie dzierżawy lub zapewnienie, że przez cały okres użyczenia urządzenie będzie mieć aktualny przegląd techniczny; - Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie dzierżawy (dotyczy dni roboczych rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 8.00 do 15.00) – do 3 dni; - Naprawa sprzętu w lokalizacji użytkownika lub zapewnienie aparatu zastępczego na czas naprawy poza terenem szpitala lub zapewnienie nowego aparatu o parametrach nie gorszych od modelu ujętego w umowie – do 3 dni (dotyczy dni roboczych); - Wraz z dostawą komplet materiałów dotyczących instalacji urządzenia oraz instrukcji obsługi; - Instrukcja obsługi w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej (pendrive lub płyta CD); - Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem, wszelkie opłaty celne, skarbowe oraz inne opłaty pośrednie po stronie wykonawcy; - Szkolenie dla personelu medycznego i technicznego. Dodatkowe szkolenie dla personelu medycznego, w przypadku wyrażenia takiej potrzeby przez personel medyczny. |  | 10 | sztuk | Nazwa i typ: ............................................................. Producent: .............................................................. Kraj produkcji: .............................................................. Rok produkcji: .............................................................. Klasa wyrobu medycznego: ..............................................................
|  |  | Założony czas pracy urządzenia (1 szt.) w godzinach [h] |  | Przyjęty koszt 1 kWh [zł] | Moc oferowanego urządzenia (1 szt.) w watach [W] | Koszt zużycia energii elektrycznej przez 1 urządzenie | Koszt zużycia energii elektrycznej przez 10 urządzeń
|  | Urządzenie do NPWT, będące przedmiotem dzierżawy | 8760 |  | 0.27 |  | 0 | 0