## formularz oferty
Załącznik nr 1 do specyfikacji
FORMULARZ OFERTY
| Numer sprawy | DFP.271.97.2018.LS
| Nazwa zamówienia | Dostawa materiałów kardiologicznych
nazwa Wykonawcy:
adres (siedziba) Wykonawcy:
województwo:
NIP
REGON
osoba do kontaktu
telefon
faks
email
1. | Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:
| Numer części | Cena brutto:
| część 1 | 0
| część 2 | 0
| część 3 | 0
| część 4 | 0
| część 5 | 0
| część 6 | 0
2. | Oświadczamy, że wybór naszej oferty BĘDZIE / NIE BĘDZIE (niepotrzebne skreślić) prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. Wraz ze złożonym oświadczeniem, podajemy nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania tj. ………..……..., oraz w pkt. 1 wskazujemy jego wartość bez kwoty podatku VAT. (UWAGA! - brak skreśleń i oświadczenia w tym zakresie ze strony Wykonawcy oznacza, że oferta Wykonawcy składającego ofertę nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.)
3. | Oświadczamy, że termin płatności wynosi 60 dni.
4. | Oświadczamy, że zamówienie będziemy wykonywać do czasu wyczerpania zamawianej ilości produktów, jednak nie dłużej niż przez 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
5. | Oświadczamy, że oferowane przez nas wyroby medyczne są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski na zasadach określonych w ustawie o wyrobach medycznych. Jednocześnie oświadczamy, że na każdorazowe wezwanie Zamawiającego przedstawimy dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Polski.
5. | Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
6. | Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
7. | Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się z treścią załączonego do specyfikacji wzoru umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy z zamawiającym umowę sporządzoną na podstawie tego wzoru.
8. | Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia podwykonawcom i jednocześnie podajemy nazwy (firmy) podwykonawców*:
Część zamówienia: ..................................................................................................................................... Nazwa (firma) podwykonawcy: ...................................................................................................................
*Jeżeli wykonawca nie poda tych informacji to Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie zamierza powierzać żadnej części zamówienia podwykonawcy
9. | Dane do umowy:
Osoby które będą zawierały umowę ze strony Wykonawcy:
Imię i nazwisko
Osoba(y) odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy
| Imię i nazwisko | Stanowisko | Nr telefonu / e-mail
Nr konta bankowego do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcy
Nazwa i adres banku
Nazwa i adres banku
10. | Hasło dostępu do pliku JEDZ przekazanego pocztą elektroniczną: ………………………….

## część (1)
| DFP.271.97.2018.LS | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 1 |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Szczegółowy podział części:
Poz. | Opis | Ilość |  | Nazwa produktu / nr katalogowy (jeżeli istnieje) | Producent | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Kardiowerter defibrylator resynchronizujący z kompletem elektrod i cewników 1. Możliwe wykonanie badania MRI w polu 1,5T i w polu 3T bez stref wyłączenia (czyli MRI całego ciała). 2. Żywotność baterii 6,8 lat dla stymulacji (15%) A/V i 100% LV amplituda impulsu 2,5V impedancja 500Ohm 3. Energia defibrylacji co najmniej 36 J 4. Obsługa elektrod lewokomorowych czterobiegunowych 5. Możliwość dostarczenia urządzenia ze złączem IS-1 (bez obsługi elektrod czterobiegunowych) zamiast IS-41 (do wyboru przez zamawiającego) 6. Dostępne urządzenia ze złączem DF4 lub z DF-1 (do wyboru przez zamawiającego) 7. Cewnik wprowadzający do zatoki wieńcowej (co najmniej 5 krzywizn) 8. Cewnik do subselekcji żył serca (co najmniej 4 krzywizny), 9. Nożyk do rozcinania cewników z pozycji 7 i 8 10. Balon do okluzji i kontrastowania wstecznego zatoki wieńcowej 11. Prowadnica 'angioplastyczna' - 0.014" - kompatybilna z elektrodą OTW 12. Komunikacja bezprzewodowa (bez przykładania głowicy programatora) podczas implantacji 13. Możliwość programowalnego wyłączenia obudowy urządzenia z obwodu wysokonapięciowego 14. Cewnik do subselekcji żył dostarczany z kompatybilnym rozszerzaczem o hydrofilnej końcówce 15. Funkcja dyskryminacji załamka T bez zmian w programowaniu czułości urządzenia 16. Możliwość dostarczenia terapii ATP w czasie ładowania kondensatorów w strefie VF 17. Dostępne, co najmniej 3 typy elektrod lewokomorowych OTW czterobiegunowych oraz co najmniej 2 typy elektrody dwubiegunowych o średnicy umożliwiającej wprowadzenie ich do żył bocznych przez subselektory (z pozycji 8) 18. Elektrody do CS sterydowe (wszystkie bieguny) 19. Elektroda defibrylująca przechodząca przez koszulki 9F lub cieńsze z aktywną fiksacją, do wyboru na etapie zamówienia jedno lub spiralowa i co najmniej 2 różne długości elektrody 20. Elektroda przedsionkowa przechodząca przez koszulki 7F lub cieńsze, z aktywną fiksacją, do wyboru co najmniej 2 różne długości elektrody 21. Dostępne elektrody bezmandrynowe o aktywnej fiksacji i średnicy < 5 F 22. Dostępne koszulki (kilka typów) dedykowane do selektywnej implantacji elektrod w różne miejsca w prawej komorze oraz do stymulacji pęczka Hisa, w tym sterowalna | 30 | szt. |  |  |  | 0

## część (2)
| DFP.271.97.2018.LS | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 2 |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Szczegółowy podział części:
Poz. | Opis | Ilość |  | Nazwa produktu / nr katalogowy (jeżeli istnieje) | Producent | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Kardiowerter defibrylator jednojamowy (VVI/VDD) wraz z elektrodą; Parametry wymagane: 1. Minimalna energia defibrylacji 40 J 2. Żywotność stymulatora minimum 8.5 roku zakładając włączony system do bezprzewodowej transmisji danych z domu pacjenta i okresową stymulację (15%) i 4 wyładowaniach na rok. 3. Elektroda defibrylująca przechodząca przez koszulkę 8F (lub cieńszą) o konstrukcji spiralnej wszystkich przewodników sygnału, z aktywną fiksacją, do wyboru na etapie zamówienia: jedno lub 2-spiralowa, do stymulacji VDD lub DDD i co najmniej 2 różne długości elektrody. 4. Możliwość wykonywania badania MRI 5. Dostępne urządzenia ze złączem DF-1 i DF-4 do wyboru przez zamawiającego 6. Dostępne urządzenia do stymulacji VDD jednoelektrodowej | 6 | szt. |  |  |  | 0
2. | Kardiowerter defibrylator DDD z kompletem elektrod; Parametry wymagane: 1. Minimalna energia defibrylacji (dostarczona) 40 J 2. Komunikacja bezprzewodowa (bez przykładania głowicy programatora) podczas implantacji 3. Możliwość wykonywania badania MRI 4. Elektroda defibrylująca przechodząca przez koszulkę 8F (lub cieńszą) o konstrukcji spiralnej wszystkich przewodników sygnału; z aktywną fiksacją, do wyboru na etapie zamówienia: jedno lub 2-spiralowa i co najmniej 2 różne długości elektrody. 5. Elektroda przedsionkowa przechodząca przez koszulki 6F, z aktywną fiksacją, do wyboru co najmniej 2 różne długości elektrody 6. Żywotność stymulatora minimum 8,5 roku zakładając włączony system do bezprzewodowej transmisji danych z domu pacjenta i okresową stymulację (15)% i 4 wyładowaniach na rok. 7. Objętość urządzenia < 32 cm3 | 30 | szt. |  |  |  | 0

## część (3)
| DFP.271.97.2018.LS | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 3 |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Szczegółowy podział części:
Poz. | Opis | Ilość |  | Nazwa produktu / nr katalogowy (jeżeli istnieje) | Producent | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Rozrusznik dwujamowy (DDDR) z kompletem elektrod Parametry wymagane: 1. Dostępne elektrody przedsionkowe i komorowe, sterydowe, o kilku długościach i o mechanizmach fiksacji aktywnym i pasywnym - do wyboru 2. Dostępne elektrody bezmandrynowe o aktywnej fiksacji i średnicy < 5 F (do 100 sztuk zamawianych rozruszników) 3. Dostępne koszulki (kilka typów w tym sterowalna) dedykowane do selektywnej implantacji elektrod w różne miejsca w prawej komorze oraz do stymulacji pęczka Hisa (do 100 sztuk zamawianych rozruszników) 4. Dostępne urządzenia z elektrodami umożliwiające wykonanie badania MRI bez stref wykluczenia (do 10 sztuk zamawianych rozruszników) 5. Żywotność stymulatora minimum 8 lat zakładając 50% stymulacji DDD 60/min, prądem ≥ 2.0V/0.5ms 6. Waga maksymalnie 30 g 7. Pamięć IEGM z programowanymi triggerami zapisu IEGM | 120 | szt. |  |  |  | 0
2. | Rozrusznik jednojamowy (VVIR) z elektroda komorową Parametry wymagane: 1. Żywotność stymulatora min 9 lat przy stymulacji 60/min, 50%, prądem ≥ 2,5 V / 0.4 ms 2. Waga maksymalnie 30 g 3. Dostępne elektrody przedsionkowe i komorowe, sterydowe, wprowadzalne przez koszulkę 7F, kilku długościach i o mechanizmach fiksacji aktywnym (‘wkrętki’) i pasywnym - do wyboru 4. Histereza stymulacji 5. Pamięć z zapisem ekg wewnątrzsercowego (IEGM) z trigerami zapisu 6. Dostępne urządzenia z elektrodami umożliwiające wykonanie badania MRI bez stref wykluczenia (do 1 sztuki zamawianego rozrusznika) 7. Dostępne elektrody bezmandrynowe o aktywnej fiksacji i średnicy < 5F 8. Dostępne koszulki (kilka typów w tym sterowalna) dedykowane do selektywnej implantacji elektrod w różne miejsca w prawej komorze oraz do stymulacji pęczka Hisa | 18 | szt. |  |  |  | 0

## część (4)
| DFP.271.97.2018.LS | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 4 |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Szczegółowy podział części:
Poz. | Opis | Ilość |  | Nazwa produktu / nr katalogowy (jeżeli istnieje) | Producent | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Cewniki 10 polowe sterowalne, do zatoki wieńcowej: Sterowalne wyłącznie metodą push-pull; Średnica 6F lub 5F (do wyboru przez Zamawiającego); Do wyboru co najmniej pięć zakresów krzywizn w tym jedna specjalnie dedykowana do zatoki wieńcowej; Dostępna elektroda dwukierunkowa. | 100 | szt. |  |  |  | 0

## część (5)
| DFP.271.97.2018.LS | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 5 |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Szczegółowy podział części:
Poz. | Opis | Ilość |  | Nazwa produktu / nr katalogowy (jeżeli istnieje) | Producent | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Cewnik 7F chłodzony/irygowany solą fizjologiczną (do wyboru na etapie realizacji zamówienia przez Zamawiającego): Irygowany solą w układzie zamkniętym – kompatybilny z posiadaną pompą Stockert; Końcówka 3.5 mm, rozstaw elektrod 2-5-2; Dostępne co najmniej 4 różne krzywizny w tym o dużym zasięgu jak do ablacji trzepotania przedsionków (krzywizna F i J); Kompatybilny z posiadanym genratorem RF Stockert i pompą Biosense Webster oraz systemem EP BARD | 100 | szt. |  |  |  | 0
2. | Cewniki typu Halo – 20 biegunowe do mapowania prawego przedsionka: Średnica 7 F; Kształt profilowany anatomiczne do pierścienia trójdzielnego; Co najmniej 3 rodzaje rozstawu elektrod do wyboru; Zagięcie końcówki jednokierunkowe i w jednej płaszczyźnie; Sterowalne metodą push-pull, bez elementów rotowanych na rączce; Końcówka 4 mm; Termopara; Kompatybilny z posiadanym genratorem RF Stockert i systemem EP BARD; Dostępne modele ze końcówka wzmocnioną oplotem (braided tip) | 40 | szt. |  |  |  | 0

## część (6)
| DFP.271.97.2018.LS | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 6 |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Szczegółowy podział części:
Poz. | Opis | Ilość |  | Nazwa produktu / nr katalogowy (jeżeli istnieje) | Producent | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Zestaw przewodów do cieczy chłodzącej elektrodę ablacyjną kompatybilne z posiadaną pompą CoolFlow Pump System. | 60 | szt. |  |  |  | 0