## Informacje ogólne
Załącznik nr 1 do SWZ
FORMULARZ OFERTY
| Numer sprawy | DFP.271.103.2021.LS
| Nazwa zamówienia | Dostawa różnych materiałów ginekologicznych i neonatologicznych.
nazwa Wykonawcy:
adres (siedziba) Wykonawcy:
województwo:
NIP
REGON
osoba do kontaktu
telefon
faks
email
1. | Oferujemy wykonanie całego przedmiotu zamówienia (w danej części) za cenę:
| Numer części | Cena brutto*:
| część 1 | 0
| część 2 | 0
| część 3 | 0
| część 4 | 0
* jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.
2. | Oświadczam, że wybór niniejszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie*:
| nazwa (rodzaj) towaru lub usługi: wartość bez kwoty podatku: stawka podatku, która będzie miała zastosowanie: |  | ...……………………………..………………………….. ………………………………..………………………….. ………………………………..………………………
* Należy podać informacje o których mowa w pkt. 10.9 SWZ. Jeżeli wykonawca nie poda powyższej informacji to Zamawiający przyjmie, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
3. | Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia podwykonawcom i jednocześnie podajemy nazwy (firmy) podwykonawców *:
| część zamówienia: nazwa (firma) podwykonawcy: |  | ...……………………………..…………………………... ………………………………..…………………………..
* Jeżeli wykonawca nie poda tych informacji to Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie zamierza powierzać żadnej części zamówienia podwykonawcy.
4. | Oświadczamy, że jesteśmy *:
|       |  | mikroprzedsiębiorstwem małym przedsiębiorstwem średnim przedsiębiorstwem jednoosobową działalnością gospodarczą osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej inny rodzaj (w tym duże przedsiębiorstwo)
* zaznaczyć właściwe.
5. | Oświadczamy, że oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacji warunków zamówienia wraz z załącznikami.
6. | Oświadczamy, że termin płatności wynosi: do 60 dni. Dodatkowe informacje znajdują się we wzorze umowy.
7. | Oświadczamy, że zamówienie będziemy wykonywać do czasu wyczerpania kwoty wynagrodzenia umownego, jednak nie dłużej niż przez: 15 miesięcy (dotyczy części 1-2), 20 miesięcy (dotyczy części 3-4), od daty zawarcia umowy.
8. | Oświadczamy, że oferowane przez nas wyroby medyczne są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski na zasadach określonych w ustawie o wyrobach medycznych oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017r (MDR). Jednocześnie oświadczamy, że na każdorazowe wezwanie Zamawiającego przedstawimy dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Polski.
9. | Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
10. | Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres podany w specyfikacji warunków zamówienia.
11. | Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się z treścią załączonego do specyfikacji wzoru umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy z zamawiającym umowę sporządzoną na podstawie tego wzoru.
12. | Dane do umowy:
Osoby które będą zawierały umowę ze strony Wykonawcy:
Imię i nazwisko
Osoba(y) odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy
| Imię i nazwisko | Stanowisko | Nr telefonu / e-mail
Nr konta bankowego do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcy
Nazwa i adres banku

## część (1)
| DFP.271.103.2021.LS | [7 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 1 |  |  | ARKUSZ CENOWY
[5 empty] | Cena brutto*: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M. | Klasa wyrobu medycznego | Nazwa handlowa produktu | Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto* pozycji
1. | Ekspandery piersi anatomiczne: - komora rozprężana roztworem fizjologicznym soli - magnetyczna kopułka do iniekcji na przedniej ścianie ekspandera - samouszczelniająca się, wzmocniona strefa wokół zastawki, która minimalizuje potencjalną nieszczelność, gdyby doszło do przypadkowego przekłucia igłą - magnetyczny detektor - 3 pętelki dla szwów zapewniające stabilizację i kontrolowanie pozycji ekspandera - powłoka teksturowana wykonana bez użycia kryształków soli lub cukru - produkt sterylny - pojemność w zakresie od 250 ml do 850 ml - ważność sterylizacji produktu 4 lata - gwarancja minimum 6 miesięcy od wszczepienia - kompatybilne z protezami anatomicznymi | 10 | sztuk | [5 empty] | 0
2. | Implanty piersi anatomiczne: - wypełnienie: spójny zagęszczony żel silikonowy, III stopień spoistości żelu - 4 warstwy elastomeru silikonowego - 9 różnych kształtów - szerokość implantu różna od wysokości implantu - 3 wysokości i 3 projekcje - pojemność w zakresie od 120 do 775 ml - bariera antydyfuzyjna - zapobiegająca przenikaniu żelu do organizmu - powłoka teksturowana wykonana bez użycia kryształków soli lub cukru - produkt sterylny - ważność sterylizacji produktu 4 lata - gwarancja bezterminowa - gwarancja wymiany implantu przez okres 10 lat od wszczepienia w przypadku powstania torebki włóknistej III i IV stopnia w skali Bakera potwierdzona zapisem w ogólnych Warunkach Gwarancji przekazywanej pacjentce po operacji | 150 | sztuk | [5 empty] | 0
3. | . Ekspandery piersi okrągłe: - dopełniane roztworem fizjologicznym soli - zastawka dystalna - twarda podstawa - powłoka gładka, produkt sterylny - pojemność w zakresie od 400 do 1000 ml - ważność produktu minimum 4 lata - gwarancja minimum 6 miesięcy od wszczepienia | 5 | sztuk | [5 empty] | 0
4. | Implanty piersi okrągłe: - wypełnienie: spójny, zagęszczony żel silikonowy - 4 warstwy elastomeru silikonowego - 3 profile (średni plus, wysoki i bardzo wysoki) - pojemność w zakresie od 100 do 800 ml - bariera antydyfuzyjna - zapobiegająca przenikaniu żelu do organizmu - powłoka teksturowana wykonana bez użycia kryształków soli lub cukru - produkt sterylny - ważność produktu minimum 4 lata - gwarancja bezterminowa - gwarancja wymiany implantu przez okres 10 lat od wszczepienia w przypadku powstania torebki włóknistej III i IV stopnia w skali Bakera potwierdzona zapisem w ogólnych Warunkach Gwarancji przekazywanej pacjentce po operacji | 5 | sztuk | [5 empty] | 0
5. | Ekspanderoprotezy dwukomorowe: - ekspanderoproteza dwukomorowa o kształcie anatomicznym do jednoetapowej rekonstrukcji - komora zewnętrzna wypełniona żelem silikonowym - komora wewnętrzna - rozprężana roztworem fizjologicznym soli - bariera antydyfuzyjna zapobiegająca przenikaniu żelu do organizmu - wbudowana zastawka, zamykająca się po całkowitym usunięciu wężyka i kopułki do napełnień - powłoka teksturowana, produkt sterylny - powłoka teksturowana wykonana bez użycia kryształków soli lub cukru - zagęszczony żel silikonowy, II stopień spoistości żelu - objętość od 145 ml do 685 ml - ważność sterylizacji produktu minimum 4 lata - gwarancja bezterminowa | 5 | sztuk | [5 empty] | 0
6. | Sizery śródoperacyjne: - z możliwością 10-krotnej sterylizacji - odpowiadają wszystkim pojemnościom implantów okrągłych i anatomicznych - pojemność w zakresie od 120 do 775 ml | 5 | sztuk | [5 empty] | 0
* jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.
Dodatkowe wymagania:
Wymaga się aby wszystkie produkty z pozycji 1-6 w cześci 1 postepowania pochodziły od jednego producenta.

## część (2)
| DFP.271.103.2021.LS | [7 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 2 |  |  | ARKUSZ CENOWY
[5 empty] | Cena brutto*: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M. | Klasa wyrobu medycznego | Nazwa handlowa produktu | Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto* pozycji
1. | Zestaw do stentowania pęcherza płodu. W skład zestawu wchodzą: - Stent o regulowanej długości z dwiema końcówkami pigtail o długości użytecznej między końcówkami pigtail od 1,5 do 3,5 cm; - Prowadnik ze stali nierdzewnej powlekany TFE, o średnicy 0,038 cala (0,97mm) i długości 40 cm; - Pozycjoner o średnicy 5,0 F i długości 18-24 cm; - Igła trokara o średnicy 13 G i długości 18 cm, końcówka igły z wzmocnioną wrażliwością na ultradźwięki | 30 | sztuk | [5 empty] | 0
* jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (3)
| DFP.271.103.2021.LS | [7 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 3 |  |  | ARKUSZ CENOWY
[5 empty] | Cena brutto*: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M. | Klasa wyrobu medycznego | Nazwa handlowa produktu | Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto* pozycji
1. | Elektroda do EKG żelowana dla noworodków z włókniny przepuszczającej powietrze lub z pianki lub z hydrożelu, na kleju hipoalergicznym, do długotrwałego monitorowania, wyposażona w przewody z uniwersalną końcówką, każdy w innym kolorze. Elektrody posiadają cechy radioprzezierności. Średnica nie większa niż 3,2 cm. Opakowanie = 3 sztuki. | 500 | opakowań | [5 empty] | 0
2. | Mankiety do mierzenia ciśnienia dla noworodków jednorazowego użytku z pojedynczą linią, kompatybilne z kablami ciśnienia do posiadanych przez Zamawiającego monitorów (Nihon Kohden, Emtel - gładka końcówka bez zatrzasku). Rozmiary od 1 do 5. lub mankiety tzw. “jednopacjentowe” z możliwością stosowania środków dezynfekujących, spełniające pozostałe wymagania określone powyżej. | 1200 | sztuk | [5 empty] | 0
3. | Opaska identyfikacyjna dla noworodków | 15400 | sztuk | [5 empty] | 0
4. | Korek dezynfekcyjny jednokrotnego użytku do łączników bezigłowych typu luer. Szczelna ochrona po założeniu na łącznik, z gąbką nasączoną 70% alkoholem izopropylowym. Dezynfekcja w ciągu 1 minuty. Ochrona łącznika przed skażeniem zewnętrznym przez 7 dni. Każdy korek oznaczony datą ważności i numerem serii. Sterylny, dostarczany pojedynczo, zabezpieczony plastikową folią, w kolorze różnicującym bezpieczne porty od niezdezynfekowanych. | 13100 | sztuk | [5 empty] | 0
* jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (4)
| DFP.271.103.2021.LS | [7 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 4 |  |  | ARKUSZ CENOWY
[5 empty] | Cena brutto*: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M. | Klasa wyrobu medycznego | Nazwa handlowa produktu | Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto* pozycji
1. | Łyżki światłowodowe jednorazowe metalowe proste typu MILLER, rozmiar 0 i 00, spełniające następujące wymagania: Rozmiar 0: Jednorazowe, metalowe, światłowodowe łyżki typu Miller (proste), akrylowy wypolerowany światłowód 4 mm, nieutrudniający widoku dróg oddechowych, metalowy zatrzask kulkowy, system zapobiegający dotykaniu łyżki do uchwytu po użyciu, oznaczenie rodzaju i rozmiaru łyżki, kolorystyczne oznaczenie zgodności z normą ISO (tzw "zielony standard") lub rownoważną, mikrobiologocznie czyste, pojedynczo pakowane w opakowanie umożliwiające rozróżnienie rodzaju i rozmiaru. Długość łyżki do 79 mm, a szerokość do 12,5 mm, przy czym korpus zaczepu wraz z wbudowanym światłowodem nie powinien utrudniać intubacji noworodka przez zbyt duży rozmiar co ma związek z bardzo małymi rozmiarami pacjentów. Rozmiar 00: Łyżka laryngoskopowa w rozmiarze 00 powinna charakteryzować się tymi samymi parametrami, co w rozmiarze 0, a długość powinna wynosić do 72 mm i szerokość do 12,5 mm. Dla obu rozmiarów wymagana jest kompatybilność zaczepu z uchwytami do laryngoskopów firmy TIMESCO model 3000.300.05 Optima XL posiadanych i użytkowanych w Oddziale Klinicznym Neonatologii Zamawiającego. | 860 | sztuk | [5 empty] | 0
* jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.