## Informacje ogólne
Załącznik nr 1 do specyfikacji
FORMULARZ OFERTY
| Numer sprawy | DFP.271.3.2020.AJ
| Nazwa zamówienia | Dostawa materiałów do dezynfekcji
nazwa Wykonawcy:
adres (siedziba) Wykonawcy:
województwo:
NIP
REGON
osoba do kontaktu
telefon
faks
email
1. | Oferujemy wykonanie całego przedmiotu zamówienia (w danej części) za cenę:
| Numer części | Cena brutto:
| część 1 | 0
| część 2 | 0
| część 3 | 0
2. | Oświadczamy, że oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami.
3. | Oświadczamy, że termin płatności wynosi: 60 dni.
4. | Oświadczamy, że zamówienie będziemy wykonywać do czasu wyczerpania kwoty wynagrodzenia umownego, jednak nie dłużej niż przez 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
5. | Oświadczamy, że oferowane przez nas wyroby medyczne są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski na zasadach określonych w ustawie o wyrobach medycznych. Jednocześnie oświadczamy, że na każdorazowe wezwanie Zamawiającego przedstawimy dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Polski.
6. | Oświadczam, że wybór niniejszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie*: ……………………. ……………………………………………………………………………………………………… *Jeżeli wykonawca nie poda powyższej informacji to Zamawiający przyjmie, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
7. | Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
8. | Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
9. | Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się z treścią załączonego do specyfikacji wzoru umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy z zamawiającym umowę sporządzoną na podstawie tego wzoru.
10. | Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia podwykonawcom i jednocześnie podajemy nazwy (firmy) podwykonawców*: Część zamówienia: ..................................................................................................................................... Nazwa (firma) podwykonawcy: ................................................................................................................ * Jeżeli wykonawca nie poda tych informacji to Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie zamierza powierzać żadnej części zamówienia podwykonawcy
11. | Dane do umowy:
Osoby które będą zawierały umowę ze strony Wykonawcy:
Imię i nazwisko
Osoba(y) odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy
| Imię i nazwisko | Stanowisko | Nr telefonu / e-mail
Nr konta bankowego do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcy
Nazwa i adres banku

## część (1)
| DFP.271.3.2020.AJ | [6 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 1 |  |  | ARKUSZ CENOWY
[5 empty] | Cena brutto: | 0
Poz. | Opis przedmiotu zamowienia | Ilość | j.m. | Opis oferowanego produktu | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Kapsuła wodorowęglanowa do zabiegów hemodializ, 650 g, do aparatu do hemodializ Dialog firmy Braun | 34000 | sztuk |  |  |  |  | 0
2. | Płynny koncentrat do czyszczenia, dekalcyfikacji oraz dezynfekcji termicznej aparatów do hemodializy Braun Dialog Plus. Skład: kwas cytrynowy 50%. Spektrum bakteriobójcze, grzybobójcze, prątkobójcze, wirusobójcze (wliczając HBV, HCV, HIV) w temperaturze 83oC w czasie ekspozycji od 10 do 20 minut. Bezpieczny w użyciu oraz obojętny dla środowiska. Kanister musi być kompatybilny z uchwytem ww. aparatu do hemodializy. Kanister 10 l | 1000 | opakowanie |  |  |  |  | 0

## część (2)
| DFP.271.3.2020.AJ | [6 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 2 |  |  | ARKUSZ CENOWY
[5 empty] | Cena brutto: | 0
Poz. | Opis przedmiotu zamowienia | Ilość | j.m. | Opis oferowanego produktu | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Gotowy do użycia preparat do dezynfekcji w postaci piankowej. Przeznaczony do szbkiej dezynfekcji sprzętu i wyposażenia medycznego oraz innych małych powierzchni nieodpornych na działanie alkoholi, niezawierający aldehydów. Nie wymagający spłukiwania. Preparat o działaniu: działania bakteriobójczym i drożdżobójczym -1 min (przebadane zgodnie z normą EN16615 (test 4-pól) lub równoważną), wirusobójczym w stosunku do wirusów osłonionych - czas działania - 30 sek (łącznie z HBV, HCV, HIV), oraz nieosłonione ( w tym Rota, Papowa, Adeno) - 1 minuta. Zawierający czwartorzędowe związki amoniowe i glukoprotaminę. Posiadający pozytywną opinię Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie (IMiDz). Opakowanie niezawierające freonu. Opakowanie 750 ml. | 4000 | opakowanie |  |  |  |  | 0
2. | Gotowy do użycia preparat do dezynfekcji w postaci piankowej. Przeznaczony do szbkiej dezynfekcji sprzętu i wyposażenia medycznego oraz innych małych powierzchni nieodpornych na działanie alkoholi, niezawierający aldehydów. Nie wymagający spłukiwania. Preparat o działaniu: działania bakteriobójczym i drożdżobójczym -1 min (przebadane zgodnie z normą EN16615 (test 4-pól) lub równoważną), wirusobójczym w stosunku do wirusów osłonionych - czas działania - 30 sek (łącznie z HBV, HCV, HIV), oraz nieosłonione ( w tym Rota, Papowa, Adeno) - 1 minuta. Zawierający czwartorzędowe związki amoniowe i glukoprotaminę. Posiadający pozytywną opinię Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie (IMiDz). Opakowanie niezawierające freonu.Opakowanie 5l.. | 100 | opakowanie |  |  |  |  | 0
3. | Płynny, niepieniący się, pięcioenzymatyczny preparat myjący stosowany do mycia wyrobów medycznych, narzędzi, oprzyrządowania anastezjologicznego, endoskopów. Do mycia manualnego, w myjkach ultradźwiękowych firmy Steelco, w półautomatycznych i automatycznych myjniach dezynfektor. Zachowujący aktywność w temperaturze 60oC. Rozpuszczający biofilm. Działający bakterio- i grzybostatycznie. pH roztworu neutralne. Nie wymagajacy stosowania srodków neutralizujących po procesie maszynowym. Wyrób medyczny. Opakowanie 5l. | 60 | opakowanie |  |  |  |  | 0

## część (3)
| DFP.271.3.2020.AJ | [6 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 3 |  |  | ARKUSZ CENOWY
[5 empty] | Cena brutto: | 0
Poz. | Opis przedmiotu zamowienia | Ilość | j.m. | Opis oferowanego produktu | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Płynny preparat myjąco-dezynfekcyjny, do ręcznej i maszynowej dekontaminacji narzędzi termostabilnych i termolabilnych w myjniach oraz mycia ręcznego i dezynfekcji. Usuwający pozostałości organiczne, w tym zaschniętą krew, białko i inne pozostałości pozabiegowe. Odpowiedni do stali nierdzewnej, tytanu, chromowanego i niklowanego mosiądzu, metali twardych oraz do sprzętu anestezjologicznego. Na bazie fosforanów i środków powierzchniowo-czynnych. Bakteriobójczy, grzybobójczy, prątkobójczy oraz wirusobójczy, o potwierdzonych badaniami działaniem przeciwprionowym. Opakowanie 5l. | 100 | opakowanie |  |  |  |  | 0
2. | Płynny koncentrat środka płuczącego do płukania w maszynowej dekontaminacji wyrobów medycznych jak narzędzia chirurgiczne (w tym okulistyczne, anestezjologiczne,) implanty, butelki do karmienia, endoskopy. Przyspieszający wysychanie, ograniczające pozostawianie zaacieków. Skład: poniżej 5% anionowych środków powierzchniowo-czynnych, 5-15% niejonowych środków powierzchniowo-czynnych. Wyrób medyczny. Przechowywanie do 30 stopni Celsjusza.Opakowanie 5l. | 20 | opakowanie |  |  |  |  | 0
3. | Płynny preparat do wstępnej dezynfekcji dezynfekcji manualnej narzędzi termostabilnych i termolabilnych, także stomatologicznych, endoskopów elastycznych, Umoożliwiający przechowywanie na mokro narzędzi chirurgicznych oraz stomatologicznych przez dłuższy okres czasu przed ich dalszą obróbką (do 72 godzin) oraz manualne mycie i dezynfekcję termostabilnych i termolabilnych narzędzi, endoskopów elastycznych. Wykazujący działanie bakteriobójcze i drożdżakobójcze, działanie na wirusy osłonkowe, potwierdzone badaniami. Nie zawierający aldehydów oraz czwartorzędowych związków amoniowych. Przechowywać w temperaturach do 30 °C. Opakowanie 5l. | 60 | opakowanie |  |  |  |  | 0
4. | Płynny koncentrat środka myjącego do gruntownego czyszczenia instrumentów chirurgicznych ze stali nierdzewnej wykonanych utwardzonej stali chromowej, chromowo-niklowej. Mycie w kąpieli zanurzeniowej i ultradźwiękowej. Usuwający przebarwienia, naloty rdzy, przebarwienia, zmatowienia narzędzi. Opakowanie 1l. | 10 | opakowanie |  |  |  |  | 0
5. | Skuteczny środek płuczący do obróbki basenów i kaczek sanitarnych o świeżym zapachu kwiatu lipy, neutralizujący nieprzyjemne zapachy do myjni–dezynfektorów z dezynfekcją parową. Zawierający specjalny składnik zmiękczający dla skutecznego wiązania twardości wody, zawierający tenzydy z niskopieniącą formułą dla optymalnego, szybkiego i wolnego od plam suszenia, bez osadów kamienia, kwaśny odczyn na bazie kwasów organicznych, posiadający w swoim składzie również 5-15% niejonowe środki powierzchniowo czynne, < 5% Polikarboksylany, środki konserwujące Metylochloroizotiazolinon/Metyloizotiazolinon, Linalol. Odpowiedni dla wody o każdym stopniu twardości. Dozowanie 0,5-1,5ml/l, pH 3,5-3,1, gęstość 1,1g/cm³ .Opakowanie 5l. | 100 | opakowanie |  |  |  |  | 0
6. | Alkaliczny środek do mycia kaczek i basenów, usuwający szczególnie silne zabrudzenia z mydła i cytostatyków z ludzkich odchodów. Niepieniący, dostosowany do wody o każdej twardości. Stosowany w myjniach naczyń sanitarnych wyposażonych w pompę dozującą środek myjący. Dozowany w ilości 1-3 ml/l w zależności od twardości wody, w etapie mycia. Zawiera w swoim składzie min. <5% fosfoniany, 15-30% EDTA, wodorotlenek sodu <1%. Wartość pH roztworu roboczego mieści się w granicach 11,2-11,5, gęstość 1,2g/cm³, lepkość < 50mPas.Opakowanie 5l. | 100 | opakowanie |  |  |  |  | 0