## Formularz oferty
Załącznik nr 1 do specyfikacji
FORMULARZ OFERTY
| Numer sprawy | DFP.271.184.2018.ADB
| Nazwa zamówienia | Dostawa materiałów onkologicznych.
nazwa Wykonawcy:
adres (siedziba) Wykonawcy:
województwo:
powiat:
NIP
REGON
osoba do kontaktu
telefon
faks
email
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:
| Numer części | Cena brutto:
| część 1 | 0
| część 2 | 0
1. | Oświadczamy, że termin płatności wynosi 60 dni.
2. | Oświadczamy, że wybór niniejszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie*: ……………………. ……………………………………………………………………………………………………… *Jeżeli wykonawca nie poda powyższej informacji to Zamawiający przyjmie, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług”.
3. | Oświadczamy, że zamówienie będziemy wykonywać do czasu wyczerpania kwoty wynagrodzenia umownego, jednak nie dłużej niż przez 24 miesiące od dnia zawarcia umowy.
4. | Oświadczamy, że oferowane przez nas wyroby medyczne są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski na zasadach określonych w ustawie o wyrobach medycznych. Jednocześnie oświadczamy, że na każdorazowe wezwanie Zamawiającego przedstawimy dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Polski.
5. | Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
6. | Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
7. | Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się z treścią załączonego do specyfikacji wzoru umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy z zamawiającym umowę sporządzoną na podstawie tego wzoru.
8. | Oświadczamy, że jesteśmy małym lub średnim przedsiębiorstwem: TAK/NIE (niepotrzebne skreślić).
9. | Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia podwykonawcom i jednocześnie podajemy nazwy (firmy) podwykonawców*: Część zamówienia: ..................................................................................................................................... Nazwa (firma) podwykonawcy: ................................................................................................................ *Jeżeli wykonawca nie poda tych informacji to Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie zamierza powierzać żadnej części zamówienia podwykonawcy
10. | Dane do umowy:
Osoby które będą zawierały umowę ze strony Wykonawcy:
Imię i nazwisko
Osoba(y) odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy
| Imię i nazwisko | Stanowisko | Nr telefonu / e-mail
Nr konta bankowego do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcy
Nazwa i adres banku

## część (1)
| DFP.271.184.2018.ADB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
| Część nr: | 1 |  | ARKUSZ CENOWY |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Zestaw do założenia portu naczyniowego* Gotowy zestaw zawierający port wykonany w całości z tytanu (komora i obudowa portu wykonane z tytanu), wraz z cewnikiem i kompletem akcesoriów umożliwiających implantację portu. Port: waga do 13g, wysokość do 13,5mm i objętość komory od 0,6 do 0,7 ml. Boczne ułożenie kaniuli wyjściowej, komora portu w kształcie zbliżonym do stożka. Otwory do przyszycia portu wypełnione silikonem. Port kompatybilny ze środowiskiem MRI oraz umożliwiający podawanie środków kontrastowych w CT. Port dający możliwość automatycznych infuzji. Cewnik silikonowy: średnica zewnętrzna max. do 2,5 mm, średnica wewnętrzna min. 1,4mm i długości 650-700mm. Cewnik posiada oznaczenie długości co 1 cm i daje cień radiologiczny. Zestaw zawiera: port, cewnik, dwie niskooporowe strzykawki 10ml, igłę do nakłucia żyły 18G, dwie igły Hubera, w tym jedną z motylkiem, drenem i zaciskiem kompatybilną ze środowiskiem MRI, rozszerzadło z prowadnicą typu J (długość min. 50cm), prowadnicę implantacyjną z rozrywalną końcówką, tunelizator tępo zakończony, mechanizm mocujący cewnik z portem (2X). Pakiet informacyjny dla pacjenta i instrukcję w języku polskim. Zamawiający dopuszcza: Port wykonany z tytanu i polioksymetylenu lub biokompatybilnego polisulfonu (komora portu wykonana z tytanu, obudowa z polioksymetylenu lub biokompatybilnego polisulfonu). Objętość komory od 0,35 do 0,7 ml z promienistym ułożeniem kaniuli wyjściowej. Port o wysokości do 14,7 mm. Cewnik silikonowy – średnicy zewnętrznej max. 2,8 mm średnica wewnętrzna min. 1,1 mm oraz długość 600-760 mm. Zestaw zawiera bańkę Raulersona (zamiast strzykawki) oraz strzykawkę niskooporową 10 ml lub zestaw do założenia portu naczyniowego z dwoma niskooporowymi strzykawkami 12ml oraz wygodnym i szybkim połączeniem cewnika z portem- łącznik na stałe połączony z dyszą komory portu. Klasyczne ułożenie kaniuli wyjściowej. Porty z małymi otworami (niewypełnione silikonem) przeznaczonym do przyszycia portu. | 100 | sztuk |  |  |  | 0
2. | Zestaw do założenia portu naczyniowego* Gotowy zestaw zawierający port wykonany w całości z tytanu (komora i obudowa portu wykonane z tytanu), wraz z cewnikiem i kompletem akcesoriów umożliwiających implantację portu. Port: waga do 13g, wysokość do 13,5mm i objętość komory od 0,6 do 0,7 ml. Boczne ułożenie kaniuli wyjściowej, komora portu w kształcie zbliżonym do stożka. Otwory do przyszycia portu wypełnione silikonem. Port kompatybilny ze środowiskiem MRI oraz umożliwiający podawanie środków kontrastowych w CT. Port dający możliwość automatycznych infuzji. Cewnik silikonowy: średnica zewnętrzna max. do 3,2 mm, średnica wewnętrzna min. 1,6mm i długości 650-700mm. Cewnik posiada oznaczenie długości co 1 cm i daje cień radiologiczny. Zestaw zawiera: port, cewnik, dwie niskooporowe strzykawki 10ml, igłę do nakłucia żyły 18G, dwie igły Hubera, w tym jedną z motylkiem, drenem i zaciskiem kompatybilną ze środowiskiem MRI, rozszerzadło z prowadnicą typu J (długość min. 50cm), prowadnicę implantacyjną z rozrywalną końcówką, tunelizator tępo zakończony, mechanizm mocujący cewnik z portem (2X). Pakiet informacyjny dla pacjenta i instrukcję w języku polskim. Zamawiający dopuszcza: Port wykonany z tytanu i polioksymetylenu lub biokompatybilnego polisulfonu (komora portu wykonana z tytanu, obudowa z polioksymetylenu lub biokompatybilnego polisulfonu). Objętość komory od 0,35 do 0,7 ml, wysokość komory max. 14,7 mm, z promienistym lub klasycznym ułożeniem kaniuli wyjściowej. Cewnik silikonowy – średnica wewnętrzna min. 1,00 mm oraz długość 600-760 mm. Zestaw zawiera bańkę Raulersona (zamiast strzykawki) oraz strzykawkę niskooporową 10 ml lub zestaw do założenia portu naczyniowego z dwoma niskooporowymi strzykawkami 12ml oraz wygodnym i szybkim połączeniem cewnika z portem- łącznik na stałe połączony z dyszą komory portu. Klasyczne ułożenie kaniuli wyjściowej. Porty z małymi otworami (niewypełnione silikonem) przeznaczonym do przyszycia portu. | 30 | sztuk |  |  |  | 0
3. | Zestaw do założenia portu naczyniowego* Gotowy zestaw zawierający niskoprofilowy port wykonany w całości z tytanu (komora i obudowa portu wykonane z tytanu), wraz z cewnikiem i kompletem akcesoriów umożliwiających implantację portu. Port: waga do 10g, wysokość do 11,5mm i objętość komory od 0,4 ml. Boczne ułożenie kaniuli wyjściowej, komora portu w kształcie zbliżonym do stożka. Otwory do przyszycia portu wypełnione silikonem. Port kompatybilny ze środowiskiem MRI oraz umożliwiający podawanie środków kontrastowych w CT. Port dający możliwość automatycznych infuzji. Cewnik poliuretanowy: średnica zewnętrzna max. do 2,2 mm, średnica wewnętrzna min. 1,4mm i długości 550-600mm. Cewnik posiada oznaczenie długości co 1 cm i daje cień radiologiczny. Zestaw zawiera: port, cewnik, dwie niskooporowe strzykawki 10ml, igłę do nakłucia żyły, dwie igły Hubera, w tym jedną z motylkiem, drenem i zaciskiem kompatybilną ze środowiskiem MRI, rozszerzadło z prowadnicą typu J (długość min. 50cm), prowadnicę implantacyjną z rozrywalną końcówką, tunelizator tępo zakończony, mechanizm mocujący cewnik z portem (2X). Pakiet informacyjny dla pacjenta i instrukcję w języku polskim. Zamawiający dopuszcza: Port wykonany z tytanu i polioksymetylenu lub biokompatybilnego polisulfonu (komora portu wykonana z tytanu, obudowa z polioksymetylenu lub biokompatybilnego polisulfonu). waga do 10,5 g. Objętość komory od 0,25 mm, z promienistym ułożeniem kaniuli wyjściowej. Cewnik silikonowy – średnica zewnętrzna max 2,6 mm, średnica wewnętrzna min. 1,00 mm oraz długość 550-760 mm. Zestaw zawiera bańkę Raulersona (zamiast strzykawki) oraz strzykawkę niskooporową 10 ml lub zestaw do założenia portu naczyniowego z dwoma niskooporowymi strzykawkami 12ml oraz wygodnym i szybkim połączeniem cewnika z portem- łącznik na stałe połączony z dyszą komory portu. Klasyczne ułożenie kaniuli wyjściowej. Porty z małymi otworami (niewypełnione silikonem) przeznaczonym do przyszycia portu. | 100 | sztuk |  |  |  | 0
*Dotyczy pozycji 1-3
Lp. | Każdy port ma być dostarczany wraz z obłożeniem do implantacji zawierającym: | Ilość
1 | serweta na stół narzędziowy 100x150 cm | 1
2 | fartuch chirurgiczny roz. L | 2
3 | serweta samoprzylepna 75x90cm, preferencyjnie składana w harmonijke nie "zwijana" | 3
4 | kompres gazowy 7,5x7,5 cm 17 N 16 W | 20
5 | kompres gazowy 5x5 cm z nitką barytową 17N 16W | 4
6 | samoprzylepny opatrunek na ranę 12x8cm przezroczysty | 1
7 | samoprzylepny opatrunek na ranę 7,2x5cm | 1
8 | Tupfer, Jałowe kule. Rozmiar 20cm x 20cm | 4
9 | miska nerkowa plastikowa 700ml | 1
10 | strzykawka 10ml zakręcana | 2
11 | strzykawka 10ml niezakręcana | 1
12 | strzykawka 20ml zakręcana | 1
13 | strzykawka 10ml zakręcana, kolorowa | 1
14 | instrument kleszczyki proste 20-24 cm typu Korcang plastikowe | 1
15 | instrument kleszczyki anatomiczne zagięte typu Pean, Micro-Mosquito 10-12 cm (metalowe) | 1
16 | instrument imadło chirurgiczne typu Pean-Hegar 14 cm (metalowe) | 1
17 | instrument imadło chirurgiczne typu Pean-Hegar 12 cm (metalowe) | 1
18 | instrument hak do ran typu Senn 16 cm (metalowe) | 1
19 | instrument pęseta chirurgiczna prosta typu DeBakey 14 cm (metalowe) | 1
20 | skalpel jednorazowy nr 11 (metalowe) | 1
21 | nożyczki ostro tępe wygięte 14-16 cm (metalowe) | 1
22 | igła do nabierania leków 0,8 | 2
23 | igła iniekcyjna 0,6 | 1
24 | szew niewchłanialny monofilament grubość 3 | 1
25 | szew wchłanialny pleciony grubość 3 | 1
26 | osłona jałowa (rękaw) na głowice USG | 1

## część (2)
| DFP.271.184.2018.ADB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
| Część nr: | 2 |  | ARKUSZ CENOWY |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Igły do wlewów - Igła typu Hubera z motylkiem, drenem, zaciskiem i systemem zapobiegającym przypadkowemu zakłuciu. długość 19 mm, grubość dostępna w rozmiarach: 19Ga, 20Ga. Rozmiary igieł oznaczone kolorami. Igły kompatybilne ze środowiskiem MRI (do 3 Tesli) i dające możliwość automatycznych infuzji. Zamawiający dopuszcza igłę o długości 20 mm i grubości 19Ga, 20Ga, 22Ga (do wyboru przez zamawiającego) | 3500 | sztuk |  |  |  | 0
2. | Igły do wlewów - Igła typu Hubera z motylkiem, drenem, zaciskiem i systemem zapobiegającym przypadkowemu zakłuciu. długość 13 mm, grubość dostępna w rozmiarach: 19Ga, 20Ga. Rozmiary igieł oznaczone kolorami. Igły kompatybilne ze środowiskiem MRI (do 3 Tesli) i dające możliwość automatycznych infuzji Zamawiający dopuszcza igłę o długości 15 mm lub 16 mm i grubości 19Ga, 20Ga, 22Ga (do wyboru przez zamawiającego) | 500 | sztuk |  |  |  | 0
3. | Igły do wlewów - Igła typu Hubera z motylkiem, drenem, zaciskiem i systemem zapobiegającym przypadkowemu zakłuciu. długość 25,4mm, grubość dostępna w rozmiarach: 19Ga, 20Ga. Rozmiary igieł oznaczone kolorami. Igły kompatybilne ze środowiskiem MRI (do 3 Tesli) i dające możliwość automatycznych infuzji. Zamawiający dopuszcza igłę o długości 25 mm i grubości 19Ga, 20Ga, 22Ga (do wyboru przez zamawiającego) | 2500 | sztuk |  |  |  | 0