OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa koszulek (80 sztuk) i smartfonów (40 sztuk) wraz z oprogramowaniem do monitorowania pacjentów.

Uwagi i objaśnienia:

- Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „=>”  lub „<=” ) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

- Wartość podana przy w/w oznaczeniach oznacza wartość wymaganą.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

- Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji: nie wcześniej niż 2020), nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Żaden aparat ani jego część składowa, wyposażenie, etc. nie jest sprzętem rekondycjonowanym, powystawowym i nie był wykorzystywany wcześniej przez innego użytkownika.

- Gdziekolwiek w Opisie przedmiotu zamówienia przywołane są normy, lub nazwy własne lub znaki towarowe lub patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

- W przypadku punktacji proporcjonalnej ocena jest przeprowadzana w sposób następujący: oferta zawierająca najkorzystniejszą wartość otrzymuje maksymalną liczę punktów, wszystkie pozostałe proporcjonalnie mniej w stosunku do najkorzystniejszej wartości.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto sprzętu (w zł) | Cena brutto sprzętu/oprogramowania (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Koszulki | 80 |  |  |
| 2. | Smartfony | 40 |  |  |
| 3. | Oprogramowanie do wizualizacji pomiarów pacjentów kompatybilne i współpracujące z wszystkimi koszulkami i aplikacją zbierającą dane | X | X |  |
|  | A: Cena brutto wszystkich pozycji (1-3) (w zł) |  |  |  |
|  | B: Cena brutto dostawy, uruchomienia sprzętu i instalacji oprogramowania (w zł): |  |  |  |
|  | C: Cena brutto szkoleń (w zł): |  |  |  |

| A+ B + C: Cena brutto oferty (w zł) |  |
| --- | --- |

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa koszulek (80 sztuk) i smartfonów (40 sztuk) wraz z oprogramowaniem do monitorowania pacjentów.

Nazwa i typ: ...............................................................................

Producent / kraj produkcji: ........................................................

Rok produkcji (min. 2020):  …....................................................

Klasa wyrobu medycznego: ......................................................

| PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY /WARTOŚĆ | PARAMETR OFEROWANY | SPOSÓB OCENY |
|  | Koszulki – 80 sztuk |  |  |  |
|  | Koszulka z wbudowanymi czujnikami i elektrodami, przeznaczona do ciągłego rejestrowania min. 6 parametrów fizjologicznych. | tak, podać |  | - - - |
|  | Mierzone parametry: • Oddech • Aktywność fizyczna • Oddech brzuszny • Temperatura (min. 2 czujniki) • EKG (min. 3 elektrody) • Impedancja płucna (min. 2 czujniki) | tak, podać |  | - - - |
|  | Koszulka jest przeznaczona do noszenia na co dzień, wyprodukowana z materiałów umożliwiających jej pranie w pralce min. 40 razy w temperaturze min. 40 ° C, min. 400 obr./min. | tak, podać |  | wymagana ilość prań – 0 pkt., najwięcej - 5 pkt, inne proporcjonalnie mniej względem największej ilości |
|  | Koszulka wyposażona w niewymienialny akumulator, kartę pamięci i interfejs Bluetooth. Wszystkie elementy elektroniczne zabezpieczone wodoodpornymi powłokami. | tak |  | - - - |
|  | Smartfony – 40 sztuk |  |  |  |
|  | Smartfon z zamontowaną aplikacją zbierającą informacje zebrane przez koszulki, widoczne z poziomu aplikacji. | tak |  | - - - |
|  | Oprogramowanie |  |  |  |
|  | Oprogramowanie do wizualizacji pomiarów pacjentów kompatybilne i współpracujące z wszystkimi koszulkami i aplikacją zbierającą dane. W pełni skonfigurowane i zainstalowane na wirtualnym serwerze udostępnionym przez Zamawiającego. Wszelkie prace wykonywane przez Wykonawcę w uzgodnieniu z Zamawiającym. Wykonawca dostarczy licencję na oprogramowanie na min. 12 miesięcy, pozwalającą na utworzenie 20 kont użytkowników oraz umożliwiająca jednoczesną pracę 2 użytkowników. | tak, podać |  | wymagany okres licencji – 0 pkt, najdłuższy okres – 5 pkt, inne proporcjonalnie mniej od najdłuższego |

| WARUNKI GWARANCJI, SERWISU I SZKOLENIA DLA WSZYSTKICH OFEROWANYCH URZĄDZEŃ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY | SPOSÓB OCENY |
|  | GWARANCJE |  |  |  |
|  | Okres pełnej, bez wyłączeń gwarancji (dotyczy koszulek) UWAGA – należy podać pełną liczbę miesięcy. Wartości ułamkowe będą przy ocenie zaokrąglane w dół – do pełnych miesięcy. Zamawiający zastrzega, że okres rękojmi musi być równy okresowi gwarancji. Zamawiający zastrzega, że górną granicą punktacji gwarancji będzie 60 miesięcy. | >= 12 |  | najdłuższy okres – 5 pkt, inne proporcjonalnie mniej, względem najdłuższego okresu |
|  | Okres pełnej, bez wyłączeń gwarancji (dotyczy smartfonów) UWAGA – należy podać pełną liczbę miesięcy. Wartości ułamkowe będą przy ocenie zaokrąglane w dół – do pełnych miesięcy. Zamawiający zastrzega, że okres rękojmi musi być równy okresowi gwarancji. Zamawiający zastrzega, że górną granicą punktacji gwarancji będzie 60 miesięcy. | >= 12 |  | najdłuższy okres – 5 pkt, inne proporcjonalnie mniej, względem najdłuższego okresu |
|  | Okres pełnej, bez wyłączeń gwarancji (dotyczy oprogramowania) UWAGA – należy podać pełną liczbę miesięcy. Wartości ułamkowe będą przy ocenie zaokrąglane w dół – do pełnych miesięcy. Zamawiający zastrzega, że okres rękojmi musi być równy okresowi gwarancji. Zamawiający zastrzega, że górną granicą punktacji gwarancji będzie 60 miesięcy. | >= 12 |  | najdłuższy okres – 5 pkt, inne proporcjonalnie mniej, względem najdłuższego okresu |
|  | WARUNKI SERWISU |  |  |  |
|  | Dostawa urządzenia zastępczego w ciągu 5 dni od zgłoszenia awarii (dotyczy dni roboczych), koszty dostawy po stronie Wykonawcy | tak, podać |  | - - - |
|  | Czas na naprawę awarii oprogramowania, liczony od zgłoszenia mejlem (dotyczy dni roboczych rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 9.00 do 17.00) – do 2 dni | tak, podać |  | - - - |
|  | W ramach ceny: przeglądy w okresie gwarancji (zgodnie z wymogami producenta). Wpis do karty technicznej o terminie następnego przeglądu lub braku wymogu producenta jego wykonania. | tak, podać ilość |  | - - - |
|  | SZKOLENIA |  |  |  |
|  | Szkolenie dla personelu medycznego – min. 4 osób w czasie min. 2 dni | tak |  | - - - |
|  | Dostępność konsultanta online przez min. 5 dni roboczych w tygodniu w godz. 9-17 w okresie od podpisania protokołu uruchomienia sprzętu do końca października 2021 | tak, podać |  | - - - |
|  | Możliwość wsparcia telefonicznego w godz. 9-17 dotyczy dni roboczych w okresie od podpisania protokołu uruchomienia sprzętu do końca października 2021 | tak |  | - - - |
|  | DOKUMENTACJA |  |  |  |
|  | Instrukcje obsługi sprzętu i oprogramowania w języku polskim lub angielskim w formie elektronicznej i drukowanej | tak |  | - - - |
|  | Z urządzeniami wykonawca dostarczy karty techniczne zawierające co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny) o ile występują. | tak |  | - - - |
|  | Instrukcja konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji dostarczona przy dostawie i wskazująca, że czynności te prawidłowo wykonane nie powodują utraty gwarancji. | tak |  | - - - |
|  | Możliwość mycia i dezynfekcji aparatów w oparciu o przedstawione przez wykonawcę zalecane preparaty myjące i dezynfekujące. UWAGA – zalecane środki powinny zawierać nazwy związków chemicznych, a nie tylko nazwy handlowe preparatów. | tak |  | - - - |
|  | Z uwagi na fakt, iż przedmiot umowy finansowany jest ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, faktura po dostawie musi zawierać wymieniony sprzęt zgodny, co do nazwy, ze sprzętem wymienionym w opisie przedmiotu zamówienia | tak |  | - - - |