## część (1)
| NSSU.DFP.271.90.2019.SP | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załacznik nr…………. do umowy
| Część nr: 1 |  |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | Rękojeść do cięcia/koagulacji, bez uchwytu, jednorazowego użytku, do otwartych zabiegów chirurgicznych, 5 mm średnicy, 12 cm długości (przedłużona) kompatybilna z nożem plazmowym PlasmaJet stosowanym przez Zamawiającego | 100 | szt. |  |  |  | 0

## część (2)
| NSSU.DFP.271.90.2019.SP | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załacznik nr…………. do umowy
| Część nr: 2 |  |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
Akcesoria do aspiratora ultradźwiękowego SonaStar FHF-XXXXX stosowanego przez Zamawiającego
1 | Dreny do irygacji, sterylne | 60 | szt. |  |  |  | 0
2 | Koncówka do aspiracji z funkcją kruszenia kości, długa, zakrzywiona, mikro, 1.8 x 1.3 mm | 25 | szt. |  |  |  | 0
3 | Koncówka do aspiracji z funkcją kruszenia kości, standardowa, krótka, 3.6 mm x 160° | 25 | szt. |  |  |  | 0
4 | Końcówka do aspiracji 2.6 mm, makro | 25 | szt. |  |  |  | 0
5 | Sonda 1.9 mm, standardowa, do głębokich dostępów | 25 | szt. |  |  |  | 0
6 | Końcówka do aspiracji 1.9 mm, standardowa, karbowana | 15 | szt. |  |  |  | 0
7 | Końcówka do aspiracji 1.9 mm, standardowa, długa, zakrzywiona | 15 | szt. |  |  |  | 0
8 | Końcówka do aspiracji 1.6 mm, mikro, długa, zakrzywiona | 15 | szt. |  |  |  | 0
9 | Końcówka do aspiracji 1.1 mm, precyzyjna, długa, zakrzywiona | 15 | szt. |  |  |  | 0
10 | Końcówka do aspiracji 1.9 mm, standardowa, długa, zakrzywiona | 15 | szt. |  |  |  | 0
11 | Końcówka do aspiracji 1.1 mm, precyzyjna | 15 | szt. |  |  |  | 0
12 | Końcówka do aspiracji 1.6 mm, mikro | 15 | szt. |  |  |  | 0
13 | Końcówka do aspiracji 1.9 mm, standardowa | 25 | szt. |  |  |  | 0
14 | Sonda 2.0 mm, laparoskopowa | 10 | szt. |  |  |  | 0
[6 empty] | RAZEM | 0

## część (3)
| NSSU.DFP.271.90.2019.SP | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załacznik nr…………. do umowy
| Część nr: 3 |  |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | Zestaw jednorazowych, sterylnych folii operacyjnych do systemu ROSA posiadanego przez Zamawiającego, zestaw: osłona robota- wym. 76x155cm oraz monitora- wym. 76x157 cm, komplet zawiera 20 zestawów | 5 | kpl. |  |  |  | 0
2. | Jednorazowe śruby mocujące pierścień bazowy systemu ROSA posiadanego przez Zamawiającego do głowy pacjenta (10szt.) | 20 | kpl. |  |  |  | 0
3 | Elektrody jednorazowe standardowe typ C, koniec dystalny nieaktywny 2 mm, dł. pojedynczego kontaktu 2 mm, zintegrowane z systemem ROSA będącym na wyposażeniu Zamawiającego epilepsja / SEEG / koagulacja ilość kontaktów: 5-18, długość użytkowa elektrody (mm): 16-70, min. długość implantacji (mm): 26-80 | 35 | szt. |  |  |  | 0
4 | Elektrody jednorazowe standardowe typ C, koniec dystalny nieaktywny 2 mm, dł. pojedynczego kontaktu 2 mm, zintegrowane z systemem ROSA będącym na wyposażeniu Zamawiającego epilepsja / SEEG / koagulacja ilość kontaktów: 3x5-6, odległość pomiędzy grupami (mm): 7-11, długość użytkowa elektrody (mm): 62-81, min. długość implantacji (mm): 72-91 | 15 | szt. |  |  |  | 0
5 | Elektrody jednorazowe standardowe typ E, koniec dystalny niekatywny 2 mm, dł. pojedynczego kontaktu 1 mm, zintegrowane z systemem ROSA będącym na wyposażeniu Zamawiającego epilepsja / SEEG / koagulacja ilość kontaktów: 12-18, odległość pomiędzy grupami (mm): 24-36, długość użytkowa elektrody (mm): 34-46 | 15 | szt. |  |  |  | 0
6 | Elektrody jednorazowe typ micro - macro, zintegrowane z systemem ROSA będącym na wyposażeniu Zamawiającego epilepsja / SEEG / koagulacja ilość mikrokontaktów: 5-8, ilość makrokontaktów: 8-9, mikro rozmiar 17 µm, pozycjonowanie mikrokontaktów - 3 co 120°, dł. użytkowa elektrody (mm): 16-26.5, min. głębokość implantacji (mm) 26- 36.5 | 15 | szt. |  |  |  | 0
7 | Kabel łączący elektrody mózgowe z systeme zapisu EEG, wielorazowy, dł. 150 cm, możliwość odczytania elektrod od 8 do 18 kontaktów, zintegrowane z systemem ROSA będącym na wyposażeniu Zamawiającego | 2 | szt. |  |  |  | 0
8 | Wzmacniacz połączenia pomiędzy elektrodami mózgowymi a kablem łączącym, zintegrowany z systemem ROSA będącego na wyposażeniu Zamawiającego, op. 5 szt, niesterylny | 5 | op. |  |  |  | 0
9 | Tytanowe śruby mocujace, jednorazowego użytku, do precyzyjnego wprowadzania elektrod za pomocą systemu ROSA posiadanego przez Zamawiającego, ø 2,5 mm, w 5 długościach, ze skokiem co 5: 15, 20, 25, 30, 35, op. 10 szt | 10 | op. |  |  |  | 0
10 | Jednorazowy zestaw do wprowadzania i mocowania elektrod mózgowych, op. 10 zestawów wybranej długości: 10, 15, 20, 25, 30 mm, zintegrowane z systemem ROSA będącego na wyposażeniu Zamawiającego, skład zestawu: śruba mocujaca, prowadnik, nasadka z uchwytem | 5 | op. |  |  |  | 0
11 | Sztylet ze stoperem, wykonany ze stali nierdzewnej, stoper polimerowy, śr. zew. 0,8 mm, dł. 120 mm, miękki koniec dystalny, jednorazoweo użytku | 3 | szt. |  |  |  | 0
12 | Linijka polimerowa, dł. 20 cm, dokładność 0,75 mm, wielorazowego użytku | 1 | szt. |  |  |  | 0
13 | Krótki śrubokręt do standardowej oraz krótkiej śruby prowadzącej, ze stali nierdzewnej, wielorazowego użytku, dł. 20 oraz 160 mm | 2 | szt. |  |  |  | 0
14 | Klucz do usuwania standardowej i krótkiej śruby prowadzącej, odgięty 1,9 oraz 3,5 mm | 2 | szt. |  |  |  | 0
15 | Śrubokręt do nasadek krótkich śrub prowadzących | 1 | szt. |  |  |  | 0
16 | Zacisk | 1 | szt. |  |  |  | 0
17 | Wielorazowe elektrody monopolarne koagulacyjne, dł. 170 mm, dł. końcówki aktywnej 2,5 mm, długość izolowanej końcówki roboczej 10-30 mm, ø <1,25 mm, koncówka prosta, zintegrowane z systemem ROSA będącym na wyposażeniu Zamawiającego | 2 | szt. |  |  |  | 0
18 | Wielorazowe elektrody monopolarne koagulacyjne, stożkowe, dł. 170 mm, dł. końcówki aktywnej 3 mm, ø <1,25 mm, długości izolowanej końcówki roboczej 10 mm, zintegrowane z systemem ROSA będącym na wyposażeniu Zamawiającego | 2 | szt. |  |  |  | 0
19 | Wielorazowe wiertła do SEEG, do śrub typu VG-CM, śr. zew. 2,5 mm, dł. 140 mm, stożkowe zakończenie | 1 | szt. |  |  |  | 0
20 | Wielorazowe wiertła do SEEG, dł. 200 mm, stożkowe i proste zakończenie | 1 | szt. |  |  |  | 0
21 | Wielorazowe wiertła do SEEG, dł. 200 mm, początek o sześciokątnym kształcie, stożkowe i proste zakończenie | 1 | szt. |  |  |  | 0
22 | Wielorazowe wiertła zintegrowane ze śrubą prowadzącą i stoperem, śr. zew. 2,9 mm, dł. 250 mm | 1 | szt. |  |  |  | 0
23 | Wielorazowe wiertła, proste, długie, śr. robocza 2,50 mm, dł. 14 i 20 mm | 2 | szt. |  |  |  | 0
24 | Kontener do przechowywania i sterylizacji akcesoriów do implantacji materiałów wykorzystywanych do obługi robota ROSA będacego na wyposażeniu Zamawiającego | 1 | szt. |  |  |  | 0
25 | Kontener do sterylizacji akcesoriów do implantacji | 1 | szt. |  |  |  | 0
26 | Wielorazowy głębokościomierz, śr. wew. 2,5 i 6 mm, dł. 10, 13, 15, 16 mm, wykonany ze stali nierdzewnej | 4 | szt. |  |  |  | 0
27 | Wielorazowy regulowany głębokościomierz, śr. wew. 2,5-6,0 mm, dł. regulowana w zakresie 70-100 mm, wykonany ze stali nierdzewnej | 4 | szt. |  |  |  | 0
28 | Markery do robota ROSA posiadanego przez Zamawiającego, jednorazowe śruby prowadzące do kości, dł. 10, 15, 20 mm. Pakowane po 10 szt. | 12 | op. |  |  |  | 0
29 | Wiertło do wkrętów samowiercących | 2 | szt. |  |  |  | 0
30 | Klucz do usuwania krótkich śrub prowadzących | 1 | szt. |  |  |  | 0
31 | Zaślepka do krótkiej śruby prowadzącej | 1 | szt. |  |  |  | 0
32 | Śruba przezskórna dla dorosłych ze znacznikiem, zestaw 5 opakowań po 4 szt. | 3 | szt. |  |  |  | 0
33 | Śruba przezskórna dla dzieci ze znacznikiem, zestaw 5 opakowań po 4 szt. | 2 | szt. |  |  |  | 0
34 | Śrubokręt do śrub przezskórnych: długi - 240 mm, krótki - 80 mm | 2 | szt. |  |  |  | 0
35 | Uchwyt do wierteł współpracujący z robotem ROSA będącym na wyposażeniu Zamawiającego | 1 | szt. |  |  |  | 0
36 | Zestaw biopsyjny: igła biopsyjna, z ogranicznikiem, adaptorem oraz elementem wydłużającym, op. 5 szt, zintegrowane z systemem ROSA będącym na wyposażeniu Zamawiającego, średnica igły: 2,1 mm lub 2,5 mm, wielkość okienka biopsyjnego - 5, 8, 10 mm, dł. 190 mm oraz 250 mm | 15 | szt. |  |  |  | 0
[6 empty] | RAZEM | 0