## część (1)
| DFP.271.77.2019.SP | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załacznik nr…………. do umowy
| Część nr: | 1 |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | Źródła promieniotwórcze IRYD-192 dedykowane do aparatu Microselectron V2 MHDR | 2 | szt. |  |  |  | 0
2. | Dostawa wraz z wymianą kompletu części zużywalnych do aparatu mHDR | 2 | kpl. |  |  |  | 0
3. | Usługa serwisowa do aparatu mHDR (przegląd wymiana źródła i części zalecanych do wymiany przy przeglądzie) | 2 | usługi |  |  |  | 0
[6 empty] | RAZEM: | 0

## część (2)
| DFP.271.77.2019.SP | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załacznik nr…………. do umowy
| Część nr: | 2 |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | Jednorazowy pistolet automatyczny do biopsji tkanek miękkich 12G 10cm z obrotowym systemem ładującym w 2 krokach i przyciskiem do biopsji o penetracji tkanek 22mm lub 11mm w dwóch osobnych przyrządach. Zamawiający dopuszcza jednorazowy aparat do biopsji tkanek miękkich z systemem ładowania ślizgowym w dwóch krokach i dwoma przyciskami spustowymi znajdującymi się w przedniej i tylnej części aparatu, o penetracji tkanek 22 mm lub 15 mm w dwóch osobnych przyrządach. Zamawiający dopuszcza sterylny, jednorazowego użytku pistolet do biopsji tkanek miękkich - 2-kolorowy wskaźnik stanu pracy - głębokości penetracji 22mm - dwa alternatywne spusty do aktywacji urządzenia dla operatorów leworęcznych i praworęcznych - bezpieczne zamknięcie pobranej próbki - wypustki na rękojeści zapobiegające przypadkowemu stoczeniu się ze stolika - kaniula trwale połączona z rękojeścią - urządzenie proste w obsłudze, szybkie i dokładne Rozmiary : 12G x 100 mm, 12G x 150 mm. | 250 | szt. |  |  |  | 0
2. | Jednorazowy pistolet automatyczny do biopsji tkanek miękkich 16G 16cm z obrotowym systemem ładującym w 2 krokach i przyciskiem do biopsji o penetracji tkanek 22mm lub 11mm w dwóch osobnych przyrządach. Zamawiający dopuszcza jednorazowy aparat do biopsji tkanek miękkich z systemem ładowania ślizgowym w dwóch krokach i dwoma przyciskami spustowymi znajdującymi się w przedniej i tylnej części aparatu, o penetracji tkanek 22 mm lub 15 mm w dwóch osobnych przyrządach. Zamawiający dopuszcza sterylny, jednorazowego użytku pistolet do biopsji tkanek miękkich - 2-kolorowy wskaźnik stanu pracy - głębokości penetracji 22mm - dwa alternatywne spusty do aktywacji urządzenia dla operatorów leworęcznych i praworęcznych - bezpieczne zamknięcie pobranej próbki - wypustki na rękojeści zapobiegające przypadkowemu stoczeniu się ze stolika - kaniula trwale połączona z rękojeścią - urządzenie proste w obsłudze, szybkie i dokładne Rozmiary : 16G x 100 mm, 16G x 150 mm. | 250 | szt. |  |  |  | 0
[6 empty] | RAZEM: | 0

## część (3)
| DFP.271.77.2019.SP | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załacznik nr…………. do umowy
| Część nr: | 3 |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | Maseczka nosowa dla noworodków do CPAP - wykonana z silikonu łącząca generator z noworodkiem o rozmiarach: XS,S,M,L - | 1500 | szt. |  |  |  | 0
2. | Mocowanie paskowe do mocowania zaczepu CPAP z generatorem na głowie noworodka; wykonane w kształcie litery T z bardzo elastycznego materiału pozbawionego lateksu od części potylicznej podstawy mocowania odchodzą 3 ramiona oznaczone numerami 1, 2 i 3, służące do prawidłowgo jej zapięcia, końcówki zapinane na rzepy - część potyliczna wykonana ze specjalnego materiału przeciwodleżynowego, dostępne 6 rozmiarów | 1500 | szt. |  |  |  | 0
3. | Czapeczka - wykonana z bawełny wyposażona w trzy zapięcia na rzepy do mocowania węży. Wielkość czapeczki oznaczona kolorem w sposób trwały. Czapeczka jest znamienna tym że można ją rozwiązać bez zdejmowania uzyskując tym dostęp do ciemiączka. Dostępna w 10 rozmiarach | 1500 | szt. |  |  |  | 0
[6 empty] | RAZEM: | 0

## część (4)
| DFP.271.77.2019.SP | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załacznik nr…………. do umowy
| Część nr: | 4 |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | Syntetyczna siatka z poliestru wielowłóknowego 3D trójwymiarowego, hydrofilowa. Gramatura 79g/m², grubość 1,9 mm, rozmiar porów 2,4 x 2,0 mm, makroporowatość 2,4mm x 2,0mm, rozmiar 13cm x 09 cm | 30 | szt. |  |  |  | 0
[6 empty] | RAZEM: | 0

## część (5)
| DFP.271.77.2019.SP | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załacznik nr…………. do umowy
| Część nr: | 5 |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | Ginekologiczna pęseta jednorazowa, sterylna, długość 25 cm. Spiczaste, ząbkowane końcówki. Pakowana pojedynczo. | 3000 | szt. |  |  |  | 0
2. | Aspirator ssący do biopsji endometrium, długość 262 mm, średnica 2,93 mm | 1000 | szt. |  |  |  | 0
3. | Pałeczka plastikowa z włókniną, długość 20 cm, średnica wacika 45 mm | 6000 | szt. |  |  |  | 0
[6 empty] | RAZEM: | 0