## część (1)
| DFP.271.74.2018.ADB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
| Część nr: | 1 |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa/Numer katalogowy | Producent | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto oferowanej ilości
1. | Kaniula do hydrodysekcji 27G x 22mm, zagięta ze spłaszczonym końcem ułatwiającym manewrowanie pomiędzy torbą a soczewką, odległość do miejsca zagięcia 9-10 mm, spłaszczona końcówka 0,25-30mm | 600 | szt. |  |  |  | 0
2. | Cystotom 25G, 0,5x16mm zagięty pod kątem 45° lub 12° wygięty anatomicznie | 100 | szt. |  |  |  | 0
3. | Kaniula irygacyjna 20G, 0,9x22 - 25mm zagięta pod kątem 30°- 45°, 7,0- 7,5 mm od końca | 1000 | szt. |  |  |  | 0
[6 empty] | RAZEM: | 0

## część (2)
| DFP.271.74.2018.ADB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
| Część nr: | 2 |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa/Numer katalogowy | Producent | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto oferowanej ilości
1. | Strzykawka insulinowa, sterylna 1 ml U-100 z wtopioną igłą 0,33mm (29G) x 12mm, pakowana pojedynczo. | 1500 | szt. |  |  |  | 0
2. | Igła do iniekcji, sterylna, o rozmiarze 0,3 (30G) x 13mm | 500 | szt. |  |  |  | 0
3. | Igła do iniekcji, sterylna o rozmiarze 0,4 (27G) x 19mm | 1000 | szt. |  |  |  | 0
4. | Igła do iniekcji, sterylna o rozmiarze 0,6 (23G) x 30mm | 4000 | szt. |  |  |  | 0
[6 empty] | RAZEM: | 0

## część (3)
| DFP.271.74.2018.ADB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
| Część nr: | 3 |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa/Numer katalogowy | Producent | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto oferowanej ilości
1. | Igła z filtrem 5μm, o rozmiarze 1,1mm (19G) x 25mm do pobierania leków, kompatybilną ze strzykawką luer, sterylna, 1x użytku. | 500 | szt. |  |  |  | 0

## część (4)
| DFP.271.74.2018.ADB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
| Część nr: | 4 |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa/Numer katalogowy | Producent | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto oferowanej ilości
1. | Materiał wiskoelastyczny z hialuronianem sodu, uzyskany metodą biofermentacji bakteryjnej sterylny kohezyjny: - stężenie hialuronianu sodu powyżej 1% (max stężenie - 1,4%), - objętość ampułkostrzykawki 0,8 - 1,2 ml, - masa cząsteczkowa 2,7 x 106 - 3,0 x 106 daltona, - lepkość >/= 126 000 mPa.s., - osmolarność 280 - 330 mosml/kg - pH 7,4 | 2000 | szt. |  |  |  | 0

## część (5)
| DFP.271.74.2018.ADB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
| Część nr: | 5 |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa/Numer katalogowy | Producent | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto oferowanej ilości
1. | Materiał wiskoelastyczny zawierający mieszaninę hialuronianu sodu i siarczanu chondroidyny, sterylny, o właściwościach dyspresyjno-kohezyjnych: - stężenie hialuronianu sodu powyżej 1% (max stężenie - 1,7%), stężenie siarczanu chondroidyny 4%, - objętość ampułkostrzykawki 0,5 - 1,0 ml, - masa cząsteczkowa hialuronianu sodu 1,7 x 〖10〗^6 daltona, - masa cząsteczkowa siarczanu chondroidyny: 22 500 - 23 000 [daltona], - lepkość powyzej 40 000 ± 110 000 mPas, - osmolarność 260 ± 370 mosml/kg, - pH 7,2 ± 0,4 | 300 | szt. |  |  |  | 0

## część (6)
| DFP.271.74.2018.ADB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
| Część nr: | 6 |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa/Numer katalogowy | Producent | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto oferowanej ilości
Osprzęt do posiadanego apratu Stellaris firmy BAUSH & LOMB
1 | Zestaw akcesoriów zużywalnych do przeprowadzenia zabiegów fakoemulsyfikacji zawierający: 1. Gaziki 7,5x7,5 - 5 szt. 2. Opatrunek oczny z klejem lub bez - 1 szt. 3. Osłona plastikowa na oko - 1 szt. 4. Fartuch jednorazowy rozmiar L - 2 szt. 5. Fartuch jednorazowy rozmiar M - 1 szt. 6. Ręczniki do rąk papierowe, jałowe - 3 szt. 7. Obłożenie jednorazowe na stolik 150x200 cm - 1 szt. 8. Obłożenie jednorazowe okulistyczne dla pacjenta 140x140 cm z otworem wypełnionym folią operacyjną oraz ze zbiornikiem na płyny - 1 szt. 9. Podłokietniki jałowe do obłożenia fotela operatora (2 sztuki) - 1 zestaw 10. Strzykawki 2- 2,5 ml - 2 szt. 11. Strzykawki 5 ml - 1 szt. 13. Mikrogąbki - 5 szt. (jedno opakowanie) 14. Igły do iniekcji 18G - 4 szt. 15. Kaniula do hydrodysekcji 27G - 2 szt. 16. Cystotom - 1 szt. 17. Nóż sideport 1,2 mm lub 1,1 mm, lub 20G- 1 szt. 18. Nóż slit 2,4 mm - 1 szt. 19. Kaniula do polewania pola operacyjnego 20G - 1 szt. 20. Rękaw irygacyjny, sterylny, do tipu przeznaczonego do cięcia 2,2mm -1 szt. Do każdego zestawu powyżej ma być dołączony zestaw akcesoriów zużywalnych, który zawiera: kasetę VFM, dreny do I/A, komorę testową, 2 rękawy irygacyjne, zatyczkę, pokrowiec na ekran, pokrowiec zapasowy, pokrowiec na pilota, klucz do igieł. | 80 | szt. |  |  |  | 0
2 | Zestaw akcesoriów zużywalnych zawierający: kasetę VFM, dreny do I/A, komorę testową, 2 rękawy irygacyjne, zatyczkę, pokrowiec na ekran, pokrowiec zapasowy, pokrowiec na pilota, klucz do igieł | 18 | szt. |  |  |  | 0
3 | Tip do głowicy fakoemulsyfikacji, sterylny, jednorazowy, przeznaczony do cięcia 2,2mm | 16 | szt. |  |  |  | 0
4 | Tip do głowicy fakoemulsyfikacji, przewidziany na 10 zabiegów, niesterylny, prosty, ścięty pod kątem 30 stopni, przeznaczony do cięcia 2,2 mm | 24 | szt. |  |  |  | 0
5 | Rękaw irygacyjny, sterylny, do tipu przeznaczonego do cięcia 2,2mm | 36 | szt. |  |  |  | 0
6 | Jednorazowy witrektom przedni pneumatyczny, bimanualny. Sterylnie zapakowany gotowy do użycia. Kompatybilny z posiadanym aparatem Stellaris | 30 | szt. |  |  |  | 0
[6 empty] | RAZEM: | 0
Część 6 poz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 - kompatybilne z apratem do fakoemulsyfikacji STELLARIS firmy Baush & Lomb

## część (7)
| DFP.271.74.2018.ADB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
| Część nr: | 7 |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa/Numer katalogowy | Producent | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto oferowanej ilości
Aprzęt do posiadanego apratu INFINITI firmy ALCON
1 | Zestaw akcesoriów zużywalnych do przeprowadzenia zabiegów fakoemulsyfikacji zawierający: 1. Kaseta jednorazowa z workiem odpływowym i membraną elastomerową, z systemem drenów i osłonami irygacyjnymi - 1 szt. 2. Gaziki 8x8cm - 5 szt. 3. Przylepce 2,5x13 cm - 1 szt. 4. Tupfery - 3 szt. 5. Opatrunek oczny - 1 szt. 6. Osłona plastikowa na oko - 1 szt. 7. Fartuch jednorazowy rozmiar L - 2 szt. 8. Fartuch jednorazowy rozmiar M - 1 szt. 9. Ręczniki do rąk papierowe, jałowe - 3 szt. 10. Obłożenie jednorazowe na stolik 140x140 cm - 1 szt. 11. Obłożenie jednorazowe okulistyczne dla pacjenta 100x120 cm z otworem wypełnionym folią operacyjną oraz ze zbiornikiem na płyny - 1 szt. 12. Podłokietniki jałowe do obłożenia fotela operatora (2 sztuki) - 1 zestaw 13. Strzykawki 3 ml - 2 szt. 14. Strzykawki 5 ml - 1 szt. 15. Strzykawki 20 ml - 1 szt. 16. Igły do iniekcji 18G - 4 szt. 17. Kaniula 20Gx22mm zakrzywiona - 1 szt. 18.Kaniula do hydrodysekcji 27G - 3 szt. 19. Cystotom - 1 szt. 20. Pojemnik plastikowy kieliszek - 1 szt. 21.Osłonki irygacyjne + komora testowa - 1 zestaw 22. Tip kelman - 1 szt. 23. Nóż sideport 1,2 mm - 1 szt. 24. Nóż slit 2,4 mm - 1 szt. 25. Worek na panel przedni - 1 szt. | 1300 | szt. |  |  |  | 0
2 | Nóż do przedniej witrektomii 20G min 800 cięć lub 23G min 2500 cięć | 72 | szt. |  |  |  | 0
3 | Końcówki do posiadanej głowicy Kelman (z systemem ABS). | 12 | szt. |  |  |  | 0
4 | Osłonka irygacyjna z komorą testową, do tipu 0,9mm do cięcia 2,2mm i 2,4mm - 1 zestaw kompatybilny z głowicą Ozil do posiadanego aparatu INFINITI | 60 | szt. |  |  |  | 0
[6 empty] | RAZEM: | 0
Część 7 poz. 1, 2, 3, 4 - kompatybile z apratem do fakoemulsyfikacji INFINITI firmy Alcon

## część (8)
| DFP.271.74.2018.ADB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
| Część nr: | 8 |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa/Numer katalogowy | Producent | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto oferowanej ilości
1. | Retraktor tęczówkowy, do chwilowego rozciągnięcia i przytrzymania tęczówki podczas operacji, giętkie, niebieskie, polipropylenowe haki dla lepszej widzialności, płaski silikonowy stoper, sterylny. W opakowaniu 5 retraktorów. | 750 | szt. |  |  |  | 0
2 | Błękit trypanu - sterylny, apyrogenny płyn do barwienia tkanek zapewniający widoczność włókien tkankowych, stosowany jest w chirurgii przedniego odcinka oka podczas usuwania zaćmy. Stężenie 0,06%. Opakowanie = 5 szt. fiolek po 1ml lub opakowanie = 1 szt fiolka 1 ml lub opakowanie= 10 szt. fiolek 1 ml | 700 | szt. |  |  |  | 0
[6 empty] | RAZEM: | 0

## część (9)
| DFP.271.74.2018.ADB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
| Część nr: | 9 |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa/Numer katalogowy | Producent | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto oferowanej ilości
1. | Sterylny dotorebkowy pierścień napinający do stabilizacji soczewki wewnątrzgałkowej wykonany z materiału PMMA o średnicy 11mm, załadowany fabrycznie w injektor jednorazowego użytku; kształt elipsowaty, na obu końcach otwory. | 35 | szt. |  |  |  | 0

## część (10)
| DFP.271.74.2018.ADB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
| Część nr: | 10 |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa/Numer katalogowy | Producent | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto oferowanej ilości
1 | Konformery do wyprofilowania załamków spojówkowych, zakładane do worka spojówkowego po zabiegu usunięcia gałki ocznej. Sterylne, jednorazowego użytku, wykonane z Polyamidu, z otworami umożliwiającymi drenaż wydzieliny i leków, w rozmiarze 20, 23 i 26 mm – wielkość do wyboru zamawiającego. | 40 | szt. |  |  |  | 0
2 | Soczewka zwijalna bezaberracyjna akrylowa hydrofilna z injectorem i cartridgem. Budowa soczewki: jednoczęściowa, asferyczna dwuwypukła o stałym dioptrażu na części optycznej. Budowa części haptycznych jednoczęściowa. Konstrukcja 4 haptyków narożnych ze znacznikiem poprawności położenia soczewki.Ostre krawędzie na częściach optycznych i haptycznych. Dodatkowo bariera 360 stopni na części optycznej soczewki, 1. funkcja anti-glare redukująca odblaski, 2. filtr UV . 3. kompatybilna z laserem YAG 4. angulacja 0 stopni 5. średnica części optycznej 5,5 mm do 6,0 mm, 6. średnica całkowita 10 do 11,5mm, 7. poziom uwodnienia soczewki od 26% do 28% 8. niski współczynnik refrakcji 1,4 – 1,5, Soczewka dostępna w dioptrażach od 0÷30D, w tym od 0÷9 co 1D, natomiast od 10÷30D co 0,5D. Implantacja za pomocą injectora z cardrigem dołączonego do soczewki przez cięcie ok. 2,2mm. | 600 | szt. |  |  |  | 0
3 | Soczewka zwijalna jednoczęściowa bezaberracyjna akrylowa hydrofilna do mikrocięcia poniżej 2,2mm z injectorem i cartridgem. Budowa soczewki jednoczęściowa o 3 stopniowej stabilizacji haptyków. Funkcja anti-glare redukująca odblaski. Budowa soczewki asferyczna dwuwypukła o stałym dioptrażu na części optycznej soczewki. Budowa części haptycznych jednoczęściowa Konstrukcja 4 haptyków narożnych. Ostre krawędzie na częściach optycznych i haptycznych, dodatkowo bariera 360 stopni na części optycznej soczewki, 1. o angulacji 10 stopni, 2. z filtrem UV 3. kompatybilne z laserem YAG 4. średnica części optycznej 5,5 mm do 6,5 mm, 5. średnica całkowita 10,5 do 11,0mm, 6. poziom uwodnienia soczewki od 26 do 28%, 7. niski współczynnik refrakcji 1,4 – 1,5, 8. funkcja anti-glare redukująca odblaski. Soczewka dostępna w dioptrażach od 0÷30D, w tym od 0÷9 co 1D, natomiast od 10÷30D co 0,5D. Implantacja za pomocą injectora z cardrigem dołączonego do każdej soczewki przez cięcie poniżej 2,2mm. | 20 | szt. |  |  |  | 0
4 | Soczewka opatrunkowa nagałkowa, bez mocy optycznej do 30-dniowego użytku, asferyczna o powierzchni pozwalającej na korektę abberacji sferycznej, zapobiegającej odkładaniu się złogów białka i lipidów. Materiał: Balafilcon A 1. 36 - 37% uwodniena, 2. Średnica 13,5 -14,0 mm 3. Promień krzywizny 8,6-8,7 mm 4. wartość refrakcji- 0,00 | 350 | szt. |  |  |  | 0
[6 empty] | RAZEM: | 0

## część (11)
| DFP.271.74.2018.ADB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
| Część nr: | 11 |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa/Numer katalogowy | Producent | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto oferowanej ilości
1. | Soczewka wewnątrzgałkowa akrylowa jednoczęściowa zwijalna hydrofobowa wraz z kartridżem do implantacji: 1. stopień uwodnienia poniżej 0,5%, 2. indeks refrakcji 1,5 – 1,6, 3. średnica optyczna od 5,5mm do 6,0mm, 4. średnica całkowita od 12 do 13mm, 5. angulacja 0 stopni, 6. z filtrem UV 7. moc od 6D do +30D, 8. aberracja (-0,1)-(-0,2)mcm | 1400 | szt. |  |  |  | 0
2 | Soczewka wewnątrzgałkowa asferyczna akrylowa jednoczęściowa zwijalna, wraz z kartridżem do implantacji: 1. stopień uwodnienia poniżej 0,5%, 2. indeks refrakcji 1,5 – 1,6, 3. średnica optyczna od 5,5mm do 6,0mm, 4. średnica całkowita od 12 do 13mm, 5. angulacja 0 stopni, 6. z filtrem UV 7.filtr światła niebieskiego 8. aberracja (-0,1)-(-0,2)mcm 9.moc od 6D do +30D, (od 6,0D do 30D co 0,5 D,) | 100 | szt. |  |  |  | 0
[6 empty] | RAZEM: | 0
Do pozycji 1,2 wymaga się 6 kompletów do implantacji soczewki (injektor + pęstka)

## część (12)
| DFP.271.74.2018.ADB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
| Część nr: | 12 |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa/Numer katalogowy | Producent | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto oferowanej ilości
1. | Soczewka wewnątrzgałkowa zwijalna, asferyczna, akrylowa, jednoczęściowa hydrofilna o ostrych krawędziach na pełnym obwodzie 360° części optycznej z obu jej stron, niezależnie ostre krawędzie na częściach haptycznych, dwie części haptyczne rozbudowane z jednym otworem w każdym haptenie, z injektorem jednorazowego użytku z wbudowanym cartrigdem fabrycznie zapakowanym w jednym pudełku z soczewką: 1. z filtrem UV i kompatybilna z laserem YAG, 2. średnica części optycznej: 5,75 mm - 5,8 mm, 3. średnica całkowita soczewki: 12,0 mm, 4. stopień uwodnienia 25 - 27%, 5. współczynnik refrakcji: 1.45 - 1.47 6. angulacja 0°, 7. zakres mocy: od +18,0 D do +29,5 D co 0,5D, od +30,0 D do 34,0 D co 1,0 D | 20 | szt. |  |  |  | 0
2. | Soczewka wewnątrzgałkowe zwijalna, asferyczna, akrylowa, jednoczęściowa hydrofilna o ostrych krawędziach na pełnym obwodzie 360° części optycznej z obu jej stron, niezależnie ostre krawędzie na częściach haptycznych, dwie części haptyczne rozbudowane z jednym otworem w każdym haptenie, z injektorem jednorazowego użytku z wbudowanym cartrigdem fabrycznie zapakowanym w jednym pudełku z soczewką: 1. z filtrem UV i kompatybilne z laserem YAG, 2. średnica części optycznej: 6,2 mm -6,5 mm, 3. średnica całkowita soczewki: 12,5 mm, 4. stopień uwodnienia 25 - 27%, 5. współczynnik refrakcji: 1.45 - 1.47 6. angulacja 0°, 7. zakres mocy od -10,0 D do -1,0 D i od +1,0 D do +22,0 D | 20 | szt. |  |  |  | 0
[6 empty] | RAZEM: | 0

## część (13)
| DFP.271.74.2018.ADB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
| Część nr: | 13 |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa/Numer katalogowy | Producent | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto oferowanej ilości
1. | Zestaw akcesoriów zużywalnych do przeprowadzenia procedury kombinowanej (fako + witrektomia tylna w technice 27G) zawierający: 1. Kaseta do zabiegu kombinowanego wraz z systemem trokarów, drenów, witrektomem 7500cięć/min, 27G - 1 szt. 2. Gaziki 8x8 - 5 szt. 3. Przylepce 2,5x13 cm - 1 szt.; 4. Opatrunek oczny - 1 szt. 5. Osłona plastikowa na oko - 1 szt. 6. Fartuch jednorazowy rozmiar L - 2 szt.; 7. Fartuch jednorazowy rozmiar M - 1 szt. 8. Ręczniki do rąk papierowe, jałowe - 3 szt. 9. Obłożenie jednorazowe na stolik 140x140 cm - 1 szt. 10. Obłożenie jednorazowe okulistyczne dla pacjenta 100x120 cm z otworem wypełnionym folią operacyjną oraz ze zbiornikiem na płyny - 1 szt. 11. Podłokietniki jałowe do obłożenia fotela operatora (2 sztuki) - 1 zestaw 12. Strzykawki 3 ml - 2 szt.; 13. Strzykawki 5 ml - 2 szt 14. Strzykawki 20 ml - 1 szt. 15. Mikrogąbki do osuszania pola operacyjnego - 5 szt. 16. Kaniula 20G x 22 mm zakrzywiona - 1 szt. 17. Pojemnik plastikowy okrągły, pojemność około 120 ml, średnica około 10 cm - 1 szt. 18. Worek na panel przedni - 1 szt. 19. Peseta do ILM 27G - 1 szt. 20. Laser z oświetlaczem, podgięty 27G - 1 szt. 21. Igła soft tip needle 27G - 1 szt. 22. Igła fletowa soft tip 27G - 1 szt.; 23. Igły do iniekcji 18G - 4 szt. 24. Pakułki - 2 szt. 25. Kaniula do hydrodysekcji 27G - 3 szt. 26. Cystotom - 1 szt. 27. Osłonki irygacyjne + komora testowa - 1 zestaw 28. Tip kelman - 1 szt. 29. Nóż sideport 1,2 mm - 1 szt. 30. Nóż slit 2,4 mm - 1 szt. | 9 | szt. |  |  |  | 0
2. | Zestaw akcesoriów zużywalnych do przeprowadzenia zabiegów witrektomii tylnej w technice 27G [pusty] zawierający: 1. Kaseta do zabiegu kombinowanego wraz z systemem trokarów drenów, witrektomem 7500cięć/min, 27G - 1 szt. 2. Gazik 8x8 - 5 szt. 3. Przylepce 2,5 x13 cm - 1 szt. 4. Opatrunek oczny - 1 szt. 5. Osłona plastikowa na oko - 1 szt. 6. Fartuch jednorazowy rozmiar L - 2 szt. 7. Fartuch jednorazowy rozmiar M - 1 szt. 8. Ręczniki do rąk papierowe, jałowe - 1 szt. 9. Obłożenie jednorazowe na stolik 140x140 cm - 1 szt. 10. Obłożenie jednorazowe okulistyczne dla pacjenta 100x120 cm z otworem wypełnionym folią operacyjną oraz ze zbiornikiem na płyny - 1 szt. 11. Podłokietniki jałowe do obłożenia fotela operatora (2 sztuki) - 1 zestaw 12. Strzykawki 3 ml - 2 szt. 13. Strzykawki 5 ml - 1 szt. 14. Strzykawki 20 ml - 1 szt. 15. Mikrogąbki do osuszania pola operacyjnego - 5 szt. 16. Kaniula 20 G x 22 mm zakrzywiona - 1 szt. 17. Pojemnik plastikowy okrągły, pojemność około 120 ml, średnica około 10 cm-1 szt. 18. Worek na panel przedni - 1 szt. 19. Igła soft tip needle tip 27G - 1 szt. 20. Igła fletowa soft tip 27G - 1 szt.; 21. Igły do iniekcji 18G - 3 szt. 22. Końcówka do endolasera 27G z oświetlaczem 27G - 1 szt. 23. Pęseta do ILM 27G - 1 szt. 24. Pakułka - 2 szt. | 9 | szt. |  |  |  | 0
3. | Zestaw akcesoriów zużywalnych do przeprowadzenia procedury kombinowanej (fako + witrektomia tylna w technice 25G) zawierający: 1. Kaseta do zabiegu kombinowanego wraz z systemem trokarów z zaworami, drenów, witrektomem 7500 cięć/min, 25G - 1 szt.; 2. Trokary bez zaworów 25G - 3 szt. 3. Gaziki 8x8 - 5 szt.; 4. Przylepce 2,5x13 cm - 1 szt. 5. Opatrunek oczny - 1 szt.; 6. Osłona plastikowa na oko - 1 szt. 7. Fartuch jednorazowy rozmiar L - 2 szt.; 8. Fartuch jednorazowy rozmiar M - 1 szt. 9. Ręczniki do rąk papierowe, jałowe - 3 szt. 10. Obłożenie jednorazowe na stolik 140x140 cm - 1 szt. 11. Obłożenie jednorazowe okulistyczne dla pacjenta 100x120cm z otworem wypełnionym folią operacyjną oraz ze zbiornikiem na płyny - 1 szt. 12. Podłokietniki jałowe do obłożenia fotela operatora (2 sztuki) - 1 zestaw 13. Strzykawki 3 ml - 2 szt.; 14. Strzykawki 5 ml - 2 szt.; 15. Strzykawki 20 ml - 1 szt. 16. Mikrogąbki do osuszania pola operacyjnego - 5 szt. 17. Kaniula 20 G x 22 mm zakrzywiona - 1 szt. 18. Pojemnik plastikowy okrągły, pojemność około 120 ml, średnica około 10 cm - 1 szt. 19. Worek na panel przedni - 1 szt.; 20. Peseta do ILM 25G - 1 szt. 21. Pęseta krokodyl jednorazowa do operacji szklistkowo- siatkówkowych z systemem aktywacji 360 st., 25G - 1 szt. 22. Nożyczki jednorazowe operacji szklistkowo- siatkówkowych z systemem aktywacji 360 st. w technice 25G - 1 szt. 23. Końcówka do endolasera z oświetlaczem, podgięta 25G - 1 szt. 24. Oświetlacz żyrandolowy - 1 szt. 25. Zestaw do podaży oleju - 1 szt. 26. Igła soft tip needle 25G - 1 szt.; 27. Igły do iniekcji 18G - 4 szt. 28. Kaniula do hydrodysekcji 27G - 3 szt. 29. Cystotom - 1 szt. 30. Osłonki irygacyjne + komora testowa - 1 zestaw; 31. Tip kelman - 1 szt. 32. Nóż sideport 1,2 mm - 1 szt.; 33. Nóż slit 2,4 - 2,75 mm - 1 szt. 34. Zestaw kaniul I/A bimanualnych UltraFlow - 1 komplet 35. Igła fletowa 25G soft tip - 1szt 36. Pakułka - 2szt. | 45 | szt. |  |  |  | 0
4. | Zestaw akcesoriów zużywalnych do przeprowadzenia zabiegów witrektomii tylnej w technice 25G [pusty] zawierający: 1. Kaseta do zabiegu kombinowanego wraz z systemem trokarów z zaworami, drenów, witrektomem 7500 cięć/min, 25G - 1 szt. 2. Trokary bez zaworów 25G - 3 szt. 3. Gaziki 8x8 - 5 szt. 4. Pakułka - 2 szt. 5. Tupfery - 3 szt. 6. Przylepce 2,5x13 cm - 1 szt. 7. Opatrunek oczny - 1 szt. 8. Osłona plastikowa na oko - 1 szt. 9. Fartuch jednorazowy rozmiar L - 2 szt. 10. Fartuch jednorazowy rozmiar M - 1 szt. 11. Ręczniki do rąk papierowe, jałowe - 3 szt. 12. Obłożenie jednorazowe na stolik 140x140 cm - 1 szt. 13. Obłożenie jednorazowe okulistyczne dla pacjenta 100x120 cm z otworem wypełnionym folią operacyjną oraz ze zbiornikiem na płyny - 1 szt. 14. Podłokietniki jałowe do obłożenia fotela operatora (2 sztuki) - 1 zestaw 15. Strzykawki 3 ml - 2 szt. 16. Strzykawki 5 ml - 1 szt. 17. Strzykawki 20 ml - 1 szt. 18. Mikrogąbki do osuszania pola operacyjnego - 5 szt. 19. Kaniula 20G x 22 mm zakrzywiona - 1 szt. 20. Pojemnik plastikowy okrągły, pojemność około 120 ml, średnica około 10 cm - 1 szt. 21. Worek na panel przedni - 1 szt. 22. Peseta do ILM 25G - 1 szt. 23. Igła fletowa 25G soft tip - 1szt 24. Igła soft tip needle 25G - 1 szt. 25. Igły do iniekcji 18G - 3 szt. 26. Końcówka do lasera podgięta z oświetlaczem 25G | 105 | szt. |  |  |  | 0
5. | Zestaw akcesoriów zużywalnych do przeprowadzenia procedury kombinowanej (fako + witrektomia tylna w technice 23G) zawierający: 1. Kaseta do zabiegu kombinowanego wraz z systemem trokarów z zaworami, drenów, witrektomem 7500 cięć/min, 23G - 1 szt.; 2. Trokary bez zaworów 23G - 3 szt. 3. Gaziki 7,5 -8cmx7,5 -8cm- 5 szt.; 4. Przylepce 2x13- 15 cm (2 sztuki) - 1 zestaw. 5. Opatrunek oczny - 1 szt.; 6. Osłona plastikowa na oko - 1 szt. 7. Fartuch jednorazowy rozmiar L - 2 szt.; 8. Fartuch jednorazowy rozmiar M - 1 szt. 9. Ręczniki do rąk papierowe, jałowe - 3 szt. 10. Obłożenie jednorazowe na stolik 140x140 cm - 1 szt. 11. Obłożenie jednorazowe okulistyczne dla pacjenta 100x120cm z otworem wypełnionym folią operacyjną oraz ze zbiornikiem na płyny - 1 szt. 12. Podłokietniki jałowe do obłożenia fotela operatora (2 sztuki) - 1 zestaw 13. Strzykawki 3 ml - 2 szt.; 14. Strzykawki 5 ml - 2 szt.; 15. Strzykawki 20 ml - 1 szt 16. Mikrogąbki do osuszania pola operacyjnego - 5 szt. 17. Kaniula 20G x 22 mm zakrzywiona - 1 szt. 18. Worek na panel przedni - 1 szt. 19. Pęseta ILM 23G - 1 szt. 20. Pęseta krokodyl jednorazowa do operacji szklistkowo- siatkówkowych z systemem aktywacji 360 st., 23G - 1 szt. 21. Nożyczki jednorazowe operacji szklistkowo- siatkówkowych z systemem aktywacji 360 st. w technice, 23G - 1 szt. 22. Końcówka do endolasera z oświetlaczem, podgięta 23G - 1 szt. 23. Pick z oświetlaczem 24. Igła soft tip needle 23G - 1 szt.; 25. Igły do iniekcji 18G - 4 szt. 26. Kaniula do hydrodysekcji 27G - 3 szt.; 27. Cystotom - 1 szt. 28. Pojemnik plastikowy okrągły, pojemność około 120 ml, średnica około 10 cm - 1 szt. 29. Osłonki irygacyjne + komora testowa - 1 zestaw; 30. Tip kelman - 1 szt. 31. Nóż sideport 1,2 mm - 1 szt.; 32. Nóż slit 2,4 mm - 1 szt. 33. Pakułka - 2 szt | 82 | szt. |  |  |  | 0
6. | Zestaw akcesoriów zużywalnych do przeprowadzenia zabiegów witrektomii tylnej w technice 23G [pusty] zawierający: 1. kaseta do zabiegu kombinowanego wraz z systemem trokarów z zaworami, drenów, witrektomem 7500 cięć/min, 23G - 1 szt. 2. Trokary baz zaworów 23G - 3 szt. 3. Gaziki 8cm x8cm - 5 szt. 4. Pakułka - 2 szt. 5. Tupfery - 3 szt. 6. Przylepce 2,5x 13 cm - 1 szt. 7. Opatrunek oczny - 1 szt. 8. Osłona plastikowa na oko - 1 szt. 9. Fartuch jednorazowy rozmiar L - 2 szt. 10. Fartuch jednorazowy rozmiar M - 1szt. 11. Ręczniki do rąk papierowe, jałowe - 3 szt. 12. Obłożenie jednorazowe na stolik 140x140 cm - 1 szt. 13. Obłożenie jednorazowe okulistyczne dla pacjenta 100x120 cm z otworem wypełnionym folią operacyjną oraz ze zbiornikiem na płyny - 1 szt. 14. Podłokietniki jałowe do obłożenia fotela operatora (2 sztuki) - 1 zestaw 15. Strzykawki 3 ml - 2 szt. 16. Strzykawki 5 ml - 1 szt. 17. Strzykawki 20 ml - 1 szt. 18. Mikrogąbki do osuszania pola operacyjnego - 5 szt. 19. Kaniula 20G x 22 mm zakrzywiona - 1 szt. 20. Pojemnik plastikowy okrągły, pojemność około 120 ml, średnica około 10 cm - 1 szt. 21. Worek na panel przedni - 1 szt. 22. Igła soft tip needle 23G - 1 szt. 23. Igła fletowa 23G soft tip - 1szt 24. Igły do iniekcji 18G - 3 szt. 25. Pęseta ILM 23G - 1 szt. 26.Zestaw do podaży i odsysania oleju w technice 23G | 165 | szt. |  |  |  | 0
7. | Zestaw do podaży i odsysania oleju w technice 23G i 25 G (rozmiar do dyspozycji zamawiającego). | 24 | szt. |  |  |  | 0
8. | Końcówka do endolasera, 23G i 25G zakrzywiona (rozmiar i rodzaj do dyspozycji zamawiającego). | 18 | szt. |  |  |  | 0
9. | Końcówka do endolasera, 23G i 25G zakrzywiona z oświetlaczem (rozmiar i rodzaj do dyspozycji zamawiającego). | 42 | szt. |  |  |  | 0
10. | Oświetlacz szerokokątny 23G i 25G kompatybilny z posiadanym aparatem Constallation (rozmiar i rodzaj do dyspozycji zamawiającego). | 36 | szt. |  |  |  | 0
11. | Oświetlacz żyrandolowy. | 24 | szt. |  |  |  | 0
12. | Końcówka do endodiatermii 25G | 6 | szt. |  |  |  | 0
13. | Pik jednorazowy do manipulacji w technice 23 i 25G z oświetlaczem (rozmiar do dyspozycji zamawiającego). | 36 | szt. |  |  |  | 0
14. | Nagałkowa soczewka płaska asferyczna do operacji witrektomijnych plamki, jednorazowa, sterylna o polu widzenia 30 - 35 stopni, - 59D DO -60D o powierzchni kontaktu z rogówką min. 180mm. | 120 | szt. |  |  |  | 0
15. | Igła fletowa soft tip w technice 23G i 25G (rozmiar do dyspozycji zamawiającego). | 30 | szt. |  |  |  | 0
16. | Trokar z zaworem lub bez zaworu 23G z kaniulą o długości 6mm jednorazowy, pakowany po 1 szt. | 30 | szt. |  |  |  | 0
17. | Trokar z kaniulą 4 mm z zaworem 23G, 25G, jednorazowy (pakowany pojedynczo lub po 3szt). | 18 | szt. |  |  |  | 0
18. | Pęseta ząbkowana, jednorazowa do operacji szklistkowo-siatkówkowych z systemem aktywacji 360 st. w technice 23G, 25G (rozmiar do dyspozycji zamawiającego). | 24 | szt. |  |  |  | 0
19. | Pęseta jednorazowa do ILM z systemem aktywacji 360 st. w technice 23G, 25G(rozmiar do dyspozycji zamawiającego). | 24 | szt. |  |  |  | 0
20. | Nożyczki jednorazowe do operacji szklistkowo-siatkówkowych z systemem aktywacji 360 st. w technice 23G, 25G (rozmiar do dyspozycji zamawiającego). | 12 | szt. |  |  |  | 0
21. | Nożyczki jednorazowe do cięcia w pionie do operacji szklistkowo-siatkówkowych z systemem aktywacji 360 st. w technice 23G, 25G (rozmiar do dyspozycji zamawiającego). | 18 | szt. |  |  |  | 0
22. | Szpatuła jednorazowa do delaminacji w technice 23 i 25 G (rozmiar do dyspozycji zamawiającego). | 18 | szt. |  |  |  | 0
23. | Kaniula z końcówką silikonową 23G lub 25G (rozmiar do dyspozycji zamawiającego). | 20 | szt. |  |  |  | 0
[6 empty] | RAZEM: | 0
Część 13 poz. 1-23 muszą być kompatybilne z apratem Constallation firmy Alcon

## część (14)
| DFP.271.74.2018.ADB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
| Część nr: | 14 |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa/Numer katalogowy | Producent | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto oferowanej ilości
1. | Jednorazowa igła dwutorowa do podawania dekaliny 23G (0,6mm), konektor luer-lock | 15 | szt. |  |  |  | 0
2. | Jednorazowa, wysuwana igła podsiatkówkowa, 41G, pracująca w systemie 23G (0,6mm) | 20 | szt. |  |  |  | 0
3. | Sterylny, roztwór o stężeniu 0,15%błękitu trypanu ,o stężeniu 0,025% błękitu brilantowego G i o stężeniu 4%polietylenoglikolu rozcieńczonych w fizjologicznym lub zbuforowanym roztworze chlorku sodowego stosowany do barwienia błon epiretinalnych i błony granicznej wewnętrznej, pakowany w szklane ampułkostrzykawki lub ampułki zawierające 0,5 ml płynu. | 200 | szt. |  |  |  | 0
4. | Metyloceluloza o stężeniu 2,0% o pojemności 2 ml, lepkość (2600-7000) mpas, osmolarność (300-390) mosm/l | 250 | szt. |  |  |  | 0
[6 empty] | RAZEM: | 0

## część (15)
| DFP.271.74.2018.ADB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
| Część nr: | 15 |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa/Numer katalogowy | Producent | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto oferowanej ilości
1. | Jednorazowa pęseta bez systemu aktywacji 360 st.typu `endgriping`, delikatnie zakończona, powierzchnia antyodblaskowa, przeznaczona do usuwania błony epitheluim oraz ILM, do operacji szklistkowo-siatkówkowych z w technice 23G, 25G (rozmiar do dyspozycji zamawiającego). | 24 | szt. |  |  |  | 0
2. | Jednorazowa pęseta bez systemu aktywacji 360 st., przeznaczona do ILM, ostra z powierzchnią antyodblaskową,do operacji szklistkowo-siatkówkowych w technice 23G, 25G (rozmiar do dyspozycji zamawiającego). | 30 | szt. |  |  |  | 0
3. | Scraper do siatkówki w tech. 23G, 25G, (rozmiar do wyboru zamawiającego) | 10 | szt. |  |  |  | 0
[6 empty] | RAZEM: | 0

## część (16)
| DFP.271.74.2018.ADB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
| Część nr: | 16 |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa/Numer katalogowy | Producent | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto oferowanej ilości
1. | Zestaw do podania gazu SF6 do długoterminowej endotamponady po operacyjnym leczeniu ciężkich chorób siatkówki. W skład zestawu wchodzi: pojemnik o pojemności 75 ml do użytku wielorazowego zapobiegający wydostaniu się gazu oraz 4 komplety do iniekcji. Każdy komplet do iniekcji zawiera: filtr 0.22 mikrona, łącznik, strzykawkę 60 ml, igłę 30G oraz opaskę dla pacjenta. | 50 | szt. |  |  |  | 0
2. | Zestaw do podania gazu C3F8 do długoterminowej endotamponady po operacyjnym leczeniu ciężkich chorób siatkówki. W skład zestawu wchodzi: pojemnik o pojemności 75 ml do użytku wielorazowego zapobiegający wydostaniu się gazu oraz 4 komplety do iniekcji. Każdy komplet do iniekcji zawiera: filtr 0.22 mikrona, łącznik, strzykawkę 60 ml, igłę 30G oraz opaskę dla pacjenta. | 30 | szt. |  |  |  | 0
[6 empty] | RAZEM: | 0

## część (17)
| DFP.271.74.2018.ADB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
| Część nr: | 17 |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa/Numer katalogowy | Producent | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto oferowanej ilości
1. | Implant przeciwjaskrowy: fabrycznie załadowany, gotowy do użycia mikroimplant do chirurgicznego leczenia jaskry wykonany ze stali nierdzewnej osadzony na sterylnym jednorazowym injectorze. Parametry: długość 2,64mm, średnica światła 200µm, posiadający kanały pomocnicze, kształt gwarantujący stabilizację implantu po wszczepieniu - 1 sztuka, | 25 | szt. |  |  |  | 0

## część (18)
| DFP.271.74.2018.ADB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
| Część nr: | 18 |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa/Numer katalogowy | Producent | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto oferowanej ilości
1. | Implant kolagenowy sterylny, stosowany do operacji jaskry do zmniejszenia bliznowacenia w miejscu przeprowadzanego zabiegu - zbudowany z porowatego materiału składającego się z usieciowanego atelokolagenu (>90%) i glikozaminoglikanów (<10%). Średnica porów od 10-30 0mikrometrów. Wielkość implantu: średnica 6mm, wysokość 2mm. | 100 | szt. |  |  |  | 0

## część (19)
| DFP.271.74.2018.ADB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
| Część nr: | 19 |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa/Numer katalogowy | Producent | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto oferowanej ilości
1. | Nóż grotowy jednorazowego typu Slit użytku sterylny,ze znacznikiem, zakrzywiony do otwarcia komory przedniej oka o kalibracji poprzecznej 2,2; 2,4; 2,6-2,65; 2,75; mm o wyoblonych lub niewyoblonych obustronnie ostrzonych krawędziach tnących, przechodzących poza najszerszą część ostrza z 2mm znacznikiem lub bez znaczników głębokości. (rozmiar do wyboru przez Zamawiającego na etapie zamawiania). | 60 | szt. |  |  |  | 0
2. | Nóż grotowy do sklerotomii sterylny, o kalibracji 20G, jednorazowego użytku. | 60 | szt. |  |  |  | 0
3. | Nóż grotowy zakrzywiony do paracentezy sterylny o poprzecznej kalibracji; 1,1 mm; 1,2 mm obustronnie zaostrzonych krawędziach tnących, wykończony matowo, jednorazowego użytku (rozmiar do wyboru przez Zamawiającego na etapie zamawiania). | 300 | szt. |  |  |  | 0
4. | Nóż dyskowy zakrzywiony sterylny o kalibracji poprzecznej 2,2-2,25mm, jednorazowego użytku. | 90 | szt. |  |  |  | 0
[6 empty] | RAZEM: | 0

## część (20)
| DFP.271.74.2018.ADB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
| Część nr: | 20 |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa/Numer katalogowy | Producent | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto oferowanej ilości
1. | Nóż skośny do paracentezy sterylny, o ukątowaniu 15; 30; 45 stopni, jednorazowego użytku (rozmiar do wyboru przez Zamawiającego na etapie zamawiania). | 400 | szt. |  |  |  | 0
2. | Nóż zakrzywiony typu Crescent sterylny, do tworzenia tunelu twardówkowego o poprzecznej kalibracji 2;0 2,05mm, jednorazowego użytku. | 600 | szt. |  |  |  | 0
[6 empty] | RAZEM: | 0

## część (21)
| DFP.271.74.2018.ADB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
| Część nr: | 21 |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa/Numer katalogowy | Producent | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto oferowanej ilości
1. | Implant nadtwardówkowy do wgłębiania ściany gałki ocznej wykonany z 100% elastomeru silikonu, nie zawierający lateksu, o długości ok. 125mm, mankiet okrągły lub owalny, z taśmą wg poniższych rozmiarów: 1. Wysokość taśmy 0,75mm, szer. 2mm, mankiet okrągły dł. 15mm lub 30mm, średnica wew. 1mm, średnica zewnętrzna 2,1mm 2. Wysokość taśmy 0,75mm, szer. 2mm, mankiet owalny dł. 5mm. szerokości 2,5mm, wysokości 1,6mm, 3. Wysokość taśmy 0,6mm, szer. 2,5mm, mankiet owalny dł. 5mm. szerokości 3,75mm, wysokości 1,8mm | 100 | szt. |  |  |  | 0
2. | Gąbki silikonowe do implantacji wg poniższych rozmiarów: Okrągła dł. 80mm, średnicy 3; 4; 5 mm Typ Scholda, szer. 5 i 7 mm, Owalna o długości 80-100mm, szerokości 5; 7; 7,5mm; wys. 3; 3,25; 5,5mm, Okrągła z tunelem dł. 80mm szer. 5mm, Owalna z rowkiem dł. 80mm, szer. 5: 7,5mm Półokrągła (częściowo płaska) dł 80mm i szer 5 X3mm; 7,5x2,75 mm | 100 | szt. |  |  |  | 0
[6 empty] | RAZEM: | 0

## część (22)
| DFP.271.74.2018.ADB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
| Część nr: | 22 |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa/Numer katalogowy | Producent | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto oferowanej ilości
1. | Plomba podplamkowa sterylna, wykonana z PMMA powlekanego medycznej klasy silikonem - biokompatybilna, posiadająca wciętą powierzchnię pokrytą powłoką na szczycie oraz ramię z umieszczonym paskiem silikonowym ułatwiającym wprowadzenie światłowodu. Długość ramienia można dostosować do osiowej długości oka pacjenta. | 2 | szt. |  |  |  | 0

## część (23)
| DFP.271.74.2018.ADB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
| Część nr: | 23 |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa/Numer katalogowy | Producent | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto oferowanej ilości
1. | Implant Oczodołowy Konstrukcja Implantu oczodołowego: 1. Hydroksyapatyt (HA) - materiał ceramiczny: odpowiednik naturalnych minerałów budujących kości, optymalna porowatość hydroksyapatytu zapewniająca wrastanie do jego wnętrza tkanki łącznej (wielkość porów 200-600 mikrometrów), gwarantowana czystość materiałowa w odróżnieniu od naturalnych tkanek. 2. Elastomer silikonowy: biologicznie obojętny materiał stosowany w wielu zastosowaniach medycznych, produkowany w ściśle kontrolowanych warunkach, co zapewnia stałą jakość i czystość materiału. 3. Dostępne średnice implantów: 16/18/20/22 mm (rozmiar do dyspozycji Zamawiającego). | 150 | szt. |  |  |  | 0

## część (24)
| DFP.271.74.2018.ADB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
| Część nr: | 24 |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa/Numer katalogowy | Producent | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto oferowanej ilości
1. | Sterylny zestaw okulistyczny. Minimalny skład zestawu: 1. Serweta wykonane z chłonnego nieprzemakalnego laminatu min. dwuwarstwowego o gramaturze min. 43g/m2 oraz nieprzemakalności min. 100 cm H2O, wytrzymałości na rozerwanie min. 80 Kpa, o wym. od 88 do 132cm x od 88 do 160 cm, wyposażona w otwór (9-10 (+/- 1cm) x 9-12cm (+/- 1 cm) wypełniony folią chirurgiczną poliuretanową o grubości od 0,025mm do 0,030mm i przepuszczalności dla pary wodnej min 1000g/m2/24h, oraz dodatkową warstwę chłonną wokół otworu. 2. Kieszeń jednokomorowa samoprzylepna ze sztywnikiem o wymiarze 20 (+/- 1cm) x 20cm (+/- 1cm) lub 2 kieszenie zintegrowane z serwetą o wmiarach 48cm x 28 cm +/- 2cm ze sztywnikem 20cm +/- 1 cm w obu kieszeniach. Zestaw ma posiadać dokładny i czytelny opis zawartości zestawu, w szczególności informacje o nazwie zestawu, producencie, dacie ważności i nr serii w postaci minimum dwóch naklejek do umieszczenia w dokumentacji medycznej. Zestaw posiada dokładny i czytelny opis zawartości zestawu, w szczególności informacje o nazwie zestawu, producencie, dacie ważności i nr serii w postaci minimum dwóch naklejek do umieszczenia w dokumentacji medycznej. Całość zapakowana w torebkę posterylizacyjną posiadającą dokładny i czytelny opis zawartości, w szczególności informacje o nazwie, producencie, dacie ważności i nr serii w postaci minimum dwóch naklejek do umieszczenia w dokumentacji medycznej. | 300 | szt. |  |  |  | 0
2. | Osłony na podłokietniki 76x35 +/-1 cm z miękkiej, dobrze układającej się, „oddychającej”, bawełnopodobnej włókniny poliestrowo-celulozowej o gramaturze 70g/m², wyposażone w taśmy do mocowania. Zestaw zapakowany sterylnie zawierający 2 szt . podłokietników , posiada dokładny i czytelny opis zawartości zestawu, w szczególności informacje o nazwie zestawu, producencie, dacie ważności i nr serii w postaci minimum 3 naklejek do umieszczenia w dokumentacji medycznej. | 300 | zest. |  |  |  | 0
[6 empty] | RAZEM: | 0

## część (25)
| DFP.271.74.2018.ADB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
| Część nr: | 25 |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa/Numer katalogowy | Producent | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto oferowanej ilości
1 | Zestaw do zabiegów okulistycznych, sterylny, w skład zestawu wchodzą: 1. Serweta okulistyczna wykonana z min. dwuwarstwowego chłonnego nieprzemakalnego laminatu, o gramaturze min. 56-65g/m2, nieprzemakalności min. 160cm H2O oraz wytrzymałością na rozerwanie min. 140 kPa, w rozmiarze 120-150cm (+/- 2cm) x 140-150cm (+/- 2cm), posiadająca otwór o wymiarach 8-10cm (+/- 1cm) x 10-13cm (+/- 1cm) wypełniony folią chirurgiczną o wysokiej przepuszczalności dla pary wodnej, antystatyczna, niepalna, nie powodująca refleksów, wykonana z folii poliuretanowej o paroprzepuszczalności powyżej 1000/m2 /24h lub poliestrowej o paroprzepuszczalności powyżej 400/m2 /24h i max. grubości 0,025mm, otwór otoczony dodatkową warstwą chłonną o wymiarze 35-40cm (+/- 2cm) x 36-40cm (+/- 2cm) - 1 szt. 2. Kieszeń jednokomorowa samoprzylepna o wymiarze 19-35cm x 18-21cm wyposażona w sztywnik do modelowania brzegu, wykonana z przezroczystej foli PE- 1 szt. 3. Kompresy gazowe 17-sto nitkowe, 16-sto warstwowe o wymiarze 4,5-5,5cm x 4,5-5,5cm - 10 szt. 4. Kompresy gazowe 17-sto nitkowe, 12-sto warstwowe o wymiarze 7-8cm x 7-8cm - 2 szt.; 5. Strzykawka trzyczęściowa LL o pojemności 3 ml - 1 szt. 6. Strzykawka trzyczęściowa LL o pojemności 10 ml - 1 szt. 7. Tupfery gazowe 17 lub 20-sto nitkowe zwinięte z gazików o wymiarze 15-20cm x 15-20cm - 3 szt. 8. Igła 1,2mm x 40mm (18G) - 1 szt. 9. Jednorazowy fartuch chirurgiczny u góry zapinany na rzep, tylne części zachodzące na siebie, troki łączone kartonikiem rozmiar M - 1 szt. 10. Całość owinięta w nieprzemakalną serwetę o wymiarze 145-155cm (+/- 2cm) x 185-195cm (+/- 2cm), która posłuży jako pokrycie stołu instrumentalnego. Pozycje 3,4,5,6,7,8 dla zachowania bezpieczeństwa przy otwieraniu zestawu zapakowane dodatkowo w torebkę. Zestaw posiada dokładny i czytelny opis zawartości zestawu, w szczególności informacje o nazwie zestawu, producencie, dacie ważności i nr serii w postaci minimum dwóch naklejek do umieszczenia w dokumentacji medycznej. Całość zapakowana w torebkę posterylizacyjną posiadającą dokładny i czytelny opis zawartości, w szczególności informacje o nazwie, producencie, dacie ważności i nr serii w postaci minimum dwóch naklejek do umieszczenia w dokumentacji medycznej. | 2000 | szt. |  |  |  | 0
2 | Zestaw do iniekcji doszklistkowej, sterylny, w skład zestawu wchodzą: 1. Serweta okulistyczna wykonana z min. dwuwarstwowego chłonnego nieprzemakalnego laminatu, o gramaturze min. 56- 63g/m2, nieprzemakalności min. 160cm H2O oraz wytrzymałością na rozerwanie min. 140 kPa, w rozmiarze 120-150cm (+/- 2cm) x 140-150cm (+/- 2cm), posiadająca otwór o wymiarach 8-10cm (+/- 1cm) x 8-13cm (+/- 1cm) wypniony folią chirurgiczną o wysokiej przepuszczalności dla pary wodnej, antystatyczna, niepalna, nie powodująca refleksów, wykonana z folii poliuretanowej o paroprzepuszczalności powyżej 1000g/m2 /24h lub foli poliestrowej o paroprzepuszczalności powyżej 400g/m2/24h o max. grubości 0,025mm - 1 szt. 2. Kieszeń jednokomorowa samoprzylepna o wymiarze 19-35cm x 18-21cm wyposażona w sztywnik do modelowania brzegu, wykonana z przezroczystej foli PE - 1 szt. 3. Patyczek zakończony z jednej strony wacikiem o długości 13-16cm - 3 szt. 4. Gaziki 17-sto nitkowe, 12-sto warstwowe o wymiarze 7-8cm x 7-8cm - 3 szt. 5.Tupfery gazowe 17 lub 20-sto nitkowe zwinięte z gazików o wymiarze 14-21cm x 14-21cm - 3 lub 5 szt. Całość owinięta w nieprzemakalną serwetę dwuwarstwową o wymiarze70- 90cm (+/- 2cm) x 90-120cm (+/- 2cm), która posłuży jako pokrycie stołu instrumentalnego. Pozycje 3, 4 i 5 dla zachowania bezpieczeństwa przy otwieraniu zestawu zapakowane dodatkowo w torebkę. Zestaw posiada dokładny i czytelny opis zawartości zestawu, w szczególności informacje o nazwie zestawu, producencie, dacie ważności i nr serii w postaci minimum dwóch naklejek do umieszczenia w dokumentacji medycznej. Całość zapakowana w torebkę posterylizacyjną posiadającą dokładny i czytelny opis zawartości, w szczególności informacje o nazwie, producencie, dacie ważności i nr serii w postaci minimum dwóch naklejek do umieszczenia w dokumentacji medycznej. | 2000 | szt. |  |  |  | 0
[6 empty] | RAZEM: | 0

## część (26)
| DFP.271.74.2018.ADB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
| Część nr: | 26 |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa/Numer katalogowy | Producent | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto oferowanej ilości
1. | Marker (znacznik) tantalowy sterylny, okrągły o średnicy 2,5mm do przyszycia na twardówkę w celu oznaczenia granic guza wewnątrzgałkowego przed terapią protonową, pakowany w saszetki po 4 szt. | 400 | szt. |  |  |  | 0

## część (27)
| DFP.271.74.2018.ADB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
| Część nr: | 27 |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa/Numer katalogowy | Producent | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto oferowanej ilości
1. | Sonda do cyklofotokoagulacji transscleralnej, typu G-Probe, sterylna, kompatybilna z posiadanym endofotokoagulatorem okulistycznym OcuLight IRIS Medical typ SL. | 50 | szt. |  |  |  | 0

## część (28)
| DFP.271.74.2018.ADB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
| Część nr: | 28 |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa/Numer katalogowy | Producent | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto oferowanej ilości
1. | Kompres oczny jałowy wykonany z chłonnej waty opatrunkowej (100% bawełny) z otuliną z 24-nitkowej lub 28-nitkowej gazy (100% bawełny), charakteryzujący się szczególną miękkością i chłonnością, o dobrych i długo utrzymujących się właściwościach wyściełających: w rozmiarze 56mmx70mm | 18000 | szt. |  |  |  | 0

## część (29)
|  | DFP.271.74.2018.ADB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | Część nr: | 29 |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia |  | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa/Numer katalogowy | Producent | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto oferowanej ilości
1. | Opatrunek oczny zwijany jałowy złożony z 2 warstw waty bawełnianej i wykroju gazy 17 nitkowej, pakowany indywidualnie . |  | 300 | szt. |  |  |  | 0

## część (30)
| DFP.271.74.2018.ADB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
| Część nr: | 30 |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa/Numer katalogowy | Producent | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto oferowanej ilości
1. | Kompresy z waty celulozowej o wysokim stopniu bieli, brzegi wzmocnione poprzez sztancowanie (dobra spoistość), nie pylące, chłonne min. 6 g/szt., wstępnie przycięte w rolce a'500 szt., rozmiar 4x5cm, w środku rolki otwór umożliwiający nałożenie na prowadnicę, kompatybilna z podajnikiem* o wymiarach: długość 230-235mm, wysokość 210-215mm, szerokość 130-135mm. *Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia - w cenie oferty - 3 podajników. Termin dostarczenia zostanie wskazany w zamówieniu. | 1000 | rolka |  |  |  | 0

## część (31)
| DFP.271.74.2018.ADB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
| Część nr: | 31 |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa/Numer katalogowy | Producent | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto oferowanej ilości
1. | Pałeczka absorbująca sterylna, długość całkowita 6,6-7cm, średnica 5-5,5mm, opakowanie = 5 lub 10 sztuk. | 3000 | szt. |  |  |  | 0

## część (32)
| DFP.271.74.2018.ADB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
| Część nr: | 32 |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa/Numer katalogowy | Producent | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto oferowanej ilości
1. | Gąbki - strzałki do osuszania pola operacyjnego, sterylne wykonane z celulozy, wysoko-chłonne, z uchwytem, z trójkątną częścią chłonącą ostro zakończoną, pakowany w blistry po 5 lub 6 lub 10 szt. Długość całkowita 7 - 7,5 cm, Długość części chłonącej 1,5 - 1,7 cm. | 1000 | szt. |  |  |  | 0

## część (33)
| DFP.271.74.2018.ADB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
| Część nr: | 33 |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa/Numer katalogowy | Producent | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto oferowanej ilości
1. | Szczoteczka do chirurgicznego mycia rąk, sucha, jednorazowego użytku, sterylna, zaopatrzona z jednej strony w nylonową szczotkę, a z drugiej w miękką gąbkę, z szpatułką do czyszczenia paznokci. | 2000 | szt. |  |  |  | 0

## część (34)
| DFP.271.74.2018.ADB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
| Część nr: | 34 |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa/Numer katalogowy | Producent | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto oferowanej ilości
1. | Układ oddechowy okrężny noworodkowy jednorazowy, pakowany pojedynczo w skład, którego wchodzą: 3 rury karbowane o średnicy 10 mm w tym 2 rury o dł.1,6 metra i 1 rura o dł.0,8m , zagięty łącznik Y z portem luer, worek oddechowy bezlateksowy o pojemności 0,5L. | 20 | zestaw |  |  |  | 0
2. | Układ oddechowy okrężny pediatryczny jednorazowy, pakowany pojedynczo w skład, którego wchodzą: 3 rury karbowane o średnicy 15 mm w tym 2 rury o dł. 1,6 metra i 1 rura o dł.0,8m, łącznik Y, łącznik kolankowy z portem luer i koreczkiem, worek oddechowy bezlateksowy o pojemności 1L, złączka do worka 22m/22m, zakończenia rur 22 mm | 150 | zestaw |  |  |  | 0
[6 empty] | RAZEM: | 0

## część (35)
| DFP.271.74.2018.ADB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
| Część nr: | 35 |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa/Numer katalogowy | Producent | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto oferowanej ilości
1. | Filtr elektrostatyczny HME dla niemowląt i dzieci, mały filtr elektrostatyczny z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci o zmniejszonej objętości dla dzieci z portem do kapno opakowanie folia-papier skuteczności filtracji względem bakterii i wirusów 99,99% wydajność nawilżania min. 31 mg/l przy VT- 250 ml utrata wilgoci max 6 mg H2O/litr przy Vt 75 ml przestrzeń martwa w zakresie 25-30 ml | 300 | szt. |  |  |  | 0

## część (36)
| DFP.271.74.2018.ADB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
| Część nr: | 36 |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa/Numer katalogowy | Producent | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto oferowanej ilości
1. | Szew niewchłanialny, naturalny pleciony z pojedynczych włókien jedwabnych, powlekany). Grubość 4/0, długość nitki (tolerancja +/-10%)-45 cm. Ilość igieł-1, igła okrągła z okrągłym ostrzem (kłująca), o krzywiźnie 3/8 koła, o wielkości (tolerancja +/-10%) -13mm, igła tnąca, pakowany po 4 szwy (1 szew w kolorze białym i 3 szwy czarne) w saszetce. | 180 | sasz. |  |  |  | 0

## część (37)
| DFP.271.74.2018.ADB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
| Część nr: | 37 |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa/Numer katalogowy | Producent | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto oferowanej ilości
1. | Szew niewchłanialny, naturalny pleciony z pojedynczych włókien jedwabnych, powlekany). Grubość 6/0, długość nitki (tolerancja +10%) - 45 cm, kolor czarny, 2 igły o długośći (tolerancja +/-10%) 8 - 9 mm, przekroju szpatułkowatym, o krzywiźnie 1/4 koła, | 24 | sasz. |  |  |  | 0
2. | Niewchłanialny, syntetyczny, monofilamentowy sterylny szew poliamidowy, wykonany z długołańcuchowych polimerów alifatycznych Nylon 6 i Nylon 6.6 Grubość 8/0, długość nitki (tolerancja +/-10%)-30cm, kolor czarny, 2 igły o długości (tolerancja +/-10% 6-7mm, przekroju szpatułkowatym, kształcie 1/2 lub 1/4 koła, SZPATUŁA | 24 | sasz. |  |  |  | 0
3. | Niewchłanialny, syntetyczny, monofilamentowy sterylny, szew poliamidowy, wykonany z długołańcuchowych polimerów alifatycznych Nylon 6 i Nylon 6.6. Grubość: 5/0, długość nitki (tolerancja +/-10%)- 45cm-, kolor czarny lub niebieski, 2 igły o długości (tolerancja +10%) - 8,6mm, przekroju szpatułkowatym, kształcie 1/4 koła SZPATUŁA | 72 | sasz. |  |  |  | 0
4. | Szew niewchłanialny, poliesrowy,pleciony silikonem cała nić oraz każde włókno osobno. Grubość 5/0, długość nitki (tolerancja +10%) - 45 cm, kolor iały, 2 igły o długość 8,6 mm, przekroju szpatułkowatym, o krzywiźnie 1/4 koła. krzywizna: 90 st , dł. zwoju: 7,18m, promień: 5,08 mm mikrony: 432 | 84 | sasz. |  |  |  | 0
[6 empty] | RAZEM | 0

## część (38)
| DFP.271.74.2018.ADB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
| Część nr: | 38 |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa/Numer katalogowy | Producent | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto oferowanej ilości
1. | Szew syntetyczny, niewchłanialny, jednowłóknowy, wykonany z włókna poliamidowego, pakowany na mokro. Grubość 11/0, długość nitki (tolerancja +/-10%)-13cm, kolor czarny, Ilość igieł - 1 lub 2, igła okrągła o krzywiźnie 3/8 koła. | 24 | sasz. |  |  |  | 0

## część (39)
| DFP.271.74.2018.ADB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
| Część nr: | 39 |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa/Numer katalogowy | Producent | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto oferowanej ilości
1. | Retraktory tęczówkowe- sterylne, jednorazowego użytku haczyki do rozszerzania źrenic, z atraumatycznymi zakończeniami w postaci pętelki, pozwalające na ustawienie równoległe do płaszczyzny tęczówki. | 60 | szt. |  |  |  | 0