Wymagania graniczne:

Część 6

Parametry sprawdzianu zewnętrznej oceny jakości

badań laboratoryjnych

| Lp. | Parametr | Potwierdzenie spełnienia TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Morfologia krwi 2 poziomy - wymagane parametry :RBC,WBC,PLT, Hb, HCT, RDW, MCV,MCH, MCHC |  |
| 2 | 5-częściowy ( 5 diff) rozdział leukocytów w analizatorach SYSMEX parametry wymagane: leukocyty, bazofile, eozynofile, neutrofile, limfocyty, monocyty |  |
| 3 | Retikulocytoza metodą automatyczną na analizatorze SYSMEX |  |
| 4 | Ocena morfologii komórek krwi w 2-3 rozmazach krwi obwodowej w preparatach dostępnych na stronie wykonawcy (obrazy wirtualne) |  |

#### * Uwaga!

Nie spełnianie wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty