Opis wymagań granicznych

Dotyczy: części 1

Wymagania graniczne dotyczące: Dostawa odczynników – Przeciwciała mono- i poliklonalne do oceny klonalności i typu chłoniaka nieziarniczego metodą cytometrii przepływowej

| Lp. | Wymagane parametry |  |
| --- | --- | --- |
|  | Odczynnik | Klon |
| 1. | IgD RPE | Polyclonal |
| 2. | CD13 FITC | WM-47 |
| 3. | CD25 FITC | ACT-1 |
| 4. | CD27 FITC | M-T271 |
| 5. | CD30 FITC | Ber-H2 |
| 6. | CD45RO FITC | UCHL1 |
| 7. | IgG FITC | Polyclonal |
| 8. | IgM FITC | Polyclonal |
| 9. | MPO FITC | MPO-7 |
| 10. | MPO RPE | MPO-7 |
| 11. | TdT FITC | HT-6 |
| 12. | Kappa FITC | Polyclonal |
| 13. | CD28 RPE | CD28.1 |
| 14. | CD45RA RPE | 4KB5 |
| 15. | CD79a RPE | HM57 |
| 16. | Lambda RPE | Polyclonal |
| 17. | Kappa APC | Polyclonal |
| 18. | Negative Control Rabbit Immunoglobulin Fraction (Normal) | -- |
| 19. | Termin ważności odczynników nie krótszy niż 1 rok od dostawy |  |

Uwaga:

* Niespełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w powyższych tabelach spowoduje odrzucenie oferty.