Dotyczy: części 2

Wymagania graniczne

| Lp. | Określenie parametru | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
| Dla pozycji 1: |  |  |
| 1. | Gotowy roztwór starterów i sond oligonukleotydowych znakowanych VIC i FAM w stężeniu 40X |  |
| 2. | Temperatura annealingu taka sama dla każdego wykrywanego SNP - 60 st. C. |  |
| 3. | Sondy modyfikowane białkiem MGB |  |
| Dla pozycji 2: |  |  |
| 1. | Gotowy roztwór starterów i sond oligonukleotydowych znakowanych VIC i FAM w stężeniu 40X |  |
| 2. | Temperatura annealingu taka sama dla każdego wykrywanego SNP - 60 st. C. |  |
| 3. | Sondy modyfikowane białkiem MGB |  |
| Dla pozycji 3: |  |  |
| 1. | Bufor do reakcji PCR w stężeniu 2X |  |
| 2. | Konfekcjonowany w probówkach po 1,25 ml |  |
| 3. | Nie zawiera urydylo-N-glikozylazy |  |
| 4. | Temperatura przechowywania 2-8 st. C |  |
| 5. | Kompatybilny z reakcją amplifikacji typu Fast (całkowity czas 40 min) |  |

#### *Nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.