Dotyczy: części 7

Wymagania graniczne

| Lp. | Określenie parametru | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
|  | Kontrola wykonywana codziennie minimum na jednym poziomie |  |
|  | Wszystkie wymienione w specyfikacji odczynniki, kontrole kalibratory, materiały zużywalne i eksploatacyjne pochodzą od jednego producenta i są zalecane przez producenta posiadanego przez Zamawiającego analizatora. |  |
|  | Przegląd techniczny analizatora 1 raz do roku (zgodnie z wymaganiami producenta analizatora). Koszty z tym związane ponosi Wykonawca wraz materiałami potrzebnymi do przeglądu |  |

#### *Nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.