Dotyczy: części 7

| Lp. | Określenie parametru pakietu 7 poz. 1 | Warunek graniczny | Odpowiedź TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Woda o czystości odpowiedniej do przeprowadzania analiz biologii molekularnej (izolacja RNA, izolacja DNA, reakcje: RT, PCR, RT-PCR i RQ-PCR) | TAK |  |
| 2. | Produkt skontrolowany pod kątem funkcjonalnego braku aktywności endodeoksyrybonukleaz, 3’ i 5’ egzodeoksyrybonukleaz oraz rybonukleaz | TAK |  |
| 3. | Woda dejonizowana | TAK |  |
| 4. | Woda sterylnie filtrowana 0,1um | TAK |  |
| 5. | Opakowanie jednostkowe nie większe niż 100ml | TAK |  |
| 6. | Okres ważności nie krótszy niż 12 miesięcy | TAK |  |
| Lp. | Określenie parametru pakietu 7 poz. 2 | Warunek graniczny | Odpowiedź TAK/NIE |
| 1. | Woda o czystości odpowiedniej do przeprowadzania analiz biologii molekularnej (izolacja RNA, izolacja DNA, reakcje: RT, PCR, RT-PCR i RQ-PCR) | TAK |  |
| 2. | Produkt skontrolowany pod kątem funkcjonalnego braku aktywności endodeoksyrybonukleaz, 3’ i 5’ egzodeoksyrybonukleaz oraz rybonukleaz | TAK |  |
| 3. | Woda dejonizowana | TAK |  |
| 4. | Woda sterylnie filtrowana 0,1um | TAK |  |
| 5. | Opakowanie jednostkowe 1000ml | TAK |  |
| 6. | Okres ważności nie krótszy niż 12 miesięcy | TAK |  |

Uwaga!

Niespełnienie warunków granicznych spowoduje odrzucenie oferty.