| Lp. | - Nazwa parametru | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
| I | Jakość technik – IIF: | - |
| 1 | Możliwość równoczesnego startu dla wszystkich próbek |  |
| 2 | Pipetowanie na neutralną matrycę zamiast na substrat |  |
| 3 | Możliwość równoczesnego oznaczania przeciwciał wobec kilku substratów w jednym dołku-technika mozaikowa |  |
| II | Jakość techniki ELISA: | - |
| 1 | Odczynniki gotowe do oznaczania |  |
| 2 | Możliwość dzielenia płytki na kilka oznaczeń wykonywanych w różnych dniach |  |
| 3 | Możliwość ( w razie konieczności) przechodzenia od testu ilościowego do jakościowego – jeden ze standardów ma mieć wartość punktu odcięcia |  |
| 4 | Odczynniki barwne |  |
| 5 | Krzywa kalibracyjna składająca się z co najmniej 5 punktów |  |
| 6 | Wyniki anty GAD oraz IA2 wyrażone w jednostkach IU/ml |  |

- Uwaga:

- *Niespełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.