**Wymagania graniczne dla VDRL- test niekrętkowy do jakościowej i półilościowej diagnostyki w kierunku kiły *(Treponama pallidum)* przy użyciu metody mikroflokulacyjnej w surowicy, osoczu i ewentualnie płynie mózgowo-rdzeniowym**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | Nazwa parametru | **Potwierdzenie spełnienia**  **(należy wpisać Tak lub Nie)\*** |
| 1. | Test wykorzystujący metodę mikroflokulacji do jakościowej i półilościowej diagnostyki w kierunku kiły (*Treponema pallidum*) w surowicy, osoczu i ewentualnie płynie mózgowo-rdzeniowym. |  |
| 2. | Zestaw zawierający wszystkie niezbędne odczynniki do wykonania oznaczenia wraz z kontrolą dodatnią i kontrolą ujemną. |  |
| 3. | Jeżeli zestaw nie zawiera kontroli dodatniej i kontroli ujemnej, które są konieczne, to Wykonawca jest zobowiązana dostarczyć w/w kontrole oddzielnie. |  |
| 4. | Zestaw zawierający odczynniki gotowe do użycia (odczynniki niewymagające wcześniejszego przygotowania). |  |
| 5. | Czułość testu większa niż 99%. |  |
| 6. | Instrukcja wykonania testu dostępna w języku polskim i w języku angielskim |  |
| 7. | Data ważności testu minimum 6 miesięcy (od daty dostawy) |  |

**\*Uwaga!**

Nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.