Wymagania graniczne dla odczynników (reagentów, kalibratorów, kontrola pozytywna, kontrola negatywna) do oznaczania syntetycznych kanabinoidów 3 (AB-Pinaca) metodą immunoenzymatyczną na analizatorze Viva-e

| Lp. | ### Nazwa parametru | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Reagenty, kontrole i kalibratory gotowe do użycia do wykonywania badań metodą immunoenzymatyczną na analizatorze Viva-e |  |
| 2 | Wartość odcięcia (cut-off) dla oznaczenia wynosi 10 ng/ml |  |
| 3 | Zgodność z metodą referencyjną (LC-MS/MS) co najmniej 98 % |  |
| 4 | Data ważności odczynników nie krótsza niż 6 miesięcy od daty dostawy |  |

*Uwaga!

Nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.